竞价文件

采购方式：线上竞价

项目名称：佛山市三水区南丰经济发展总公司消防器材采购项目

佛山市三水区南丰经济发展总公司

云采链（广州）信息科技有限公司

二零二四年三月

第一章竞价须知

- 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 如无正当理由放弃成交资格的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入采购人黑名单，永久不得参与采购人的项目竞价。

- 竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见；

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担；

- 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。

  - 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

  - 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 如有要求缴纳竞价保证金的项目有下列任一情形发生时，竞价保证金将不予退还：

    - 供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的；

    - 获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交人拒绝与采购人签订合同的；

    - 其他因成交人的原因被认定取消成交资格的。

- 报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

- 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函即可，格式详见附件；

- 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本项目不接受联合体竞价，供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件；

- 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

- 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。

- 本项目报价次数为2次。

公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。

- 确定成交候选人

1.	本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

- 无效报价

- 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

    - 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

    - 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出。

- 竞价活动失败

- 出现下列情况的，本次竞价活动失败：

- 报名供应商不足3家；

- 报价供应商不足3家。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 使用费

- 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.2%（小数点后面四舍五入取整数），不足1000元收1000元。

- 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费；

- 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费；

- 联系方式

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项；

第二章用户需求书

说明：

- 响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

- 项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 交货期 | 最高限价（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 佛山市三水区南丰经济发展总公司消防器材采购项目 | 1批 | 2024年5月1日前，成交供应商须完成运输、检验、充装、拆装、调试、验收等全部工作 | 人民币112982.64元 |

注：佛山市三水区南丰经济发展总公司为本项目甲方，是广东省南丰强制隔离戒毒所的下属企业。

- 项目内容：

对采购单位消防设施设备进行定期更换及补充，采购内容如下：

| 序号 | 品名 | 材料及工艺说明 | 单位 | 数量 | 规格 | 最高单价限价 | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷灭火气瓶检验充装 | 七氟丙烷灭火气瓶使用已达5年。按《气瓶安全技术监察规程》要求对气瓶进行定期检验，粘贴检验标记。检验合格后重新充装。含气瓶的拆装及运输费。 | 瓶 | 3 | 70kg | 3920元/瓶 | 11760 |
| 2 |  |  | 瓶 | 4 | 87kg | 4872元/瓶 | 19488 |
| 3 |  |  | 瓶 | 1 | 158kg | 8848元/瓶 | 8848 |
| 4 | 氮气启动气瓶检验充装 | 氮气启动气瓶使用已达5年。按《气瓶安全技术监察规程》要求对气瓶进行定期检验，粘贴检验标记。检验合格后重新充装。含气瓶的拆装及运输费。 | 瓶 | 2 | 5L | 600元/瓶 | 1200 |
| 5 | 悬挂式七氟丙烷灭火器 | 原悬挂式七氟丙烷灭火器使用已超5年。收回原悬挂式七氟丙烷灭火器，更换为相同规格相同功能全新的悬挂式七氟丙烷灭火器。含灭火器的拆装及运输费。 | 个 | 14 | 6kg | 368元/个 | 5152 |
| 6 |  |  | 个 | 4 | 8kg | 485元/个 | 1940 |
| 7 | 悬挂式干粉灭火器 | 仓库厂房用68℃感温自动灭火装置、包安装调试 | 个 | 175 | 4KG/个 | 142元/个 | 24850 |
| 8 | 手提式干粉灭火器 | 手提干粉4KG 3C消防认证 | 瓶 | 300 | 4KG/瓶 | 60.4元/瓶 | 18120 |
| 9 | 手提式防爆探照灯 | 微笑鲨889S 工业级防爆手电筒强光探照灯、充电式手提化工专用 | 个 | 20 | 塑料材质、UBS快充 | 168元/个 | 3360 |
| 10 | 过滤式自救呼吸器 | TZL30过滤式自救呼吸器 国标3C认证 | 件 | 100 | 符合标准GB 21976.7-2012 | 22元/件 | 2200 |
| 11 | 消防水带 | 8-65-20水带+接扣 | 条 | 50 | 8-65-20型水枪，20米水带+接扣 | 76.5元/条 | 3825 |
| 12 | 电动剪扩钳电池 | BC-300充电式扩张剪切消防救援破拆 锂电电池 | 个 | 2 | BC-300 | 917.32元/个 | 1834.64 |
| 13 | 逃生指示贴 | 安全出口消防知识贴（单向左、向右、双向各30张）,自粘式，自发夜光 | 张 | 90 | 新国标3C认证，PVC精选材质，13.5*31.5cm厚6mm | 8元/张 | 720 |
| 14 | 消防湿毛巾 | 火灾逃生防烟湿毛巾 | 包 | 230 | 符合卫生标准GB 15979-2002 | 8.5元/包 | 1955 |
| 15 | 推车式干粉灭火器 | 推车式干粉灭火器35KG干粉 | 件 | 13 | 35KG | 530元/件 | 6890 |
| 16 | 安全出口指示牌 | LED新国标3C认证,铝材+阻燃材料，240克，额定电压AC220V,主电功耗2W,额定工作频率50Hz,应急输出光通量大于50LM | 件 | 40 | 新国标3C认证，单面32*15*2CM | 21元/件 | 840 |
| 含税合计 |  |  | 112982.64 |  |  |  |  |

价格包括成交供应商运输、检验、充装、拆装、调试、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。

- 预算金额

预算金额为(大写)：人民币 拾壹万贰仟玖佰捌拾贰元陆角肆分(¥112982.64 元)。

- 货物要求

- 货物为原制造商制造的全新产品，货物整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：

- 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

- 符合采购文件和响应文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

- 货物来源国官方标准。

- 质量要求

- 成交供应商须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则，由成交供应商自行处理产生的纠纷并承担全部费用，若给采购人造成损失的，成交供应商须全额赔偿。

- 货物必须符合或优于国家(行业)标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

- 货物质量出现问题，成交供应商应负责三包(包修、包换、包退)，费用由成交供应商负担。采购人有权到成交供应商生产场地检查货物质量和生产进度。

- 交货期、交货方式及交货地点

  - 交货期：2024年5月1日前，成交供应商须完成运输、检验、充装、拆装、调试、验收等全部工作。

  - 交货方式：送货上门安装调试。

  - 交货地点：佛山市三水区南丰经济发展总公司。

- 付款方式

本项目通过采购人组织的项目最终验收后，采购人收到成交供应商开具的等额、有效发票之日起10个工作日内，采购人向响应供应商支付合同总额的100%。

- 质保期及售后服务要求

  - 本项目的质量保证期(简称“质保期”)为壹年，质保期自本项目最终验收合格次日起算，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，终身维护，保修期后只收取更换零件或货物成本费用，免收其它费用（如上门服务费等）。

  - 质保期内，如货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算（以采购人记录为准）。

  - 对采购人的服务通知，免费质保期内维修人员接到采购人的维修通知后1小时内给予答复，并派出维修人员3小时内到达现场进行维修服务，提供24小时急修服务。

  - 质保期后，按承诺提供维修保养服务，并提供安装及售后维护。

  - 质保期后，终身提供维修保养服务，如需要更换零配件、材料只收成本费，不收维修人工费。

- 安装与调试

成交供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺，将货物、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 验收

  - 全部合同货物到达交货地点，安装调试完成且采购人收到验收申请后进行验收。

  - 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

  - 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

- 违约责任与赔偿损失

  - 合同签署后，成交供应商违约解除合同的，成交供应商须退还采购人支付的全部款项，并按照本合同总金额的30%向采购人支付违约金，违约金不能弥补采购人损失的，成交供应商须继续赔偿。

  - 成交供应商未能按本合同规定的交货时间交付货物、服务，从逾期之日起每日按本合同总价0.5‰的数额向采购人支付违约金；逾期15天以上(含15天)的，采购人有权单方解除本合同并告知成交供应商，成交供应商须退还采购人支付的全部款项，并按照本合同总金额的30%向采购人支付违约金，违约金不能弥补采购人损失的，成交供应商须继续赔偿。

  - 成交供应商违反合同约定、保证、承诺，经采购人催促，成交供应商拒不改正或者虽经整改但仍不符合本合同约定的，采购人有权单方解除本合同并告知成交供应商，成交供应商须退还采购人支付的全部款项，并按照本合同总金额的30%向采购人支付违约金，违约金不能弥补采购人损失的，成交供应商须继续赔偿。

  - 采购人无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，采购人向成交供应商偿付本合同总价的5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按当期应付未付款项的0.5‰向成交供应商偿付违约金。

  - 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第三章报价附件

## 报价表

| 序号 | 品名 | 材料及工艺说明 | 单位 | 数量 | 规格 | 最高单价限价 | 报价品牌 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷灭火气瓶检验充装 | 七氟丙烷灭火气瓶使用已达5年。按《气瓶安全技术监察规程》要求对气瓶进行定期检验，粘贴检验标记。检验合格后重新充装。含气瓶的拆装及运输费。 | 瓶 | 3 | 70kg | 3920元/瓶 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 瓶 | 4 | 87kg | 4872元/瓶 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 瓶 | 1 | 158kg | 8848元/瓶 |  |  |  |  |
| 4 | 氮气启动气瓶检验充装 | 氮气启动气瓶使用已达5年。按《气瓶安全技术监察规程》要求对气瓶进行定期检验，粘贴检验标记。检验合格后重新充装。含气瓶的拆装及运输费。 | 瓶 | 2 | 5L | 600元/瓶 |  |  |  |  |
| 5 | 悬挂式七氟丙烷灭火器 | 原悬挂式七氟丙烷灭火器使用已超5年。收回原悬挂式七氟丙烷灭火器，更换为相同规格相同功能全新的悬挂式七氟丙烷灭火器。含灭火器的拆装及运输费。 | 个 | 14 | 6kg | 368元/个 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 个 | 4 | 8kg | 485元/个 |  |  |  |  |
| 7 | 悬挂式干粉灭火器 | 仓库厂房用68℃感温自动灭火装置、包安装调试 | 个 | 175 | 4KG/个 | 142元/个 |  |  |  |  |
| 8 | 手提式干粉灭火器 | 手提干粉4KG 3C消防认证 | 瓶 | 300 | 4KG/瓶 | 60.4元/瓶 |  |  |  |  |
| 9 | 手提式防爆探照灯 | 微笑鲨889S 工业级防爆手电筒强光探照灯、充电式手提化工专用 | 个 | 20 | 塑料材质、UBS快充 | 168元/个 |  |  |  |  |
| 10 | 过滤式自救呼吸器 | TZL30过滤式自救呼吸器 国标3C认证 | 件 | 100 | 符合标准GB 21976.7-2012 | 22元/件 |  |  |  |  |
| 11 | 消防水带 | 8-65-20水带+接扣 | 条 | 50 | 8-65-20型水枪，20米水带+接扣 | 76.5元/条 |  |  |  |  |
| 12 | 电动剪扩钳电池 | BC-300充电式扩张剪切消防救援破拆 锂电电池 | 个 | 2 | BC-300 | 917.32元/个 |  |  |  |  |
| 13 | 逃生指示贴 | 安全出口消防知识贴（单向左、向右、双向各30张）,自粘式，自发夜光 | 张 | 90 | 新国标3C认证，PVC精选材质，13.5*31.5cm厚6mm | 8元/张 |  |  |  |  |
| 14 | 消防湿毛巾 | 火灾逃生防烟湿毛巾 | 包 | 230 | 符合卫生标准GB 15979-2002 | 8.5元/包 |  |  |  |  |
| 15 | 推车式干粉灭火器 | 推车式干粉灭火器35KG干粉 | 件 | 13 | 35KG | 530元/件 |  |  |  |  |
| 16 | 安全出口指示牌 | LED新国标3C认证,铝材+阻燃材料，240克，额定电压AC220V,主电功耗2W,额定工作频率50Hz,应急输出光通量大于50LM | 件 | 40 | 新国标3C认证，单面32*15*2CM | 21元/件 |  |  |  |  |
| 合计（每项小计之和）=人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价包括运输、检验、充装、拆装、调试、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

- 平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。

- 报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 用户需求书响应声明函

致：佛山市三水区南丰经济发展总公司、云采链（广州）信息科技有限公司

关于贵单位、贵司发布 佛山市三水区南丰经济发展总公司消防器材采购项目 的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

供应商资格声明函

致：佛山市三水区南丰经济发展总公司、云采链（广州）信息科技有限公司

关于贵单位、贵司发布 佛山市三水区南丰经济发展总公司消防器材采购项目 的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司具有本次采购项目服务能力。

三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

四、本公司在本项目中不转包不分包且不联合竞价。

五、本公司（企业）不与所参投的本项目其他供应商存在隶属关系或同属一母公司或法人。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：