广州市番禺区第七人民医院全自动糖化血红蛋白分析仪采购项目市场调查公告

广州市番禺区第七人民医院拟采购全自动糖化血红蛋白分析仪1台，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我单位对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

一、设备需求清单：

| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1台 | 检验科 |

二、技术参数要求

| 设备名称 | 参数需求 | 单台配置清单 |
| --- | --- | --- |
| 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 一、主要用途与功能 主要用于临床样本中糖化血红蛋白（HbA1c）的定量检测，支持糖尿病诊断、疗效监测及健康筛查，具备自动化、高通量、高精度等。 二、技术参数（供参考） 1. 分析原理：支持包括（但不限于）高效液相色谱法、免疫比浊法等； 2. 检测速度：≥30测试/小时； 3. 样本类型：支持全血、毛细血管血等； 4. 检测范围：覆盖HbA1c临床常见范围； 5. 准确性：符合国家相关标准； 6. 自动化程度：支持条码识别、自动稀释、自动清洗、自动质控等； 7. 试剂系统：开放或封闭系统需明确说明； 8. 数据管理：支持LIS/HIS系统连接，具备数据存储、查询、导出功能； 9. 质控功能：支持多水平质控、自动提醒、质控图生成等； 三、关键技术参数： 需明确包括（但不限于）分析原理、检测速度、样本量、试剂稳定性、校准周期、系统精度、数据接口类型要求等。 | - 主机； - 附件（配套试剂与耗材等）； （供参考） |

关键技术参数附表：

| 序号 | 关键技术参数 | 产品响应具体技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析原理 |  |  |
| 2 | 检测速度 |  |  |
| 3 | 样本类型 |  |  |
| 4 | 系统精度 |  |  |
| 5 | 试剂系统（开放/封闭） |  |  |
| 其他（自荐） |  |  |  |
| 产品功能技术参数优势、特点（建议不超300字说明 ） |  |  |  |

三、报名资料要求：

（一）调查材料需求：

1、设备报价单：

| 设备名称 | 厂家/ 品牌 | 型号 | 单价 （万元） | 数量 | 金额 （万元） | 医疗器械注册证号 | 生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★联系人、联系电话、联系邮箱；

如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。

- 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 医保码 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. 单台设备详细配置清单

4. 设备技术参数及技术特点

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

★7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10. 设备彩页、产品介绍

11.《用户需求书》响应表（要求对技术需求和商务需求作出明确响应，列明具体响应数值或内容）

（二）医院联系方式：

番禺中心医院设备科  陈工  020-34858223  18922620826

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号SPD大楼设备科

（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）报名材料提交时间：2025年12月17日—2025年12月24日18:00，后续等通知邀请现场会议。

材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广州市番禺区第七人民医院全自动糖化血红蛋白分析仪采购项目市场调查公告

广州市番禺区第七人民医院

2025年12月18日