校准清单

| 名 称 | 数 量 | 校准内容 |
| --- | --- | --- |
| 冰箱 | 10 | 单温场 |
| 温控器 | 10 | 温控探头 |
| 离心机 | 2 | 转速 |
| 金属浴 | 2 | 温度 |
| 细胞培养箱 | 5 | 温度 |
| 移液器 | 20 | 移液体积 |
| 核酸提取仪 | 2 | 温度、提取率、震荡频率 |
| PCR仪 | 2 | 3个温度设定点、浓度 |
| 数字PCR仪 | 1 | 3个温度设定点、浓度 |