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	名 称
	数 量
	校准内容

	冰箱
	10
	单温场

	温控器
	10
	温控探头

	离心机
	2
	转速

	金属浴
	2
	温度

	细胞培养箱
	5
	温度

	移液器
	20
	移液体积

	核酸提取仪
	2
	温度、提取率、震荡频率

	PCR仪
	2
	3个温度设定点、浓度

	数字PCR仪
	1
	3个温度设定点、浓度




