**广州医科大学附属番禺中心医院抗酸染色仪采购项目市场调查公告**

广州医科大学附属番禺中心医院拟采购抗酸染色仪1台，现进行市场需求调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面名单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称（项目名称） | 数量 | 应用方向 |
| 1 | 抗酸染色仪 | 1台 | 检验科 |

**二、技术参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术功能需求（仅供参考） | 备注 |
| 1 | 抗酸染色仪 | 1. **主要用途：**   主要用于结核分枝杆菌等抗酸杆菌的荧光染色或传统染色，实现染色过程的自动化、标准化，提高染色阳性检出率与检验效率。  **二、功能与技术参数需求（供参考）**：  1. 具备全自动抗酸染色功能：支持包括（但不限于）自动加样、加热、清洗、脱色、复染等全流程自动化操作，确保染色试剂作用均匀充分。  2. 具备染色方法灵活性：支持包括（但不限于）荧光染色法（如金胺O法）、传统萋-尼氏法等多种国际公认的染色方法。  3. 具备染色质量与生物安全功能：支持包括（但不限于）染色过程的加热温控、废液与痰标本预处理废气的安全收集与处理、或具备的紫外线消毒等生物安全设计。  **三、关键技术参数：（附表）**  需明晰表述包括（但不限于）单轮次最大处理玻片数量、平均染色时间、染色方法种类、染液管理系统、加热温度控制范围与精度、染液/玻片估算成本等。 | 1.主机；  2.配套组件；  3.适配软件或模块；  4.其它；  **（供参考）** |

**关键技术参数附表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **关键技术参数** | **产品响应具体技术参数** | **备注** |
| **1** | 单轮次最大处理玻片数量 |  |  |
| **2** | 平均染色时间 |  |  |
| **3** | 染色方法种类 |  |  |
| **4** | 染液管理系统 |  |  |
| **5** | 加热温度控制范围与精度 |  |  |
| **6** | 染液/玻片估算成本 |  |  |
| **其他（自荐）** |  |  |  |
| **产品功能技术参数优势、特点（建议不超300字说明 ）** |  | | |

**三、报名资料要求：**

**（一）调查材料需求**（以下资料**一式一份**且均须加盖公章，请按以下顺序扫描成一个文档发到邮箱）

1.设备报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **厂家/**  **品牌** | **型号** | **单价**  **（万元）** | **数量** | **金额**  **（万元）** | **医疗器械注册证号** | **生产厂家所属企业类型（大型/中型/小微型）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**★保修期、联系人、联系电话、联系邮箱（必须填写）；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

2.耗材报价、设备所有选配件及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **品牌** | **单价** | **注册证号** | **医保码** | **是否一次性使用耗材** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.单台设备详细配置清单

4.设备技术参数及技术特点

5.设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6.公司资质证明材料

★7.中小企业声明函（货物）

8.同型号设备用户名单（附引进日期）

9.近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

10.设备彩页、产品介绍

**（二）医院联系方式**

广州医科大学附属番禺中心医院设备科：陈工 020-34858223 18922620826

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿科发热门诊大楼3楼设备科

**（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

**（四）报名资料提交时间：**2025年10月21日—2025年10月27日18:00，后续等通知邀请现场会议。

材料准备：纸质材料一式六份（一正五副），纸质材料扫描一份+设备功能及技术参数及配置清单电子版（word文件格式）以压缩包的形式发送至：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称-供应商。

纸质材料同步邮寄一份到医院地点。后续通过电子邮件/电话通知市场调研会议时间，会议当天准备多带五份纸质材料。

附件：广州医科大学附属番禺中心医院抗酸染色仪采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2025年10月21日