## 1-产品信息收集
序号 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1

## 2-产品价格信息
序号 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价
（万元）
1

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1

## 4-响应参数
膀胱残余量测定仪
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 供电方式 | 内部供电
2 | 探头 | 机械扇扫三维多切面扫描探头
3 | 探头频率 | ≥2.6MHz
4 | 探测深度 | ≥140mm
5 | 扫描角度 | ≥94°
6 | 测量范围 | 0ml～999ml
7 | 测量精度 | 60ml≤V＜150ml，误差率为±25%；150ml≤V≤999ml，误差率为±15%。
8 | 电池管理 | 容量指示，电量过低提示
9 | 患者ID编号位数 | ≥12位
10 | 屏幕尺寸 | ≥8英寸LCD彩色液晶屏
11 | 储存容量 | ≥100个病例，存储≥2400幅图像
12 | 测量模式 | ≥4种，至少包括男性模式、女性模式、儿童模式、体模校正模式
13 | 扫描切面 | ≥24个切面扫描
14 | 操作选择 | 触摸屏、按键两种操作模式可选
15 | 测量结果显示 | 显示≥6个B型超声图像切面
16 | 图像显示 | 实时动态显示测量图像功能
17 | 自动识别 | 自动识别、自动勾边膀胱液性暗区边界。
18 | 自动计算 | 自动测量计算测量容积结果及膀胱内尿量值。
19 | 病例管理 | 病历存贮功能、病历浏览功能、病历导出功能。
20 | 输出接口 | USB数据接口；可连接打印机和电脑；USB接口可升级软件；蓝牙无线传输数据通讯接口（更方便快捷传输数据）
21 | 打印选择 | 根据需要选择打印2幅图像。
22 | 扫描结果信息记录 | 至少含日期、时间、测量结果、性别、患者ID、膀胱形态图。
23 | 校准功能 | 具有体积校正功能、可进行测量数据校准功能。
24 | 产品结构 | 主机与移动支架可拆卸，具备便携式、推车两种用途。
25 | 修正功能 | 具备对膀胱勾边轮廓进行手动修正功能。
26 | 病例管理 | 病历存贮功能、病历浏览功能、病历导出功能，支持将测量数据传输至图文报告软件工作站打印A4纸报告。
序 号 | 配置名称 | 数量
1 | 主机（内含热敏打印机） | 1台
2 | 探头 | 1只
3 | 充电器 | 1个
4 | 锂电池 | 8节
5 | 移动推车 | 1套
6 | 热敏打印纸 | 1卷
7 | 手提箱 | 1个
8 | 耦合剂 | 1瓶
9 | 校正/训练膀胱仿生体模模块（≥160ml） | 1个

## 5-后续采购情况
序号 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 专机专用耗材
1 | [6 empty] | 填写下表1-1
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 供应商名称 | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
品牌型号 | 序号 | 可选配置、易损件 | 数量/单位 | 报价（元）
1
2
3
4
5
6