## Sheet1
翁源县人民医院2025年全院第二批计量仪器设备校准检测项目
序号 | 使用 科室 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 产品编号/SN/序列号 | 生产日期 | 检测费用（元） | 校准费用（元） | 备注
1 | 检验科 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5390CRP | 深圳迈瑞 | ST-21004650 | 2022.1.10
2 | 检验科 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5390CRP | 深圳迈瑞 | ST-08003894 | 2020.8.13
3 | 检验科 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-6000 Plus | 深圳迈瑞 | TX-95000358 | 2019.5.18
4 | 检验科 | 尿液化学分析仪 | Mejer-600II | 深圳美侨 | N2400019241 | 2019.3.28
5 | 检验科 | 生物显微镜 | CX23 LEDRFSIC | 奥林巴斯
6 | 检验科 | 生物显微镜 | CX23 LEDRFSIC | 奥林巴斯
7 | 检验科 | 血红蛋白测试系统 | D-10 | 伯乐实验 | DJ7L638005 | 2017.12.5
8 | 检验科 | 全自动凝血分析仪 | EXC810 | 深圳迈瑞 | SN106-BB-95000071 | 1905-07-11 12:00
9 | 检验科 | 全自动化学发光免疫分析仪 | e602 | 德国罗氏 | 183717 | 2018.12.13
10 | 检验科 | 全自动生化免疫流水线 | CL-6000I | 深圳迈瑞 | BB3-95000561 | 2019.5.28
11 | 检验科 | 全自动生化免疫流水线 | BS-2000 | 深圳迈瑞 | YG-96000444 | 2019.6.8
12 | 检验科 | 电解质分析仪 | K-Lite8E(40位进样盘） | 梅州康立 | KJ04D19050002 | 2019.5.9
13 | 检验科 | 电解质分析仪 | K-Lite8E(25位进样盘） | 梅州康立 | KJ04D18120009 | 2018.12.10
14 | 检验科 | 血气生化分析仪 | i15 | 深圳理邦 |  | 2019.1.18
15 | 检验科 | 三用恒温水箱 | SHHW21-600AII | 天津泰斯特仪器有限公司
16 | 检验科 | 酶标分析仪 | RT-6100 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 571811044X | 2016.07
17 | 检验科 | 药品冷藏箱1 | YY-1200双开门 | 沈阳市医疗 | N01901010 | 2019.3
18 | 检验科 | 药品冷藏箱2 | YY-1200双开门 | 沈阳市医疗 | N01901010 | 2019.3
19 | 检验科 | 药品冷藏箱3 | YY-800双开门 | 沈阳市医疗 | N01901010 | 2019.3
20 | 检验科 | 药品冷藏箱4 | YY-680双开门 | 沈阳市医疗 | N019-01010 | 2019.03
21 | 检验科 | 药品冷藏箱5 | YY-680双开门 | 沈阳市医疗 | N019-01010 | 2019.3
22 | 检验科 | 药品冷藏箱6 | YY-800双开门 | 沈阳市医疗 | N01901010 | 2019.3
23 | 检验科 | 医用冷藏冷冻箱7 | YYD-450 | 沈阳市医疗 |  | 2019.5
24 | 检验科 | 冷藏展示柜8 | LG4-820 | 广州博澳斯有限公司 |  | 2013.9
25 | 检验科 | Midea冰箱9 | BC-45M | 美的
26 | 检验科 | 冰柜10 | 南凌-保鲜王子 | 广州南凌 | 023002-322170 | 2018.06.30启
27 | 检验科 | 医用冷藏冷冻箱12 | YYD-450 | 沈阳市医疗 |  | 2019.5
28 | 检验科 | 医用冷藏冷冻箱14 | YYD-450 | 沈阳市医疗 |  | 2019.5
29 | 检验科 | 澳柯玛冰箱15
30 | 检验科 | 药品冷藏箱16 | YY-1200双开门 |  |  | 2019.3
31 | 检验科 | 无霜冷藏冷冻箱17 | BLD217w7w | 美的
32 | 检验科 | 医用血液冷藏箱 | HXC-629 | 青岛海尔 |  | 2020.3.31启
33 | 检验科 | 医用低温保存箱 | DW-40L278J | 青岛海尔 |  | 2020.3.31启
34 | 检验科 | Midea冰箱（血库4） | BCD-186WM
35 | 检验科 | 洁净工作台 | BBS-SSC | 济南鑫贝西 |  | 2019.04
36 | 检验科 | 生物安全柜 | BSC-1100IIA2-X | 济南鑫贝西 |  | 2021.6
37 | 检验科 | 生物安全柜 | BSC-1100IIB2-X | 济南鑫贝西 |  | 2019.4
38 | 检验科 | 立式压力蒸气灭菌器 | LS-75HD | 江阴滨江医疗设备有限公司 |  | 2019.3
39 | 检验科 | 立式压力蒸气灭菌器 | LS-75HD | 江阴滨江医疗设备有限公司 |  | 2019.03
40 | 检验科 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | VITEK 2Compact | 梅里埃 |  | 2018.9
41 | 检验科 | 二氧化碳细胞培养箱 | WJ-3-160 | 上海跃进 |  | 2019.4
42 | 检验科 | 生化培养箱 | SPX-250 | 上海跃进 |  | 2019.5
43 | 检验科 | 电热恒温培养箱 | HDPF-150 |  | 04351925 | 2019.04
44 | 检验科 | 冰冻血浆解冻箱 | JXH-303 | 广州金铉映 |  | 2020.3.31启
45 | 检验科 | 美德时多功能温湿度计 |  | 广东美德时
46 | 检验科 | 冰箱室温多用温度计 | 220型 | 北京康威
47 | 检验科 | 冰箱室温多用温度计 | 220型 | 北京康威
48 | 介入室 | 呼吸机 | SERVO-S | 迈柯唯（上海）医疗设备有限公司 | 44257
49 | 关节外科 | 美德时多功能温湿度计 | JR912 | 广东美德时仪器仪表有限公司
50 | 关节外科 | 兴南阴凉柜
51 | 肿瘤科 | 气压治疗仪
52 | 肿瘤科 | 激光机
53 | 肿瘤科 | 温湿度表
54 | 五官科 | 裂隙灯显微镜 | YZ5F |  |  | 2019-10-31
55 | 五官科 | 裂隙灯显微镜 | YZ5J |  |  | 2019-10-31
56 | 五官科 | 裂隙灯显微镜 | YZ5J |  | 200127211906
57 | 心胸外科 | 空气波压力循环治疗仪 | LGT-2200HN | 广州龙之杰
58 | 心胸外科 | 半导体激光治疗仪 | MDC-1000-3I | 上海曼迪森
59 | 心胸外科 | 血糖仪 | 悦优II型（301） | 江苏鱼跃
60 | 腹部外科 | 医用压缩式雾化器 | 快乐小猪-PT型 | 北京吉纳高新
61 | 腹部外科 | 血糖仪 | 悦优II型（301） | 江苏鱼跃 | 23020100598
62 | 腹部外科 | 药品阴凉柜 | LG-350FY | 兴南
63 | 腹部外科 | 温湿度表
64 | 急诊科 | 电动离心机 | 离心机80-1 | 金坛市荣华 | 82409017 | 2024-09-01
65 | 急诊科 | 电动离心机 | 离心机80-1 | 金坛市荣华 | 2003124 | 2020-03-01
66 | 急诊科 | 血氧仪 | YX303 | 江苏鱼跃 | 18031163
67 | 急诊科 | 血氧仪 | YX301 | 江苏鱼跃 | 2101002795
68 | 急诊科 | 血氧仪 | YX301 | 江苏鱼跃 | 2101002214
69 | 急诊科 | 便携式心脏除颤器 | TEC-7621C | 日本光电 | 1356 | 2008-01-01
70 | 体检中心 | 动脉硬化检测仪 | BP-203RPEIII | 欧姆龙（大连）有限公司
71 | 体检中心 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5390 CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 20182400017
72 | 体检中心 | 氟离子浓度计 | JC-PKS-F | 青岛聚创环保集团有限公司 | JC2291652
73 | 体检中心 | 紫外可见分光光度计 | J5 | 上海菁华科技仪器有限公司 | 7552012003DB
74 | 体检中心 | 体检秤 | HNH-219 | 深圳市双佳电子科技有限公司 | SK-19A0369
75 | 体检中心 | 体检秤 | HNH-219 | 深圳市双佳电子科技有限公司 | SK-16A0172
76 | 新生儿科 | 呼吸机 | sophie-conventional | 嘉和美康科技有限公司 | S03816001304 | 2016/5/25
77 | 新生儿科 | CPAP | CPAP.BPLVS | 嘉和美康科技有限公司 | SM0131500019 | 2016/3/25
78 | 新生儿科 | 高流量鼻前庭 | AD3000-SPD | 广东鸽子医疗器械有限公司 | 190570045 | 2016/3/25
79 | 新生儿科 | 辐射台 | HKN-93 | 宁波戴维 | 23151206073 | 2017/7/25
80 | 新生儿科 | 辐射台 | HKN-93 | 宁波戴维 | 23151206067 | 2017/7/25
81 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | 宁波戴维 | 08121004048 | 2017/1/25
82 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | 宁波戴维 | 8121004049 | 2017/1/25
83 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | 宁波戴维 | 8151104031 | 2016/5/25
84 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | 宁波戴维 | 08151101001 | 2016/5/25
85 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | 宁波戴维 | 08151104036 | 2016/5/25
86 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | YP-90AC | 宁波戴维 | 08121004044 | 2016/5/25
87 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | YP-90AB | 宁波戴维 | 08151101001 | 2009/2/2
88 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | YP-90AB | 宁波戴维 | 08151104021 | 2009/5/2
89 | 新生儿科 | 婴儿培养箱 | YP-90AB | 宁波戴维 | 08151104037 | 2013/1/25
90 | 新生儿科 | 婴儿培养箱（急救车专用） | BB-100 | 迪生医疗 | 2200303104 | 2009/7/1
91 | 新生儿科 | 光疗机 | XHZ | 宁波戴维 | 41121103001 | 2009/7/1
92 | 新生儿科 | 光疗机 | XHZ | 宁波戴维 | 41090801076 | 2016/3/25
93 | 新生儿科 | 血氧仪 | 100059441SG | 柯惠医疗 | MBB1601589 | 2016/10/25
94 | 新生儿科 | 血氧仪 | 100059441SG | 柯惠医疗 | MBB1601767 | 2016/10/25
95 | 新生儿科 | 血氧仪 | 100059441SG | 柯惠医疗 | MBB1507156 | 2016/10/25
96 | 新生儿科 | 血氧仪 | 100059441SG | 柯惠医疗 | MBB160418 | 2016/10/25
97 | 新生儿科 | 血氧仪 | 100059441SG | 柯惠医疗 | MBB1601511 | 2018/1/25
98 | 新生儿科 | 血氧仪 | 100059441SG | 柯惠医疗 | MBB1507146 | 2016/7/25
99 | 新生儿科 | 血氧仪 | 100059441SG | 柯惠医疗 | MBB1601466 | 2016/7/25
100 | 新生儿科 | 血氧仪 | 100059441SG | 柯惠医疗 | MBB1601475 | 2016/7/25
101 | 新生儿科 | 血氧仪 | 100059441SG | 柯惠医疗 | MBB1601446 | 2016/7/25
102 | 新生儿科 | 血氧仪 | 100059441SG | 柯惠医疗 | MBB1601579 | 2011/4/6
103 | 新生儿科 | 血氧仪 | 100059441SG | 柯惠医疗 | MBB160533 | 2016/7/25
104 | 新生儿科 | 血氧仪 | 100059441SG | 柯惠医疗 | MBB1507673 | 2016/12/25
105 | 新生儿科 | 血氧仪 | 100059441SG | 柯惠医疗 | MBB1536883 | 2018/2/25
106 | 新生儿科 | 史密斯双泵 | WZS-50F6 | 浙江史密斯 | 170503237 | 2018/2/25
107 | 新生儿科 | 史密斯双泵 | WZS-50F6 | 浙江史密斯 |  | 2018/2/25
108 | 新生儿科 | 史密斯双泵 | WZS-50F6 | 浙江史密斯 | 170503236 | 2018/2/25
109 | 新生儿科 | 史密斯双泵 | WZS-50F6 | 浙江史密斯 | 170204640 | 2018/2/25
110 | 新生儿科 | 史密斯单泵 | WZS-50C6 | 浙江史密斯 | 170204641 | 2019/8/31
111 | 新生儿科 | 史密斯单泵 | WZS-50C6 | 浙江史密斯 | 170204640 | 2020/2/29
112 | 新生儿科 | 史密斯单泵 | WZS-50C6 | 浙江史密斯 | 170204055 | 2024-9-30
113 | 新生儿科 | CTN-TCL-VI注射泵 | GM700 | 北京东方诚益通科技有限公司 | 0611120001 | 2018-02-25
114 | 新生儿科 | CTN-TCL-VI注射泵 | GM700 | 北京东方诚益通科技有限公司 | 0611120018 | 2018-02-25
115 | 新生儿科 | CTN-TCL-VI注射泵 | GM700 | 北京东方诚益通科技有限公司 | 0611120013 | 2018-02-25
116 | 新生儿科 | CTN-TCL-VI注射泵 | GM700 | 北京东方诚益通科技有限公司 | 0611120049 | 2018-02-25
117 | 新生儿科 | CTN-TCL-VI注射泵 | GM700 | 北京东方诚益通科技有限公司 | 061110002 | 1905-07-03
118 | 新生儿科 | CTN-TCL-VI注射泵 | GM700 | 北京东方诚益通科技有限公司 | 061120014 | 1900-01-10
119 | 新生儿科 | KL-8052N滴泵 | KL-8052N | 北京科力健元科技有限公司 | XD20160103A003 | 2016/7/25
120 | 新生儿科 | KL-8052N滴泵 | KL-8052N | 北京科力健元科技有限公司 | XD20160104A021 | 2016/7/25
121 | 新生儿科 | KL-8052N滴泵 | KL-8052N | 北京科力健元科技有限公司 | XD20160104A031 | 2016/7/25
122 | 新生儿科 | KL-8052N滴泵 | KL-8052N | 北京科力健元科技有限公司 | XD20160104A0001 | 2016/7/25
123 | 新生儿科 | KL-8052N滴泵 | KL-8052N | 北京科力健元科技有限公司 | XD20160104A008 | 2016/7/25
124 | 新生儿科 | KL-8052N滴泵 | KL-8052N | 北京科力健元科技有限公司 | XD20160104A004 | 2016/9/25
125 | 新生儿科 | KL-8052N滴泵 | KL-8052N | 北京科力健元科技有限公司 | XD20160104A026 | 2016/3/25
126 | 新生儿科 | KL-8052N滴泵 | KL-8052N | 北京科力健元科技有限公司 | XD20160103A002 | 2016/3/25
127 | 新生儿科 | 巴士消毒机 | HSWS-600 | 上海跃进医疗有限公司 | 03481922
128 | 新生儿科 | 皮测机 |  | 北京麦邦光电仪器有限公司 |  | 2017-07-25
129 | 儿科 | 血氧饱和仪 | 10005941SG | 柯惠医疗 | MBB1601533 | 2016/1/25
130 | 儿科 | 微量注射单泵 | WZ-50C6 | 史密斯 | 023002-2190067-1 | 2010/9/11
131 | 儿科 | 微量注射双泵 | WZS-50F6 | 史密斯 | 023002-2190064 | 2010-03-09
132 | 儿科 | 微量注射双泵 | WZS-50F6 | 史密斯 | 023002-21900408-1 | 2012-06-25
133 | 儿科 | 微量注射双泵 | WZS-50F6 | 史密斯 | 023002-2190002-1 | 2012-06-25
134 | 儿科 | 微量注射双泵 | WZS-50F6 | 史密斯 | 023002-21900410 | 2009-09-02
135 | 儿科 | 微量注射双泵 | WZS-50F6 | 史密斯 | 023002-3229900-000090 | 2012-06-25
136 | 儿科 | 微量注射双泵 | WZS-50F6 | 史密斯 | 023008-219962-1 | 2018-02-28
137 | 儿科 | 微量注射双泵 | WZS-50F6 | 史密斯 | 023002-210062 | 2009-09-02
138 | 儿科 | 输液泵 | KL-8052N | 北京科力建元 | XD20160104A022 | 2016-01-04
139 | 儿科 | 输液泵 | KL-8053N | 北京科力建元 | XD20160103A005 | 2016-01-03
140 | 泌尿外科 | 微量注射泵 | WZ-50C6 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 | 170203219
141 | 泌尿外科 | 温湿度表
142 | 神经内科 | 半导体激光机 | MDC-1000-3IB | 上海曼迪森光电有限公司 | 20032005 | 2020-03-01
143 | 神经内科 | 指夹式脉搏血氧仪 | YX301 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 23011502781
144 | 神经内科 | 医药冰箱 | LG35OBFY | 广州兴南 | 30400428 | 2020-06-15
145 | 神经内科 | 温湿度计
146 | 心血管内科 | 心脏除颤仪 | TEC-5521C | 日本光电 | 2720 | 2013-01-01
147 | 内分泌科 | 人体成份分析仪 | InBoby370 | InBobyCO.Lid | 811900075 | 2019-03-18
148 | 口腔科 | 血糖仪 | 悦优II型（301） | 江苏鱼跃 | 2003002336
149 | 口腔科 | 红外线体温枪 | KF-HW-002 | 可孚 | P2221104400917 | 2022-11-22
150 | 口腔科 | 血糖仪 | 悦优II型（301） | 江苏鱼跃 | 181002109
151 | 神经外科 | 红外线治疗器 | L-150A | 重庆长乐硅酸盐
152 | 神经外科 | 光子治疗仪 | Carnation-86E | 深圳普门 | L04A16B00542
153 | 神经外科 | 中医定向透药治疗仪 | NP-4AS | 南京炮苑电子 | 200103005
154 | 神经外科 | 空气波治疗仪 | 原位24腔II型 |  | N11905007
155 | 神经外科 | 药品阴凉柜 | LG-350FY | 广州兴南
156 | 神经外科 | 温湿度表
157 | 神经外科 | 血糖仪 | 悦优II型（301） | 江苏鱼跃
158 | 药剂科西药房 | 温湿度计 | JR912 | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 240000809740
159 | 药剂科西药房 | 温湿度计 | JR912 | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 240000809753
160 | 药剂科西药房 | 温湿度计 | JR912 | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 240000809896
161 | 药剂科西药房 | 温湿度计 | JR912 | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 240000809942
162 | 药剂科西药房 | 冰箱 |  | 松下 | 016424070408
163 | 药剂科西药房 | 冰箱 |  | 松下 | 016424070406
164 | 药剂科西药房 | 冰箱 |  | 海尔 | 016424070407
165 | 药剂科中药房 | 兴南冰柜 | LG-820 | 兴南 | 002500013
166 | 药剂科中药房 | 兴南冰柜 | LG-820 | 兴南
167 | 药剂科中药房 | 电子计价秤 | ACS-30-DHB | 武义大河电子有限公司 | 540767
168 | 药剂科中药房 | 电子计价秤 | ACS-30-DHB | 武义大河电子有限公司 | 540392
169 | 药剂科中药房 | 温湿度计 | JR912 | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 240000809870
170 | 药剂科中药房 | 温度计（冰箱专用）
171 | 药剂科一门诊药房 | 温湿度计 | JR912 | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 240000809867
172 | 药剂科一门诊药房 | 电子计价秤 | ACS-3D-DHB | 武义大河电子有限公司 | 068264
173 | 药剂科一门诊药房 | 冰箱 | BCD161JC | 广州万宝集团
174 | 药剂科一门诊药房 | 戥秤
175 | 药剂科中药房 | 戥秤
176 | 药剂科中药房 | 戥秤
177 | 药剂科药库 | 温湿度计 | JR912 | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 240000809724
178 | 药剂科药库 | 温湿度计 | JR912 | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 240000809737
179 | 药剂科药库 | 温湿度计 | JR912 | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 240000809711
180 | 药剂科药库 | 温湿度计 | JR912 | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 240000809883
181 | 药剂科药库 | 温湿度计 | JR912 | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 240000809913
182 | 药剂科药库 | 温湿度计 | JR912 | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 240000809900
183 | 药剂科药库 | 温湿度计 | JR912 | 广东美德时仪器仪表有限公司 | 240000809825
184 | 药剂科药库 | 温湿度计 | JR912 | 广东美德时仪器仪表有限公司
185 | 药剂科药库 | 温湿度计 | JR912 | 广东美德时仪器仪表有限公司
186 | 药剂科药库 | 温湿度计 | JR912 | 广东美德时仪器仪表有限公司
187 | 药剂科药库 | 冰箱 | LG-35OFY | 广州市兴南电器有限公司 | 00920100GN210702210900007
188 | 药剂科药库 | 冷库
189 | 呼吸内科 | 温湿度表
190 | 消化内科 | 美德时多功能温湿度计 | JR912 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司
191 | 中医科 | 指夹式脉搏血氧仪 | YX301 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 23011502783
192 | 中医科 | 血糖仪 | 标签模糊 | 标签模糊 | 标签模糊
193 | 创伤骨科 | 温湿度计
194 | 创伤骨科 | 药物阴凉柜
195 | 重症一区 | 阴凉柜 | LG-350FY
196 | 重症一区 | 温湿度计
197 | 重症一区 | 温湿度计
198 | 重症一区 | 气压治疗仪
合计： | [6 empty] | 0 | 0
报价公司盖章： 联系人： 联系电话：