**综合评审文件**

**采购方式：综合评审**

**项目名称：东莞市疾控中心厨房设备采购项目(第二次)**

**东莞市疾病预防控制中心**

**云采链（广州）信息科技有限公司**

**二零二四年五月**

第一章线上评审须知

1. 本项目通过云采链线上采购一体化平台发布综合评审，响应供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目。
2. 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

1. **在云采链平台参与项目响应后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目。**
2. 综合评审须知
3. **综合评审说明**
4. 参与综合评审的供应商应承担所有与准备和参加项目有关的费用，不论综合评审的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5. 参与综合评审的供应商必须按综合评审附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动综合评审附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
6. 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
7. 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按综合评审公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。
8. 若本项目综合评审采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
9. 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的综合评审采购活动。
10. 如采购人或代理机构在审核或复核参与综合评审的供应商所提交的综合评审资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
11. 参与综合评审的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以综合评审文件规定和综合评审公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见；
12. 参与本次综合评审的供应商应认真阅读、并充分理解综合评审文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照综合评审文件要求提交全部资料，或者参与项目所上传的文件没有对综合评审文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其参与评审项目被拒绝，或被认定为无效响应。
13. 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。
14. 供应商认为评审结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
15. 本综合评审公告和综合评审文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。
16. **综合评审文件的澄清或修改**
17. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的综合评审文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。
18. 无论澄清或者修改的内容是否影响综合评审，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。
19. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为综合评审文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
20. **报名要求（**参与综合评审的**供应商资质要求:报名时需要提供以下盖章资料，**并对上传的报名文件资料承担责任**）**
21. 具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；经营范围需涵盖本项目采购内容；提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一复印件（有效期内，并盖公章）；
22. 燃气燃烧安装、维修资质；（提供资质证书，有效期内，并盖公章）；
23. 经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件**，格式详见附件；**经办人如是供应商授权代表，需提供法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、授权代表身份证复印件**，格式详见附件；**
24. 无受过行政处罚或经营异常**（需提供国家企业信用信息公示系统查询的公示报告）；**
25. ①供应商必须具有履行合同及具备供货保障能力且供应商在参加本次采购活动的最近三年内，在经营活动中无违法记录。②承诺按用户需求书和货期要求完成供货，否则采购单位可取消供应商成交资格，以及列入采购不良行为名单。需提供相关书面承诺函，格式详见附件）；
26. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；本项目不接受联合体供应商，不允许转包、分包。供应商须**提供供应商资格声明函，格式详见附件；**
27. **报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，**并对上传的响应文件资料承担责任**）**
28. 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的时间内对采购项目进行响应，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（**报价表、响应文件和评分标准提及的相关证明材料等**）。
29. **公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。**
30. **确定成交候选人（供应商须在系统报价环节上传响应文件并报价，响应文件请按照本文件第三章响应文件模板进行编制后打印，每页加盖公章后扫描成一个PDF上传即可）**
31. 本项目以综合评分法确定成交供应商，参与评审的专家按照评分标准以及权重分配的规定就各个响应供应商的技术状况、商务状况及其对综合评审文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分，推荐综合得分排名第一的响应供应商为第一成交候选人，排名第二的响应供应商为第二成交候选人，以此类推。
32. 如果项目仅有一家供应商参与评审，且报价符合采购要求，则推选其为第一成交人。
33. **无效响应**
34. 响应供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效响应。
35. 参与综合评审的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或综合评审文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效响应；
36. 参与综合评审的供应商须对本项目采购内容进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。
37. 所有参与评审提供的响应文件，供应商落款的文件必须加盖供应商公章，否则视为无效响应；
38. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；
39. **按有关法律、法规、规章属于响应无效的。**
40. **有下列情形之一的，视为串通参与项目，其响应无效：**
    * 1. 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一综合评审项目；
      2. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
      3. 不同供应商委托同一单位或者个人办理综合评审事宜；
      4. 不同供应商使用同一IP地址参与综合评审；
      5. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
      6. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
      7. 不同供应商的响应文件相互混淆；
      8. 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出。
41. **综合评审活动失败**

1.出现下列情况的，本次综合评审活动失败：

(1)报名供应商不足1家；

(2)有效参与评审的供应商不足1家。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

1. **使用费**
2. 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.5%**（四舍五入取整数）**；
3. 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按综合评审公告等相关规定缴纳相应的平台使用费。
4. 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费；
5. **联系方式**

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。



第二章用户需求书

**注：用户需求书中带“★”条款为实质性条款，如未完全响应将导致响应无效，打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。**

1. **项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数量** | **交货期** | **最高限价**  **（元/含税）** |
| 东莞市疾控中心厨房设备采购项目(第二次) | 1项 | 签订合同后10个日历日交货并安装完毕。 | 人民币 64636 元 |

**二、★资质要求**

**(一)报名要求**（参与综合评审的供应商资质要求:报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

1. 具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；经营范围需涵盖本项目采购内容；提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一复印件；燃气燃烧安装、维修资质；（有效期内，并盖公章）；

2. 经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件，格式详见附件；经办人如是供应商授权代表，需提供法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、授权代表身份证复印件，格式详见附件；

3. 无受过行政处罚或经营异常（需提供国家企业信用信息公示系统查询的公示报告）；

4. ①供应商必须具有履行合同及具备供货保障能力且供应商在参加本次采购活动的最近三年内，在经营活动中无违法记录。②承诺按用户需求书和货期要求完成供货，否则采购单位可取消供应商成交资格。提供承诺函，格式详见附件。

5. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；本项目不接受联合体供应商，不允许转包、分包。供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件；

6. 供应商在参加本次采购活动的最近三年内，在经营活动中无违法记录（需提供相关书面承诺函）。

7. 法律、法规规定的其他条件。

8. 供应商提供假冒伪劣、不合格产品的，一经发现，采购人有权要求无条件退换，没收履约保证金或扣（罚）服务费，并终止合同。造成安全事故的，经有关单位鉴定原因后，如确实为供应商提供之物品的问题，供应商同时承担相应的民事及刑事法律责任。供应商不得将项目转包、分包、否则采购人有权据此终止合同，由此产生的一切经济损失由供应商自行承担。

注：本项目不接受联合参评。

**三、服务要求**

**（一）厨房设备要求**

1、产品质量应符合国家标准，不允许采用国外品牌。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号和规格** | **数量（套）** | **参数** |
| 1 | 双门燃气蒸饭柜 | 1200\*900\*1850（mm） | 1台 | 1.采用304#不锈钢材质；  2.蒸柜由不锈钢柜体及炉体组成；  3.柜体面板采用1.2mm厚不锈钢板；  4.其他副板采用1.0mm厚不锈钢板；  5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强；  6.炉体采用排火喷枪炉头，不锈钢水胆，配自动入水箱；  7.炉体骨架采用40\*40mm国标角铁焊成；  8.炉脚采用1.5寸镀锌水管外套中51\*1.0mm厚不锈钢圆管组  成，下加可调节脚；  9.装配离子熄火保护，具有安全熄火保护功能；  10.蒸饭盆利旧，不用配备。  ★所投设备需提供国家认可的认证机构出具的有效期内的符合GB 4806.1-2016；GB 4806.9-2016标准的《食品接触产品安全认证证书》复印件。  ★所投设备需提供第三方检测机构出具的符合GB 4806.1-2016和GB4806.9-2016食品安全国家标准的检测报告复印件。 |
| 2 | 三门万能蒸柜 | 1200\*1000\*1860（mm） | 1台 | 1.采用304#不锈钢材质；  2.蒸柜由不锈钢柜体及炉体组成；  3.柜体面板采用1.2mm厚不锈钢板；  4.其他副板采用1.0mm厚不锈钢板；  5.加强筋采用1.0mm厚不锈钢机制件加固补强  6.炉体采用排火喷枪炉头，不锈钢水胆，配自动入水箱；  7.炉体骨架采用40\*40mm国标角铁焊成；  8.炉脚采用1.5寸镀锌水管外套中51\*1.0mm厚不锈钢圆管组  成，下加可调节脚；  9.装配熄火保护装置，具有安全熄火保护功能；  10.内置25\*13\*0.8mm厚不锈钢扁管制作的活动蒸柜层网4件。  ★所投设备需提供国家认可的认证机构出具的有效期内的符合GB 4806.1-2016；GB 4806.9-2016标准的《食品接触产品安全认证证书》复印件。  ★所投设备需提供第三方检测机构出具的符合GB 4806.1-2016和GB4806.9-2016食品安全国家标准的检测报告复印件。 |
| 3 | 四门风冷双温冷冻冷藏柜 | 1220\*760\*1975（mm） | 2台 | 1.外壳、内胆、门均采用304#优质不锈钢板，背板镀锌板；  2.制冷系统全铜管，环保制冷剂；  3.制冷方式：风冷；  4.温度范围：右箱： -5~+5℃,左箱： -18~-22℃ 。  ★冷柜门密封胶条长霉试验：依据：GB/T 2423.16-2008(IEC60068-2-10:2005,IDT) 方法 1 严酷等级 1 评级标准：0 级—不长霉:显微镜（放大 50 倍）下观察未见生长;1 级—痕迹长霉 显微镜下看到长霉痕迹; 2a 级—肉眼看到稀疏长霉或者显微镜下看到分散、局部长霉，长霉面积不超过测试面积的 5%;2b 级—肉眼明显看到很多地方或多或少均匀长霉，长霉面积不超过测试面积的 25%;3 级—肉眼明显看到长霉,长霉面积超过测试面积的 25%。检验结果：0 级—不长霉。 |
| 4 | 旧设备拆除项 | / | 1项 | 1.拆除原双门蒸柜1台；  2.拆除原三门蒸柜1台。 |
| 5 | 新设备安装、调试、安装辅材 | / | 1项 | 1.含现场设备二次搬运人工、公司管理、施工人员设备安装  调试等在内的所有综合费用。  2.安装设备所用到的其他小型配件、损耗材料、零配件、安全保护措施等。 |
| 6 | 运输费 | / | 1项 | 含车辆运输费、装卸货搬运费，货物安全抵达施工现场。 |

**（三）服务方式及响应时间：**

说明：1、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足评审文件要求作响应无效处理。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **目录** | **商务要求** |
| **（一）免费保修期内售后服务要求** | | |
| 1 | 维修响应及故障解决时间 | 1.1在保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在收到采购人的函、电话后，承诺 1分钟电话响应，10分钟内告之服务方式，1小时上门，2小时内修复（包括周六和周日）。 |
| 2 | 关于免费保修期 | 2.1★对本项目所采购的各项货物和货物集成免费提供两年质保（有注明的除外），免费提供售后服务叁年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| 3 | 其他 | 3.1供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| **（二）免费保修期外售后服务要求** | | |
| 1 | 维修响应及故障解决 | 1.1保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。免费保修期外，成交供应商继续向采购人提供优质的技术支持和售后服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询1小时内指导采购人解决，如采购人不能自行解决，成交供应商应在6小时内提供现场服务，待产品运行正常后撤离现场。 |
| 2 | 其他 | 2.1在整个产品运行过程中，成交供应商帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。 |
| **（三）其他商务要求** | | |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货地点：采购人指定地点。 |
| 1.2供应商必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
| **★1.3签订合同后10个日历日交货并安装完毕。** |
| 2 | 安装调试及验收 | 2.1供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。 |
| 2.2由采购人按评审文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。 |
| 2.3 供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算。 |
|  |  | 2.4当满足以下条件时，采购人才向成交供应商签发货物验收报告：  （1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。  （2）如有国标，必须符合有关规定；如无国标，则按照行业标准；如无国标及行业标准，则按双方约定执行。  （3）货物、技术文件资料等已按规定数量移交完毕。  （4）供应商提供的各种文件载明的内容必须真实，其技术数据采购人有权要求供应商无偿提供采购人认可的第三方按照双方同意的试验方法进行检测。检测结果必须证明供应商提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。  （5）货物具备产品合格证。  （6）在货物安装调试合格后，所有技术指标符合评审文件要求，经验收合格后，双方共同签署验收报告。 |
| 3 | 关于违约 | 3.1成交供应商逾期交货或不交货的，需支付滞纳金及违约金给采购人。 |
| 3.2成交供应商所交付产品不符合其响应承诺的，或在响应阶段为了厂家而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，采购人有权拒收，且应向采购人方支付违约金。 |
| 4 | 保修期 | 项目设备保修期三年。 |
| 5 | 报价要求 | 5.1总价包干，响应总价必须是完成该项目所有的一切费用，包括但不限于设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、国家规定的各项税费等一切相关费用。 |
| 6 | 技术培训 | 6.1成交供应商提供详细技术资料并免费按采购人要求进行技术培训。要求供应商在工程完工后一周内，免费向采购人进行技术培训工作，直至用户能熟练操作设备。 |

**四、合同签订、验收及付款方式**

结果公告发布后双方签订合同。

付款方式：签订合同后支付项目合同款总额的50%；设备全部安装完成并验收合格后，即支付项目合同款总额的50%。

**五、违约责任及争议解决**

1.双方必须认真履行竞价文件以及合同下的权利和义务。否则，构成违约的由违约方承担违约责任，即向对方赔偿因违约行为所造成一切直接的和间接的及不可预见的损失。如双方均有过失，将按过失程度分别承担责任。

2.未尽事项，经双方研究，另行补充。

3.在执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。

1. **评分标准**

**本次采用综合评分法。评审以文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项目** | **价格部分** | **技术部分** | **商务部分** |
| 分值 | 30分 | 40分 | 30分 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **分数** | **评分标准** |
|  | **★实质性条款** | 根据对《第二章 用户需求书》中所有标识“★”的，提供相应响应资料，有任何一条负偏离则导致无效响应。 | |
| **技术部分（40分）** | | | |
|  | 项目实施方案 | 10分 | 根据供应商针对本项目制定的整体实施方案(包括但不仅限于货物运输、安装、调试、验收、进度计划等内容)进行综合评审:  (1)设备运输、安装、调试方案有明确详细的计划和步骤，验收方案具有合理的符合国家现行验收规范的验收标准及具体详细的验收流程，有根据用户需求编制系统科学、合理可行的进度计划安排，项目整体实施方案各项内容均具备，并能根据项目性质或用户需求提出合理可行的建议的得10分；  (2)设备运输、安装、调试方案有明确的计划和步骤，验收方案具有合理的符合国家现行验收规范的验收标准及验收流程，有根据用户需求编制合理可行的进度计划安排，项目整体实施方案各项内容均具备的得8分；  (3)设备运输、安装、调试方案有明确的计划和步骤，验收方案程序合理性一般，具有符合国家现行验收规范的验收标准及验收流程，有根据用户需求编制进度计划安排，但合理可行性一般，项目整体实施方案各项内容基本完整的得4分；  (4)设备运输、安装、调试方案有明确的计划或步骤，但验收方案、验收流程不具体不合理，进度计划安排不合理，项目整体实施方案部分内容有缺漏的得1分;  (5)没有提供本项方案的不得分。 |
|  | 拟投入本项目的技术人员情况 | 10分 | 1. 供应商拟投入本项目的项目经理和工程师具有：   ①广东省安防从业人员资格证，得4分  ②广东省建协职业技能鉴定的燃气具安装维修证书，得4分  ③社保证明，得2分  【须同时提供：①有效期内证书；②供应商为其缴纳的评审前六个月内任意1个月（不含评审当月）的社保证明，以上资料均需提供复印件加盖供应商公章】 |
|  | 质量保证措施方案 | 10分 | 根据供应商提供的质量保障措施方案(包括但不限于①产品更换保障、②供货、装卸及运输保障、③产品质量保障)进行评分:  (1)质量保障措施方案中产品更换保障描述清晰明确、有条理，有完善的装卸及运输保障措施，产品装卸及运输确保完好无损，产品质量保障措施健全，在质保期内能建立包修、包退换、包维护保养措施，得10分；  (2)质量保障措施方案中产品更换保障描述清晰，有装卸及运输保障措施，产品装卸及运输确保完好无损，有产品质量保障措施，在质保期内能建立包修、包退换、包维护保养措施，得8分；  (3)质量保障措施方案中有装卸及运输保障措施，产品装卸及运输确保完好无损，有产品质量保障措施，在质保期内能建立包修、包退换、包维护保养措施，得4分；  (4)质量保障措施方案中有装卸及运输保障措施，得1分；  (5)未提供质量保障措施方案得0分。 |
|  | 售后服务计划与客户满意度评价 | 10分 | 根据供应商针对本项目制定的售后服务方案(包括但不仅限于售后服务计划、售后服务人员配置、售后保障措施、应急预案等内容)进行综合评审:  (1)售后服务计划清晰明确、详细具体，售后服务人员组织架构完善、专业技术力量投入充足、技术人员组织安排及跟进处理流程详细具体合理，针对设备故障维修有详细的应对措施及相应的解决方案，应急预案考虑深入严谨、应急措施科学合理可行，售后服务方案各项内容均具备，并能根据项目性质或用户需求提出合理可行的建议的得10分；  (2)售后服务计划明确具体，售后服务人员组织架构完善、专业技术力量投入充足、技术人员组织安排及跟进处理流程合理，针对设备故障维修有相应的应对措施及解决方案，应急预案考虑深入、应急措施科学合理可行，售后服务方案各项内容均具备的得7分；  (3)售后服务计划明确具体，售后服务人员组织架构基本完整、专业技术力量投入基本满足项目要求、技术人员组织安排及跟进处理流程合理性一般，针对设备故障维修有相应的应对措施及解决方案，应急预案考虑欠缺、应急措施可行性一般，售后服务方案各项内容基本完整的得4分；  (4)售后服务计划明确，但售后服务人员组织架构不完善、技术人员组织安排及跟进处理流程不合理，对设备故障维修的应对措施及解决方案不合理不可行、应急措施不合理不可行，售后服务方案部分内容有缺漏的得1分；  (5)没有提供本项方案的不得分。 |
| **商务部分（30分）** | | | |
|  | 供应商实力（一） | 10分 | 1、供应商具有有效的质量管理体系认证证书，得2分；  2、供应商具有有效的环境管理体系认证证书，得2分；  3、供应商具有有效的职业健康管理体系认证证书，得2分；  4、供应商为诚信经营立信企业的，得2分  5、供应商具有有效的售后服务认证证书，得2分；  本项满分10分。  （须提供有效期内的证书复印件，并提供中国国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图，以http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page为准，证书必须处于“有效”状态，加盖供应商公章。） |
|  | 供应商实力（二） | 2分 | 获得高新技术企业证书，得2分。  （提供证书复印件加盖供应商公章） |
|  | 业绩 | 12分 | 2021年以来（以合同签订时间为准）三个超100万厨房设备项目工程业绩，每提供一个得4分，本项满分12分。  （需提供项目中标或成交通知书及合同关键页复印件加盖供应商公章） |
|  | 服务便利性 | 6 | ①供应商承诺在接到采购人通知后1小时内到现场响应的，得6分；  ②供应商承诺在接到采购人通知后2小时内到现场响应的，得3分；  ③供应商承诺在接到采购人通知后3小时内到现场响应的，得1分；  ④其他情况不得分。  （本项目不接受外包形式的服务，提供在线地图体现服务点到用户地点的路程截图加盖供应商公章） |
| **价格部分（满分30分）** | | | |
|  | 价格分 | 30分 | 满足综合评审文件要求且响应价格最低的响应报价为评分基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格得分＝（评分基准价/响应报价）×价格分值。  备注：  1.报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；  供应商的报价明显低于其他供应商报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，平台将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理，取消其继续参与评审的资格。 |

**第三章 响应文件附件**

响应文件封面参考

|  |
| --- |
| **响 应 文 件**  **项目编号：**  **项目名称：东莞市疾控中心厨房设备采购项目(第二次)**  **供应商名称：**  **供应商地址：** |

**报名报价响应文件目录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | | **提交内容** | | **证明文件** |
| **报名条件** | | | | | |
|  | 具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；经营范围需涵盖本项目采购内容；提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一复印件（有效期内，并盖公章）； | | 提供营业执照 | | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 燃气燃烧安装、维修资质；（提供资质证书，有效期内，并盖公章）； | | 提供资质证书 | | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件，**格式详见附件**；经办人如是供应商授权代表，需提供法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、授权代表身份证复印件，**格式详见附件**； | | 提供相关的文件，格式详见附件 | | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 无受过行政处罚或经营异常**（需提供国家企业信用信息公示系统查询的公示报告）**； | | 提供国家企业信用信息公示系统查询的公示报告 | | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | ①供应商必须具有履行合同及具备供货保障能力且供应商在参加本次采购活动的最近三年内，在经营活动中无违法记录。②承诺按用户需求书和货期要求完成供货，否则采购单位可取消供应商成交资格，以及列入采购不良行为名单。需提供相关书面承诺函，格式详见附件）； | | 提供承诺函 | | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；本项目不接受联合体供应商，不允许转包、分包。供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件； | | 提供声明函 | | 第（ ）页-（ ）页 |
| **价格评审自查表** | | | | | |
| **序号** | | **文件要求** | | **证明文件** | |
|  | | 报价表 | | 第（）页 | |

**技术、商务评审目录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **提交内容** | **证明文件** |
| **技术评审** | | | |
|  | **★实质性条款** | 按照评分准则提供响应文件。 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 拟投入本项目的技术人员情况 | 按照评分准则提供响应文件。 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 质量保证措施方案 | 按照评分准则提供响应文件。 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 售后服务计划与客户满意度评价 | 按照评分准则提供响应文件。 | 第（ ）页-（ ）页 |
| **商务评审** | | | |
|  | 供应商实力（一） | 按照评分准则提供响应文件。 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 供应商实力（二） | 按照评分准则提供响应文件。 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 业绩 | 按照评分准则提供响应文件。 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 服务便利性 | 按照评分准则提供响应文件。 | 第（ ）页-（ ）页 |

以上内容与用户需求的综合评分表内容不一致的，以用户需求内容为准。

## 报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号和规格** | **数量（套）** | **所供品牌/**  **厂家** | **报价（元）** | **备注** |
| 1 | 双门燃气蒸饭柜 | 1200\*900\*1850（mm） | 1台 |  |  |  |
| 2 | 三门万能蒸柜 | 1200\*1000\*1860（mm） | 1台 |  |  |  |
| 3 | 四门风冷双温冷冻冷藏柜 | 1220\*760\*1975（mm） | 2台 |  |  |  |
| 4 | 旧设备拆除项 | / | 1项 | / |  |  |
| 5 | 新设备安装、调试、安装辅材 | / | 1项 | / |  |  |
| 6 | 运输费 | / | 1项 | / |  |  |
| **合计：人民币** **元** | | | | | | |

**注：**

1. **供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；**
2. **所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；**
3. **大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；**
4. **平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。**

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 供应商资格声明函

**致：东莞市疾病预防控制中心、云采链（广州）信息科技有限公司：**

关于贵单位、贵司发布**东莞市疾控中心厨房设备采购项目(第二次)**的采购公告，本公司（企业）愿意参加综合评审，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司具有本次采购项目服务能力。

三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

四、本公司在本项目中不转包分包且不联合参评。

五、本公司符合《东莞市政府向社会组织购买服务工作暂行办法》（东府办〔2013〕31号）有关规定。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：**

* 1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
  2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效参评处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 承 诺 函

**致：东莞市疾病预防控制中心、云采链（广州）信息科技有限公司：**

关于贵单位、贵司发布**东莞市疾控中心厨房设备采购项目(第二次)**的采购公告，本公司（企业）愿意参加综合评审，并承诺：

本公司（企业）具有履行合同及具备供货保障能力；

本公司（企业）在参加本次采购活动的最近三年内，在经营活动中无违法记录；

本公司（企业）不是以联合体的身份参与参评。

本公司（企业）保证产品质量符合用户需求书要求，符合国家及行业相关规定。

本公司（企业）如提供假冒伪劣、不合格产品的，一经发现，采购人有权要求无条件退换，没收履约保证金或扣（罚）服务费，并终止合同。造成安全事故的，经有关单位鉴定原因后，如确实为本公司（企业）提供之物品的问题，本公司（企业）同时承担相应的民事及刑事法律责任。本公司（企业）不得将项目转包、分包、否则采购人有权据此终止合同，由此产生的一切经济损失由本公司（企业）自行承担。

本公司（企业）清楚用户需求书中带“**★**”条款为实质性条款，如未完全响应将导致响应无效。

本公司（企业）若有幸成为成交供应商，承诺按用户需求书要求完成项目服务，否则采购单位可取消我司成交资格，以及列入采购不良行为名单。

否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

**备注：**

（1）本承诺函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

（2）本承诺函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址） 的 （供应商名称） 在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权本公司（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就**东莞市疾控中心厨房设备采购项目(第二次)**的综合评审采购活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

**随附1、《法定代表人证明书》；**

供应商名称（盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）： 签字日期： 年 月 日

身份证（正面）

身份证（反面）

## 法定代表人证明书

\_\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司参与综合评审的文件中标注的有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

身份证（正面）

身份证（反面）

供应商名称：（盖公章）：

地址：

日期：