## Sheet1
报价明细表
注：如供应商未能提供相应设备或服务，则填“/”；本次报价包含运输、安装、售后、维保、管理费、税费等所有费用。
序号 | 建设内容 |  | 采购项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
设备购置费用
1 | 排污口标识牌 |  | 排污口标识牌 | 套 | 3000
2 |  |  | 本项开展所需的施工、安装等费用 | 项 | 1
3 | 视频监控设备 |  | 球形摄像头 | 套 | 100
4 |  |  | 安防摄像头 | 套 | 100
5 |  |  | 本项开展所需的施工、安装等费用 | 项 | 1
6 | 水质在线监测微站 | 仪器设备 | 常规5参数水质分析设备 | 台 | 15
7 |  |  | 高锰酸盐指数水质分析设备 | 台 | 15
8 |  |  | 氨氮水质分析设备 | 台 | 15
9 |  |  | 总磷水质分析设备 | 台 | 15
10 |  |  | 总氮水质分析设备 | 台 | 15
11 |  | 采、排水设备 | 采配水及预处理单元含水泵、采排水管线 | 套 | 15
12 |  | 设备集成 | 控制单元 | 套 | 15
13 |  |  | 数据采集与传输设备 | 套 | 15
14 |  |  | 辅助设备 | 套 | 15
15 |  |  | 视频监控设备 | 套 | 15
16 |  |  | 防雷设备 | 套 | 15
17 |  |  | UPS/稳压电源 | 套 | 15
18 |  |  | 试剂保存设备 | 套 | 15
19 |  |  | 烟感报警、展板、灭火、照明等 | 套 | 15
20 |  |  | 站房地面基础 | 套 | 15
21 |  |  | 一体化机房（机柜） | 套 | 15
22 |  | （可选项）可移动水质在线监测微站 |  | 套 | 1
23 | 水量监测 | 仪器设备 | 流量计 | 台 | 20
24 |  | 设备集成 | 浮标 | 套 | 20
25 |  |  | 数据采集与传输设备 | 套 | 20
26 |  |  | 供电设备 | 套 | 20
27 | 无人机自动监管巡查 |  | 无人机设备（含备用机） | 台 | 15
28 |  |  | 自动化机巢 | 个 | 15
维修保养费用
1 | 本项目所采购的所有设备的运行、维护、保养（包含人工费、差旅费、物料耗材费、仪器校准检测费、维修费等） |  |  | 年 | 1
其他费用
1 | 集成监管平台、排污口全覆盖动态监管、规范化建设质量控制 |  | 质量控制与检测费用 | 点位数 | 1000
2 |  |  | 排污口设置、备案、审批、动态更新等技术支撑服务 | 年 | 1
3 |  |  | 无人机全覆盖动态监管服务 | 年 | 1
4 |  |  | 数据集成监管平台开发 | 套 | 1
合计