南方医科大学南方医院维保服务采购需求

1、 维保服务项目概况

- 设备名称：奥林巴斯消化内窥镜

- 品牌型号：具体型号看附件

- 数量：内窥镜92根及46台周边设备

- 服务期限：1年

| 1 | 服务内容 | - 在维修服务及维修时间内提供相同型号备品服务。 - 提供定期预防性保养及设备使用的相关培训，为用户提供快速诊断技术支持服务。 - 维保类型：年保型。消耗品不属于保修范围（如治疗附件，手术器械，灯泡等内镜配件） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 维护保养服务内容 | - 每季度提供一次全面的保养服务，须依照设备原厂工作和测试程序标准进行维护保养，包括设备清洁、安全检查、质量检查、性能测试、必要的机械或电气检查、预防性维护及确保系统能按照制造商产品规格运行的其他维护，并定期提供维护保养报告。保养前应至少提前5个工作日通知采购人保养时间，以便于采购人安排工作。 - 更换内窥镜中损坏及不稳定的零备件,重启设备、调试使之达到正常使用状态。 - 保证维保服务中使用的零配件全部为原厂全新配件，来源合法合规，维修后达到出厂合格标准（提供配件来源证明材料）。 - 提供设备全面的测试和维护保养纪录，每年向采购人提供维护保养工作总结。 - 提供1年1次的周边仪器除尘清洁服务，提供每年2次原厂设备维护（周边仪器是指本维修范围清单内的周边仪器）。 - 保证提供设备制造商统一执行的软件优化、补丁升级或其他升级，并保证所有使用软件为最新版本。 |
| 3 | 维修服务内容 | - 维保设备发生故障时，提供不限次数的维修，零件费、人工费、技术检测费用已包含在本项目。 - 在线技术支持：提供7*24小时维修热线，由资深工程师提供在线技术支持与答疑。 - 现场检修：在接到采购人通知后，应在1小时内响应并在24小时内到现场排查。若未能在此时间内到达现场进行排查的，视同发生违约，每违约一次，延长本项目保修期10天。 - 维保内故障设备优先处理，自采购人报修起，小维修48小时之内完成，大维修（需要拆卸内镜先端插入部和操作部的修理）在15个工作日内完成。 - 若设备维修时长超过3个工作日，按照采购人需求提供备用品，且规格不低于故障设备，备品来源合法合规。 |
| 4 | 服务要求 | - 开机率要求：在维保服务期间保证设备年开机率为95%以上（开机率按每年度365个日历日计算，即每年度停机时间不超过18个日历日）。若开机率为95~90%，每低于95%开机率1天，顺延保修期3天（简称“按1:3顺延”，下同）；若开机率为90~85%，每低于90%开机率1天，按1:4顺延；若开机率为80~85%，按1:5顺延；开机率若低于80%，另行协商赔偿。 - 具备相关技能培训基地学习，在维保合同期内提供院方人员≥1次相关技能培训（提供培训基地相关证明资料）。 |
| 5 | 技术人员要求 | 1、 中标人指定工程师负责本项目，如需更换指定人员，应至少提前5个工作日书面通知采购人，经采购人书面同意后方可更换，每年期更换次数不得超过1次。 |
| 6 | 服务机构要求 | - 在国内服务当地设有长期稳定的服务机构，保证维修及时，配件、备件供应充足（提供服务机构相关证明资料）。 |
| 7 | 质量保证 | 1、设备使用周期内提供全面的保养记录。 2、有效控制维修费用预算，服务结束时提供该年度所有维修项目及费用明细清单。 |

维保清单：

| 序号 | 科室 | 机器名称 | 内镜型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内镜中心 | 高频电刀 | WB91051C:ESG-400 |
| 2 | 内镜中心 | 送水泵 | OFP-2 |
| 3 | 内镜中心 | 送水泵 | OFP-2 |
| 4 | 内镜中心 | 内镜送水泵 | OFP-2 |
| 5 | 内镜中心 | 监视器 | OEV262H |
| 6 | 内镜中心 | 二氧化碳气泵 | UCR |
| 7 | 内镜中心 | 光源 | CLV-290SL |
| 8 | 内镜中心 | 主机 | CV-290 |
| 9 | 内镜中心 | 监视器 | OEV262H |
| 10 | 内镜中心 | 监视器 | OEV262H |
| 11 | 内镜中心 | 二氧化碳气泵 | UCR |
| 12 | 内镜中心 | 二氧化碳气泵 | UCR |
| 13 | 内镜中心 | 光源 | CLV-290SL |
| 14 | 内镜中心 | 主机 | CV-290 |
| 15 | 内镜中心 | 超声内镜 | GF TYPE UE260-AL5 |
| 16 | 内镜中心 | 冷光源 | CLV-290SL |
| 17 | 内镜中心 | 超声驱动器 | MAJ-1720 |
| 18 | 内镜中心 | 主机 | CV-290 |
| 19 | 内镜中心 | 超声内镜 | TGF-UC260J |
| 20 | 内镜中心 | 监视器 | OEV262H |
| 21 | 内镜中心 | 二氧化碳气泵 | UCR |
| 22 | 内镜中心 | 二氧化碳气泵 | UCR |
| 23 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-Q260J |
| 24 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-Q260J |
| 25 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-Q260J |
| 26 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-Q260J |
| 27 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-Q260J |
| 28 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-Q260J |
| 29 | 内镜中心 | 电子肠镜 | CF-HQ290ZI |
| 30 | 内镜中心 | 电子肠镜 | CF-HQ290ZI |
| 31 | 内镜中心 | 电子肠镜 | CF-H260AZI |
| 32 | 内镜中心 | 电子肠镜 | CF-HQ290I |
| 33 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J |
| 34 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J |
| 35 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J |
| 36 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-XP290N |
| 37 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-H260Z |
| 38 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-H260Z |
| 39 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-H260Z |
| 40 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-H260Z |
| 41 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-H260Z |
| 42 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-H260Z |
| 43 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-H260Z |
| 44 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-H260Z |
| 45 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-H260Z |
| 46 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-H260Z |
| 47 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-2TQ260M |
| 48 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J |
| 49 | 内镜中心 | 电子肠镜 | PCF TYPE Q260JI |
| 50 | 内镜中心 | 电子肠镜 | PCF TYPE Q260JI |
| 51 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 |
| 52 | 内镜中心 | 电子肠镜 | CF-HQ290I |
| 53 | 内镜中心 | 电子肠镜 | PCF-Q260AZI |
| 54 | 内镜中心 | 电子肠镜 | PCF-Q260AZI |
| 55 | 内镜中心 | 电子肠镜 | PCF-Q260AZI |
| 56 | 内镜中心 | 电子肠镜 | PCF-Q260AZI |
| 57 | 内镜中心 | 电子肠镜 | CF-H260AZI |
| 58 | 内镜中心 | 电子肠镜 | PCF-Q260JI |
| 59 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-Q260J |
| 60 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-H260Z |
| 61 | 内镜中心 | 电子肠镜 | CF-H260AZI |
| 62 | 内镜中心 | 电子十二指肠镜 | TJF-260V |
| 63 | 内镜中心 | 电子十二指肠镜 | TJF-260V |
| 64 | 内镜中心 | 超声环扫胃镜 | GF－UE260－AL5 |
| 65 | 内镜中心 | 超声扇扫胃镜 | GF－UCT260 |
| 66 | 内镜中心 | 主机 | CV-290 |
| 67 | 内镜中心 | 光源 | CLV-290SL |
| 68 | 内镜中心 | 监视器 | OEV321UH |
| 69 | 内镜中心 | 十二指肠镜 | TJF TYPE 260V |
| 70 | 内镜中心 | 十二指肠镜 | TJF TYPE 260V |
| 71 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-H290 |
| 72 | 内镜中心 | 主机 | CV-290 |
| 73 | 内镜中心 | 主机 | CV-290 |
| 74 | 内镜中心 | 光源 | CLV-290SL |
| 75 | 内镜中心 | 光源 | CLV-290SL |
| 76 | 内镜中心 | 监视器 | OEV321UH |
| 77 | 内镜中心 | 监视器 | OEV321UH |
| 78 | 内镜中心 | 电子肠镜 | CF-HQ290I |
| 79 | 内镜中心 | 电子肠镜 | CF-HQ290I |
| 80 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-H290 |
| 81 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-H290 |
| 82 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-H290 |
| 83 | 内镜中心 | 电子肠镜 | CF-H290I |
| 84 | 内镜中心 | 电子肠镜 | CF-H290I |
| 85 | 内镜中心 | 电子肠镜 | CF-H290I |
| 86 | 内镜中心 | 电子肠镜 | CF-H290I |
| 87 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-H290Z |
| 88 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-H290Z |
| 89 | 内镜中心 | 电子肠镜 | CF-HQ290ZI |
| 90 | 内镜中心 | 电子肠镜 | CF-HQ290ZI |
| 91 | 内镜中心 | 超声环扫胃镜 | GF TYPE UCT260 |
| 92 | 内镜中心 | 超声扇扫胃镜 | GF TYPE UE260-AL5 |
| 93 | 内镜中心 | 主机 | CV-290 |
| 94 | 内镜中心 | 光源 | CLV-290SL |
| 95 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 |
| 96 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 |
| 97 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 |
| 98 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-H290Z |
| 99 | 内镜中心 | 电子肠镜 | CF-HQ290I |
| 100 | 内镜中心 | 电子肠镜 | CF-H290I |
| 101 | 内镜中心 | 电子肠镜 | CF-H290I |
| 102 | 内镜中心 | 监视器 | OEV321UH |
| 103 | 内镜中心 | 监视器 | OEV321UH |
| 104 | 内镜中心 | 监视器 | OEV321UH |
| 105 | 内镜中心 | 超声驱动器 | MAJ-1720 |
| 106 | 内镜中心 | 电子胃镜 | GIF-H290Z |
| 107 | 惠桥楼 | 送水泵 | OFP-2 |
| 108 | 惠桥楼 | 送水泵 | OFP-2 |
| 109 | 惠桥楼 | 送水泵 | OFP-2 |
| 110 | 惠桥楼 | 二氧化碳气泵 | UCR |
| 111 | 惠桥楼 | 二氧化碳气泵 | UCR |
| 112 | 惠桥楼 | 监视器 | OEV262H |
| 113 | 惠桥楼 | 监视器 | OEV262H |
| 114 | 惠桥楼 | 主机 | CV-290 |
| 115 | 惠桥楼 | 主机 | CV-290 |
| 116 | 惠桥楼 | 光源 | CLV-290SL |
| 117 | 惠桥楼 | 光源 | CLV-290SL |
| 118 | 惠桥楼 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 |
| 119 | 惠桥楼 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 |
| 120 | 惠桥楼 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 |
| 121 | 惠桥楼 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 |
| 122 | 惠桥楼 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 |
| 123 | 惠桥楼 | 电子肠镜 | CF-HQ290I |
| 124 | 惠桥楼 | 电子肠镜 | CF-HQ290I |
| 125 | 惠桥楼 | 电子肠镜 | CF-HQ290I |
| 126 | 惠桥楼 | 电子肠镜 | CF-HQ290I |
| 127 | 惠桥楼 | 电子肠镜 | CF-HQ290L |
| 128 | 惠桥楼 | 电子胃镜 | GIF-XP290N |
| 129 | 惠桥楼 | 电子胃镜 | GIF-H290Z |
| 130 | 惠桥楼 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J |
| 131 | 惠桥楼 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J |
| 132 | 惠桥楼 | 十二指肠镜 | TJF TYPE 260V |
| 133 | 惠桥楼 | 电子肠镜 | CF-HQ290ZI |
| 134 | 惠桥楼 | 电子肠镜 | CF-HQ290ZI |
| 135 | 惠桥楼 | 电子肠镜 | PCF TYPE Q260JI |
| 136 | 惠桥楼 | 电子肠镜 | PCF TYPE Q260JI |
| 137 | 惠桥楼 | 电子肠镜 | CF-HQ290I |
| 138 | 惠桥楼 | 电子肠镜 | CF-H260AZI |