采购文件

采购方式：综合评分

项目名称：陆丰市人民医院2025-2026年空调设备维修保养服务项目

陆丰市人民医院

采联国际招标采购集团有限公司

二〇二五年十月

第一章 采购须知

- 本项目通过云采链线上采购一体化平台（https://www.choicelink.cn/）进行采购，参与项目的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目。

- 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 在云采链平台参与采购项目后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的采购项目。

- 采购须知

- 采购说明

- 参与项目的供应商应承担所有与准备和参加项目有关的费用，不论项目的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与项目的供应商必须按项目附件的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动项目附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按项目公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。

- 若本项目采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的采购活动。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与项目的供应商所提交的项目资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与项目的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以项目文件规定和项目公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 参与项目的供应商应认真阅读、并充分理解项目文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照项目文件要求提交全部资料，或者参与项目所上传的文件没有对项目文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

- 若供应商提供的货物存在假冒伪劣等品质问题或提供的服务质量低下或存在拖延影响项目进程等问题，经采购人确认，将列入该采购人黑名单，1年内不得参与该采购人的所有项目且采购人有权利保留追究责任。

- 参与项目的供应商应提供正确、畅通的联系方式，若采购人或代理机构通过供应商所填写的联系方式无法与供应商及时取得联系，相关不利后果由供应商承担，包括但不限于取消响应资格，且由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

- 供应商认为项目结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

- 本项目公告和项目文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。

- 项目文件的澄清或修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的项目文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。

- 无论澄清或者修改的内容是否影响项目，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

- 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为项目文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 如有要求缴纳平台保障金的项目有下列任一情形发生时，平台保障金将不予退还：

- 供应商在项目相关公告以及项目文件等相关规定的报价截止后撤销其报价的；

- 获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交供应商不配合与采购人签订合同的；

- 其他因成交供应商的原因被认定取消成交资格的。

- 报名要求（参与项目的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 供应商提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

- 供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；本项目不允许联合参与项目；不允许分包转包；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动；法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系；（提供《供应商资格声明函》，格式见附件）。

- 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，加盖响应供应商公章，并对上传的响应文件资料承担责任）

- 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的时间内对采购项目进行响应，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（供应商须在系统报价环节上传响应文件并报价，响应文件请按照本文件第三章响应文件中要求提供的商务、技术部分项目资料文件进行编制整理后打印，每页加盖公章后扫描成一个PDF上传）。

- 报价机会仅为1次，供应商应谨慎提交报价，由于错传、漏传、填错等原因导致的相关后果均由供应商自行承担。

- 确定成交候选人

- 本项目以综合评分法确定成交供应商，参与项目的专家按照评分标准以及权重分配的规定就各个供应商的技术状况、商务状况、价格状况及其对本文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分、商务评分和价格评分相加得出其综合得分，推荐综合得分排名第一的供应商为第一成交候选人，排名第二的供应商为第二成交候选人，以此类推。成交候选人并列的，按技术部分得分高低顺序确定成交供应商。

- 无效参与

- 参与项目的供应商报价超过最高限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

- 参与项目的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或项目文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

- 参与项目的供应商须对本项目采购内容进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

- 所有参与项目提供的响应文件以及有供应商落款的响应文件必须加盖响应供应商公章，否则视为无效响应；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

- 按有关法律、法规、规章属于响应无效的。

- 有下列情形之一的，视为串通参与项目，其参与无效：

    - 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一项目；

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理项目事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与项目；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

    - 不同供应商的平台保障金/保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 失败情形

- 出现下列情况的，本次采购活动失败：

    - 报名供应商不足3家；

    - 有效参与报价的供应商不足3家。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 平台使用费

- 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成

- 交金额的1.5%（四舍五入取整数），不足1000元收1000元；如产生专家劳务费则按上述平台使用费金额加上专家劳务费金额进行收取。

- 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按项目公告等相关规定缴纳相应的平台

- 使用费。

- 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采

- 购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费。

- 联系方式

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。

第二章 用户需求书

项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 服务期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陆丰市人民医院2025-2026年空调设备维修保养服务项目 | 1项 | 按合同约定的服务期限起算12个月 | 人民币512660.00元 |

项目概况

- 项目名称：陆丰市人民医院2025-2026年空调设备维修保养服务项目

- 项目地址：陆丰市人民医院

- 服务期限：按合同约定的服务期限起算12个月

- 根据陆丰市人民医院空调设备现状和使用情况，为延长空调设备使用周期，提高空调工作效率、稳定性及降低能耗，从而减少故障发生，改善办公环境，就空调年度维修保养拟定以下方案。

- 1．分体空调及多联机空调

| 序号 | 规格型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
|  | 多联室内机 | 726 |
|  | 多联室外机 | 93 |
|  | 分体空调机 | 793 |
|  | 新风系统机 | 25 |

- 2．水冷螺杆式冷水机组

| 序号 | 规格型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
|  | 水冷式冷水螺杆机组 | 2 |
|  | 冷却塔 | 2 |
|  | 离心式变频泵 | 6 |
|  | 水冷风管内机 | 145 |
|  | 新风水冷机柜 | 12 |
|  | 螺杆机专用冷冻机油 | 4 |

服务方式

- 以保养、维修承包的服务方式，现场对空调设备登记编号建立档案，同时进行全面检测和常规保养。

- 每年深度清洗空调两次，即进入冬、夏二季前开展检查两次，以降低故障的发生，保证空调设备的正常运转。

- 设备运行使用中发生故障需要维修，接到采购人报修电话，应在2小时内到达现场抢修。

维护保养要求

- 分体空调及多联机空调保养要求

- 常规维护,需按以下项目清洗维护工作。

- 室外主机冷凝器清洗(夏季开机前),每台每年两次。

- 主机冷媒管路和止回阀的捡漏、紧固及调整(夏季开机前),每年两次。

- 主机电源、电容接线排的紧固及除尘(夏季开机前),每年两次。

- 室内机回风口、过滤网清洗消毒。

- 检查风口、风道、软接,且对破损脱落部位修复。

- 室内机冷凝器,接水盘清洗和排堵。

- 室内冷凝器排水管道清洗及保温破损修复。

- 室内风机运转震动或噪音检查与维护。

- 性能检查。需按要求完成不少于以下次数检查工作。

- 主要设备(主机、末端盘管)的运行数据测定、分析、调整,每年两次。

- 电路接点、压缩机、电机、绝缘参数测量,每年两次。

- 压缩机启动控制柜的检查,每年两次。

- 压缩机三相电压、电流及其吸排气温度压力检查,每年两次。

- 蒸发器、冷凝器进出口温度检测,每年两次。

- 电子膨胀阀、四通阀、电磁阀等阀门工作转换状态检测,每年两次。

- 压缩机油电加热器、气液分离器、油分离器工作状态检测,每年两次。

- 高压、低压开关、高低压传感器检查和校正。

- 电控系统动作程序及部件检查,每年两次。

- 对采购人使用进行操作指导,提出合理化建议。

- （二）水冷螺杆式冷水机组保养要求

- 检查压缩机电机绕组对地、绕组间绝缘电阻。

- 检查延时、过载、安全保护控制装置，予以调整。

- 鉴定机组的机械性能，包括机组振动、声响，决定是否 进行检修。

- 检查电磁阀、膨胀阀工作情况，必要时进行检修和更换 。

- 检查润滑油泵工作情况，滑阀开关是否灵敏。

- 检查记录冷媒液面，并测定高、低压超热温度，判断冷 媒是否缺少，根据情况补充冷媒  并对系统进行全面检漏。

- 观察记录机组运行状态参数，调整运行工况，使之处在正常状态。

- 检查所有管道保温是否退化或损坏。

- 有必要启用备用泵时检查并校正所有阀门位置。

- 检查浮球开关是否灵敏。

- 清理空气过滤网，过滤器和架槽。

- 检查冷却盘管，清理凝水盘及冷凝水管是否堵塞。

- 检查风机皮带松紧，位置，必要时较紧皮带。

- 润滑风扇和马达轴承，清理旧油脂。

- 检查并维修送回风系统泄露，保温是否损坏。

- 检查温控器，传感器等控制装置是否设置正确及二通阀执行器。

- 开关阀门确保其操作灵活性。

- 冷冻水日常加药（视水质情况而定，一般制冷运转高峰季节 2—3 次，运转低峰季节每月 1 次）。

材料费说明及维修配件价格表

- 因机器本身安装、配件、材料原因产生的故障在保养或维修前、后所发生更换配件(如：电控板、遥控器、电机、电熔、压缩机、四通阀、铜管、制冷剂等所有配件材料)需另外计收，费用由采购人承担。

- 维修中要更换配件，应事先通知采购人认可，材料由成交供应商从销售渠道采购，按成交供应商所报单价提供。

- 因采购人需求空调拆卸及安装，拆装费用由采购人支付。

- 空调维修更换配件价格表。

| 序号 | 配件项目 | 规格型号 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3匹电机电容 | SH-D/-3μF | 元/个 | 120 |
|  | 1.5匹压缩机电容 | SH-D/-35μF | 元/个 | 150 |
|  | 2-3匹压缩机电容 | SH-D/-60μF | 元/个 | 200 |
|  | 1.5匹内机电机 | FN20J-PG | 元/个 | 280 |
|  | 2-3匹内机电机 | FN20V-PG | 元/个 | 380 |
|  | 温度传感器 | GREE/5K-20K | 元/个 | 80 |
|  | 1匹空调挡风板 | 烘稚 | 元/个 | 180 |
|  | 变压器 | 空调通用 | 元/个 | 160 |
|  | 同步电机 | MP24AA | 元/个 | 150 |
|  | 空调插座 | 公牛16A | 元/个 | 80 |
|  | 四通阀线圈 | SH-W2B 618H | 元/个 | 200 |
|  | 接水盘 | DA400/PH400 | 元/个 | 150 |
|  | 控制面板/显示板 | 格力通用 | 元/个 | 280 |
|  | 控制面板/显示板 | 美的通用 | 元/个 | 280 |
|  | 1.5匹室内电脑板 | 格力通用 | 元/个 | 350 |
|  | 2-3匹室内电脑板 | 格力通用 | 元/个 | 450 |
|  | 1.5匹室内电脑板 | 美的通用 | 元/个 | 450 |
|  | 2-3匹室内电脑板 | 美的通用 | 元/个 | 450 |
|  | 电源线 | 沥江-RVV | 元/米 | 20 |
|  | 压缩机连接线组 | 空调通用 | 元/个 | 150 |
|  | 继电器 | CJX9B-25S | 元/个 | 180 |
|  | 信号线 | 空调通用 | 元/米 | 15 |
|  | 1.5匹室内离心/贯流风轮 | 空调通用 | 元/个 | 200 |
|  | 3匹室内离心/贯流风轮 | 空调通用 | 元/个 | 300 |
|  | 1.5匹室外电机 | YDK85-6D | 元/个 | 250 |
|  | 3匹室外电机 | YDK53-6J | 元/个 | 250 |
|  | 1.5匹蒸发器 | 格力通用 | 元/个 | 400 |
|  | 3匹蒸发器 | 格力通用 | 元/个 | 600 |
|  | 1.5匹蒸发器 | 美的通用 | 元/个 | 400 |
|  | 3匹蒸发器 | 美的通用 | 元/个 | 600 |
|  | 1.5匹全新压缩机 | 5PS136FBA21 | 元/个 | 1400 |
|  | 2匹全新压缩机 | 2V34S236AUA | 元/个 | 1800 |
|  | 3匹全新压缩机 | ZR34KH-PFJ-522 | 元/个 | 2200 |
|  | 5匹全新压缩机 | ZR61KH-TFD-522 | 元/个 | 3000 |
|  | 1.5匹四通阀 | 三花1.5P SHF-4H | 元/个 | 200 |
|  | 3匹四通阀 | 三花3P SHF-9H | 元/个 | 300 |
|  | 1.5匹冷凝器 | KFR-35W | 元/个 | 400 |
|  | 3匹冷凝器 | KFR-72L | 元/个 | 550 |
|  | 空调排水管 | 联塑PVC | 元/米 | 25 |
|  | 1.5匹空调雪种 | 冰龙R22/R32/R410 | 元/台 | 100 |
|  | 3匹空调雪种 | 冰龙R22/R32/R410 | 元/台 | 200 |
|  | 1.5匹拆装空调 | 空调拆卸 | 元/台 | 250 |
|  | 3匹拆装空调 | 空调拆卸 | 元/台 | 400 |
|  | 1.5匹空调铜管 | 上海飞轮6*10 | 元/米 | 80 |
|  | 3匹空调铜管 | 上海飞轮6*12 | 元/米 | 100 |
|  | 1.5匹不锈钢架 | 东豪 | 元/个 | 120 |
|  | 3匹不锈钢架 | 东豪 | 元/个 | 150 |
|  | 空调遥控 | 格力原装 | 元/个 | 60 |
|  | 空调遥控 | 美的原装 | 元/个 | 60 |
|  | 保温管 | 福乐斯 | 元/条 | 50 |
|  | 风管机排水泵 | MBP-V8 | 元/套 | 280 |
|  | 中央空调电脑版 | ZQ86C、INVERTER | 元/套 | 4600 |
|  | 中央空调压缩机 | 日立E655DHD | 元/套 | 6800 |
|  | 中央空调雪种 | R410 | 元/瓶 | 1200 |

付款方式

- 按季度结算：供应商完成季度服务后，10日内整理已结束季度服务的记录等资料给采购人核对无误后，符合合同约定并按采购人财务管理要求的相关材料申请付款。

评分标准

本次采用综合评分法。评分比重构成如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 60分 | 30分 | 10分 |

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值（分） | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术部分(合计60分) |  |  |  |  |
|  | 运维服务方案 | （一）评分内容： 1.项目采用的技术方法。 2.技术方法是否正确合理。 3.技术理解是否正确合理。 4.技术要求是否响应。 （二）评分依据： 1.供应商提供的方案非常详细、具体、切实可行，对项目理解准确透彻的得25分。 2.供应商提供的方案较详细、具体、内容较齐全，对项目理解较准确、透切的，得17分。 3.供应商提供的方案方案详细、具体、内容基本齐全，对项目理解基本准确、基本透切的，得9分。 4.供应商提供的方案方案一般详细、具体、内容不齐全，对项目理解不准确、不透切的，得1分。 5.其他情况得0分。 备注：提供运维服务方案，格式自拟。 | 25 | 25% |
|  | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | （一）评分内容： 1. 对项目重点分析是否准确。 2. 对项目难点分析是否准确。 3. 应对措施是否科学合理。 4. 对本项目的相关建议是否科学合理。 （二）评分依据： 1.供应商提供的项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议非常详细、具体、可行性高，得15分。 2.供应商提供的项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议较详细、具体、内容较齐全，可行性较高，得10分。 3.供应商提供的项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议详细、具体、内容基本齐全，有一定的可行性，得5分。 4.供应商提供的项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议一般详细、具体、内容不齐全，可行性较低，得1分。 5.其他情况得0分。 备注：提供项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议，格式自拟。 | 15分 | 15% |
|  | 质量（完成时间、安全）保障措施及方案 | （一）评分内容： 1.项目是否制定了切实可行的工作时间计划。 2.项目实施计划。 3.全面具体且合理可行的质量保障措施/方案。 （二）评分依据 1.供应商对本项目重点与难点的分析、应对措施及相关的合理化建议可行、有针对性，得20分。 2.供应商对本项目重点与难点的分析、应对措施及相关的合理化建议基本可行、较有针对性，得14分。 3.供应商对本项目重点与难点的分析、应对措施及相关的合理化建议可行性、针对性一般，得8分。 4.供应商对本项目重点与难点的分析、应对措施及相关的合理化建议可行性、针对性较差，得1分。 5.不提供得0分。 备注：提供质量（完成时间、安全）保障措施及方案，格式自拟。 | 20分 | 20% |
| 二、商务部分(合计30分) |  |  |  |  |
|  | 同类项目业绩情况 | 供应商自2023年1月1日至今承担过的同类项目业绩，每提供一个得4分，最高得16分，无得0分。 备注：同一项目或同一单位业绩不重复计分，须附上合同关键页（包含但不限于签订合同双方名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页、相关合同内容关键页）等相关证明材料的复印件，以合同签订时间为准。 | 16 | 16 |
|  | 拟投入本项目的团队人员 | 拟投入本项目的团队人员每提供一名具有空调维修维护相关资质的得1分，最高得4分；无，得0分。 备注：提供上述人员的①人员清单；②空调维修维护相关资质证明材料及③劳动合同或2024年5月至本项目报名截止日前任意连续3个月在供应商单位购买的社保缴费流水或供应商单位代缴个人所得税的证明文件（须加盖政府有关部门印章，如是多个人的打印页须明确标识出上述对应的人员）。 | 4 | 4 |
|  | 突发事件应急处理方案 | 对在项目维保运作中出现的突发事件的应急方案科学、合理、有效、可行性等进行综合评价。 1、对在项目维保运作中出现的突发事件分析全面、各种突发事件的应急方案科学、合理、有效、可行性高，得10分； 2、对在项目维保运作中出现的突发事件分析较为全面、各种突发事件的应急方案具有一定的科学合理性、可行性一般，得5分； 3、对在项目维保运作中出现的突发事件分析不全面、各种突发事件的应急方案欠缺合理性、可行性，得1分； 4、不提供得0分。 备注：提供突发事件应急处理方案，格式自拟。 | 10 | 10 |
| 三、价格部分（合计10分） |  |  |  |  |
|  | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足综合评审文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(基准价／报价)×100×价格权重 备注： - 报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数； - 供应商的报价明显低于其他供应商报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，评审委员会将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理，取消其继续参与评审的资格。 | 10分 | 10% |
| 合计 |  |  | 100分 | 100% |

附件：采购合同书

采购合同书

项 目 编 号：

项 目 名 称：

甲方：

电话：

地址：

乙方：

电话：

地址：

根据陆丰市人民医院2025-2026年空调设备维修保养服务项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写              ）：元（￥      元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

三、甲方乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

2.乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）

1.委托服务期间自    年  月  日至    年  月  日止。

五、付款方式

由甲方按下列程序在合同期内付款：

1.乙方完成季度服务后，10日内整理已结束季度服务的记录等资料给甲方核对无误后，符合本合同约定并按甲方财务管理要求的相关材料申请付款。

2.乙方指定的收款银行账户信息如下：

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

- 保密

双方在服务过程中接触到任何有关对方单位的情况都应当保密。无论在协议有效期内还是协议终止以后，双方都不得将此透露给第三方。乙方保证其员工遵守甲方的保密要求。在服务终止时，任何一方应把存有的包含保密信息的任何文件(及任何性质的以任何媒介为载体的此类文件的全部副本、记录和复制品)交还给对方。因乙方服务人员泄露甲方商业机密，造成甲方损失的，乙方服务人员应赔偿甲方损失。

七、违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收。

2.乙方未能按与甲方共同约定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按货物总价3%的数额向甲方支付违约金；无故逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付到期应付服务款项的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按到期应付服务款项总价的3%向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

八、争议的解决

其他未尽事宜由双方协商后解决。双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式四份，双方各执两份。

| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约代表： |  | 签约代表： |  |
| 签约日期： | 年 月 日 | 签约日期： | 年 月 日 |

# 第三章 响应文件附件

响应文件封面参考

响 应 文 件 项目编号： 项目名称：陆丰市人民医院2025-2026年空调设备维修保养服务项目 供应商名称： 供应商地址：

报名报价响应文件目录

| 序号 | 评分因素 |  | 提交内容 |  | 证明文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报名条件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 供应商提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。） |  | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件 |  | 第（ ）页-（ ）页 |  |
|  | 供应商满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；本项目不允许联合参与项目；不允许分包转包；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动；法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系 |  | 提供《供应商资格声明函》 |  | 第（ ）页-（ ）页 |  |
| 价格评分自查表 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 文件要求 |  | 证明文件 |  |
| 1. |  | 报价表 |  | 第（）页 |  |

技术、商务评分目录

| 序号 | 评分因素 | 提交内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 |  |  |  |
|  | 运维服务方案 | 详见评分标准 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 详见评分标准 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 质量（完成时间、安全）保障措施及方案 | 详见评分标准 | 第（ ）页-（ ）页 |
| 商务部分 |  |  |  |
|  | 同类项目业绩情况 | 详见评分标准 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 拟投入本项目的团队人员 | 详见评分标准 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 突发事件应急处理方案 | 详见评分标准 | 第（ ）页-（ ）页 |

以上内容与用户需求的综合评分表内容不一致的，以用户需求内容为准。

报价表

| 项目名称 | 数量 | 总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陆丰市人民医院2025-2026年空调设备维修保养服务项目 | 1项 | 人民币 元 |  |

注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

- 平台报价与上表不一致的，以报价表（经价格核准后的价格）为准。

- 供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价。

供应商所报单价金额不得超出两位小数，小计金额根据单价金额×数量计算得出，若小计金额超出两位小数则应进行四舍五入保留两位小数。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

空调维修更换配件价格表

| 序号 | 配件项目 | 规格型号 | 单位 | 单价最高限价（元） | 单价报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3匹电机电容 | SH-D/-3μF | 元/个 | 120 |  |  |
|  | 1.5匹压缩机电容 | SH-D/-35μF | 元/个 | 150 |  |  |
|  | 2-3匹压缩机电容 | SH-D/-60μF | 元/个 | 200 |  |  |
|  | 1.5匹内机电机 | FN20J-PG | 元/个 | 280 |  |  |
|  | 2-3匹内机电机 | FN20V-PG | 元/个 | 380 |  |  |
|  | 温度传感器 | GREE/5K-20K | 元/个 | 80 |  |  |
|  | 1匹空调挡风板 | 烘稚 | 元/个 | 180 |  |  |
|  | 变压器 | 空调通用 | 元/个 | 160 |  |  |
|  | 同步电机 | MP24AA | 元/个 | 150 |  |  |
|  | 空调插座 | 公牛16A | 元/个 | 80 |  |  |
|  | 四通阀线圈 | SH-W2B 618H | 元/个 | 200 |  |  |
|  | 接水盘 | DA400/PH400 | 元/个 | 150 |  |  |
|  | 控制面板/显示板 | 格力通用 | 元/个 | 280 |  |  |
|  | 控制面板/显示板 | 美的通用 | 元/个 | 280 |  |  |
|  | 1.5匹室内电脑板 | 格力通用 | 元/个 | 350 |  |  |
|  | 2-3匹室内电脑板 | 格力通用 | 元/个 | 450 |  |  |
|  | 1.5匹室内电脑板 | 美的通用 | 元/个 | 450 |  |  |
|  | 2-3匹室内电脑板 | 美的通用 | 元/个 | 450 |  |  |
|  | 电源线 | 沥江-RVV | 元/米 | 20 |  |  |
|  | 压缩机连接线组 | 空调通用 | 元/个 | 150 |  |  |
|  | 继电器 | CJX9B-25S | 元/个 | 180 |  |  |
|  | 信号线 | 空调通用 | 元/米 | 15 |  |  |
|  | 1.5匹室内离心/贯流风轮 | 空调通用 | 元/个 | 200 |  |  |
|  | 3匹室内离心/贯流风轮 | 空调通用 | 元/个 | 300 |  |  |
|  | 1.5匹室外电机 | YDK85-6D | 元/个 | 250 |  |  |
|  | 3匹室外电机 | YDK53-6J | 元/个 | 250 |  |  |
|  | 1.5匹蒸发器 | 格力通用 | 元/个 | 400 |  |  |
|  | 3匹蒸发器 | 格力通用 | 元/个 | 600 |  |  |
|  | 1.5匹蒸发器 | 美的通用 | 元/个 | 400 |  |  |
|  | 3匹蒸发器 | 美的通用 | 元/个 | 600 |  |  |
|  | 1.5匹全新压缩机 | 5PS136FBA21 | 元/个 | 1400 |  |  |
|  | 2匹全新压缩机 | 2V34S236AUA | 元/个 | 1800 |  |  |
|  | 3匹全新压缩机 | ZR34KH-PFJ-522 | 元/个 | 2200 |  |  |
|  | 5匹全新压缩机 | ZR61KH-TFD-522 | 元/个 | 3000 |  |  |
|  | 1.5匹四通阀 | 三花1.5P SHF-4H | 元/个 | 200 |  |  |
|  | 3匹四通阀 | 三花3P SHF-9H | 元/个 | 300 |  |  |
|  | 1.5匹冷凝器 | KFR-35W | 元/个 | 400 |  |  |
|  | 3匹冷凝器 | KFR-72L | 元/个 | 550 |  |  |
|  | 空调排水管 | 联塑PVC | 元/米 | 25 |  |  |
|  | 1.5匹空调雪种 | 冰龙R22/R32/R410 | 元/台 | 100 |  |  |
|  | 3匹空调雪种 | 冰龙R22/R32/R410 | 元/台 | 200 |  |  |
|  | 1.5匹拆装空调 | 空调拆卸 | 元/台 | 250 |  |  |
|  | 3匹拆装空调 | 空调拆卸 | 元/台 | 400 |  |  |
|  | 1.5匹空调铜管 | 上海飞轮6*10 | 元/米 | 80 |  |  |
|  | 3匹空调铜管 | 上海飞轮6*12 | 元/米 | 100 |  |  |
|  | 1.5匹不锈钢架 | 东豪 | 元/个 | 120 |  |  |
|  | 3匹不锈钢架 | 东豪 | 元/个 | 150 |  |  |
|  | 空调遥控 | 格力原装 | 元/个 | 60 |  |  |
|  | 空调遥控 | 美的原装 | 元/个 | 60 |  |  |
|  | 保温管 | 福乐斯 | 元/条 | 50 |  |  |
|  | 风管机排水泵 | MBP-V8 | 元/套 | 280 |  |  |
|  | 中央空调电脑版 | ZQ86C、INVERTER | 元/套 | 4600 |  |  |
|  | 中央空调压缩机 | 日立E655DHD | 元/套 | 6800 |  |  |
|  | 中央空调雪种 | R410 | 元/瓶 | 1200 |  |  |

注：

- 供应商必须按空调维修更换配件价格表的格式填写提供，不得增加或删除表格内容除

- 金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；如未提供，亦不推荐为成交候选人。

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价。

- 平台报价与上表不一致的，以报价表（经价格核准后的价格）为准。

- 供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价。

- 供应商所报单价金额不得超出两位小数，小计金额根据单价金额×数量计算得出，若小计

- 金额超出两位小数则应进行四舍五入保留两位小数。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

供应商资格声明函

致： 陆丰市人民医院、采联国际招标采购集团有限公司

关于贵单位、贵司发布陆丰市人民医院2025-2026年空调设备维修保养服务项目的采购公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并声明：

- 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

- 本公司（企业）具有本次采购项目服务能力。

- 本公司（企业）有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无不良信用信息记录。

- 本公司（企业）在本项目中不转包分包且不联合参与项目。

- 本公司（企业）没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

2023年1月1日至今承担过的同类项目业绩一览表

| 序号 | 用户/业主名称 | 项目名称 | 项目内容 | 签订时间 | 用户/业主联系人及电话 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |
|  |  |  |  |  |  | 见《响应文件》第 页 |

备注：根据采购文件要求提交相应资料。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 拟投入本项目的团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 资质证书 | 拟担任职务或承担工作内容 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  | 第 页 |
| … |  |  |  |  |  | 第 页 |

备注：根据采购文件要求提交相应资料。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：