## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 212633.61
1.1 | 拆除部分 | 2458.56
1.2 | 设备安装部分 | 130556.03
1.3 | 铜牌母线部分 | 17199.22
1.4 | 低压封闭式插接母线槽 | 42651.90
1.5 | 安健环 | 341.04
1.6 | 调试部分 | 19426.86
2 | 措施合计 | 8281.19
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 8281.19
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 2315.12 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2315.12
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 223229.92
5 | 增值税销项税额 | 20090.69 |  |  | －
6 | 总造价 | 243320.61
7 | 人工费 | 20786.49
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 243,320.61 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增容）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除部分
1 | 拆除低压开关柜 | 1.拆除低压开关柜 | 台 | 12
设备安装部分
2 | 低压出线柜 8P17 | 1.名称:低压出线柜 2.型号:GCK 3.规格:2200*800*800 | 台 | 1
3 | 低压出线柜 8P12 | 1.名称:低压出线柜 2.型号:GCK 3.规格:2200*800*800 | 台 | 1
4 | 低压出线柜 9P04 | 1.名称:低压出线柜 2.型号:GCK 3.规格:2200*800*800 | 台 | 1
5 | 低压开关柜 | 1.名称:低压开关柜 2.设备利旧 | 台 | 12
铜牌母线部分
6 | 铜排带形母线 | 1.名称:铜排带形母线 2.规格:100*10 3.材质:铜 | m | 9
7 | 铜排带形母线 | 1.名称:铜排带形母线 2.规格:100*8 3.材质:铜 | m | 5
低压封闭式插接母线槽
8 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽 2.型号:2000A/4P 3.附件:含过渡铜排、支吊架等配件 4.附加:含接地，支吊架制作安装，补(刷)喷油漆 | m | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
第1页
翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增容）
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽 2.型号:1250A/4P 3.附件:含过渡铜排、支吊架等配件 4.附加:含接地，支吊架制作安装，补(刷)喷油漆 | m | 3
安健环
10 | 设备标志牌 | 1.名称:设备标志牌 | 块 | 6
调试部分
11 | 低压开关柜调试 | 1.名称:低压开关柜调试 2.设备利旧 3.电压等级(kV):1kV | 系统 | 15
12 | 低压出线柜调试 | 1.名称:低压出线柜调试 2.电压等级(kV):1kV | 系统 | 3
13 | 低压封闭式插接母线槽调试 | 1.名称:低压封闭式插接母线槽调试 2.电压等级(kV):1kV | 段 | 2
14 | 独立接地调试 | 1.名称:独立接地调试 | 系统 | 3
措施项目
15 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
16 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
第2页

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 16 页
项目编码 |  | 粤R2-1-60 |  | 项目名称 | 拆除低压开关柜 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借R2-1-60 | 配电(电源)屏、低压开关柜 | 台 | 1 | 129.76 | 0.89 | 22.27 | 51.96 |  | 129.76 |  | 0.89 | 22.27 | 51.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 129.76 |  | 0.89 | 22.27 | 51.96
综合工日96.19元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 204.88
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.89 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 0.89 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 16 页
项目编码 |  | 030404004001 |  | 项目名称 | 低压出线柜 8P17 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-5 | 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 453.35 | 38629.33 | 42.18 | 241.53 |  | 453.35 |  | 38629.33 | 42.18 | 241.53
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 453.35 |  | 38629.33 | 42.18 | 241.53
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 38596.46
清单项目综合单价 | [8 empty] | 39366.39
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 低压出线柜 8P17 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 38596.46 |  | 38596.46
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 32.87 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 38629.33 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 16 页
项目编码 |  | 030404004002 |  | 项目名称 | 低压出线柜 8P12 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-5 | 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 453.35 | 40238.18 | 42.18 | 241.53 |  | 453.35 |  | 40238.18 | 42.18 | 241.53
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 453.35 |  | 40238.18 | 42.18 | 241.53
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 40205.31
清单项目综合单价 | [8 empty] | 40975.24
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 低压出线柜 8P12 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 40205.31 |  | 40205.31
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 32.87 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 40238.18 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 16 页
项目编码 |  | 030404004003 |  | 项目名称 | 低压出线柜 9P04 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-5 | 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 453.35 | 40238.18 | 42.18 | 241.53 |  | 453.35 |  | 40238.18 | 42.18 | 241.53
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 453.35 |  | 40238.18 | 42.18 | 241.53
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 40205.31
清单项目综合单价 | [8 empty] | 40975.24
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 低压出线柜 9P04 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 40205.31 |  | 40205.31
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 32.87 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 40238.18 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 16 页
项目编码 |  | 030404004004 |  | 项目名称 | 低压开关柜 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-4-5 | 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) | 台 | 1 | 453.35 | 32.87 | 42.18 | 241.53 |  | 453.35 |  | 32.87 | 42.18 | 241.53
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 453.35 |  | 32.87 | 42.18 | 241.53
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 769.93
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 32.87 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 32.87 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 16 页
项目编码 |  | 030403003001 |  | 项目名称 | 铜排带形母线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-3-13 | 带形铜母线安装 每相一片截面(mm2以下) 360 | 10m/单相 | 0.1 | 175.42 | 12841.33 | 66.92 | 118.12 |  | 17.54 |  | 1284.13 | 6.69 | 11.81
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 17.54 |  | 1284.13 | 6.69 | 11.81
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1276.49
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1320.18
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜排带形母线 100*10 |  |  |  |  | m | 1.023 |  | 1247.79 |  | 1276.49
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 7.63 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1284.12 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 16 页
项目编码 |  | 030403003002 |  | 项目名称 | 铜排带形母线 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-3-13 | 带形铜母线安装 每相一片截面(mm2以下) 360 | 10m/单相 | 0.1 | 175.42 | 10274.73 | 66.92 | 118.12 |  | 17.54 |  | 1027.47 | 6.69 | 11.81
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 17.54 |  | 1027.47 | 6.69 | 11.81
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1019.83
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1063.52
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 铜排带形母线 100*8 |  |  |  |  | m | 1.023 |  | 996.9 |  | 1019.83
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 7.63 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1027.46 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 16 页
项目编码 |  | 030403006001 |  | 项目名称 | 低压封闭式插接母线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-3-54 | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 2000 | 10m | 0.1 | 718.89 | 85530.79 | 209.12 | 452.31 |  | 71.89 |  | 8553.08 | 20.91 | 45.23
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 71.89 |  | 8553.08 | 20.91 | 45.23
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 8532.85
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8691.11
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 低压封闭式插接母线槽 2000A/4P |  |  |  |  | m | 1 |  | 5949.56 |  | 5949.56
| 过渡铜排 2000A |  |  |  |  | 套 | 0.3333 |  | 7553.63 |  | 2517.62
| 吊架 |  |  |  |  | 套 | 0.3333 |  | 152.92 |  | 50.97
| 镀锌接地扁铁 -40*4 |  |  |  |  | m | 2 |  | 7.22 |  | 14.44
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 20.26 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 8552.85 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 16 页
项目编码 |  | 030403006002 |  | 项目名称 | 低压封闭式插接母线槽 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-3-53 | 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 1250 | 10m | 0.1 | 479.21 | 54258.91 | 195.1 | 328.66 |  | 47.92 |  | 5425.89 | 19.51 | 32.87
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 47.92 |  | 5425.89 | 19.51 | 32.87
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5409.66
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5526.19
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 低压封闭式插接母线槽 1250A/4P |  |  |  |  | m | 1 |  | 3762.48 |  | 3762.48
| 过渡铜排 1250A |  |  |  |  | 套 | 0.3333 |  | 4745.31 |  | 1581.61
| 吊架 |  |  |  |  | 套 | 0.3333 |  | 152.92 |  | 50.97
| 镀锌接地扁铁 -40*4 |  |  |  |  | m | 2 |  | 7.22 |  | 14.44
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 16.25 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5425.75 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 16 页
项目编码 |  | 031103030001 |  | 项目名称 | 设备标志牌 |  |  |  | 计量单位 |  | 块 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-8-246 | 绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 | 100个 | 0.01 | 215.71 | 5363.6 |  | 105.14 |  | 2.16 |  | 53.64 |  | 1.05
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2.16 |  | 53.64 |  | 1.05
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 53.63
清单项目综合单价 | [8 empty] | 56.84
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 设备标志牌 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 53.1 |  | 53.63
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 0.01 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 53.64 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 16 页
项目编码 |  | 030414002001 |  | 项目名称 | 低压开关柜调试 |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 15
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-14-12 *1.1 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 经修配改或拆迁的旧设备调试 单价*1.1 | 系统 | 1 | 616.66 |  | 54.25 | 327 |  | 616.66 |  |  | 54.25 | 327
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 616.66 |  |  | 54.25 | 327
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 997.91
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 16 页
项目编码 |  | 030414002002 |  | 项目名称 | 低压出线柜调试 |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-14-12 换 | 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电  | 系统 | 1 | 560.6 |  | 49.32 | 297.27 |  | 560.6 |  |  | 49.32 | 297.27
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 560.6 |  |  | 49.32 | 297.27
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 907.19
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 16 页
项目编码 |  | 030414008001 |  | 项目名称 | 低压封闭式插接母线槽调试 |  |  |  | 计量单位 |  | 段 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-14-41 | 母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 1 | 段 | 1 | 342.8 |  | 73.8 | 203.05 |  | 342.8 |  |  | 73.8 | 203.05
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 342.8 |  |  | 73.8 | 203.05
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 619.65
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 16 页
项目编码 |  | 030414011001 |  | 项目名称 | 独立接地调试 |  |  |  | 计量单位 |  | 系统 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
C4-14-46 | 接地装置调试 独立接地装置(根以内) 1 | 根 | 1 | 64.62 |  | 46.84 | 54.32 |  | 64.62 |  |  | 46.84 | 54.32
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 64.62 |  |  | 46.84 | 54.32
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 165.78
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 16 页
项目编码 |  | 031302007001 |  | 项目名称 | 高层施工增加 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 16 页
项目编码 |  | 031301017001 |  | 项目名称 | 脚手架搭拆费 |  |  |  | 计量单位 |  | 项 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 8281.19 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 8281.19
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2315.12
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 2315.12 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：翁源县人民医院改扩建补短板项目-住院综合楼电力设备（增加） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 223229.92 | 9 |  | 20090.69
合 计 | [6 empty] | 20090.69
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13