**广州医科大学附属番禺中心医院人体模型2采购项目市场调查公告**

广州医科大学附属番禺中心医院拟采购综合急救模型、气管插管模型，现进行市场调查，请有意向的供应商按以下要求提交资料。所提交的相关调查资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院负面清单。我院对所有参与调查潜在供应商提供的资料有保密的责任。

**一、设备需求清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 应用方向 |
| 1 | 综合急救模型 | 2 | 技能培训高级人体模型 |
| 2 | 气管插管模型 | 3 | 技能培训高级人体模型 |

1. **技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **设备名称** | **参数需求** | **配置清单** |
| 综合急救模型 | 1. 模型为半身模拟人，用于培训心肺复苏技能训练及考核。 2. 模型的手臂及下半身为模块化设计，可方便拆卸更换不同功能配置的模块。 3. 卫生清洁系统：避免交叉感染，无需模拟肺袋，保护学员安全；口腔部有仿真牙齿； 4. 气道培训：可进行口咽通气道、气管插管、喉罩、食管气管联合插管等； 学员能感受到“ 看、听、感觉” 人工呼吸的三大功能； 5. 可模拟气道受阻和胸部抬起的真实效果； 6. 配套临床使用的呼吸球囊； 7. 整体可拆解消毒，球体及配件可以全部拆解并支持在134℃的温度下接受高温高压灭菌。 8. 高仿真人体胸部按压，类似在人体上直接心肺复苏。 9. 模拟颈动脉搏动：可练习如何触摸颈动脉搏动。 10. 兼容带有无线功能的手机、Pad、笔记本电脑等各种自带浏览器的终端设备，无线任何网络覆盖即可连接和使用。 11. 打印或保存：可选择直接打印报告或保存为PDF文件至指定位置，亦可存于模拟人自带数据库。 | 标准配置 |
| 气管插管模型 | 1. 用于气管及支气管树内的内窥镜检查治疗训练，可以同时满足ICU、呼吸科、急诊、麻醉科等的使用需求。 2. 功能包括但不限于：气管插管、支气管内窥镜检查、单肺通气术、喉罩引导下气管插管、用左、右气管和支气管阻断肺隔离技术、经单鼻气管插管、喉罩插入技术、氧气袋及面罩通气技术、活检刷检技术、肺泡灌洗术等。 3. 成人支气管镜训练模型。 4. 可被训练操作项目：训练支气管镜检查、经口气管插管、经鼻气管插管、简易呼吸器通气训练、全范围的声门上器械插入、直接喉镜检查、清醒时支气管镜检查、双腔管置入、气管插管插入训练单肺通气技术、食管气管联合插管置入。 5. 整体可拆解消毒，球体及配件可以全部拆解并支持在不低于134℃的温度下接受高温高压灭菌。 6. 不含塑化剂材质，提高患者安全性；通气罩囊较薄，密封压力大；不压迫患者咽喉部组织，减少患者术后咽喉疼痛。 | 标准配置 |

**三、报名资料要求：**

**（一）调查材料需求**

**1、设备报价单（参照需求清单）**

**★联系人、联系电话；**

**如有尽量提供医疗服务价格、收费编码等信息。**

1. 耗材报价（如有）、设备主要选配件及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材产品名称 | 耗材规格型号 | 品牌 | 单价 | 注册证号 | 是否一次性使用耗材 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 单台设备详细配置清单

4. 产品介绍\彩页

5. 设备及耗材的医疗器械注册证或备案表

6. 公司资质证明材料

**★**7. 中小企业声明函（货物）

8. 同型号设备用户名单（附引进日期）

9. 近3年设备销售参考合同及耗材销售发票或中标通知书（各最少提供3份，优先提供中山医系统、南方医院系统、广医系统、省人民医院等的设备及耗材合同或中标通知书）。

**（二）医院联系方式**

番禺中心医院设备科，黄工，020-34858223

收件地址：广州市番禺区桥南街福愉东路8号儿童发热门诊大楼三楼设备科

**（三）生产厂家所属企业类型（大型/中型/小型/微型企业）说明：**根据关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）文件精神，中小企业划型标准如下：

工业类：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

**（四）报名材料提交时间：2024年5月31日—2024年6月5日18:00，后续等通知邀请现场会议。**

**1.纸质材料准备：纸质材料一式四份（一正三副），先寄一份纸质材料到医院地点。**

**2.电子材料准备：扫描一份报价单即可，以PDF格式发送邮箱：pyzxyysbk@163.com；压缩包命名规则：项目名称+供应商。**

3.后续通过电子邮件/电话通知市场调查会议时间，会议当天准备多带几份纸质材料。

附件：广州医科大学附属番禺中心医院人体模型2采购项目市场调查公告

广州医科大学附属番禺中心医院

2024年5月31日