## Sheet1
翁源县县域医共体总院设备维保汇总表
总院全保服务（2年）设备清单如下：
设备类别 | 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 （台） | 单价 | 合计 | 备注
急救生命支持 类设备 | 1 | 呼吸机 | 深圳迈瑞、柯惠医疗 | SV300、PB840 | 56
| 2 | 除颤仪 | 日本光电、迈瑞 | TEC-5521C、BeneHeart C2A | 12
| 3 | 心电监护仪 | 飞利浦 | GS20 | 207
| 4 | 麻醉机 | 深圳迈瑞、上海德尔格 | WATO EX-55、Fabius plus | 14
| 5 | 输液泵 | 深圳麦科田 | MP-60 | 84
| 6 | 心电图机 | 深圳 理邦 | SE-1201 | 43
| 7 | 血透机 | 费森尤斯 | 4008S、5008S | 32
| 8 | 注射泵 | 深圳麦科田 | MP-30 | 231
| 9 | 心肺复苏机 | 蓝仕威克 | AHS 200A | 2
超声设备 | 10 | 超声设备 | GE | LOGIQ S7 Expert | 1
| 11 |  |  | LOGIQ | 1
| 12 |  |  | LOGIQ e | 1
| 13 |  |  | LOGIQ V2 | 1
| 14 |  | 迈瑞 | M6 | 1
| 15 |  | 无锡祥生 | Site~Rite*80 | 1
| 16 |  | 日本富士 | SP-900 | 1
水处理 | 17 | 血液透析用制水设备 | 重庆奥凯龙 | SDLD-2RO-1 | 1
消毒设备 | 18 | 全自动内镜清洗消毒机 | 广州吉好、广州顺元 | G-16-A、SY-600 | 6
合计 |  |  |  |  | 695
技术支持服务设备清单如下：
涵盖区域 | 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 （台） | 单价 | 合计 | 备注
医共体所有设 备（含各分院） | 1 | 所有设备 | — | — | — |  |  | 增值服务
一、全保服务范围内容： 1.最少提供驻场工程师3人，协助设备科日常工作，包含但不限于台账管理，数据统计等工作。 2.设备科接到临床科室报修电话后会根据实际情况指派驻场工程师维修，5分钟内电话响应，7X24小时服务，如远程技术支持无法解决的，工作日工作时段10分钟内到科室，工作日非工作时段及节假日4小时内到科室。 3.服务期间免费提供一套设备全生命周期管理软件，协助配合医共体总院（含各分院）搭建医疗设备信息化管理平台。 4.驻场工程师协助设备科进行维保清单设备进行常规巡检盘点，按季度提供服务报告（包含巡检，保养，维修工单及数据，科室督导及整改建议)。 5.根据不同设备风险等级制定不同周期详细的维护保养计划，并提供科室培训。 6.驻场工程师协助设备科进行维保清单设备应急调配、流程制度建立及完善，督促科室整改等事宜。 7.双方协商确认的其他服务事项。
二、技术支持服务：覆盖医共体总院除全保设备外的其他所有设备，及各分院全部设备（配件费用另计）。
备注：有些设备是放置待搬迁状态，不排除能否正常使用，以上设备型号、数量只供参考，具体按现场实际清点数量为准。
报价公司（盖章）： 报价人： 联系电话： 总院设备全保（清单内）+医共体所有设备（含各分院）技术支持服务总计报价：_____元。