广州医科大学附属番禺中心医院

地下室消防安全评估服务采购项目--用户需求书

- 项目概况

| 根据《广州市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室关于房屋建筑工程办理竣工验收备案相关事宜的通知》（试行）（穗建改[2024]5号）的要求，我院现需对门诊楼、医技楼、住院部1、2、3号楼建筑地下室部分，地下室的建筑面积约为27190㎡提供消防安全评估服务。主要消防设施有消防给水、室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟和排烟系统、防火门、窗和防火卷帘、消防供配电、消防应急照明和疏散指示系统、建筑灭火器等。 序号 | 服务名称 | 预算单价（万元） | 数量 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州医科大学附属番禺中心医院 地下室消防安全评估报告服务 | 8.03 | 1 | 8.03 |  |

- 报价范围的定义

要求供应商结合市场实际情况，对本项目服务费用进行报价。本项目为大包干方式报价，报价人已充分了解采购单位需求及有关风险，中标后不另作补偿。

主要内容：按清单、现场勘察消防安全评估要求完成本项目评估内容，包括： 建筑防火、消防设施与器材、消防安全管理，出具《建筑物消防安全评估报告》。

- 资格要求

- 具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件加盖公章。

- 具有消防设施维护保养检测/消防安全评估资质(需提供“社会消防技术服务信息系统平台”备案截图加盖公章)。

- 是否面向中小企业或小微企业

专门面向中小企业

- 是否接受联合体投标

不接受联合体投标

- 技术/服务要求

- 服务内容：

根据《广州市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室关于房屋建筑工程办理竣工验收备案相关事宜的通知》（试行）（穗建改[2024]5号）的要求，我院现需对门诊楼、医技楼、住院部1、2、3号楼建筑地下室部分，地下室的建筑面积约为27190㎡提供消防安全评估服务。主要消防设施有消防给水、室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟和排烟系统、防火门、窗和防火卷帘、消防供配电、消防应急照明和疏散指示系统、建筑灭火器等。。

- 服务地点：广州医科大学附属番禺中心医院

- 服务期限：合同签订后，10个日历天内完成检测工作并向采购人出具报告。

- 检测及验收要求：

1、中标供应商必须按照消防安全评估的有关规范负责项目的全部检测工作，所产生的费用由中标供应商负责。

2、验收按国家有关的规定、规范及合同的有关约定提供建筑物消防安全评估报告。

- 付款方式

1、完成全部检测工作，出具报告，经采购人确认验收签名，支付至总价的100%。

2、供应商向采购人提供等额发票及完整的支付申请资料，采购人5个工作日内办理支付手续。

- 八、附件：评估依据

主要根据以下文件资料开展消防安全评估具体工作（具体以建筑设计当年的规范版本为依据）：

- 《建筑消防安全评估标准》DBJ/T 15-144-2018

- 《人员密集场所消防安全评估导则》GA/T1369-2016

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018修订版）；

- 《人员密集场所消防安全管理》GA 654-2006；

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013；

- 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017；

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014；

- 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017；

- 《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2018；

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；

- 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005；

- 《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004；

- 《建筑消防设施的维护管理》GA587-2005；

- 《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017；

- 《消防控制室通用技术要求》GA767-2008；

- 单位提供的基础资料及相关文件。