## 统计表-方案3
翁源县县域医共体设备维保汇总询价表
设备 类别 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 全保单价 （万/元） | 合计 （万/年）
超声设备 | 超声设备 | GE | LOGIQ S7 Expert | 1
|  |  | M6 | 1
放射科 | C臂 | 上海联影医疗科技有限公司 | uMC560i | 2
|  | GE | Brivo OEC785 | 2
急救生命支持类 | CRRT | B.BRAUN | DiapactCRRT | 3
| 除颤仪 | 深圳迈瑞、日本光电 | BeneHeart D3、TEC-5521C | 12
| 呼吸机 | 深圳迈瑞、柯惠医疗 | SV300、PB840 | 33
| 监护仪 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | GS20 | 192
| 麻醉机 | 深圳迈瑞、上海德尔格 | WATO EX-55、Fabius plus | 14
| 输液泵 | 深圳麦科田 | MP-60 | 84
| 心电图机 | 理邦 | SE-1201 | 41
| 血透（滤） | 费森尤斯 | 4008S、5008S | 31
| 注射泵 | 深圳麦科田 | MP-30 | 209
内镜 | 内窥镜摄像系统 | 卡尔史托斯、神舟 | TC300、KS822 | 23
| 纤支镜 | 奥林巴斯 | LF-TP | 6
| 硬镜 |  |  | 34
消毒灭菌类 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 武汉市江汉医疗制药设备有限公司 | GDQ.SJM-100 | 1
| 内镜清洗消毒机 | 广州吉好 | G-16-A | 11
| 其他消毒灭菌类 |  |  | 14
| 蒸汽灭菌器 | 腾压（常州）医疗设备有限公司 | ELARA11-D | 1
|  | 武汉市江汉医疗制药设备有限公司 | MZQ-D | 3
其他设备 | 其他设备 |  |  | 941
| 臭氧消毒机 |  |  | 1
| 床单位消毒机 |  |  | 15
| 空气消毒机 | 四川奥洁 | AJ/YXD-B-800型 | 164
| 紫外线消毒车 |  | ZXC型 | 26
辅助（医疗）设备 | 病床 |  |  | 781
| 冷藏箱 |  |  | 27
| 体重秤 |  |  | 2
| 推车 |  |  | 4
电器设备 | 冰箱 |  |  | 41
| 秤 |  |  | 5
| 电蒸器 |  |  | 1
| 封口机 |  |  | 2
水处理 | 血液透析中心制水设备 | 重庆奥凯龙 |  | 1
合计 |  |  |  | 2729
全保：包含设备所有的软件和硬件免费维修更换等。
设备 类别 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 技术保单价 （万/年） | 合计 （万/年）
超声 | 超声 | 阿卡特有限公司 | Handydop-pro | 1
|  | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | H7493932222CCO | 1
|  | 无锡祥生 | Site~Rite*80 | 1
|  | GE | LOGIQ | 1
|  |  | LOGIQ e | 1
|  |  | LOGIQ V2 | 1
|  | 日本富士 | SP-900 | 1
放射科 | CT | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | Brilliance CT16 | 1
| DR | 深圳市安健科技股份有限公司 | DTP571 | 1
| 口腔X射线机 | 芬兰卡瓦盛邦 | Pan eXam Plus(eXam7-1) | 1
| 全景X射线机 | 芬兰普兰梅卡 | PROMAX | 1
| 乳腺机 | 上海联影医疗科技有限公司 | UMammo790i | 1
| 骨密度仪 | 株式会社澳思托 | EXA-3000 | 1
三气房 | 三气房 |  |  | 1
UPS | UPS |  |  | 4
急救生命支持类 | 呼吸机 | 深圳迈瑞、柯惠医疗 | SV300、PB840 | 27
| 监护仪 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | GS20 | 55
| 麻醉机 | 深圳迈瑞、上海德尔格 | WATO EX-55、Fabius plus | 6
| 输液泵 | 深圳麦科田 | MP-60 | 10
| 心电图机 | 深圳 理邦 | SE-1201 | 6
| 注射泵 | 深圳麦科田 | MP-30 | 26
| 心肺复苏机 |  |  | 2
内镜 | 肠镜 | 奥巴、富士 |  | 2
| 胃镜 | 奥巴、富士 |  | 2
消毒灭菌类 | 环氧乙烷灭菌器 |  |  | 1
| 蒸汽灭菌器 |  |  | 1
| MELAG B级灭菌器 |  |  | 1
| 卡式灭菌器 |  |  | 1
| 蒸汽灭菌器 | 山东新华 | MOST-T型 | 1
病床 | 病床 |  |  | 10
其他设备 | YAG激光治疗机 | 合肥大族科瑞达激光有限公司 | HANS-H85 | 1
|  | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 | SRM-H3B | 1
| 半导体激光治疗机 | 上海曼迪森 | MDC-1000-3I | 4
|  |  | MDC-1000-3IB | 2
|  |  | MDC-1000-3IBP型 | 1
| 多波长光纤耦合激光治疗仪 | 北京龙慧珩 | LHH1500AC | 2
|  |  | LHH2500BC | 5
|  |  | LHH3000ABCN | 1
|  | 重庆天海医疗设备有限公司 | YF-3000C | 2
|  | 重庆云帆医疗 | YF-3000 | 1
|  |  | YF-3000A | 14
|  |  | YF-3000C | 6
|  |  | YFA-3000 | 1
| 二氧化碳激光治疗机 | 成都国雄光电技术有限公司 | JZ-2 | 1
|  | 广州市激光技术应用研究所 | BT-450 | 1
| 光子治疗仪 | 深圳普门 | Carnation-86E | 2
| 氦氖激光治疗机 | 广州市激光技术应用研究所 | 37500-A | 1
|  |  | HN-8318 | 2
| 激光治疗仪 | 重庆云帆医疗 | YF-3000 | 1
|  |  | YF-3000A | 1
| 眼科激光治疗仪 | 卡尔蔡司 | LSL UAGIII | 1
|  |  | LSL532S | 1
| 主动脉内球囊反搏泵 | 德塔斯康医疗股份有限公司 | CS300 | 1
检验科设备 | 检验科设备 |  |  | 110
辅助（医疗）设备 | 电子婴儿秤 |  |  | 5
| 吊塔（桥) |  |  | 77
| 柜子 |  |  | 6
电器设备 | 除湿机 |  |  | 1
| 净化器 |  |  | 1
| 吸烟机 |  |  | 4
| 显示器 |  |  | 8
洗涤中心 | 燃气（油）蒸汽发生器 | LHS0.25-0.8-Y(Q) | 浙江双峰锅炉 | 1
| 燃气（油）蒸汽发生器 | LHS0.25-0.8-Y(Q) | 浙江双峰锅炉 | 1
| 50公斤高速全自动洗脱机 | YSX-50 | 广州市伊耐净洗涤设备制造 | 1
| 100公斤高速全自动洗脱机 | YSX-100 | 广州市伊耐净洗涤设备制造 | 1
| 100公斤高速全自动洗脱机 | YSX-100 | 广州市伊耐净洗涤设备制造 | 1
| 100公斤高速全自动洗脱机 | YSX-100 | 广州市伊耐净洗涤设备制造 | 1
| 100公斤快速节能蒸汽烘干机 | YHG-100 | 广州市伊耐净洗涤设备制造 | 1
| 100公斤快速节能蒸汽烘干机 | YHG-100 | 广州市伊耐净洗涤设备制造 | 1
| 100公斤快速节能蒸汽烘干机 | YHG-100 | 广州市伊耐净洗涤设备制造 | 1
| 活塞式空压机 | DHPC-0.9/8 | 惠州市德鸿空气压缩机 | 1
| 三米三辊蒸汽烫平机 | TPZIII3000 | 广州市伊耐净洗涤设备制造 | 1
| 3米全自动折叠机 | ZD3000 | 广州市伊耐净洗涤设备制造 | 1
| 恒佳境牌KXZ-B-600A型紫外线空气消毒器 | KXZ-B-600A | 山东佳境 | 1
| 28公斤高速全自动洗脱机 | YSX-28 | 广州市伊耐净洗涤设备制造 | 1
| 30公斤快速节能蒸汽洪干机 | YHG-30 | 广州市伊耐净洗涤设备制造 | 1
| 毛绒收集器 | CFM25 | 广州市伊耐净洗涤设备制造 | 1
合计 |  |  |  | 450
技术保：提供维修工具及维修服务，不含配件
备注：有些设备是放置待搬迁状态，不排除能否正常使用，以上设备型号、数量只供参考，具体按现场实际清点数量为准。
报价公司（盖章）： | 报价人： | 联系电话： |  | 全保+技术保共____台，总计_____元。