2026-2028年厨余垃圾就地处理站统一管养服务政府采购项目市场调研资料

供应商名称：

联系人：

联系方式：

填写日期：

调研资料目录清单

一、项目报价表	1

二、营业执照及本项目可能涉及到的相关证件	2

三、服务要求响应	3

四、公司介绍及本项目服务优势	8

五、近三年同类项目市场业绩	9

六、中小企业声明函	10

七、供应商参与采购需求调查的声明函	11

八、调研意见、建议反馈表	12

- 一、项目报价表

- 报价表（单价：人民币 元）

项目名称：2026-2028年厨余垃圾就地处理站统一管养服务政府采购项目

| 序号 | 服务内容 | 单价报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨余垃圾处理单价 | 人民币 元/吨 |  |

注：

- 服务期内所产生的一切水成本费用、电成本费用、污水处理费、工人成本费等一切费用均包含在本项目投标报价中，采购人不再另行支付。采购人每三个月按照4处管养站点的厨余垃圾处理量（结合尾料量进行核算）支付费用给中标人。

- 服务期内，采购人向中标人支付的厨余垃圾处理费合计不超过1734.48万元，自合同签订生效之日起满3年或者厨余垃圾处理费累计结算金额达到1734.48万元（以先到者为准）时厨余垃圾处理工作终止。

- 具体项目需求请查看附件1：《项目需求书》。

供应商名称(加盖公章)：

日期：    年  月  日

# 二、营业执照及本项目可能涉及到的相关证件

- 营业执照复印件（加盖供应商单位公章）；

（二）与本项目相关的资质证书（请后附证书复印件）。

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |

- 三、服务要求响应

注：1、请按拟采购内容填报响应度。若能满足拟采购标的服务内容，则供应商响应度填“满足”；反之填“不满足”。

| 序号 | 服务要求 | 供应商响应度（满足/不满足） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 总体服务内容 |  |  |
| 1 | 1、对4处管养站点每日接收的厨余垃圾按规定进行处理。包括但不限于厨余垃圾分拣、处理、产生尾料的资源化利用、处理设施设备运营及保养，同时包含运营期结束后的撤场工作。 |  |  |
| 2 | 2、服务期内所产生的一切水成本费用、电成本费用、污水处理费、工人成本费等一切费用均包含在本项目投标报价中，采购人不再另行支付。 |  |  |
| 3 | 3、采购人提供站点场地和设施设备给中标人免费使用，但中标人在使用过程中对任何第三方造成的损害，由中标人自行承担责任，与采购方、站点所属镇街均无关。 |  |  |
| 4 | 4、中标人应确保当日各站点接收的厨余垃圾当日处理完毕，符合厨余垃圾“日产日清”处理原则；如中标人未能达到“日产日清”工作要求的，由中标人承担由此产生的一切法律责任或经济损失。 |  |  |
| 5 | 5、项目运行期间的站点管理人员、设施设备操作人员、设备（含信息化设施设备）维修、维护等费用均包含在本项目投标报价中,采购人不再另行支付，并承担管养站点的废水、废气、噪声、工业固废、生活垃圾等环保法律责任。 |  |  |
| 6 | 6、服务期内管养站点产生的工业固废及生活垃圾的流向和处理费用均包含在本项目投标报价中，采购人不再另行支付。 |  |  |
| 7 | ★7、中标人负责管养站点排放气体、水体的检测工作，自合同签订之日起每半年进行一次气体、水体检测，建立检测数据台账，并于每次检测完成后15个工作日内向采购人报送盖章版的检测报告。 |  |  |
| 8 | 8、按照采购人信息化工作要求，将全区布局7处站点的运营管理纳入白云区智慧城管一张图，方便采购人日常进行监管。 |  |  |
| 9 | 9、自太和镇穗丰点现管养单位退出站点管养之日起，接收该站点的管养工作，并与太和镇市政部门、原管养服务企业做好相关交接工作。该站点的管养服务期限自接收管养之日起，至本项目合同到期日止。 |  |  |
| 二 | 详细服务内容 |  |  |
|  | 针对4处管养站点的服务内容： |  |  |
| 1 | 1、中标人负责编制本项目的厨余垃圾处理流程、站点运营管理方案、安全管理制度、消防应急预案、站点工人培训方案、站点突发事件应急预案等，须无条件接受采购人及相关行政部门的监管。 |  |  |
| 2 | 2、站点每天接收的厨余垃圾必须确保当天处理完毕；若当天接收的厨余垃圾大于设备最大处理量，中标人应具备相应的应急处理方案并及时采取应急措施进行规范处理。特殊情况下，可申请采购人调度至其他站点进行处理。 |  |  |
| 3 | 3、站点需配备污染物治理设施并保持正常运行，按照规定及时处理废水、废气、废渣、噪声等。开展环境监测，确保处理过程产生的污染物达标排放，防止对周边环境造成污染，因中标人原因引起的环保责任由中标人自行承担。 |  |  |
| 4 | 4、厨余垃圾处理后产生的尾料，中标人需开展合法合规的资源化利用，并记录相应的流向台账，保存回收的费用票据，以备采购人随时检查。如有需要，中标人需无偿提供给采购人及其下属单位使用。 |  |  |
| 5 | 5、处理工艺： |  |  |
|  | （1）提升分选：将站点接收的厨余垃圾采用自动化手段结合人工进行分选，分选出来纯净的厨余垃圾进入下一道处理工序，分选出来的玻璃、金属、塑料、废纸等可回收物应交由再生资源回收企业回收处理，分选出来的其他垃圾应由中标人自行清运至附近的垃圾中转站，严禁乱倾乱倒。 |  |  |
|  | （2）破碎脱水：采用机械（物理）方式进行粉碎、压榨脱水，达到后续处理技术工艺要求。日常接收的厨余垃圾需及时进行脱水处理，存放时间不得超过12小时。 |  |  |
|  | （3）生物降解或物理干燥：采用快速生物降解、发酵、制肥或物理杀菌干燥工艺等，对厨余垃圾进行减量化、资源化和无害化处理，不得回流到白云区辖内的垃圾填埋厂或焚烧设施。 |  |  |
|  | （4）站点应定期冲洗、消杀、除臭，确保无垃圾散落、污水积存、明显臭味，并在站点场地合适位置张贴安全制度、管理制度、人员分工、处理工艺流程和具体操作规程等。 |  |  |
|  | （5）进入厨余垃圾处理设施设备的只能是厨余垃圾，严禁其他任何垃圾投入设备内。每桶厨余垃圾投入设备前，必须先过地磅进行称重并做好台账记录，严禁为了虚报处理量反复过磅称重或用装满水的垃圾桶过磅称重充当厨余垃圾。 |  |  |
|  | （6）厨余垃圾处理实行“垃圾不落地”作业，垃圾到站后随即按程序倒入处理设施设备，不应在场内外堆积和隔夜存放，避免造成二次污染 。 |  |  |
|  | （7）作业人员应合理调度厨余垃圾收集车辆，按工艺规定在指定区域将垃圾桶安全、有序地卸载，并推入指定的卸料区域内。垃圾收集车卸料前必须检查操作区域内有无异常情况。卸料区域和设备运转区域应无障碍物、闲杂人员。 |  |  |
|  | （8）每次厨余垃圾量在接近额定装载负荷（超过额定负荷90%）时，应及时清理，不得在超负荷条件下使用厨余垃圾处理设备。 |  |  |
|  | （9）每次处理完毕且出站前须断开电源开关和电缆，并将垃圾处理机机箱清洗干净，清理底部检修口、污水槽等部位的污水、污物后再将排污水口关上，防止洒漏。 |  |  |
|  | （10）每次作业完成后，须对站内设备、卸料斗/口、垃圾桶 、地面等进行全面清洗，并做好设备检查、故障报修和运行日志登记等工作，确保转运站站内外场地整洁，无散落垃圾和堆积杂物，无积留污水，设备正常使用 。 |  |  |
|  | （11）确保处理场内防尘、除臭及污水处置等防污染扩散设施正常运行，室内通风良好，无明显臭味，墙壁、窗户应无积尘、蛛网。 |  |  |
| 6 | 6、中标人须为本项目配备技术管理人员≥4人、操作人员≥16人，所派本项目的全部人员的福利、工资、医疗、保险等费用均包含在本项目投标报价中。如发生劳资纠纷，由中标人解决，采购人不承担任何责任。为确保服务质量和提高服务效率，投入本项目的项目负责人需具有环境类职称证书；投入本项目的服务人员（包括项目负责人）需具备3年或以上厨余垃圾处理或环境治理项目的工作经验。 |  |  |
| 7 | 7、项目实施前，中标人应对工作人员进行对应岗位技能的培训学习，主要培训内容为设备的基本结构、主要部件的构造，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，以及进行相应的技术培训和安全操作规范培训，使其能够熟悉设备性能、掌握作业要求。 |  |  |
| 8 | ★8、本项目厨余垃圾处理所产生的气体排放标准须达到《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993表1恶臭污染物厂界标准限值。（项目实施过程中，如有最新标准则按最新标准执行） |  |  |
| 9 | ★9、本项目厨余垃圾处理设施设备产生的噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求。 |  |  |
| 10 | ★10、本项目厨余垃圾处理所产生的废气排放须达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值； |  |  |
| 11 | ★11、产生的废水排放标准须不超过《水污染排放限值》（DB44/26—2001）表4 第二类污染物排放限值。 |  |  |
| 12 | ★12、本项目使用的微生物菌种达到《急性经口毒性试验》（GB 15193.3-2014）检测标准，为无毒级别。 |  |  |
| 13 | 13、本项目处理设施设备产出物应达到《有机肥料》（NY/T 525-2021）的标准要求。技术指标和重金属限量指标如下： |  |  |
| 14 | 14、蛔虫卵死亡率和粪大肠菌群数指标应符合NY 884生物有机肥的要求。 |  |  |
| 15 | 15、中标人应针对本项目实际情况建立运营管理制度和工作制度，制定每月运营工作计划，并对每日工作量及工作情况进行统计，于每月第一个工作日以电子版形式上报给采购人。 |  |  |
| 16 | 16、中标人应结合本项目实际情况制定站点内部监管制度，并配备巡检工具和专门巡查人员，记录巡检情况，并将巡检发现的问题和处理情况于每月第一个工作日向采购人报告。 |  |  |
| 17 | 17、中标人必须对从事本项目工作的员工进行技术培训，经培训合格后方可上岗；建立相应的排班和值班制度，保持24小时通讯渠道畅通。 |  |  |
| 18 | 18、中标人服务作业要做到“五个统一”，即统一着装、统一培训、统一管理、统一制度、统一设施。中标人应对所有作业人员进行职业安全与职业道德培训，确保所有作业人员遵纪守法，文明作业，遵守安全操作规程。 |  |  |
| 19 | 19、中标人要履职尽责、完善各项规章制度，每一个季度对所有本项目服务人员组织一次安全生产教育和业务培训、运营处理技能培训，确保队伍安全稳定、全员熟悉业务技能、相关操作规程。 |  |  |
| 20 | 20、中标人需负责服务期内安全、防火及所有设施设备和人员的安全；做好本项目安全管理工作，需有健全的作业管理手册、安全应急预案及相应安全管理制度。 |  |  |
| 21 | 21、若中标人因管理不善，造成本项目设施设备被损坏、偷盗或者其他异常情况，其责任由中标人承担；因中标人员工不遵守劳动纪律与操作流程，造成的人身伤亡和财产损失的，其赔偿责任由中标人处理并承担。 |  |  |
| 22 | 22、中标人在维护服务期间，因与所雇人员发生的劳动人事纠纷（如：拖欠工资、工伤赔偿等）情况，由中标人处理并承担责任；因违反法律法规，致使受到上级监管部门（如：环保部门、劳动部门、税务部门等）的行政处罚时，其责任由中标人承担。 |  |  |
| 23 | 23、中标人所有工作服务人员应爱护场内所有的基础设施设备，属于采购人或属地镇街的固定资产，未经许可，不可擅自使用；如因发现被损坏、非法挪动等情况造成损失的，应追究相关责任人的赔偿责任。 |  |  |
| 24 | 24、中标人需自觉接受社会监督，对新闻单位曝光和市民投诉、巡查员反映的问题及时落实整改，并做到有记录必答复。 |  |  |
| 25 | 25、未经批准，中标人不得擅自停业、歇业；站点确需停业、歇业的，应当提前半年向采购人提交书面报告，经同意后方可停业、歇业，因不可抗力无法继续经营的情况除外。 |  |  |
| 26 | 26、服务期履约结束后，中标人应把维护相关技术资料、维护管理的原始记录及全套运行良好完整设备等统一交付给采购人并积极配合采购人，完成项目的交接及撤场工作。处理后的末端产品由中标人负责清运销售处理。 |  |  |
|  | 针对全区布局7处站点的服务内容： |  |  |
| 1 | ★1、中标人需落实全区布局7处站点的信息化监管，监管内容包括但不限于：站点范围内视频监控、环境数据监测、自动计量称重监测、安全生产运行监测、设备能耗监测等。所有监测数据均需实时接入采购人智慧城管平台系统，落实运营单位安全生产主体责任。 |  |  |
| 2 | 2、中标人需在各布局站点入口处安装监控设施，监控进站的厨余垃圾收运车辆和收集容器有无混装混运问题；需在出入口安装闸口，可自动识别车牌，对照采购人现有各镇街车辆清单，能准确区分厨余垃圾来源镇街、产出方等信息，并进行统计、评分与溯源管理。所有识别情况均需接入采购人智慧城管信息化平台。 |  |  |
| 3 | 3、以上所有监测数据都需实现实时接入采购人智慧城管信息化平台，并支持一键导出，方便采购人随时查阅。遇到信息化监管设备故障的，需在24小时内完成问题排查整改，不得影响采购人对布局站点的正常监管。 |  |  |

# 四、公司介绍及本项目服务优势

五、近三年同类项目市场业绩

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 项目预算 | 中标价 | 服务年限 | 公示时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附相关业绩复印件。请提供不少于三份同类项目服务合同或中标通知书复印件等业绩证明材料（可优先提供广东省内的业绩证明），如中标价为下浮率/折扣率，请一并写明，需加盖公章。

- 六、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （供应商主营业务所属行业） 行业；供应商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

七、供应商参与采购需求调查的声明函

广州市白云区城市管理和综合执法局：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的《项目需求书》仅供供应商参考，如果《项目需求书》中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的《项目需求书》，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为《项目需求书》中有歧视性、排他性或者限制性的内容内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

供应商（加盖公章）：

2024年  月  日

# 八、调研意见、建议反馈表

| 采购需求调研问卷表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2026-2028年厨余垃圾就地处理站统一管养服务政府采购项目 |
| 单位名称 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系方式 |  |
| 调 研 内 容 |  |
| - 本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2.供应商认为需要提交的建议（认为需求中不合理的地方，以及可能涉及的服务要求、管理方案、品质管控等其他相关情况。）（如无，请填无） 填报日期： 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： |  |