## 总目录
公司名称
序号 | 流水号 | 产品名称 | 数量 | 产品品牌 | 产品型号
1 | 34961 | 全自动化学发光/荧光图像分析系统 | 1台

## 34961全自动发光荧光分析系统
流水号34961：全自动化学发光/荧光图像分析系统
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 结构设计与功能要求：仪器需为触摸屏一体机，大小屏同时显示机器状态和拍摄界面；具有全自动化控制进样平台及防碰撞系统，智能识别样品托盘，自动判定开放相应拍摄通道；在开门状态时自动识别UV/BLUE观察防护板，智能控制UV/BLUE透射光源能否开启。具有智能升降平台，不少于4档自动定位平台高度，各平台高度自动对焦，满足不同类型的样品拍摄，包括但不限于：WB膜、荧光膜、荧光胶、琼脂糖胶、考染胶、动物组织、活体动物等样品。
2 | 光源要求：不低于9位背照式滤光片轮；组合式三波长LED透射光源/300-320nm波长LED紫外光源/475-480nm波长LED蓝光光源/全波段LED白色光源，透射光源光强不低于5挡可调；配无影设计LED反射白光，配无影LED荧光（波长范围至少应该包含：R=620-625nm，G=520-525nm，B=475-480nm，NIR1=670-685nm，NIR2=765-785nm），高强度无影LED （波长范围至少包含：UVC=260-270nm，UVA=365-370nm）荧光激发光源，反射荧光激发光源光强不低于5挡可调，满足多种荧光成像实验。
3 | 自动完成光源选择及拍摄，并完成伪彩色合成及三组信号图像展示以供选择；具有彩色 Marker 成像功能，真实还原预染 Marker 色彩；可拍摄出彩色考马斯亮蓝染色的蛋白胶，真实还原样品情况。
4 | 配置同品牌蛋白分离模块：系统呈蝶式设计，便于内外同时观察每一块聚丙烯酰胺胶的运行状态。系统具备存储记忆功能：可编程存储200种方法，每种方法最多包含10个步骤（200组10步程序），5寸超大LCD液晶触摸屏，蛋白分离通量大于等于4块胶且可以看到每一块胶运行的状态，配备至少10孔/15孔/17孔三种规格制胶梳，上样量不低于60μL。单次转印通量≥8块。且可同时在一个模块内进行电泳和转膜实验，以便于后续的成像。
5 | 硬件性能要求：不低于F/0.8电动镜头，镜头分辨率≥600万像素，拍摄尺寸不低于21×26cm，相对制冷温度不高于-65℃
6 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 主机（含触摸屏操作系统、背照式CCD、电动控制进样系统） 1套
2 | 背照式9位滤光片轮（超多层镀膜专用滤色镜片至少应包含535nm/605nm/699nm/720nm//820nm)
3 | 至少4组智能样品托盘：白光托盘/紫外托盘/蓝光托盘/荧光托盘
4 | 三波长LED透射光源平台（紫外/蓝光/白光）
5 | 高通量快速蛋白分离与转膜系统（单槽转膜通量不低于8块，单槽内可同时进行分离与转膜）1套
6 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期2年