2025年陆丰市人民医院消毒供应室设备维保项目询价需求

我院消毒供应室的清洗消毒灭菌设备已过维保期，设备现处于无保修无保养的运行状态，现拟对消毒供应室的9部清洗消毒灭菌设备（详见维保服务设备清单）进行年度维保预算方案询价，现诚邀具备资质的专业公司通过现场勘察或根据设备清单提供维保方案报价，公司需提供营业执照、具备的维修资质或营销许可等。

一、维保服务设备清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备数量 |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | MAST-A-1200S-B-M0 | 2台 |
| 2 | 高效全自动清洗消毒器 | Super6000 | 2台 |
| 3 | 洁净电热蒸汽发生器 | Clean Q120 | 2台 |
| 4 | 环氧乙烷灭菌器 | XG2.C-130 | 1台 |
| 5 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | PS-100X | 1台 |
| 6 | 医用煮沸消毒器 | ZF800-A | 1台 |

1. 维保工作内容

1.脉动真空灭菌器、高效全自动清洗消毒器：

(1)设备维保期内所有损坏的配件均免费更换

(2)定期更换易损配件

(3)设备电气部分，管路部分，主体部分等每月定期的巡检及保养

(4)软件及控制系统的免费升级及培训

(5)每月至少一次的上门设备维护、保养

2.洁净电热蒸汽发生器、环氧乙烷灭菌器、过氧化氢低温等离子体灭菌器、医用煮沸消毒器：

(1)设备维保期内所有损坏的配件均免费更换

(2)定期更换易损配件

(3)设备电气部分，管路部分，主体部分等每月定期的巡检及保养

(4)软件及控制系统的免费升级及培训

三、维保资质要求

因消毒供应中心清洗消毒灭菌设备包含压力容器特种设备，需具备我院设备生产厂家（即山东新华医疗器械股份有限公司）的厂家授权。