## Sheet1
序号 | 流水号 | 设备名称 | 配置清单 | 主要参数指标 | 是否进口 | 是否免税 | 数量 | 单位 | 预算单价 (万元) | 预算总价 (万元) | 报价单价(万元) | 报价总价 (万元)
1 |  | 等温滴定量热仪 | 1.量热仪主机（含附属工具，软件） 2.清洗系统 3.软件 | 1.测量池体积 2.热量检测范围 3.基线稳定性 4.基线噪声 5. 25ºC下温度稳定性 6.测试温度范围 7.响应时间 8.最大搅拌速度 9.最佳搅拌速度 10.最大滴定注射器容积 11.最小注射量 12.自动滴定注射器系统具有自动调节位置功能，避免因位置偏差损坏注射器针。 13.滴定注射器具有自动清洗功能。 14.样品池类型：固定式圆柱形。 | 进口 | 免税 | 1 | 台 | 95 | 95