广东省二沙体育训练中心科技助训数字化设备采购项目需求调研报名资料

| 项目名称： | 广东省二沙体育训练中心科技助训数字化设备采购项目 |
| --- | --- |
| 供应商名称： |  |
| 联系人： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

- 声 明

- 本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。

- 一、产品报价表

| 序号 | 产品名称 |  |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 |  | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游泳数据掌上追踪仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2套 |  |  |
| 2 | 冰水循环疲劳恢复再生仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2套 |  |  |
| 3 | 运动员竞技状态综合诊断系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 4 | Enode(VBT垂直速度追踪器） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 5 | Output数字化体能训练管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10人版1套，50人版1套 |  |  |
| 6 | 双镜头水面摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 7 | 电子肌肉训练器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7台 |  |  |
| 8 | 肌氧测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2套 |  |  |
| 9 | 智能汗液分析仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20个 |  |  |
| 10 | 汗液贴片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50盒 |  |  |
| 11 | 团队心率表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2套 |  |  |
| 12 | 智能运动视频及数据反馈系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  |  | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 质保年限 |  |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

二、资质证件

- （一）企业资质

- 1、制造商营业执照

- 2、供应商营业执照

- 3、制造商授权代理资料

- （二）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

备注：后附证明材料。

- （三）本项目涉及的相关标准和规范

- 三、参数要求响应情况

| 序号 | 各仪器 参数要求 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 游泳数据掌上追踪仪 |  |  |
| 1 | 设备小巧便携，可以直接绑在手掌上使用，测量单手在六个方向（前后、上下、侧边）上的作用力，量化游泳动作的各项数据。 |  |  |
| 2 | 精确测量游泳时每一次划水的手部作用力和方向 |  |  |
| 3 | 设备可记录90分钟的运动数据并进行储存，测得的数据可及时上传储存至云端，进行深度分析。 |  |  |
| 4 | 配备ios和安卓端应用程序，用户可以随时随地登陆账号查看并下载各项历史数据，进行数据追踪。当数据上传后，设备将自动删除设备中的数据以获得更多储存空间。 |  |  |
| 5 | 支持快速查看单次训练的各项指标：总圈数、距离、时间、划水次数、平均速度、划距、平均划率和每划平均力量等。 |  |  |
| 6 | 配备教练员账号，支持教练员查看团队中所有运动员的测试结果。 |  |  |
| 7 | 详细分析多项游泳项目测试数据： |  |  |
| 7.1 | 划率和每划力量：监控分析运动员的划率和每次划水施力随时间和事件变化而发生的变化。A）查看每只手在每次划动时的施力情况（条形图）。B）查看每划的划率及该次训练的划率走势（折线图）。C）每划平均力量和平均划率。D）分别对每一圈进行解析。 |  |  |
| 7.2 | 力场：使得教练员和运动员了解在游泳时的力是如何分布的，帮助调整技术并优化发力。A）监测六个方向上的力量分布百分比——推进（向前）、拖肘（向后）、向左、向右、向上和向下。B）分析左右手的脉冲（单次划水测得的总力）和平均脉冲。C）允许选择查看单圈或单次力场分布情况。 |  |  |
| 7.3 | 划水路径&手速：帮助分析与游泳速度和效率有关的划水部位 A）从侧面（深度）、上方（入水/出水）和正面分析每次划水的路径。B）侧面查看单次划水时的移动深度，上方位查看单次划水时身体或手部移动宽度，正面则显示单次划水时手的移动宽度和深度。C）支持查看每个时间节点的位置和速度。 |  |  |
| 7.4 | 划水阶段：将划水整个阶段拆分为滑行、拨水和恢复三个部分，深入了解划水阶段，观察左右两侧对称情况，减少时间上的左右差异，使左臂和右臂划水时的用力变得平滑，优化滑行和拨水时的游泳状态。A）计算单次划水的滑行、拨水和恢复三个阶段的时间和百分比 B）计算每圈划水的滑行、拨水和恢复三个阶段的平均时间和平均百分比。 |  |  |
| 7.5 | 一致性：选择任意数量的左划和右划，来查看各次划水的路径叠加状况，来进行比较一致性。可以快速筛查疲劳状态或异常划水情况。 |  |  |
| 7.6 | 力VS时间图表：涵盖了每只手在游泳过程中产生的正力和负力的连续轨迹。A）可以看到每只手在划水时任何时间点上的总力 B）可以单独查看正向力，垂直力或侧向力的力-时间分布状况，查看周期训练中力的变化 C）图表支持缩放查看。 |  |  |
| 8 | 尺寸：单个主机≤11×4×1 cm |  |  |
| 9 | 重量：单个主机≤30g |  |  |
| 10 | 电池类型：可充电池 |  |  |
| 11 | 防护等级：≥IPX8 |  |  |
| 12 | 防水性：≥30米深 |  |  |
| 13 | 记录时间：≥90分钟 |  |  |
| 14 | 数据储存：支持将设备中的数据上传储存至云端，用户随时可以通过账号登录app或平台进行访问查看。 |  |  |
| 15 | 连接方式：蓝牙连接 |  |  |
| 16 | 充电方式：通过充电夹和充电线进行充电 |  |  |
| 二 | 冰水循环疲劳恢复再生仪 |  |  |
| 1 | 无需现成冰块，只需往冷却箱中添加常温清水或蒸馏水即可使用。 |  |  |
| 2 | 操作简便，接通电源，打开冷却开关，冷却箱即可开始冷却工作；到达预设温度后打开输水泵开关，即可切换输水系统进行冷疗恢复。 |  |  |
| 3 | 快速降温，可在10分钟中之内迅速降温至5摄氏度，预设温度可通过数字开关单独调节。 |  |  |
| 4 | 恒定控温，冷却器进行持续不断的冷却工作，始终将温度恒定为预设温度，确保为用户提供理想化的冷敷效果。 |  |  |
| 5 | 安全有效，非冰块冷敷，避免温度过低导致身体局部产生冻伤。 |  |  |
| 6 | 方便携带，主机使用简单安全，便于日常训练或比赛中携带使用。 |  |  |
| 7 | 冰疗裤共有3种尺码可供使用者选择，以适应不同身材运动员的使用。 |  |  |
| 8 | 贴心设计，冰疗裤采用了尼龙搭扣设计，便于使用者穿着和调节裤管大小，使冰疗裤更贴合使用者腿部。 |  |  |
| 9 | 水流流速:≥120L/h |  |  |
| 10 | 重量：≤14.8Kg |  |  |
| 11 | 尺寸：≤448×330×440mm |  |  |
| 三 | 运动员竞技状态综合诊断系统 |  |  |
| 1 | 监测运动员的实时机能状态，分析判断最佳的运动训练时间和最适宜的训练强度，为教练员科学合理的安排计划及赛前准备提供参考依据。 |  |  |
| 2 | 测试内容与可反馈信息： |  |  |
| 2.1 | 综合状态：综合准备状态评分、功能状态评分（心脏和中枢神经系统）、训练窗建议（耐力、速度&爆发力、力量、协调能力&技巧）、目标心率区间参考范围 |  |  |
| 2.2 | 心脏系统分析：心肺调节功能状态及紧张程度、压力、自主神经系统平衡状态、静息心率、俄系HRV分析指标、时域频域分析指标、心率变异可视化分析（散点图、柱状图、频谱柱状图、频谱图）、心脏节律图 |  |  |
| 2.3 | 中枢神经系统分析：中枢神经系统准备状态、直流电位可视曲线图（直流电势、稳定时间、曲线形状、脑活动平衡） |  |  |
| 四 | Enode(VBT垂直速度追踪器） |  |  |
| 1 | 节点规格：系统尺寸：44 x 27 x 13 毫米重量：16克电池寿命：12小时待机时间：100天测量范围：> 0.15 m/s范围：10米 |  |  |
| 2 | 产生的数据：峰值速度/平均速度峰值偏心速度/平均偏心速度/部队发展速度/力量发展的偏心率/平均推进速度电梯的距离和持续时间。 |  |  |
| 3 | 速度图力图和功率图条形轨迹路径同步视频可在运动员运动的同时查看数据。 |  |  |
| 五 | Output数字化体能训练管理系统 |  |  |
| 1 | 传感器尺寸：⩽52*52*16mm、重量：⩽25g、配备数量：3个。 |  |  |
| 2 | 采样频率≥100-500Hz。 |  |  |
| 3 | 支持苹果Store、谷歌Play下载安装操作程序，可在室内、室外对运动员体能训练数据进行追踪、管理、储存与分析/统计。 |  |  |
| 4 | 加速度计≥+/-2g-16g,16位；磁力计≥+/-1300ut(X,y轴),+/-2500MT(z轴)；陀螺仪≥+/-125-2000dps,16位。 |  |  |
| 5 | 无线蓝牙传输，蓝牙版本≥5.2。 |  |  |
| 6 | 运动员建档管理权限,并可提供制定训练计划模版（无纸化训练计划）、训练计划执行率追踪、运动员体能排行榜（单项数据对比）、视频动作库动作演示、负载曲线构建（预估1RM）、单人多项/多人单项数据报告等系统管理功能。 |  |  |
| 7 | 数据有效传输范围≥10米，传感器之间间隔距离≥5米。 |  |  |
| 8 | 实时数据可以通过云存储系统获得，能够让教练员通过登录浏览器查看实时数据。 |  |  |
| 9 | 内置可充电电池，电池续航≥24小时。 |  |  |
| 10 | 操作系统可提多种供体能训练指标数据的绘图与图表报告。 |  |  |
| 六 | 双镜头水面摄像机 |  |  |
| 1 | 设备通过独特的水线视角设计，两个镜头可以同时捕捉水上和水下动态，无缝显示水面及水下画面，清晰度高且抗水波干扰。 |  |  |
| 2 | 支持4k 30fps、full HD 60fps和HD 90fps视频录制，适用于专业体育场景。 |  |  |
| 3 | 体积小巧，配备可调底座，适用于各类泳池。 |  |  |
| 4 | 内置128GB内存，可通过Wi-Fi或以太网链接，实时传输视频至手机、平板或电脑，便于远程操控和监控。 |  |  |
| 5 | 配备高性能锂聚合物电池，续航时间可达8小时，满足比赛和训练的需求。 |  |  |
| 6 | 配备活动轨道，可远程控制摄像机沿轨道移动。 |  |  |
| 七 | 电子肌肉训练器 |  |  |
| 1 | 技术原理：神经肌肉电刺激-NMES； |  |  |
| 2 | 电刺激通道数：四通道八电极； |  |  |
| 3 | 波形：对称矩形方波脉冲； |  |  |
| 4 | 内置智能传感器，具备智能检测电脉冲技术： |  |  |
| 4.1 | 1)智能扫描技术：扫描特定肌肉群，根据肌肉生理特性，自动调整电刺激器的设定，实现个性化扫描； |  |  |
| 4.2 | 2)智能电脉冲强度范围设定：自动检测设定刺激强度大小，针对肌肉生理状态给出准确的参考； |  |  |
| 4.3 | 3)智能TENS技术：根据患者疼痛情况，自动调节电刺激能量输出，获得最佳止痛效果； |  |  |
| 4.4 | 4)智能主动训练技术：根据主动训练节奏，将主动收缩和电刺激收缩相结合，提高训练效果。 |  |  |
| 5 | 训练程序满足全身各肌肉群点刺激训练需求，至少包含训练调理、疼痛管理、放松恢复、健身塑形、肌肉康复等5个功能类型； |  |  |
| 6 | 总训练程序≥40个，其中训练调理程序不少于13种，疼痛管理程序不少于10种，放松恢复不少于5种，健身塑形程序不少于10种，肌肉康复程序不少于2种； |  |  |
| 7 | 操作提示：需显示电极片粘贴位置演示图； |  |  |
| 8 | 电刺激全过程进度显示； |  |  |
| 9 | 电刺激强度显示：0-999级，并可随时调控； |  |  |
| 10 | 支持网络功能：满足数据上传，以获取日程计划表，将预设的训练目标下载到设备中，创建个性化训练目标，训练历史记录备份等功能； |  |  |
| 11 | 电量提示：同步显示遥控器和电极盘电量； |  |  |
| 12 | 电刺激频率：≥120Hz； |  |  |
| 13 | 脉冲振幅：≥50μs，≤400μs； |  |  |
| 14 | 电流强度：≥120mA； |  |  |
| 15 | 电荷量：≥96μC； |  |  |
| 16 | 连接方式：无线连接，开机自动匹配连接，连接时间≤5s； |  |  |
| 17 | 控制器：手持式，小巧，轻便； |  |  |
| 18 | 电极盘：小巧，轻便，带有状态指示灯； |  |  |
| 19 | 屏幕尺寸：QVGA高清彩色显示屏，尺寸≥2.5英寸； |  |  |
| 20 | 电池：锂离子可充电式； |  |  |
| 21 | 充电时间：≤3.5小时； |  |  |
| 22 | 操作时间：≥4h。 |  |  |
| 八 | 肌氧测试仪 |  |  |
| （一） | 硬件： |  |  |
| 1 | 基于四波长近红外光谱原理，采用修正郎伯-比尔定律开发的肌氧监测系统； |  |  |
| 2 | 光源：四个不同波长（680 nm，720 nm，760 nm，800nm）的LEDs连续发射，两个探测器同时记录光强度； |  |  |
| 3 | 机身全封闭的防水设备，无任何外接接口，具有良好的防水性能，能在水下直接使用； |  |  |
| 4 | 最大传输距离：20m； |  |  |
| 5 | 尺寸:≤65 x 45 x20 mm； |  |  |
| 6 | 重量:≤50克； |  |  |
| 7 | 内置锂电池，支持无线充电，最长持续工作时间>4h； |  |  |
| 8 | 内置存储器，同步将数据信号保存于存储器内，以避免数据的丢失； |  |  |
| 9 | 具备蓝牙、ANT传输协议，具备离线采集功能。 |  |  |
| （二） | 软件： |  |  |
| 1 | 支持联网数据管理功能； |  |  |
| 2 | 支持第三方数据如心率等同步采集； |  |  |
| 3 | 支持扩展硬件，与摄像头（支持计算机内置摄像头和外部摄像头）进行实时的影像资料同步采集； |  |  |
| 4 | 支持后期扩展团队采集系统（可多传感器同步采集，中文采集分析软件）； |  |  |
| 5 | 支持二次开发。 |  |  |
| 九 | 智能汗液分析仪 |  |  |
| 1 | 工作电压 :DC3.7V |  |  |
| 2 | 供电方式: 内置聚合物锂电池供电 |  |  |
| 3 | 充电口 :Type-C |  |  |
| 4 | 传输距离 :10米（空旷，不穿墙） |  |  |
| 5 | 电池容量 :主机 40mAh 充电盒 300mAh |  |  |
| 6 | 续航 主机 不少于6小时 充电盒 可供主机充电次数不少于5次 |  |  |
| 7 | 充电时长 主机 充满不小于3小时 充电盒 充满不小于3小时 |  |  |
| 8 | 输入电压 主机 DC5V, 28mA 充电盒 DC5V 210mA |  |  |
| 9 | 防尘防水等级 主机 IPX4 充电盒 IPX4 |  |  |
| 10 | 工作环境 主机 +5℃~+40℃，10%RH~83%RH，70KPa~106KPa |  |  |
| 11 | 充电盒 +5℃~+40℃，10%RH~83%RH，70KPa~106KPa |  |  |
| 12 | 存储环境 主机 -25℃~+55℃，10%RH~93%RH，50KPa~106KPa |  |  |
| 13 | 充电盒 -25℃~+55℃，10%RH~93%RH，50KPa~106KPa |  |  |
| 14 | 汗液贴 +4℃~+30℃，10%RH~85%RH，70KPa~106KPa |  |  |
| 15 | 有效期 主机 3年 充电盒 3年 |  |  |
| 16 | 汗液贴 带包装有效期：1年；收集汗液后不可重复使用； |  |  |
| 17 | 检测范围与精度 葡萄糖 10-500μmol/L，0.1μmol/L |  |  |
| 18 | 钠离子 10-160mmol/L，0.1mmol/L |  |  |
| 19 | 钾离子 1-32mmol/L，0.1mmol/L |  |  |
| 20 | 出汗率 0.01~2.0L/h，0.01L/h |  |  |
| 21 | 脱水程度 0.01~6%，0.01% |  |  |
| 22 | 网络安全 运营环境 硬件配置：手机，pad等移动设备 |  |  |
| 23 | RAM：不少于1024MB |  |  |
| 24 | ROM：不少于1024MB |  |  |
| 25 | CPU：不少于1.0GHz |  |  |
| 26 | 软件环境：Android6.0及其以上系统或Harmony2.0及其以上系统或iOS11.0及其以上系统 |  |  |
| 27 | 网络条件：不受限制 |  |  |
| 28 | 数据与设备（系统）接口 蓝牙BLE 5.1以上 |  |  |
| 十 | 汗液贴片 |  |  |
| 1 | 汗液贴片：+4℃~+30℃，10%RH~85%RH，70KPa~106KPa |  |  |
| 2 | 规格：3片/袋，4袋/盒 |  |  |
| 十一 | 团队心率表 |  |  |
| 1 | 1 个平板可实时监测显示不少于 10 人的实时数据。 |  |  |
| 2 | 无需任何主机站或转接器，数据直接由传感器通过蓝牙实时传输到平板。 |  |  |
| 3 | 传感器搭载不少于 6 颗 LED 感光探头传感器，精准监测心率。 |  |  |
| 4 | 遥测覆盖范围半径不少于 150 米（无遮挡情况）。 |  |  |
| 5 | 实时监测显示心率、最大心率、最大心率百分比、运动心率区、心率曲线、能量消耗、运动强度、运动强度指向。 |  |  |
| 6 | 可建立多个团队，支持 Excel 导入团队人员信息。 |  |  |
| 7 | 国内云端服务，随时随地查看数据、分析数据和输出报告。 |  |  |
| 8 | 平板充电时间不大于 5 小时，使用时长不少于 8 小时。低功耗蓝牙设备充电器电压输入220V，输出 5V。 |  |  |
| 9 | 传感器 5 克，支架 3 克，臂带和支架 12克，充电器 4 克，可佩戴在头部、上臂、下臂、腿部上监测心率。 |  |  |
| 10 | 数据存储容量≥16MB。约 600 个小时数据存储。充电时间 3 小时，连续训练使用时间≥30 小时。 |  |  |
| 11 | 防水不低于 50 米规格。 |  |  |
| 12 | 实时训练直播功能 |  |  |
| 十二 | 智能运动视频及数据反馈系统 |  |  |
| 1 | 高清摄像机 |  |  |
| 1.1 | 传感器类型：4/3“WDR CMOS 传感器 |  |  |
| 1.2 | 分辨率：4096 x 2160 (C4K) / 3840 x 2160 (4K) |  |  |
| 1.3 | 帧速率：59.94 / 50 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98 fps |  |  |
| 1.4 | 文件格式：MOV/MP41.5 连接方式：以太网或 WiFi |  |  |
| 1.5 | 供电：外部电源供电或电池供电 |  |  |
| 2 | 触摸一体机 |  |  |
| 2.1 | 主机屏幕尺寸 65 寸，10 点触控，分辨率：3840*2160，显示比例 16:9或 9:16 可选。 |  |  |
| 2.2 | 具有白板书写功能，支持单点，多点书写。 |  |  |
| 2.3 | 支持会议培训，使远程会议更加便捷高效，支持无线同屏。 |  |  |
| 2.4 | 主机配置：CPU 采用 i7 8700，128G 固态+2T 机械硬盘，内置 WiFi。 |  |  |
| 3 | 根据训练节奏快速设置延时反馈时间，延时时间可被记忆，无需重复设定； |  |  |
| 4 | 最大回放时间大于 60 分钟，训练视频缓存不低于一个月（可随时导出）； |  |  |
| 5 | 对于回放视频和缓存视频可任意录制并保存于本地，方便导出继续分析； |  |  |
| 6 | 支持多机位的集成，可同步训练馆已有视频反馈系统，在同一主机上分屏操作和同步播放； |  |  |
| 7 | 具备多种反馈机制，包括任意回放、延时播放、快放慢放、前后逐帧、自动循环播放等，所有操作均通过触控大屏幕完成； |  |  |
| 8 | 可接入运动视频及大数据实时交互平台，用于训练交互、并可远程教学； |  |  |
| 9 | 通过设定可对刚完成的动作进行自动循环慢放或常速播放 |  |  |
| 10 | 在不中断拍摄情况下可任意回放，在屏幕上一点完成，定位精准、流畅； |  |  |
| 11 | 左右滑动大屏幕，可进行逐帧的倒退、前进，用于对动作关键环节的分析； |  |  |
| 12 | 高速摄像机可以智能识别人体，进行自动跟踪拍摄； |  |  |
| 13 | 可在屏上直接画线、做标记、画图，可精确计算动作角度、位移等运动学参数，定位精度±1mm，识别精度≤±1mm； |  |  |
| 14 | 支持多机位多角度视频采集，视频可同步进行播放，同一动作的不同角度 |  |  |
| 15 | 可进行截取保存，全方位了解技术动作的表现情况，视频画面可以分屏控制也可以同步播放； |  |  |
| 16 | 此系统可与训科医一体化管理系统兼容，搭配进行运动员训练计划管理、生理机能监控、营养指导等。 |  |  |

- 四、产品彩页

含产品介绍、主要参数及配置、产品检测报告等信息。

- 五、后续采购情况

（一）配套耗材使用情况（如有）

如有配套使用的耗材，请说明更换期限及数量，并附报价单。

设备涉及的主要配套耗材信息（如有）

| 序号 | 耗材 名称 | 耗材 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 生产厂家 | 包装规格 | 是否专机专用 | 耗材报价 | 供应商 | 市平台价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）商务条款

| 产品名称 |  |
| --- | --- |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 质保期满后每年的维保价格（单位：万元） |  |

（三）售后服务方案

详细内容包括更换配件费用、厂家到现场差旅费等。

- 六、同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） | 成交品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

- 七、供应商参与采购需求调查的声明函

广东省二沙体育训练中心：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日

- 八、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

- 本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等） 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等） - 供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议）。 - 根据贵司上一年汇报给统计局的主营业务收入和国民经济行业分类，请问贵司所属的行业是？ 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日