**竞价文件**

**采购方式：线上竞价**

**项目名称：四会市公安局2024年DNA实验室试剂耗材采购项目**

**四会市公安局**

**云采链（广州）信息科技有限公司**

**二〇二四年五月**

第一章 竞价须知

1. 本项目采用邀请供应商竞价的方式进行竞价采购，不接受邀请名单之外的供应商参与竞价。
2. 本项目通过云采链线上采购一体化平台（www.choicelink.cn）进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
3. 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

1. **在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。**
2. 竞价须知
3. **竞价说明**
4. 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5. 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
6. 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
7. 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
8. 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。
9. 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
10. 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
11. 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
12. 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。
13. 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
14. 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。
15. 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
16. 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。
17. **竞价文件的澄清或修改**
18. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。
19. 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。
20. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
21. **报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）**
22. 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件；如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）
23. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；本项目不允许联合竞价；不允许分包转包；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动；法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系；（提供《供应商资格声明函》，格式见附件）；
24. 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函即可**，格式详见附件；**
25. **报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，**并对上传的竞价文件资料承担责任**）**
26. 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件**（上传报价表）。**
27. **公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。**
28. **确定成交候选人**
29. 本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。
30. **无效报价**
31. 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
32. 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。
33. 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
34. 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。
35. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。
36. **按有关法律、法规、规章属于报价无效的。**
37. **有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：**
38. 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；
39. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
40. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
41. 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；
42. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
43. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
44. 不同供应商的响应文件相互混淆；
45. 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出。
46. **竞价活动失败**
47. 出现下列情况的，本项目竞价活动失败：
48. 有效报名供应商不足3家；
49. 有效报价供应商不足3家。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

1. **使用费**

1.成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.5%（四舍五入取整数）。

2.成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费。

3.如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费。

1. **联系方式**

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。



**第二章 用户需求书**

**说明：**

1. **响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。**
2. **项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **交货期** | **最高限价** |
| 四会市公安局2024年DNA实验室试剂耗材采购项目 | 1项 | 合同签订生效之日起一年内完成，根据采购人实际需求分批次采购产品。在采购人发出订货通知后24个小时内，将产品免费运抵采购人指定的交货地点 | 人民币502420元 |

1. **采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 微量磁珠法DNA提取试剂盒 | TraceMag微量DNA磁珠纯化试剂盒 | 32人份/盒（2个16T） | 盒 | 35 |
| 2 | 21位点以上个体识别试剂盒 | Verifiler　Plus　PCR扩增试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 | 8 |
| 3 | 35个核心位点以上男性家族识别试剂盒 | YFiler白金案件PCR扩增试剂盒 | 100人份/盒 | 盒 | 4 |
| 4 | 29位点以上个体识别试剂盒 | EX30荧光检测试剂盒 | 200人份/盒 | 盒 | 1 |
| 5 | 蛋白酶K溶液 | 蛋白酶K溶液 | 1ml\*5/包 | 包 | 8 |
| 6 | POP4电泳分离胶 | POP-4胶 | 384 人份/盒 | 盒 | 12 |
| 7 | 阳极缓冲液 | 阳极缓冲液 | 4瓶/盒 | 盒 | 5 |
| 8 | 阴极缓冲液 | 阴极缓冲液 | 4瓶/盒 | 盒 | 5 |
| 9 | 甲酰胺 | 超纯甲酰胺 | 5ml\*4个/盒 | 瓶 | 2 |
| 10 | 离心套管（带提篮） | 1.5ML离心套管 | 100套/盒 | 盒 | 10 |
| 11 | 1000ul tip头 | 1000ul tip头 | 1000ul/个、1000个/包 | 包 | 6 |
| 12 | 200ul tip头 | 200ul tip头 | 200ul/个、1000个/包 | 包 | 10 |
| 13 | 10 ul tip头 | 10 ul tip头 | 10ul/个、1000个/包 | 包 | 10 |
| 14 | 1000ul盒装带滤芯无菌 tip头 | 1000ul盒装带滤芯无菌 tip头 | 1000ul/个、96支/盒 | 盒 | 10 |
| 15 | 200ul 盒装带滤芯无菌tip头 | 200ul 盒装带滤芯无菌tip头 | 200ul/个、96支/盒 | 盒 | 30 |
| 16 | 20ul盒装带滤芯无菌 tip头 | 20ul盒装带滤芯无菌 tip头 | 20ul/个、96支/盒 | 盒 | 30 |
| 17 | 10ul盒装带滤芯无菌 tip头 | 10ul盒装带滤芯无菌 tip头 | 10ul/个、96支/盒 | 盒 | 30 |
| 18 | 10ul 盒装带滤芯无菌加长tip头 | 10ul 盒装带滤芯无菌加长tip头 | 10ul/个、96支/盒 | 盒 | 30 |
| 19 | 1.5ml管 | 1.5ml无色离心管 | 500个/包，10包/箱 | 盒 | 5 |
| 20 | 0.6ml管 | 0.6ml无色离心管 | 1000个/包，10包/箱 | 盒 | 2 |
| 21 | PCR扩增管 | 0.2ml透明平盖PCR薄壁管 | 1000个/包 | 盒 | 5 |
| 22 | 一次性使用无菌医用垫单 | 一次性医用垫单 | 规格50\*60cm、10张/包 | 包 | 50 |
| 23 | 橡胶手套 | 丁腈手套 | 大/中/小号、100只/盒 | 盒 | 80 |
| 24 | 无尘式木浆擦布 | 无尘擦拭纸 | 32\*40cm/片，200片/盒 | 盒 | 6 |
| 25 | 易折棉签 | D盾易折断棉签 | 100支/包，10包/盒 | 盒 | 3 |
| 26 | 96孔电泳板 | 96孔电泳板 | 10 plates/盒 | 盒 | 5 |
| 27 | 75%酒精溶液 | 75%酒精溶液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 30 |
| 28 | 抗人精检测试剂条 | 抗人精（PSA)检验试剂条 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 29 | 抗人血确诊试验试剂条 | 抗人血（FOB)检验试剂条 | 100人份/盒 | 盒 | 1 |
| 30 | 磁珠法骨骼提取试剂盒 | BoneMag骨骼DNA磁珠纯化试剂盒 | 8人份/盒 | 盒 | 5 |

1. **货物详细技术参数要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标的 | 数量 | 规格 | 技术参数 |
| 1 | 微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 35盒 | 32人份/盒 | 1、试剂盒适用于Glorisen32道核酸纯化仪，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与Glorisen32道核酸纯化仪配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于核酸纯化仪中即可直接用于全自动DNA的自动化提取；  2、试剂盒采用具有独特分离作用的磁珠和缓冲液系统，从100μl-500μl样本中分离纯化高质量基因组DNA。  3、试剂盒由高效吸附核酸的超顺磁性纳米微球和安全环保的提取试剂体系组成，磁珠表面修饰有特殊化学基团，在一定条件下对核酸具有极强的富集能力，当条件改变时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。  4、完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有相应数量裂解液和封装好的纯化试剂（一次性使用，撕开封膜即可使用）。  5、整个提取过程不涉及有机试剂，安全、便捷；提取的基因组DNA片段大，纯度高，质量稳定可靠，适合各种大小型自动化核酸提取设备。  6、对100pg以下的DNA回收率qPCR检测大于90%，200pg标准DNA提取能获得完整STR分型。可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。  7、供应商所投产品已通过公安部刑事技术产品质量监督检验中心的质检检测并获得检测中心出具的《检验报告》。  8、为确保所投报产品的来源可靠性，保证货物为原装正品。能得到原厂的培训服务以及稳定的售后维护保障。 |
| 2 | 21位点以上个体识别试剂盒 | 8盒 | 200人份/盒 | 1、包括24个STR 位点和一个插入缺失位点Y-indel，两个内控质量参考（IQC）。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。  2、试剂盒中包含的20个新CODIS核心位点，扩增片段长度小于425 bp。  3、扩增产物中须包含内控质量参考（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。  4、供应商所投产品已通过公安部刑事技术产品质量监督检验中心的质检检测并获得检测中心出具的《检验报告》。  5、试剂盒须符合《法庭科学DNA实验室检验规范》(GA/T383-2014)要求，要求通过中国安全技术防范认证中心认证。  6、PCR 扩增时间不超过 76 分钟。  7、针对采购方案件样本的复杂性，成交供应商能根据采购人需求提供补充试剂盒单管同时扩增不少于52个常染色体基因座，及不少于86个Y染色体基因座（其中包含公安部打拐要求的29个常染色体基因座；和男性家族数据库要求的20个Y染色体核心基因座，及15个Y染色体优选基因座），所检验每个样本输出的STR、SNP位点数据不仅能展示基因座数值信息，还能展示每个基因座的碱基序列信息，以方便对双等位基因座的突变进行进一步的分析验证，及更有效的为案件进行服务。  8、检测验证试剂盒所检验每个样本输出的STR位点数据能展示基因座数值信息和每个基因座的碱基序列信息，序列信息可上传“广东公安STR亲缘学分析系统”进行查找比对。  9、检测验证试剂盒须在“广东公安DNA实验室检验分析管理系统”的试剂盒管理目录内，可一次导入检测位点。  10、供应商需提供的补充试剂盒案列应用报告及批量数据一次性（4000份数据以上）的公安系统验证检测报告复印件。 |
| 3 | 35个核心位点以上男性家族识别试剂盒 | 4盒 | 100人份/盒 | 1、试剂盒采用 6 色能量转移荧光标记复合扩增技术，可以在单次 PCR 反应同时扩增分析38个Y-STR基因座和3个中国人特有的 Y-indel： DYS437、YGATAH4、 DYS447、 DYS518、 DYS393、DYS458、 DYS643、 DYS481、 DYS390、DYS645、 DYS19、 DYS448、 rs759551978、DYS522、 DYS438、 DYS391、rs771783753、 DYS533、 DYS389 I、DYS635、 DYS389 II、 DYS392、 DYS627、DYS576、 DYS439、 DYS549、 DYS570、DYS385、 DYS527、 DYS593、 DYS596、DYS460、 DYS456、 rs199815934、DYF387S1、 DYS449、 DYS444、 DYS557。  2、90min 内完成扩增， 免提取,血纱、FTA 卡、血滤纸可直接进行扩增。 |
| 4 | 29位点以上个体识别试剂盒 | 1盒 | 200人份/盒 | 采用六色荧光标记技术，单管可同时扩增不少于29个常染色体STR基因座。涵盖了公安部推荐的20个核心基因座和10个优选基因座，满足公安部对于打拐数据库基因座的要求，可运用于法医亲子鉴定、个体识别和人类学、打拐数据库建设等多个领域。 |
| 5 | 蛋白酶K溶液 | 8包 | 1ml\*5/包 | 液态，适用于案件检材DNA提取中蛋白质的一般性消化，经纯化去除DNA酶和RNA酶活性。 |
| 6 | POP4电泳分离胶 | 12盒 | 384 人份/盒 | 384人份/盒，在摄氏2℃以上的温度下，胶为液体状态，适合于STR PCR扩增后的电泳片段分析 |
| 7 | 阳极缓冲液 | 5盒 | 4瓶/盒 | 4瓶/盒，用作电泳阳极缓冲液，适用于全自动基因分析仪。 |
| 8 | 阴极缓冲液 | 5盒 | 4瓶/盒 | 4瓶/盒，用作电泳阴极缓冲液，适用于全自动基因分析仪。 |
| 9 | 甲酰胺 | 2瓶 | 5ml\*4个/盒 | 25ml/瓶，PH值为中性，无需用树脂去离子纯化可直接用于 STR 片断毛细管电泳，用作化学变性剂。 |
| 10 | 离心套管（带提篮） | 10盒 | 100套/盒 | 1.5ml离心套管，带吊篮，适用于微量过滤，快速从试管壁或试管盖上甩下试剂，以及试管或排管的慢速离心。吊篮与低吸附离心管配套使用，完成案件检材纯化时前期处理的消化、离心。 |
| 11 | 1000ul tip头 | 6包 | 1000ul/个、1000个/包 | 1000ul/个，1000个/包，淡蓝色透明。高强度透明PV材料，确保移液气密性和均一性，可耐至少121℃高温。 |
| 12 | 200ul tip头 | 10包 | 200ul/个、1000个/包 | 200ul/个，1000个/包，淡黄色透明。高强度透明PV材料，确保移液气密性和均一性，可耐至少121℃高温。 |
| 13 | 10 ul tip头 | 10包 | 10ul/个、1000个/包 | 10ul/个，1000个/包，无色透明。高强度透明PV材料，确保移液气密性和均一性，可耐至少121℃高温。 |
| 14 | 1000ul盒装带滤芯无菌 tip头 | 10盒 | 1000ul/个、96支/盒 | 1000ul带滤芯吸头，耐高温消毒，用于移液、分液。 |
| 15 | 200ul 盒装带滤芯无菌tip头 | 30盒 | 200ul/个、96支/盒 | 200ul带滤芯吸头，耐高温消毒，用于移液、分液。 |
| 16 | 20ul盒装带滤芯无菌 tip头 | 30盒 | 20ul/个、96支/盒 | 20ul带滤芯吸头，耐高温消毒，用于移液、分液。 |
| 17 | 10ul盒装带滤芯无菌 tip头 | 30盒 | 10ul/个、96支/盒 | 10ul带滤芯吸头，耐高温消毒，用于移液、分液。 |
| 18 | 10ul 盒装带滤芯无菌加长tip头 | 30盒 | 10ul/个、96支/盒 | 10ul带滤芯加长吸头，耐高温消毒，用于移液、分液。 |
| 19 | 1.5ml管 | 5包 | 500个/包，10包/箱 | 1.5ml每管，无色透明PP(聚丙烯)材质，有很好的密封性，已灭菌消毒，带盖。可耐至少 120℃高温及可耐 13000 转/分高速 5 分钟以上。 |
| 20 | 0.6ml管 | 2包 | 1000个/包，10包/箱 | 0.6ml 每管，无色透明PP(聚丙烯)材质，有很好的密封性，已灭菌消毒，带盖。可耐至少 120℃高温及可耐 13000 转/分高速 5 分钟以上。适用于 PCR 扩增及离心。 |
| 21 | PCR扩增管 | 5包 | 1000个/包 | 0.2ml带平盖，无色，有很好的密封性，高透光性，已灭菌消毒。 |
| 22 | 一次性使用无菌医用垫单 | 50包 | 50\*60cm、10张/包 | 一次性使用，灭菌、密封包装，正面为无纺布，反面为PE防油防水防血污膜，防止样品交叉感染。 |
| 23 | 橡胶手套 | 80盒 | 大/中/小号、100只/盒 | 无粉丁腈一次性手套，加长型，低致敏，更耐穿刺和耐化学腐蚀，深蓝色。 |
| 24 | 无尘式木浆擦布 | 6盒 | 32\*40cm/片，200片/盒 | 由55%纤维素（木浆）和45%[聚酯纤维](https://baike.baidu.com/item/%E8%81%9A%E9%85%AF%E7%BA%A4%E7%BB%B4/10919395?fromModule=lemma_inlink)混合（非纺织）而成。用于擦拭精密物件的表面，具有低尘、低离子剩余、擦拭效果佳。 |
| 25 | 易折断棉签 | 3盒 | 100支/包，10包/盒 | 易折断，用于生物物证的提取和保存,适合现场血斑、唾液斑、精斑等各种生物物证的提取和DNA实验室使用。 |
| 26 | 96孔电泳板 | 5盒 | 10 块/盒 | 10块/盒，适用于 PCR 扩增及上样，已灭菌，半裙边。 |
| 27 | 75%酒精溶液 | 30瓶 | 500ml/瓶 | 透明塑料瓶装，酒精含量75%，用于消毒。 |
| 28 | 抗人精检测试剂条 | 1盒 | 100人份/盒 | 100 条/盒，可检测样本中前列腺抗原浓度 5ng/ml；适用于特异性检测人精液中前列腺抗原，与其它动物如羊、猪、马、兔、鼠、牛等精液均无交叉反应；与胆汁、VitC、VitB 及过氧化物酶也无交叉反应。 |
| 29 | 抗人血确诊试验试剂条 | 1盒 | 100人份/盒 | 100 条/盒，可检测样品中血红蛋白浓度 40ng/ml；适用于特异性检测人血红蛋白，与其它动物如羊、猪、马、兔、鼠、牛等血红蛋白均无交叉反应；与胆汁、VitC、VitB 及过氧化物酶也无交叉反应。 |
| 30 | 磁珠法骨骼提取试剂盒 | 5盒 | 8人份/盒 | 1、疑难骨骼提取试剂盒为半自动提取试剂盒（可以匹配Glorisen32核酸提取仪使用），采用一步法进行脱钙裂解，从软骨、牙齿、长骨等骨骼类检材中提取DNA。试剂盒纯化后的核酸纯度高，无盐离子残留，无需离心或过滤。  2、磁珠为超顺磁性纳米微球，兼具液体的流动性能和固体磁性材料的特点，在外磁场的作用下可以定向移动，撤去外磁场后稍加震荡或抽吸又可均匀分散于液体中，从而使固液分离快捷方便，通过简单的洗脱可以得到纯度很高的DNA。  3、经过修饰过的磁珠在一定条件下对核酸具有很强的亲和力，当改变条件时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。从过夜孵育后的样本中分离纯化高质量基因组DNA，可以有效去除油脂、盐离子和其它杂质。 |

1. **质保售后**
2. 货物质保期为1年，自项目验收合格后开始计算。成交供应商须提供免费的 7×24热线电话技术或网上技术支持。保修期以成交供应商和采购人共同验收合格之日起算。成交供应商必须承诺在免费售后服务期间，货物出现质量问题，成交供应商接到质量问题通知后12个小时内到场处理，24个小时内修复，如24个小时内无法修复须免费提供同档次的产品予采购人临时使用；其他服务承诺在投标文件中说明。
3. 质量保证期外发生的质量问题，由成交供应商负责解决，采购人应支付相应的费用，成交供应商需负责及时提供零配件。
4. 在任何时候，成交供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。货物在质保期内发生质量问题，成交供应商须无条件给予退换。
5. 培训：成交供应商负责免费对用户人员进行培训，提供详细的培训计划，使其掌握操作使用等基本技能。
6. 质保期内：成交供应商需具有提供日常维护和技术支持的能力，能提供正常的技术、备品备件、服务等。
7. 质保期后：成交供应商应按其在该地区同类产品的最优惠价格提供保修服务，终身保证配品配件的供应，更换配件的费用以成本计。
8. **合同签订要求**

采购合同由成交供应商与采购人双方签订，签订时间为成交供应商收到《成交通知书》通知后30日内。

1. **交货期要求**

1、交货期：合同签订生效之日起一年内完成。

2、交货方式：根据采购人实际需求分批次采购产品。在采购人发出订货通知后24个小时内，将产品免费运抵采购人指定的交货地点。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、由成交供应商负责按国家相关标准进行货物包装且包装需为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

5、成交供应商负责货物、材料运到现场过程中的全部运输费用，包括装卸车、货物现场的搬运。

6、各种货物，需提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

7、货物在验收合格前的保险由成交供应商负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

8、货物在验收合格前的保管由成交供应商负责。

1. **验收要求**

1、本项目进行验收时，根据国家相关法律法规进行验收。

2、验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和成交供应商共同进行。

3、验收以采购人技术人员为主，成交供应商提供技术支援，对在测试中发现的技术问题双方记录，完成测试后，双方签署终验测试报告。

4、成交供应商提供的货物应按必须符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。有关标准、规范和法令之间产生差异的，应当按其中最严、最优、最新且于三者之间选择最有利于采购人的标准或规定执行。

5、国内制造的产品必须具备出厂合格证，附随货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料。原装进口产品须提供该货物的报关单及海关商检证明。

6、由采购人对货物的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权要求成交供应商对相关事项更换或调试至符合要求，再进行双方验收。

1. **付款方式**

1、自项目验收合格之日起，双方核对数据确认无误后的15个工作日内采购人办理支付手续，支付此合同全部货款。

2、成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交供应商开具的正式发票；

（3）验收报告（加盖采购人公章）；

（4）成交通知书。

3、因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间内向政府支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

第三章 报价附件

## 报 价 表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **交货期** | **报价（人民币 元）** | **备注** |
| 四会市公安局2024年DNA实验室试剂耗材采购项目 | 1项 | 合同签订生效之日起一年内完成，根据采购人实际需求分批次采购产品。在采购人发出订货通知后24个小时内，将产品免费运抵采购人指定的交货地点 |  |  |

**注：**

1. **供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；**
2. **所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；**
3. **大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；**
4. **平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。**
5. **供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价。**

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 用户需求书响应声明函

**致：四会市公安局、云采链（广州）信息科技有限公司**

关于贵单位、贵司发布**四会市公安局2024年DNA实验室试剂耗材采购项目**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 供应商资格声明函

**致：四会市公安局、云采链（广州）信息科技有限公司：**

关于贵单位、贵司发布**四会市公安局2024年DNA实验室试剂耗材采购项目**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

1. 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

1. 本公司（企业）具有本次采购项目供货及服务能力。
2. 本公司（企业）有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。
3. 本公司（企业）没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
4. 本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。
5. 本公司（企业）在本项目中不分包、转包且不联合参与竞价。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：