竞价文件

采购方式：线上竞价

项目名称：2024年佛山南海分公司机房空调更换项目（第二次竞价）

项目编号：FS202409P0022A

广东省广播电视网络股份有限公司佛山分公司

采联国际招标采购集团有限公司

二零二四年十月

# 第一章竞价须知

- 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

- 竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格、因不可抗力不能履行合同、不按照竞价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照排序依次确定其他竟价人为成交人，也可以重新竟价。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担；

- 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理；

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。

  - 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

  - 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 报名要求（参与竞价的供应商资质要求:报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 报名供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供有效的营业执照或法人登记证书复印件）；如为独立法人设立的分支机构参加，响应人需提供独立法人出具的唯一响应授权书，授权书需明确响应人的权限范围，并提交独立法人有效的营业执照或法人登记证书复印件；

- 本项目不接受联合体，不得转包、不得分包。供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件；

- 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函，格式详见附件。

- 供应商须根据需求内容提供承诺函，格式详见附件。

- 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

- 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。

- 公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。

- 确定成交候选人

- 本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

- 如各报价供应商提供的税率不一致时，则分别按下述规定计算各价格，如全部报价供应商税率都一致则无需转换价格。

| 报价供应商提供的发票类型 | 价格计算 |
| --- | --- |
| 增值税专用发票 | 报价/（1+增值税率） |

- 无效报价

- 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

    - 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

    - 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出；

- 竞价活动失败

- 报价供应商不足3家，本次竞价活动失败；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 使用费

- 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.5%（四舍五入取整数）。

- 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费；

- 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费；

- 联系方式

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项；

# 第二章 采购需求书

说明：

供应商须对本项目采购内容进行整体响应，任何只对采购内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效报价。

- 项目一览表

| 项目内容 | 数量 | 完工期 | 最高限价（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024年佛山南海分公司机房空调更换项目（第二次竞价） | 1批 | 合同签订后10个自然日内交货安装，在通过开机测试后出具验收报告。 | 168000元 |

- 采购设备清单：

| 货物名称 | 型号及规格 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 含税单价最高限价 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5匹柜式空调 | 5匹，380V | 格力、大金、松下 | 台 | 8 | 13500 | 一价全包，含采购人要求数量的铜管、排水管、304#不锈钢底座/支架（如需）、五金配件及线材一批，专业打孔（如需），拆旧机，详见配件明细表。 |
| 3匹挂机空调 | 3匹，220V |  | 台 | 2 | 11000 |  |
| 2匹挂机空调 | 2匹，220V |  | 台 | 3 | 9000 |  |
| 3匹柜机空调 | 3匹，380V |  | 台 | 1 | 11000 |  |

注：

1、本项目空调的品牌建议选用采购人提供的参考品牌，若不选择采购人提供的参考品牌，应选择优于或相当于参考品牌的产品质量的产品进行报价。

- 本项目空调存在个别的特别尺寸要求，详见《送货安装地点及配件明细表》。

- 本项目由采购人下辖广东省广播电视网络股份有限公司佛山南海分公司与成交供应商签订合同，并由广东省广播电视网络股份有限公司佛山南海分公司履行合同及结算事宜。

- 规格和技术要求：

- （一）技术要求及配件明细表。

- 1、技术要求：

1.1  5匹柜式空调

| 类别 | 立柜式空调 |
| --- | --- |
| 电源规格 | 380V |
| 安装方式 | 立柜式 |
| 运行模式 | 定频/变频 |
| 能效等级 | 2级或更优 |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 匹数 | 5P |
| 制冷量(W) | ≥12000W |
| 制冷功率(W) | ≤4600W |
| 循环风量(m3/h) | >1700 |
| 全国联保，享受三包服务，质保期为：6年质保，提供上门安装调试、提供上门检测和维修等售后服务。 |  |

1.2  3匹挂式空调（220V）

| 类别 | 挂壁式空调 |
| --- | --- |
| 电源规格 | 220V |
| 安装方式 | 挂壁式 |
| 运行模式 | 定频/变频 |
| 能效等级 | 2级或更优 |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 匹数 | 3P |
| 制冷量(W) | ≥7210 |
| 制冷功率(W) | ≤2350 |
| 循环风量(m3/h) | >1360 |
| 全国联保，享受三包服务，质保期为：6年质保，提供上门安装调试、提供上门检测和维修等售后服务。 |  |

1.3  2匹挂式空调（220V）

| 类别 | 挂壁式空调 |
| --- | --- |
| 电源规格 | 220V |
| 安装方式 | 挂壁式 |
| 运行模式 | 定频/变频 |
| 能效等级 | 2级或更优 |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 匹数 | 2P |
| 制冷量(W) | ≥5000 |
| 制冷功率(W) | ≤1600 |
| 循环风量(m3/h) | >850 |
| 全国联保，享受三包服务，质保期为：6年质保，提供上门安装调试、提供上门检测和维修等售后服务 备注：考虑安装位置有限,安装尺寸约：940x330x240mm。如若响应供应商提供机型无法安装使用，所产生的费用由响应供应商自行承担。 |  |

1.4  3匹柜式空调（380V）

| 类别 | 立柜式空调 |
| --- | --- |
| 电源规格 | 380V |
| 安装方式 | 立柜式 |
| 运行模式 | 定频/变频 |
| 能效等级 | 2级或更优 |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 匹数 | 3P |
| 制冷量(W) | ≥7200 |
| 制冷功率(W) | ≤2400 |
| 循环风量(m3/h) | >1100 |
| 全国联保，享受三包服务，质保期为：6年质保，提供上门安装调试、提供上门检测和维修等售后服务。 |  |

(二) 室内机底座及室外机支架

1、底座：

材质：304#不锈钢

尺寸：长宽必须与柜机大小一样，高度在50cm以下，高度在安装前与采购人确定。

2、支架

材质：304#不锈钢

尺寸：长宽高必须适宜空调室外机。

(三) 其他参数

1、铜管：

空调所需或所加配铜管质量参数必须与原机配置一致，含铜管保温棉和相应安装配件。

2、排水管：

材质：PVC或者软管

尺寸：根据现场要求提供，要求管径在75mm以下。

3、制冷剂：

空调必须配备足够的制冷剂，制冷剂参数必须与原机配置一致。加长铜管安装的空调，必须添加与原机相同制冷剂，以确保管内压力与加装铜管前一致。

4、开关：

空调配备的开关，如装在空调侧，必须带有漏电保护。

5、线材：

空调在安装时必须配备相应的线材（含安装辅材），线材要求与原厂配备参数必须一致。

- 送货安装地点及配件明细表：

| 送货及安装地址 | 安装数量/型号 | 配件明细 |
| --- | --- | --- |
| 西樵支公司机房 | 2台/5匹柜机 （380V) | 配6米铜管、6米排水管、304不锈钢底座1个（高度20CM）、304不锈钢底座1个（高度30CM）、304#不锈钢支架2个、专业打孔（如需）、拆旧机2台、五金件、线材、2个4P 32A 开关（带安装盒）、5芯×4平方电缆10米。 |
|  | 1台/3匹挂机 （220V) | 配3米铜管、3米排水管、304#不锈钢支架1个、专业打孔、拆旧机1台、五金件、线材。 |
| 桂城区域机房 | 3台/5匹柜机 （380V） | 配45米铜管、16米排水管、304不锈钢底座1个（高度40CM）、304#不锈钢支架3个、专业打孔（如需）、拆旧机3台、五金件、线材、3个4P 32A 开关 |
|  | 2台/2匹挂机 （220V) | 配12米铜管、10米排水管、2个304#不锈钢支架、拆旧机2台、专业打孔（如需）、五金件、线材。 |
|  | 1台/3匹柜机 （380V） | 配30米铜管、10米排水管、304不锈钢底座1个（高度40CM）、1个304#不锈钢支架、拆旧机1台、专业打孔（如需）、五金件、线材、1个4P 32A 开关。 |
| 狮山支公司机房 | 3台/5匹柜机 （380V） | 配18米铜管、9米排水管、304不锈钢底座1个（高度20CM）、3个4P 32A 开关、3个304#不锈钢支架、专业打孔（如需）、拆旧机3台、五金件、线材。 |
| 大沥支公司机房 | 1台/3匹挂机 （220V） | 配4米铜管、3米排水管、1个304#不锈钢支架、拆旧机1台、专业打孔（如需）、五金件、线材、1个4P 32A 开关。 |
| 罗村支公司机房 | 1台/2匹挂机（220V） | 配10米铜管、10米排水管、1个304#不锈钢支架、拆旧机1台、专业打孔（如需）、五金件、线材。 【备注：考虑安装位置有限,安装尺寸约：940x330x240mm。如若响应供应商提供机型无法安装使用，所产生的费用由响应供应商自行承担。】 |

- 商务要求

（一）售后服务及送货要求

- 售后服务：全国联保，享受三包服务，质保期为：6年质保，提供上门安装调试、提供上门检测和维修等售后服务。

- 所提供的产品应通过国家（如有）相关强制认证要求。符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；符合采购文件和采购响应文件中双方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；符合产品来源国官方颁布的最新标准；双方约定的其他验收标准。

- 成交供应商承诺在合同签订后10个自然日内交货安装，在通过开机测试后出具验收报告。

- 成交供应商所供货物必须是原装、全新的产品，并且符合国家及采购人提出的有关质量标准。

- 货物在质保期内如有质量问题，成交供应商必须及时响应，并在5天内更换有质量问题的货物。

6、响应供应商所提供产品制造商须具备完整的售后服务体系，具有快速响应维护能力，能够提供一定数量的库存备件，具有完善快捷的技术支持能力，拥有固定可靠的有效服务网点，负责质保期内外的服务工作。有效服务网点指由响应供应商自己或者其授权的服务商设立的具有维修和服务能力，并存有相应备品备件的网点。

7、响应供应商须保证，采购人在其本国使用响应供应商提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用响应供应商提供的货物而提起的侵权指控，响应供应商依法承担全部责任。

（二）报价要求

- 报价方式为广东省佛山市交货价，以人民币为报价货币，提供正式增值税专用发票。

- 响应报价表中所填入的含税报价，包括货物及零配件的生产、购置、送货上门、运输装卸、保险费、安装调试费、送检费、质保期售后服务、技术培训费（包括技术资料等）、全额含税发票及合同实施过程中可能产生的其他费用等。响应供应商对每种型号（规格）货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

- 响应报价不得超过对应的最高限价，响应供应商的报价若明显低于市场价格，响应供应商必须对其报价提供详细的企业成本分析说明，并提供分项报价表所有项目一一对应的价格证明材料（必须在报价表后附原件）。否则平台会有权认定该响应供应商以低于成本报价，响应无效。

- 成交供应商应保证所提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。在货物质量保证期之内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

（三）付款方式

- 第一期：成交供应商自采购货物经采购人验收合格之日起1个月内，提供该采购货物的全额增值税专用发票给采购人，采购人自收到合法有效发票之日起6个月内，支付相应货款的【97%】。

- 第二期：剩余【3%】货款为质量保证金（即质保金），如无质量问题，质保6年期满后3个月内无息支付。

- 付款方式：银行转账或银行承兑汇票。

（四）设备安装要求：

1、成交人必须严格遵守设备安装规范，根据设计文件和设备厂家说明书的要求进行安装，注意安装工艺及安全生产。

2、设备安装现场的危险部位应设置明显的安全警示标志。

3、设备安装现场使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入现场前须经查验合格才可投入使用。

4、成交人应具备相应安全项目施工资质。如涉及高空作业，成交人施工人员须具备相关作业资质。

5、如果在施工过程中可能会出现与设计文件不完全相符的地方，需进行适当的修改或调整时需要施工方、设计方和采购人等共同协商，争取按最佳方案实施。

6、成交人在施工作业期间应将相关证件的复印件（过胶）悬挂在施工现场显眼位置（临时出入证应佩带在胸前显眼位置）以备核查。

7、严禁携带各类易燃、易爆、易腐蚀等危险品进入安装现场。

8、施工作业必须严格执行相关操作规程和制度，发现异常情况及时通知现场施工人员处理，在施工人员无法处理时，通知相关专业或维护站到场处理。

9、施工作业需进行电焊、气焊、切割、打磨等明火作业的，必须落实采购人现场监护人员，制订应急预案，采取有效的防护措施后方可施工。使用各类电动工具或其它施工电器设备时，严禁使用设备专用电源。

10、施工过程产生的杂物、废料必须在当天清理出施工现场，严禁在施工现场内堆放过夜。

11、未经采购人网络维护部门批准，任何单位和个人不得私自接电（用电），改变用电性质或任意扩大用电量。

12、其它未说明的施工安全规范按国家相关规定执行,在安装过程中由于成交人造成的安全生产事故，由成交人负责。

# 第三章竞价附件

报 价 表

说明：请把报价附件扫描为一个PDF上传。

项目名称:2024年佛山南海分公司机房空调更换项目（第二次竞价）

采购项目编号： FS202409P0022A                     货币单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税单价最高限价 | 含税单价（元） | 含税小计（元） | 参考品牌 （格力、大金、松下） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5匹柜式空调 | 5匹，380V | 台 | 8 | 13500 |  |  | 品牌： 型号： |
| 2 | 3匹挂机空调 | 3匹，220V | 台 | 2 | 11000 |  |  | 品牌： 型号： |
| 3 | 2匹挂机空调 | 2匹，220V | 台 | 3 | 9000 |  |  | 品牌： 型号： |
| 4 | 3匹柜机空调 | 3匹，380V | 台 | 1 | 11000 |  |  | 品牌： 型号： |
| 含税总报价 |  |  | 小写：人民币 元； 大写：人民币 元整。 |  |  |  |  |  |
| 发票类型和税率：（在相应项目打“√”） |  |  | □发票类型：增值税专用发票，税率：13% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □发票类型：增值税专用发票，税率：3% |  |  |  |  |  |
| 1.售后服务：全国联保，享受三包服务，6年质保，提供上门安装调试、提供上门检测和维修等售后服务。 2.一价全包，含采购人要求数量的铜管及排水管、304#不锈钢支架、五金配件及线材一批，专业打孔（如需），拆旧机，制冷剂，含配件及相应辅材安装（详见配件明细表），还包含设备及零配件的生产、购置、送货上门、运输装卸、安装调试、配件及质保期售后服务、全额含税发票及合同实施过程中可能产生的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、供应商应如实填报上表的“税率”，如供应商实际开票税率低于报价中的税率，则成交合同金额减少相应的增值税税金金额。如供应商实际开票税率高于报价中的税率，合同金额保持不变。

2、税率不同，应折算税率（不含税总报价=含税总报价/（1+税率））。

报价人名称（盖公章）：

法定代表人或报价人授权代表（签署本人姓名（或印盖本人姓名章））：

日期：

供应商资格声明函

致：广东省广播电视网络股份有限公司佛山分公司、采联国际招标采购集团有限公司

关于贵单位、贵司发布2024年佛山南海分公司机房空调更换项目（第二次竞价）的竞价公告，并声明投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本项目同一标包或未划分标包的同一招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本项目同一标包或未划分标包的同一招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本项目的招标代理机构；

（5）与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人；

（6）与本项目的招标代理机构存在控股或参股关系；

（7）被依法暂停或者取消投标资格；

（8）在招标公告发布之日至投标截止之日任意一日，存在因违反招标人（或广东省广播电视网络股份有限公司）供应商管理规定而受到禁止参与采购活动的处罚的情形；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）在最近三年内发生重大安全生产事故（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（12）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（13）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（14）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人或投标人授权代表有行贿犯罪行为的；

（15）法律法规或本招标文件规定的其他禁止情形。

投标人须提供盖章的《投标人资格声明函》，承诺不存在上述情形之一。若发现承诺与事实不符，将视为弄虚作假，进行否决投标处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 用户需求书响应声明函

致：广东省广播电视网络股份有限公司佛山分公司、采联国际招标采购集团有限公司

关于贵单位、贵司发布2024年佛山南海分公司机房空调更换项目（第二次竞价）的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 承诺函

致：广东省广播电视网络股份有限公司佛山分公司、采联国际招标采购集团有限公司

关于贵单位、贵司发布2024年佛山南海分公司机房空调更换项目（第二次竞价）的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并承诺：

- 本公司（企业）成交后，承诺合同签订后10个自然日内交货安装，在通过开机测试后出具验收报告。

- 本公司（企业）所供货物必须是原装、全新的产品，并且符合国家及采购人提出的有关质量标准。

- 货物在质保期内如有质量问题，本公司（企业）承诺及时响应，并在5天内更换有质量问题的货物。

- 本公司（企业）承诺所提供产品制造商须具备完整的售后服务体系、具有快速响应维护能力，能够提供一定数量的库存备件，具有完善快捷的技术支持能力，拥有固定可靠的有效服务网点，负责质保期内外的服务工作。

- 本公司（企业）承诺采购人在其本国使用本公司（企业）提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用本公司（企业）提供的货物而提起的侵权指控，本公司（企业）依法承担全部责任。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

合同格式：

2024年佛山南海分公司机房空调更换项目

# 采购合同书

甲方（采购人）：广东省广播电视网络股份有限公司佛山南海分公司

乙方（供应商）：【     】

特别提示：以下为本合同的核心条款，各供应商如前来参加本项目采购活动，则视同认可所有条款，不得在成交后单方面提出异议或提出实质性的修改要求。同时，成交人响应时所作出的承诺将补充至本协议。

甲方：广东省广播电视网络股份有限公司佛山南海分公司

乙方：【     】

甲乙双方就【2024年佛山南海分公司机房空调更换项目】，采购编号：【FS202409P0022A】，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，本着“平等、自愿、诚实、信用”的原则，经双方友好协商，订立本合同。

| 序号 | 货物名称 | 型号及描述 | 品牌 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 不含税单价（元） | 含税小计（元） | 不含税小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5匹柜式空调 | 380V |  | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 3匹挂机空调 | 220V |  | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 2匹挂机空调 | 220V |  | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 3匹柜机空调 | 380V |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 小写：人民币 元； 大写：人民币 元整； 提供增值税专用发票，税率 % |  |  |  |  |  |  |  |

- 采购货物清单及款项：

1、采购货物清单

2、本价格一价全包，含甲方要求数量的铜管及排水管、304#不锈钢支架、五金配件及线材一批，专业打孔（如需），拆旧机，制冷剂，含配件及相应辅材安装（详见配件明细表），还包含设备及零配件的生产、购置、送货上门、运输装卸、安装调试、配件及质保期售后服务、全额含税发票及合同实施过程中可能产生的一切费用

3、交货期：合同签订后10个自然日内交货安装，在通过开机测试后出具验收报告。

- 付款方式：

1、第一期：乙方自采购货物经甲方验收合格之日起1个月内，提供该采购货物的全额增值税专用发票给甲方，甲方自收到合法有效发票之日起6个月内，支付相应货款的【97%】。

2、第二期：剩余【3%】货款为质量保证金（即质保金），如无质量问题，质保6年期满后3个月内无息支付。

3、付款方式：银行转账或银行承兑汇票。

4、乙方须按照甲方要求提供合法增值税专用发票，否则，甲方有权延期付款，由此造成迟延付款的责任由乙方自行承担。

5、开具发票的增值税税率需等于合同签订税率。如乙方实际开票税率低于合同的税率，则合同金额减少相应的增值税税金金额。如乙方实际开票税率高于报价中的税率，合同金额保持不变。

6、乙方指定收款账户如下：

账号：

账户名称：

开户行：

- 若乙方需要改变上述账户，应提前【10】个工作日以书面形式通知甲方，否则，因此造成的损失由乙方自行承担。

- 技术要求：

（一）5匹柜式空调

| 类别 | 立柜式空调 |
| --- | --- |
| 电源规格 | 380V |
| 安装方式 | 立柜式 |
| 运行模式 | 定频/变频 |
| 能效等级 | 2级或更优 |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 匹数 | 5P |
| 制冷量(W) | ≥12000W |
| 制冷功率(W) | ≤4600W |
| 循环风量(m3/h) | >1700 |
| 全国联保，享受三包服务，质保期为：6年质保，提供上门安装调试、提供上门检测和维修等售后服务。 |  |

（二）3匹挂式空调（220V）

| 类别 | 挂壁式空调 |
| --- | --- |
| 电源规格 | 220V |
| 安装方式 | 挂壁式 |
| 运行模式 | 定频/变频 |
| 能效等级 | 2级或更优 |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 匹数 | 3P |
| 制冷量(W) | ≥7210 |
| 制冷功率(W) | ≤2350 |
| 循环风量(m3/h) | >1360 |
| 全国联保，享受三包服务，质保期为：6年质保，提供上门安装调试、提供上门检测和维修等售后服务。 |  |

（三） 2匹挂式空调（220V）

| 类别 | 挂壁式空调 |
| --- | --- |
| 电源规格 | 220V |
| 安装方式 | 挂壁式 |
| 运行模式 | 定频/变频 |
| 能效等级 | 2级或更优 |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 匹数 | 2P |
| 制冷量(W) | ≥5000 |
| 制冷功率(W) | ≤1600 |
| 循环风量(m3/h) | >850 |
| 全国联保，享受三包服务，质保期为：6年质保，提供上门安装调试、提供上门检测和维修等售后服务 【备注：考虑安装位置有限,安装尺寸约：940x330x240mm。如若响应供应商提供机型无法安装使用，所产生的费用由响应供应商自行承担。】 |  |

（四）3匹柜式空调（380V）

| 类别 | 立柜式空调 |
| --- | --- |
| 电源规格 | 380V |
| 安装方式 | 立柜式 |
| 运行模式 | 定频/变频 |
| 能效等级 | 2级或更优 |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 |
| 匹数 | 3P |
| 制冷量(W) | ≥7200 |
| 制冷功率(W) | ≤2400 |
| 循环风量(m3/h) | >1100 |
| 全国联保，享受三包服务，质保期为：6年质保，提供上门安装调试、提供上门检测和维修等售后服务。 |  |

(六) 室内机底座及室外机支架

1、底座：

材质：304#不锈钢

尺寸：长宽必须与柜机大小一样，高度在50cm以下，高度在安装前与甲方确定。

2、支架

材质：304#不锈钢

尺寸：长宽高必须适宜空调室外机。

(七) 其他参数

1、铜管：

空调所需或所加配铜管质量参数必须与原机配置一致，含铜管保温棉和相应安装配件。

2、排水管：

材质：PVC或者软管

尺寸：根据现场要求提供，要求管径在75mm以下。

3、制冷剂：

空调必须配备足够的制冷剂，制冷剂参数必须与原机配置一致。加长铜管安装的空调，必须添加与原机相同制冷剂，以确保管内压力与加装铜管前一致。

4、开关：

空调配备的开关，如装在空调侧，必须带有漏电保护。

5、线材：

空调在安装时必须配备相应的线材（含安装辅材），线材要求与原厂配备参数必须一致。

- （八）安装地址及配件明细表：

| 送货及安装地址 | 安装数量/型号 | 一价全包，配件明细（包括但不限于） |
| --- | --- | --- |
| 西樵支公司机房 | 2台/5匹柜机（380V) | 配6米铜管、6米排水管、304不锈钢底座1个（高度20CM）、304不锈钢底座1个（高度30CM）、304#不锈钢支架2个、专业打孔（如需）、拆旧机2台、五金件、线材、2个4P 32A 开关（带安装盒）、5芯×4平方电缆10米。 |
|  | 1台/3匹挂机（220V) | 配3米铜管、3米排水管、304#不锈钢支架1个、专业打孔、拆旧机1台、五金件、线材。 |
| 桂城区域机房 | 3台/5匹柜机（380V） | 配45米铜管、16米排水管、304不锈钢底座1个（高度40CM）、304#不锈钢支架3个、专业打孔（如需）、拆旧机3台、五金件、线材、3个4P 32A 开关 |
|  | 2台/2匹挂机（220V) | 配12米铜管、10米排水管、2个304#不锈钢支架、拆旧机2台、专业打孔（如需）、五金件、线材。 |
|  | 1台/3匹柜机（380V） | 配30米铜管、10米排水管、304不锈钢底座1个（高度40CM）、1个304#不锈钢支架、拆旧机1台、专业打孔（如需）、五金件、线材、1个4P 32A 开关 |
| 狮山支公司机房 | 3台/5匹柜机（380V） | 配18米铜管、9米排水管、304不锈钢底座1个（高度20CM）、3个4P 32A 开关、3个304#不锈钢支架、专业打孔（如需）、拆旧机3台、五金件、线材。 |
| 大沥支公司机房 | 1台/3匹挂机（220V） | 配4米铜管、3米排水管、1个304#不锈钢支架、拆旧机1台、专业打孔（如需）、五金件、线材、1个4P 32A 开关 |
| 罗村支公司机房 | 1台/2匹挂机（220V） | 配10米铜管、10米排水管、1个304#不锈钢支架、拆旧机1台、专业打孔（如需）、五金件、线材 【备注：考虑安装位置有限,安装尺寸约：940x330x240mm。如若响应供应商提供机型无法安装使用，所产生的费用由响应供应商自行承担。】 |

- 设备安装要求：

1、乙方必须严格遵守设备安装规范，根据设计文件和设备厂家说明书的要求进行安装，注意安装工艺及安全生产。

2、设备安装现场的危险部位应设置明显的安全警示标志。

3、设备安装现场使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入现场前须经查验合格才可投入使用。

4、乙方应具备相应安全项目施工资质。如涉及高空作业，乙方施工人员须具备相关作业资质。

5、如果在施工过程中可能会出现与设计文件不完全相符的地方，需进行适当的修改或调整时需要乙方、设计方和甲方等共同协商，争取按最佳方案实施。

6、乙方在施工作业期间应将相关证件的复印件（过胶）悬挂在施工现场显眼位置（临时出入证应佩带在胸前显眼位置）以备核查。

7、严禁携带各类易燃、易爆、易腐蚀等危险品进入安装现场。

8、施工作业必须严格执行相关操作规程和制度，发现异常情况及时通知现场施工人员处理，在施工人员无法处理时，通知相关专业或维护站到场处理。

9、施工作业需进行电焊、气焊、切割、打磨等明火作业的，必须落实甲方现场监护人员，制订应急预案，采取有效的防护措施后方可施工。使用各类电动工具或其它施工电器设备时，严禁使用设备专用电源。

10、施工过程产生的杂物、废料必须在当天清理出施工现场，严禁在施工现场内堆放过夜。

11、未经甲方网络维护部门批准，任何单位和个人不得私自接电（用电），改变用电性质或任意扩大用电量。

12、其它未说明的施工安全规范按国家相关规定执行,在安装过程中由于乙方造成的安全生产事故，由成交人负责。

- 验收及售后服务要求：

- 售后服务：全国联保，享受三包服务，质保期为：6年质保，提供上门安装调试、提供上门检测和维修等售后服务。

- 乙方所提供的产品类应通过国家（如有）相关强制认证要求，符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；符合采购文件和采购响应文件中双方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；符合产品来源国官方颁布的最新标准；双方约定的其他验收标准。

- 乙方所提供的货物必须是原装、全新的产品，并且符合国家及甲方提出的有关质量标准。

- 货物在质保期内如有质量问题，乙方必须及时响应，并在5天内更换有质量问题的货物。

- 乙方所投产品制造商须具备完整的售后服务体系，具有快速响应维护能力，能够提供一定数量的库存备件，具有完善快捷的技术支持能力，拥有固定可靠的有效服务网点，负责质保期内外的服务工作。有效服务网点指由乙方自己或者其授权的服务商设立的具有维修和服务能力，并存有相应备品备件的网点。

- 乙方须保证甲方在其本国使用乙方提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因甲方使用乙方提供的货物而提起的侵权指控，乙方依法承担全部责任。

- 违约责任

1、甲方无正当理由拒收验收的，甲方向乙方支付合同总价百分之五的违约金。

2、甲方逾期付款的，每逾期一日，按合同总价万分之三向乙方支付违约金。

3、乙方逾期完工的，每逾期一日，按合同总价万分之三向甲方支付违约金，计至完工之日止。如乙方逾期天仍未完工的，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价百分之五向甲方支付违约金。

4、乙方交付货物的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日起天内免费更换货物，由此造成逾期交货的，按第七条第3款处理。

如经两次更换，货物质量仍不符合合同约定的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方返还已付款项，并按合同总价百分之五向甲方支付违约金。

- 乙方保证本合同项下的货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价百分之五向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

第八条 不可抗力

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第九条 合同的变更、中止、终止

甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十条处理。

第十条 法律适用和争议解决

本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。

如履行本合同过程中发生争议的，由双方当事人协商解决。协商不成的，双方同意向佛山仲裁委员会提起仲裁。

第十一条 其它

1、本合同所有附件都是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。本合同附件与本合同条款有冲突的，以本合同条款为准。

2、有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签名、盖公章后生效，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的百分之十，超过的部分无效。

第十二条 合同的效力

本合同一式 肆 份 ，甲方执叁份，乙方执 壹 份，均具有同等法律效力，自甲乙双方签字盖章之日起生效,有效期6年。本合同执行完毕自然终止。

甲方（盖章）：广东省广播电视网络股份有限公司佛山南海分公司

负责人或授权代表人：

经办人：

电话：

日期：2024年     月    日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表人：

经办人：

电话：

日期：2024年     月     日