## 总目录
公司名称
包组 | 序号 | 编码 | 产品名称 | 数量 | 产品品牌 | 产品型号
包组一 | 1 | 34839 | 全电动倒置荧光显微镜 | 1台
| 2 | 34847 | 倒置荧光显微镜 | 1台
| 3 | 34863 | 研究级倒置荧光生物显微镜 | 1台
| 4 | 34850 | 全电动倒置荧光显微镜 | 1台
| 5 | 34849 | 全电动正置荧光显微镜 | 1台
| 6 | 34962 | 全电动倒置荧光显微镜 | 1台
| 7 | 34964 | 全电动倒置荧光显微镜 | 1台
| 8 | 34908 | 研究级倒置荧光生物显微镜 | 1台
包组二 | 1 | 34865 | 激光共聚焦显微镜 | 1台
| 2 | 34966 | 激光共聚焦显微镜 | 1台

## 包组一34839
包组一34839：全电动倒置荧光显微镜
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 自动找视野，电动对焦，满足细胞皿、孔板、玻片等不同类型样本拍摄
2 | 光路设计需保证较高的通光率，对于较弱荧光信号拍摄分辨率高
3 | 具有自动多色叠加、无缝拼接图像等实时图像处理功能
4 | 至少满足4色荧光拍摄，各荧光通道互不干扰，且可以基于物理组件数据结合算法获得高分辨率荧光图片
5 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 全电动倒置显微镜主机1台
2 | 电动物镜转盘1个
3 | 物镜1套（4×,10×，20×,40×,100×）
4 | 电动载物台1套
5 | 电动荧光转盘1套
6 | 荧光组件1套
7 | 图像分析控制软件1套
8 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期5年

## 包组一34847
包组一34847：倒置荧光显微镜
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 自动找视野，电动对焦，满足细胞皿、孔板、玻片等不同类型样本拍摄
2 | 光路设计需保证较高的通光率，对于较弱荧光信号拍摄分辨率高
3 | 具有自动多色叠加、无缝拼接图像等实时图像处理功能
4 | 至少满足4色荧光拍摄，各荧光通道互不干扰，且可以基于物理组件数据结合算法获得高分辨率荧光图片
5 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 全电动倒置显微镜主机1台
2 | 电动物镜转盘1个
3 | 物镜1套（4×,10×，20×,40×,100×）
4 | 电动载物台1套
5 | 电动荧光转盘1套
6 | 荧光组件1套
7 | 图像分析控制软件1套
8 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期5年

## 包组一34863
包组一34863：研究级倒置荧光生物显微镜
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 自动找视野，电动对焦，满足细胞皿、孔板、玻片等不同类型样本拍摄
2 | 光路设计需保证较高的通光率，对于较弱荧光信号拍摄分辨率高
3 | 具有自动多色叠加、无缝拼接图像等实时图像处理功能
4 | 至少满足4色荧光拍摄，各荧光通道互不干扰，且可以基于物理组件数据结合算法获得高分辨率荧光图片
5 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 全电动倒置显微镜主机1台
2 | 电动物镜转盘1个
3 | 物镜1套（4×,10×，20×,40×,100×）
4 | 电动载物台1套
5 | 电动荧光转盘 1套
6 | 荧光组件1套
7 | 图像分析控制软件1套
8 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期5年

## 包组一34850
包组一34850：全电动倒置荧光显微镜
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 自动找视野，电动对焦，满足细胞皿、孔板、玻片等不同类型样本拍摄
2 | 光路设计需保证较高的通光率，对于较弱荧光信号拍摄分辨率高
3 | 具有自动多色叠加、无缝拼接图像等实时图像处理功能
4 | 至少满足4色荧光拍摄，各荧光通道互不干扰，且可以基于物理组件数据结合算法获得高分辨率荧光图片
5 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 全电动倒置显微镜主机1台
2 | 电动物镜转盘1个
3 | 物镜1套（4×,10×，20×,40×,100×）
4 | 高眼点10X目镜1套；
5 | 电动载物台1套
6 | 电动聚光镜1套
7 | 荧光组件1套
8 | 图像分析控制软件1个
9 | 显微成像系统1套；
10 | 手控面板1套。
11 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期5年

## 包组一34849
包组一34849：全电动正置荧光显微镜
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 自动找视野，电动对焦，满足细胞皿、孔板、玻片等不同类型样本拍摄
2 | 光路设计需保证较高的通光率，对于较弱荧光信号拍摄分辨率高
3 | 具有自动多色叠加、无缝拼接图像等实时图像处理功能
4 | 至少满足4色荧光拍摄，各荧光通道互不干扰，且可以基于物理组件数据结合算法获得高分辨率荧光图片
5 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 全电动正置显微镜主机1台
2 | 电动物镜转盘1个
3 | 物镜1套（4×,10×，20×,40×,100×）
4 | 高眼点10X目镜1套；
5 | 电动载物台1套
6 | 电动聚光镜 1套
7 | 荧光组件1套
8 | 图像分析控制软件1个
9 | 显微成像系统1套；
10 | 手控面板1套
11 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期5年

## 包组一34962
包组一34962：全电动倒置荧光显微镜
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 至少满足4色荧光拍摄，且可合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像。
2 | 至少满足具备自动拼图功能，拼图无接缝，DIC拼图时可自动优化阴影，实现DIC拼图无阴影。
3 | 至少满足4倍镜下可直接获得96孔板单孔视野，不需要拼图。
4 | 至少满足内置中间变倍，在低倍数视野下获得高倍图像。
5 | 至少满足能实现自动校正球差，在厚样本观察时实现更好的清晰度。
6 | 至少满足可自定义设计实验拍摄流程，软件界面支持中文。
7 | 至少满足软件具备批量处理功能 ，能按自己要求设备具体的批量处理流程。
8 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 内置中间变倍显微镜机身 1套；
2 | 电动物镜转盘1套；
3 | 高精度电动载物台1套；
4 | 高眼点10X目镜1套；
5 | 电动聚光镜 1套 ；
6 | 4X,10X,20X,40X,100XO物镜1套；
7 | 控制软件1套；
8 | 显微成像系统1套；
9 | 手控面板1套。
10 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期3年

## 包组一34964
包组一34964：全电动倒置荧光显微镜
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 至少满足4色荧光拍摄，且可合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像。
2 | 至少满足具备自动拼图功能，拼图无接缝，DIC拼图时可自动优化阴影，实现DIC拼图无阴影。
3 | 至少满足4倍镜下可直接获得96孔板单孔视野，不需要拼图。
4 | 至少满足内置中间变倍，在低倍数视野下获得高倍图像。
5 | 至少满足能实现自动校正球差，在厚样本观察时实现更好的清晰度。
6 | 至少满足可自定义设计实验拍摄流程，软件界面支持中文。
7 | 至少满足软件具备批量处理功能 ，能按自己要求设备具体的批量处理流程。
8 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 内置中间变倍显微镜机身 1套；
2 | 电动物镜转盘1套；
3 | 高精度电动载物台1套；
4 | 高眼点10X目镜1套；
5 | 电动聚光镜 1套 ；
6 | 4X,10X,20X,40X,100XO物镜1套；
7 | 控制软件1套；
8 | 显微成像系统1套；
9 | 手控面板1套。
10 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期3年

## 包组一34908
包组一34908：研究级倒置荧光生物显微镜
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 至少满足专业图形编程系统，可轻松设计复杂流程实验，如多维、长时程、多通道等。通过图标拖拽方式轻松设计组合各类实验方法、设备控制等，自动对实验流程进行验证。拍摄条件、参数和流程均可保存，并随时调用查看。
2 | 至少满足软件能自动切换物镜，不需要手动切换。
3 | 至少满足双层机身，一层配置荧光转盘，另一层配置中间变倍，满足在低倍数视野下获得高倍图像。
4 | 至少满足相差成像功能。
5 | 至少满足4K成像，相机至少满足可使用可切换红外截止滤光片。
6 | 至少满足可装8个荧光激发块转盘，后续可直接升级多色荧光拍摄功能。
7 | 至少满足软件具备批量处理功能 ，能按自己要求设备具体的批量处理流程。
8 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 双层显微镜主机1套
2 | 物镜4X、10X、20X、40X 1套
3 | 机械载物台1套
4 | 电动六孔物镜转换器1套
5 | 荧光转盘1套
6 | 成像系统1套
7 | 配置仪器刷卡器1台
8 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期3年

## 包组二34865
包组二34865：激光共聚焦显微镜
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 固态激光器：405nm，出光纤口功率≥5mW； 488nm：出光纤口功率≥10mW； 561nm：出光纤口功率≥10mW；640nm：出光纤口功率≥5mW。
2 | 在实时扫描预览方式下（扫描过程中），均可以进行左右360°任意旋转扫描线的方向，同时可以变倍以及移动扫描区域的中心。
3 | 最大扫描分辨率≥6000 x 6000像素。
4 | 超高分辨成像可实现：分辨率XY方向上≤80 nm，Z方向≤200 nm。
5 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 全电动倒置荧光显微镜主机 1台；
2 | 固体激光器：405nm, 488nm, 561nm, 640nm及控制器 1套；
3 | 电动扫描台 1台；
4 | 荧光光源和荧光滤块组DAPI, GFP, CY3 1套；
5 | 全复消色差物镜10x/0.45, 20x/0.8, 40x/1.2, 63x/1.4 1套
6 | 彩色相机 1台；
7 | 共聚焦扫描头 1个；
8 | 荧光检测器：3个；
9 | 透射光检测器：1个；
10 | 工作站1套；
11 | 控制和分析软件 1套；
12 | 防震台 1张；
13 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期5年

## 包组二34966
包组二34966：激光共聚焦显微镜
序号 | 技术参数 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 产品技术参数情况
1 | 激光器：内置≥4个独立固体激光器。 每个激光器光强可单独控制。
2 | 扫描头：具有检流计式高分辨率成像扫描模式。支持双向扫描和线扫描功能。 针孔支持连续可调。扫描支持等效变倍。
3 | 荧光检测器可实现4通道荧光成像。 高灵敏度检测器不少于3个。
4 | 电动倒置荧光显微镜机身端口分光模式≥4种，全电动光路切换。 具有共聚焦用高分辨率物镜。
5 | 图像软件采集：支持动态图像拍摄、时间间隔图像拍摄、Z序列图像拍摄、多通道图像拍摄、多位点图像拍摄、多维拍摄 、AVI动态录像拍摄等。可实现不同倍数物镜自动拼接大面积图像。
6 | 对多标荧光图像可进行共定位定量分析，并可生成分析图表。超分辨率软件模块支持同时四通道成像。
7 | .....（如有其他参数，请补充）
序号 | 配置清单 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 配置清单情况
1 | 固态激光器不少于405nm，488nm，561nm，640nm 各1个
2 | 共聚焦扫描头 1个
3 | 高灵敏检测器 1个
4 | 倒置显微镜主机 1台
5 | 图形工作站1台
6 | UPS不间断电源1台
7 | 气垫式防震台1个
8 | .....（如有其他配置，请补充）
序号 | 商务条款 | 供应商响应情况（满足/不满足） | 商务条款情况
1 | 保修期2年