## 病人监护仪
序号 | 需求参数 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 （满足/不满足）
1 | 模块化监护仪，可通过不同模块插拔实现多项指标监测；
2 | ≥10英寸电容触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示（需提供检测报告）；
3 | 通过国家III类注册，具备FDA认证，CE认证；
4 | 监测项目涵盖心电、脉率、呼吸、无创血压及血氧饱和度、双通道体温参数等。支持心律失常分析及实时评估患者整体状态变化，辅助早期预警；
5 | 支持成人、小儿及新生儿监测模式；
6 | 提供本地存储与网络（有线及无线网卡内置）传输功能。‌监护仪通过有线或无线方式将患者生命体征数据实时传输至中央站，并与院内信息系统对接，实现患者ADT数据接收与生命体征数据双向交互；
7 | 支持接入设备管理系统，支持第三方通过WebService接口读取设备基本信息；
8 | 支持通过移动终端报警管理软件在移动设备PDA上实时查看患者生命体征数据；
9 | 支持通过数据网关通道接入全院设备管理系统，实现设备数据的集中采集与管理，搭建医院设备信息化平台；
10 | 按照每个科室数量配置对应的中央站（不限设备数量，均需配置）；
11 | 提供3家及以上全国知名大型三甲医院成交记录，需显示详细的数量、成交时间、配置、单价。

## 输液泵
序号 | 需求参数 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 （满足/不满足）
1 | 通过NMPA三类注册证；
2 | ≥4.0英寸电容屏触摸屏，屏幕支持药物库药物色彩标识显示，体积小巧；
3 | 输液流速精度≤±4.5%，可用于患者进行静脉药液、血液、肠内营养液输注（需提供检测报告）；
4 | 支持≥6种输液模式，可自动统计四种累计量。压力报警阈值至少15档可调，具备气泡报警功能；
5 | 防水等级IP44。满足EN1789转运标准。
6 | 提供本地存储与网络（有线及无线网卡内置）传输功能。‌监护仪通过有线或无线方式将患者生命体征数据实时传输至中央站，并与院内信息系统对接，实现患者ADT数据接收与生命体征数据双向交互；
7 | 支持接入设备管理系统，支持第三方通过WebService接口读取设备基本信息；
8 | 支持通过移动终端报警管理软件在移动设备PDA上实时查看患者生命体征数据；
9 | 支持通过数据网关通道接入全院设备管理系统，实现设备数据的集中采集与管理，搭建医院设备信息化平台；
10 | 按照每个科室数量配置对应的中央站（不限设备数量，均需配置）；
11 | 提供3家及以上全国知名大型三甲医院成交记录，需显示详细的数量、成交时间、配置、单价。

## 微量注射泵
序号 | 需求参数 | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度 （满足/不满足）
1 | 通过NMPA三类注册证；
2 | ≥4.0英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥270x480像素，屏幕支持药物库药物色彩标识显示；
3 | 注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%（需提供检测报告）；
4 | 支持速度/时间/体重/梯度/间断给药等9种注射模式；
5 | 适配2ml-60ml多种规格注射器；
6 | 智能防误推功能，注射器装载时自动感应制动，防止误推药液输入；
7 | 防水等级IP44。满足EN1789转运标准；
8 | 提供本地存储与网络（有线及无线网卡内置）传输功能。‌监护仪通过有线或无线方式将患者生命体征数据实时传输至中央站，并与院内信息系统对接，实现患者ADT数据接收与生命体征数据双向交互；
9 | 支持接入设备管理系统，支持第三方通过WebService接口读取设备基本信息；
10 | 支持通过移动终端报警管理软件在移动设备PDA上实时查看患者生命体征数据；
11 | 支持通过数据网关通道接入全院设备管理系统，实现设备数据的集中采集与管理，搭建医院设备信息化平台；
12 | 按照每个科室数量配置对应的中央站（不限设备数量，均需配置）；
13 | 提供3家及以上全国知名大型三甲医院成交记录，需显示详细的数量、成交时间、配置、单价。