**零散采购文件**

**采购方式：线上竞价**

**项目名称：****200μl八联排管磁力架Q20250113087**

**广东省疾病预防控制中心**

**云采链（广州）信息科技有限公司**

**二零二五年三月**

第一章零散采购须知

1. 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行零散采购，参与项目的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目。
2. 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

1. 在云采链平台参与零散采购项目后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的零散采购项目。

四、零散采购须知

1. **零散采购说明**
2. 参与项目的供应商应承担所有与准备和参加项目有关的费用，不论项目的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
3. 参与项目的供应商必须按项目附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动项目附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
4. 参与项目的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
5. 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
6. 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按项目公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。
7. 若本项目采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
8. 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的采购活动。
9. 如采购人或代理机构在审核或复核参与项目的供应商所提交的项目资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
10. 参与项目的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以项目文件规定和项目公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见；
11. 参与项目的供应商应认真阅读、并充分理解项目文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照项目文件要求提交全部资料，或者参与项目所上传的文件没有对项目文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应。
12. 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担；
13. **成交供应商应在项目结果发布15天内与采购单位签订书面合同并按合同约定完成成交项目；若采购单位无签订合同的要求，成交供应商应在项目结果发布15天内与采购单位约定项目执行事宜；否则将有可能被取消成交资格。**
14. **若供应商提供的货物存在假冒伪劣等品质问题或提供的服务质量低下或存在拖延影响项目进程等问题，经采购人确认，按相应规定进行处罚，并保留追究法律责任的权力。**
15. **参与项目的供应商应提供正确、畅通的联系方式，若采购人或代理机构通过供应商所填写的联系方式无法与供应商及时取得联系，相关不利后果由供应商承担，包括但不限于取消响应资格，且由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。**
16. 供应商认为项目结果损害其权益的，应在结果公告发布之日起三个工作日内一次性向采购人或代理机构提交书面质疑函，不提交的视为无异议,逾期提交将不予受理。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。（详见质疑指南：http://www.choicelink.cn/channels/4814.html）
17. 本项目公告和项目文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。
18. **项目文件的澄清或修改**
19. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的项目文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。
20. 无论澄清或者修改的内容是否影响项目，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。
21. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为项目文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
22. 如有要求缴纳平台保障金的项目有下列任一情形发生时，平台保障金将不予退还：
	* 1. 供应商在项目相关公告以及项目文件等相关规定的报价截止后撤销其报价的；
		2. 获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交人不配合与采购人签订合同的；
		3. 其他因成交人的原因被认定取消成交资格的。
23. **报名要求（供应商必须按要求同步提供备案资料方可进行项目报名）**

**全公开。**

1. **报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，加盖响应供应商公章，**并对上传的响应文件资料承担责任**）**
2. 通过报名供应商应根据本公告要求，在项目规定的时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（**报价表+报价单EXCEL表格电子版、承诺函和采购人要求的其他证明文件**）。
3. **报价机会仅为1次，供应商应谨慎提交报价，由于错传、漏传、填错等原因导致的相关后果均由供应商自行承担。**
4. **确定成交候选人**

本项目采用“价格分+履约分”的计分方式确定成交供应商。价格分权重为80%，履约分权重为20%。项目总得分采用低价优先法计算，即满足项目文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。已纳入中心外部供应商质量管理体系的既往供应商初始履约分均为8分；初次参与中心采购活动的新进供应商初始履约分均为7分，具体以外部供应商履约评分规则计算供应商履约分。最后由项目价格分与履约分之和最高的供应商推荐为第一成交候选人，若项目总得分相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

1. **无效报价**
2. **文件格式内容不得随意删减（如页脚处“云采链（广州）信息科技有限公司”字样），须与本项目零散采购文件保持一致，否则将被视为无效报价。**
3. 参与项目的供应商报价超过项目最高限价或低于最低限价视为无效报价。
4. 参与项目的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或项目文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；
5. 参与项目的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
6. 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；
7. 平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；
8. **按有关法律、法规、规章属于报价无效的。**
9. **有下列情形之一的，视为串通响应，其报价无效：**
10. 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一项目；
11. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
12. 不同供应商委托同一单位或者个人办理项目事宜；
13. 不同供应商使用同一IP地址参与项目；
14. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
15. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
16. 不同供应商的响应文件相互混淆；
17. 不同供应商的保障金/保证金从同一单位或者个人的账户转出；
18. **失败情形**

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.因重大变故，采购任务取消的；

**（九）平台使用费**

1. 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.5%**（四舍五入取整数）**；
2. 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按项目公告等相关规定缴纳相应的平台使用费；
3. 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费；

**五、联系方式**

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项；



第二章用户需求书

**说明：**

1. **响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。**
2. **项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数量** | **交货期** | **最高限价****（元）** |
| 200μl八联排管磁力架Q20250113087 | 1批 | 无货期需求时：进口产品90天内完成供货；国产产品15天内完成供货。有货期需求时：其他情况按采购人要求为准。 | 人民币9900元 |

**二、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 | 型号规格/性能参数 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 单价（元） | 金额（元） | 所投品牌（规格/型号） | 送货时间 | 备注 |
|  | 200μl八联排管磁力架 | 天根生化/诺唯赞/thermo | 1个/盒 | 10.0 | 盒 | 990.0 |  |  |  |  |  |
|  | 发票抬头：广东省疾病预防控制中心 |  |

**三、商务要求：**

1. **采购单位要求**
2. **本项目的时间要求：产品到货时剩余有效期至少10个月，2025年6月30日之前按要求送货。**
3. **送货时间必须明确时间节点或时间段，不明确的视为无效报价。送货时间应按项目时间要求填写，早于项目时间要求的必须严格履约，超期履约的将追究相应责任。**
4. **应投最新产品，保证质量，若需求对货物有效期有要求时，须备注清楚所投产品的到**

**货有效期，否则将视为无效报价。**

1. **报价供应商在经营活动中没有违法记录和不良信用记录。**
2. **每张请购单的报价不能超过该单的预算金额，否则将导致整个项目报价无效。**
3. **报价时需提供承诺函（格式见附件），如项目有提供参数附件，报价时还需填写参数响应表（格式见附件），否则将视为无效报价。**
4. **报价时需同时提供报价单EXCLE表格电子版，报价以加盖公章的PDF为准，若有存在不一致的后果由供应商自负。**
5. **供应商必须按报价表格式顺序填写单价、金额、所投品牌（规格、型号）、送货时间，不得增加或删除表格，不得擅自改动需求内容，与需求不一致的内容（如规格、数量等）注明于备注栏，否则将导致报价无效。**
6. **需求参考品牌为2个或以上时，或所投产品非参考品牌时，则需提供相应技术参数，若项目有参数要求时还须填写项目参数响应表（格式见附件）。所提供的技术参数应当完整、详细、清晰，并能反映所投产品的相应信息（含品牌型号、外观结构、主要性能等内容），应以产品彩页或厂家使用说明书复印件作为技术参数证明材料（如说明材料为英文版，请同时提供中文版。），否则视相应技术参数响应不符合参数要求。必要时还需提供样品，且提供样品所产生的费用由供应商自负，否则将不被推荐为成交候选人。**
7. **项目成交金额低于5万元的，凭成交通知书+报价单+货单送货。5万元或以上的，成交后需签订合同，设备类的合同必须附配置清单，凭成交通知书+合同+货单送货。需入资产的货物（单价1000元或以上的通用设备，单价1500元或以上的专用设备），还须附上仪器设备安装验收报告（格式见项目公告附件），以及与合同一致的配置清单。资料不全的，将影响验收。**
8. **货物须安排专人送至中心验收签字，不能邮寄。办公用品和试剂耗材送至中心仓库（王老师、张老师31051343）验收，设备联系采购经办人送至指定地点验收。**
9. **项目相关货物的生产经营、流通运输，及相关服务的开展，必须符合国家有关法律法规的资质要求，报价须附上相关的资质证明，如《医疗器械生产/经营许可证》、《危险化学品经营许可证》等。**
10. **包装、保险及发运、保管要求**
11. 材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。
12. 成交人负责将材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
13. 各种材料必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
14. 货物在现场的保管由成交人负责，直至项目安装、验收完毕。
15. 货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交人负责。
16. **安装、调试与验收**
17. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
18. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
19. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交人承担。
20. **付款方式：** 按采购人要求为准。

Q20250113087报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 参考品牌 | 型号规格/性能参数 | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 单价（元） | 金额（元） | 所投品牌（规格/型号） | 送货时间 | 备注 |
|  | 200μl八联排管磁力架 | 天根生化/诺唯赞/thermo | 1个/盒 | 10.0 | 盒 | 990.0 |  |  |  |  |  |
|  | 发票抬头：广东省疾病预防控制中心 |  |

**注：**

1. **本项目的时间要求：产品到货时剩余有效期至少10个月，2025年6月30日之前按要求送货。**
2. **送货时间必须明确时间节点或时间段，不明确的视为无效报价。送货时间应按项目时间要求填写，早于项目时间要求的必须严格履约，超期履约的将追究相应责任。**
3. **应投最新产品，保证质量，若需求对货物有效期有要求时，须备注清楚所投产品的到**

**货有效期，否则将视为无效报价。**

1. **报价供应商在经营活动中没有违法记录和不良信用记录。**
2. **每张请购单的报价不能超过该单的预算金额，否则将导致整个项目报价无效。**
3. **报价时需提供承诺函（格式见附件），如项目有提供参数附件，报价时还需填写参数响应表（格式见附件），否则将视为无效报价。**
4. **报价时需同时提供报价单EXCLE表格电子版，报价以加盖公章的PDF为准，若有存在不一致的后果由供应商自负。**
5. **供应商必须按报价表格式顺序填写单价、金额、所投品牌（规格、型号）、送货时间，不得增加或删除表格，不得擅自改动需求内容，与需求不一致的内容（如规格、数量等）注明于备注栏，否则将导致报价无效。**
6. **需求参考品牌为2个或以上时，或所投产品非参考品牌时，则需提供相应技术参数，若项目有参数要求时还须填写项目参数响应表（格式见附件）。所提供的技术参数应当完整、详细、清晰，并能反映所投产品的相应信息（含品牌型号、外观结构、主要性能等内容），应以产品彩页或厂家使用说明书复印件作为技术参数证明材料（如说明材料为英文版，请同时提供中文版。），否则视相应技术参数响应不符合参数要求。必要时还需提供样品，且提供样品所产生的费用由供应商自负，否则将不被推荐为成交候选人。**
7. **项目成交金额低于5万元的，凭成交通知书+报价单+货单送货。5万元或以上的，成交后需签订合同，设备类的合同必须附配置清单，凭成交通知书+合同+货单送货。需入资产的货物（单价1000元或以上的通用设备，单价1500元或以上的专用设备），还须附上仪器设备安装验收报告（格式见项目公告附件），以及与合同一致的配置清单。资料不全的，将影响验收。**
8. **货物须安排专人送至中心验收签字，不能邮寄。办公用品和试剂耗材送至中心仓库（王老师、张老师31051343）验收，设备联系采购经办人送至指定地点验收。**
9. **项目相关货物的生产经营、流通运输，及相关服务的开展，必须符合国家有关法律法规的资质要求，报价须附上相关的资质证明，如《医疗器械生产/经营许可证》、《危险化学品经营许可证》等。**

**报价总价（人民币）：小写 大写**

**报价说明：**

**（一）本次报价为总价承包，包括但不限于：**

1.项目过程中涉及的人工、交通、食宿、安全及保险、项目税费、合理利润。

2.其他完成本项目相关的直接及间接费用。

**（二）我司同意按平台发出的采购需求的要求供货。**

**联系人： 联系电话：**

**联系地址：**

**报价人：（公章）**

## 承诺函

**广东省疾病预防控制中心:**

关于贵单位发布的200μl八联排管磁力架Q20250113087零散采购公告，本公司愿意参加采购活动，在此承诺：

1. 供货承诺：我司整体响应本项目用户需求所有内容，如我司成交将完全按照报价文件提供保证质量的产品，按照约定时间完成供货。如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
2. 参数响应承诺：我司所投报的品牌产品的技术参数相当于或优于参考品牌产品，能完全满足本项目用户需求。如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称（单位盖公章）：

电话：

联系人：

日期：

## 项目参数响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目参数要求** | **实际响应参数** | **偏离情况** | **备注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：项目有参数要求时应填写此表，无参数要求时可不填。1、**项目参数要求**内容按项目参数内容填写;2、**实际响应参数**内容根据实际数据填写，**必须具体、明确；含糊不清、不确切、直接复制采购文件中技术规格或参数要求的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理；**3、**偏离情况**内容填“正偏离”、“完全响应”“负偏离”，不填则认为不响应。