## 1-产品信息收集
序号 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1

## 2-产品价格信息
序号 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价
（万元）
1

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1

## 4-响应参数
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 光源 | 强脉冲光
2 | 重复性 | 均一的“方形波”均匀分布
3 | 治疗光波长 | 包括520-1200 nm
4 | 最大能量密度 | ≥30 J/cm2
5 | 治疗能量密度 | 10-16 J/cm2
6 | 脉宽 | 4-15 ms范围可调
7 | 脉冲延迟 | 10-50ms范围可调
8 | 光导晶体数量及尺寸 | 数量≥2个，大光导≥500mm，小光导≤375mm
9 | 多种治疗滤光片选择 | 包含560nm或590nm
10 | 治疗手具脉冲发射按钮 | 多位置设置，≥2个，方便操作
11 | 注册证管理类别 | 第三类
12 | 注册证适用范围包含 | 治疗睑板腺功能障碍引起的干眼症
13 | 耗材 | 不得设置非实物性耗材（开机卡，计次卡等）
14 | 脉冲方式 | 多个同步脉冲
15 | 脉冲次数 | 单脉冲，双脉冲，三脉冲等模式选择
16 | 频率 | ≥1Hz
配置清单
1 | 主机 | 1台
2 | 强脉冲光治疗头 | 1个
3 | 滤光器 | 2片
4 | 蓝宝石冷却光导晶体 | 2个
5 | 医生防护眼镜 | 1个
6 | 患者防护眼镜 | 1个

## 5-后续采购情况
序号 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 专机专用耗材
1 | [6 empty] | 填写下表1-1
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 供应商名称 | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
品牌型号 | 序号 | 可选配置、易损件 | 数量/单位 | 报价（元）
1
2
3
4
5
6