## 1-产品信息收集
序号 | 供应商名称 | 产地 | 厂家 | 品牌 | 型号 | 注册证号 | 单价（万元） | 总价（万元） | 保修期 | 供应商联系方式
1

## 2-产品价格信息
序号 | 供应商名称 | 主要代理品牌 | 报价
（万元）
1

## 3-供应商履约能力、售后服务能力
序号 | 供应商名称 | 联系人及联系方式 | 制造商名称 | 制造商规模 | 产地 | 品牌 | 型号 | 报价（万元） | 营业执照及统一社会信用代码（有/无） | 医疗器械经营许可证（有/无） | 制造商授权书（有/无） | 供应商有无纠纷（有/无） | 医疗器械注册证号 | 注册证有效期 | 原厂售后服务承诺书（有/无）
1

## 4-响应参数
序号 | 技术指标 | 需求参数 | 供应商响应参数（请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足）
1 | 功能 | 支持酶联免疫（ELISA）分析和间接免疫荧光（IFA）前处理
2 | 检测通量 | 最大可依次处理不少于6块96孔ELISA板或处理不少于240个荧光测试
3 | 样本管兼容性 | 支持原始管上机
4 | 样本位 | ≥240个
5 | 稀释位 | ≥480个
6 | 试剂位 | ≥31个
7 | 清洗模式 | 双探针单孔清洗IFA 玻片
8 | 加样针 | 陶瓷涂层，可清洗，避免交叉污染
9 | 加样针移液量 | 范围：5-1000uL
10 | 酶标仪滤光片波长 | 至少包括405nm，450nm，492nm，550nm，620nm等波长
11 | 洗板机功能 | 不少于共轴8通道洗板，支持微孔板的清洗
12 | 软件链接 | 可与全自动阅片系统以及处理系统连接，后者同时支持与化学发光检测仪连接，形成集成实验室
13 | LIS连接 | 支持LIS双向通讯
14 | 试剂信息溯源 | 2D 照相机自动扫码识别试剂项目、批号与效期，全程跟踪试剂信息
15 | 间接免疫荧光片封片 | 自动添加间接免疫荧光片封片剂，减少人工干预
配置清单
1 | 洗板机 | 1台
2 | 洗液管理器 | 1个
3 | 读板机 | 1台
4 | 试剂瓶适配器 | 1个
5 | 6L洗液桶 | 1个
6 | 2L洗液桶 | 4个
7 | 操作电脑 | 1台
8 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1台
9 | 全自动免疫荧光显微镜 | 1台
10 | 荧光染色仪 | 1台

## 5-后续采购情况
序号 | 供应商名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 保修年限 | 交货时间 | 出保后每年维保价格 | 专机专用耗材
1 | [6 empty] | 填写下表1-1
表1-1保修期后的保修费用
序号 | 供应商名称 | 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注
1 |  | 第1年
第2年
第3年
备注：1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。2.填写内容可以是具体金额或以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如3%等）。
品牌型号 | 序号 | 可选配置、易损件 | 数量/单位 | 报价（元）
1
2
3
4
5
6