## 院本部
广医附属番禺中心医院
附件 1： |  | 检定设备清单
设备类别 | 计量器具名称 | 二级分类 | 频次 | 预估数量 | 单价(元) | 小计费用 | 备注
医用超声源 | B 超机、彩超机 | B 超机、彩超机 | 1次/年 | 57
| 胎儿监护仪 | 胎儿监护仪 | 1次/年 | 35
| 多普勒胎心音仪 | 多普勒胎心音仪 | 1次/年 | 33
其他 | 医用磁共振系统 MRI | 医用磁共振系统 MRI | 1次/年 | 3
| CT | CT | 1次/年 | 8
| X光射线系统 | DR、C臂、DSA | 1次/年 | 16
| 辐射监测仪器 | 个人剂量报警仪、表面污染仪、环境级X、Y辐射测量仪、防护级X、Y辐射巡测仪 | 1次/年 | 9
| 激光治疗仪 | 激光治疗仪 | 1次/年 | 3
| 血氧饱和度检测仪 | 血氧饱和度检测仪 | 1次/年 | 132 |  |  |  | 按检定规程，出具检定合格证书
| 分光光度计 | 分光光度计 | 1次/年 | 1
| 酶标仪 | 酶标仪 | 1次/年 | 0
| 原子吸收光谱仪 | 原子吸收光谱仪 | 1次/年 | 0
| 非强检压力表 | 压力表（精密) | 1次/年 | 5
|  | 压力表 | 2次/年 | 12
| 带表卡尺 | 带表卡尺 | 1次/年 | 2
| 电子天平 | I级电子天平 | 1次/年 | 6
|  | II级电子天平 | 1次/年 | 2
|  | III级电子天平 | 1次/年 | 6
| 架盘药物天平 | 架盘药物天平 | 1次/年 | 3
| 体重秤、称类（检定） | 非自动衡器、电子秤等（20～60）kg | 1次/年 | 7
|  | 非自动衡器、电子秤等（150～500）kg | 1次/年 | 2
|  | 电子婴儿秤等 | 1次/年 | 15
|  | 戥秤、度盘秤 | 1次/年 | 11
检定类合计（元）：
附件 2： |  | 校准设备清单
设备类别 | 计量器具名称 | 二级分类 | 频次 | 预估数量 | 单价(元) | 实际费用 | 备注
抢救急救类 | 呼吸机 | 呼吸机 | 1次/年 | 86
| 血液灌流机 | 血液灌流机 | 1次/年 | 2
手术类 | 高频电刀 | 高频电刀 | 1次/年 | 28
| 麻醉机 | 麻醉机 | 1次/年 | 30
治疗类 | 输液泵 | 输液泵 | 1次/年 | 269
| 注射泵 | 注射泵（单通道） | 1次/年 | 793
|  | 注射泵（双通道） | 1次/年 | 34
|  | 注射泵（三通道） | 1次/年 | 1
| 血液透析机 | 血液透析机 | 1次/年 | 77
| 婴儿培养箱 | 婴儿培养箱 | 1次/年 | 38
| 婴儿辐射保暖台 | 婴儿辐射保暖台 | 1次/年 | 15
其他类 | 生物安全柜 | 生物安全柜 | 1次/年 | 9
| 灭菌器 | 灭菌器 | 1次/年 | 0
| 疫苗储存箱、 医用冰箱、 药品储存箱 | -5℃～常温 | 1次/年 | 43
|  | (-30～-5)℃ | 1次/年 | 22
|  | (-80～-30)℃ | 1次/年 | 27
| 水浴箱 | 水浴箱 | 1次/年 | 7
| 培养箱 | 培养箱 | 1次/年 | 23
| 生物显微镜 | 生物显微镜 | 1次/年 | 6
| 离心机 | 离心机 | 1次/年 | 25
| 温湿度计（表） | 温湿度计（表） | 1次/年 | 745
| 体重秤、称类（校准） | 非自动衡器、电子秤等（60～150）kg(含150kg) | 1次/年 | 3
|  | 模拟指示秤等（60~1000）kg | 1次/年 | 58
|  | 模拟秤 | 1次/年 | 0
|  | 非自动衡器、电子秤等（20~60）kg (含60kg) | 1次/年 | 14
|  | 电子婴儿秤等 | 1次/年 | 16
|  | 度盘秤 | 1次/年 | 9
|  | 身高体重秤 | 1次/年 | 27
| 电子天平 | 电子天平 | 1次/年 | 1
| 移液计 | 移液计 | 1次/年 | 282
| 加样枪 | 加样枪
| 瓶口分液器 | 瓶口分液器 | 1次/年 | 1
| 酒精测试仪 | 酒精测试仪 | 1年2次 | 4
| 电子体温计 | 红外体温计 | 1次/年 | 42
| 玻璃温度计 | 玻璃温度计 | 1次/年 | 41
| 冰箱温度计 | 冰箱温度计 | 1次/年 | 185
| 压力表 | 压力表（校准） | 2次/年 | 33
| 温度记录仪 | 温度记录仪 | 1次/年 | 5
| 浮标式氧气吸入器 | 浮标式氧气吸入器 | 1次/年 | 0
| 干燥箱 | 干燥箱 | 1次/年 | 6
| 数显角度尺 | 数显角度尺 | 1次/年 | 0
| 电导率仪 | 电导率仪 | 1次/年 | 1
| 荧光分光光度计 | 荧光分光光度计 | 1次/年 | 1
| 液基薄层细胞制片机 | 液基薄层细胞制片机 | 1次/年 | 1
| 二氧化碳培养箱 | 二氧化碳培养箱 | 1次/年 | 1
| 玻璃量器 | 分度吸管 | 1次/年 | 16
| 干式恒温器 | 干式恒温器 | 1次/年 | 0
| 洁净工作台 | 洁净工作台 | 1次/年 | 0
| 麦氏比浊仪 | 麦氏比浊仪 | 1次/年 | 0
| 细菌鉴定仪 | 细菌鉴定仪 | 1次/年 | 0
| 手工配血系统 | 手工配血系统 | 1次/年 | 1
校准类合计（元）：
广医附属番禺中心医院计量服务费用报价共： 元

## 东院区
番禺区第七人民医院
附件 1： |  | 检定设备清单
设备类别 | 计量器具名称 | 二级分类 | 周期 | 预估数量 | 单价(元) | 小计费用 | 备注
医用超声源 | B 超机、彩超机 | B 超机、彩超机 | 1次/年 | 11
| 胎儿监护仪 | 胎儿监护仪 | 1次/年 | 5
| 多普勒胎心音仪 | 多普勒胎心音仪 | 1次/年 | 6
其他 | 医用磁共振系统 MRI | 医用磁共振系统 MRI | 1次/年 | 0
| X射线机 | DR、C臂、DSA | 1次/年 | 3
| CT机 | CT机 | 1次/年 | 2
| 酶标仪 | 酶标仪 | 1次/年 | 1
| 放射治疗用电离室剂量计 | 放射治疗用电离室剂量计 | 1次/年 | 0
| 医用活度计 | 医用活度计 | 1次/年 | 0
| 血氧饱和度检测仪 | 血氧饱和度检测仪 | 1次/年 | 20 |  |  |  | 新增，按检定规程，出具检定合格证书
| 非强检压力表 | 压力表（精密) | 1次/年 | 0
|  | 压力表 | 2次/年 | 0
| 带表卡尺 | 带表卡尺 | 1次/年 | 0
| 电子天平 | I级电子天平 | 1次/年 | 0
|  | II级电子天平 | 1次/年 | 0
|  | III级电子天平 | 1次/年 | 1
| 架盘药物天平 | 架盘药物天平 | 1次/年 | 0
| 体重秤、称类（检定） | 非自动衡器、电子秤等（150～500）kg(含500kg) | 1次/年 | 0
|  | 电子婴儿秤等 | 1次/年 | 0
|  | 戥秤、度盘秤 | 1次/年 | 0
检定类合计（元）：
附件 2： |  | 校准设备清单
设备类别 | 计量器具名称 | 二级分类 | 周期 | 预估数量 | 单价(元) | 实际费用 | 备注
抢救急救类 | 呼吸机 | 呼吸机 | 1次/年 | 6
| 血液灌流机 | 血液灌流机 | 1次/年 | 0
手术类 | 高频电刀 | 高频电刀 | 1次/年 | 0
| 麻醉机 | 麻醉机 | 1次/年 | 3
治疗类 | 输液泵 | 输液泵 | 1次/年 | 19
| 注射泵 | 注射泵（单通道） | 1次/年 | 47
|  | 注射泵（双通道） | 1次/年 | 3
|  | 注射泵（三通道） | 1次/年 | 1
| 血液透析机 | 血液透析机 | 1次/年 | 20
| 婴儿培养箱 | 婴儿培养箱 | 1次/年 | 0
| 婴儿辐射保暖台 | 婴儿辐射保暖台 | 1次/年 | 2
其他类 | 生物安全柜 | 生物安全柜 | 1次/年 | 2
| 灭菌器 | 灭菌器 | 1次/年 | 2
| 疫苗储存箱、 医用冰箱、 药品储存箱 | -5℃～常温 | 1次/年 | 23
|  | (-30～-5)℃ | 1次/年 | 2
|  | (-80～-30)℃ | 1次/年 | 0
| 水浴箱 | 水浴箱 | 1次/年 | 4
| 培养箱 | 培养箱 | 1次/年 | 1
| 生物显微镜 | 生物显微镜 | 1次/年 | 4
| 离心机 | 离心机 | 1次/年 | 5
| 温湿度计（表） | 温湿度计（表） | 1次/年 | 141
| 血小板恒温振荡保存箱 | 血小板恒温振荡保存箱 | 1次/年 | 1
| 二氧化碳培养箱 | 二氧化碳培养箱 | 1次/年 | 1
| 体重秤、称类（校准） | 非自动衡器、电子秤等（60～150）kg(含150kg) | 1次/年 | 6
|  | 模拟指示秤等（60~1000）kg | 1次/年 | 4
|  | 模拟秤 | 1次/年 | 0
|  | 非自动衡器、电子秤等（20~60）kg (含60kg) | 1次/年 | 1
|  | 电子婴儿秤等 | 1次/年 | 0
|  | 度盘秤 | 1次/年 | 2
|  | 身高体重秤 | 1次/年 | 0
| 电子天平 | 电子天平 | 1次/年 | 0
| 移液计 | 移液计 | 1次/年 | 28
| 酒精测试仪 | 酒精测试仪 | 1次/年 | 0
| 电子体温计 | 红外体温计 | 1次/年 | 25
| 玻璃温度计 | 玻璃温度计 | 1次/年 | 2
| 冰箱温度计 | 冰箱温度计 | 1次/年 | 2
| 压力表 | 压力表（校准） | 半年 | 0
| 温度记录仪 | 温度记录仪 | 1次/年 | 6
| 浮标式氧气吸入器 | 浮标式氧气吸入器 | 1次/年 | 0
| 干燥箱 | 干燥箱 | 1次/年 | 5
| 数显角度尺 | 数显角度尺 | 1次/年 | 0
| 电导率仪 | 电导率仪 | 1次/年 | 0
| 液基薄层细胞制片机 | 液基薄层细胞制片机 | 1次/年 | 0
| 手工配血系统 | 手工配血系统 | 1次/年 | 0
校准类合计（元）：
番禺区第七人民医院计量服务费用报价共： 元