**中山大学孙逸仙纪念医院机电仓五金配件采购及配送服务项目**

一、有关说明：

本项目分为2个包组，每个包组确定1家成交供应商。

二、项目一览表

1.项目类别：服务类。

2.项目总价限价：人民币3657242.90元/3年。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目号** | **服务内容** | **数量** | **采购预算（人民币 元）** | **履行期限** |
| 采购包1 | 机电仓五金配件采购及配送服务A | 1项 | 1748498.00 | 自合同生效之日起3年或者对应子包累计结算金额达到中标金额时止。 |
| 采购包2 | 机电仓五金配件采购及配送服务B | 1项 | 1908744.90 |

1. 合同履行期限：自合同生效之日起3年或者对应子包累计结算金额达到中标金额时止，以先到者为准。
2. 服务标准：符合采购需求规定的国家标准和行业规范。
3. 服务要求：提供的服务须满足采购需求的要求、响应文件中的相关承诺及合同约定要求。中标人按照医院采购部门确认后的采购需求计划，对医院的各项五金物资进行供应服务。中标人按医院的要求将五金物资送到指定的地点。
4. 服务范围：为采购人提供服务期限内新增的所有维修材料（包括但不限于电气材料、水暖材料、木工材料、建筑材料等）的供应、配送以及售前售后服务。

三、总体要求（适用于所有子包）

1. 投标人必须对“第二章 采购需求”要求内的全部货物、安装和服务进行报价。
2. 投标人必须提供全新的、未使用过的、包装完好且无污染、表面和内部均无瑕疵的符合合同要求的原厂原装货物和完善的服务。如因投标人提供之物品存在质量问题或权利瑕疵，由此产生的一切责任及费用均由投标人承担，与采购人无关。
3. 中标人承诺配送的产品为通过合法销售、渠道正规获取的全新正品，保证所有产品符合国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。
4. 投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家等信息。
5. 所提供的货物的技术规格应与采购文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。
6. 投标人必须在投标文件中的“配送清单说明一览表”内准确填写物资的规格、品牌、型号、产地、数量以及各分项的详细报价等信息。合同将严格依据投标文件的内容进行制定，所填写的清单内容必须与实际到货的物资在规格、品牌、型号等信息上保持一致。投标人需对所投物资的生产厂家、品牌、规格等信息进行核实，确保这些信息与实际供货产品铭牌上的标识相符，否则将无法通过验收，由此产生的所有后果，包括合同违约等，将由投标人自行承担。
7. 投标人应有良好的生产及供货能力。如供应商不是所投产品的制造商，须承诺在中标后、签订采购合同前，采购人有权要其提供授权证明，以明确货源的合法性，同时保障供货稳定性。如中标供应商未能对非自产产品提供授权文件，将被视为虚假响应情形，中标无效。采购人将依法报告相关财政部门，且采购人有权追讨因此发生的一切损失。
8. 备货能力：投标人应有备货仓库，库存充足。对于常用物资（各子包配送货物清单所列用量前30%的货物为常用物资），根据采购人使用部门需求不定时、不定量进行配送，中标人应有备货并在采购订单下达后3日内送达，需定制的五金配件或五金成品等，配送时间不得超过5日。
9. 对于用于应急所需的材料应在采购订单下达后（或采购人提出紧急配送服务要求（电话或书面）24小时内（包括节假日）送达。
10. 所有货物必须运到指定的交货现场后才能拆封。
11. 凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。
12. 强制节能产品：投标人所投货物中如有属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购的节能产品，投标人承诺须在货物验收时提供《中国节能产品认证证书》。中标人未按规定时间提供或经采购人核查发现投标人为谋取中标而提供虚假产品和证书以及虚假承诺欺骗采购人的，采购人有权取消合同，由此所造成的损失由中标人负责并承担一切后果（投标人须在投标文件中提供承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟）。本项目强制节能产品参考附件《强制节能产品清单》。

四、项目服务内容

1.所有费用均据实结算，采购量为预估数量，不作采购承诺。包组1、包组2明细详见配送货物清单。

2.投标人需列出货物说明一览表，各分项单价报价不得超过单价限价。配送货物清单中的数量仅为参考数量，具体数量按采购人实际采购订单。中标人向采购人提供送货及售后退换等服务，均包含在报价中，采购人不再支付其他费用。

3.各包组配送货物清单和具体要求

（1）采购包1配送货物清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参考规格** | **计量单位** | **使用参考数量** | **单价限价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 感应龙头 | 交直流两用，高度140mm 面板宽165mm | 套 | 300 | 271.65 | 81495 |
| 2 | 感应龙头 | 交直流两用320mm高、21cm宽 | 套 | 300 | 327.69 | 98307 |
| 3 | 感应龙头 | 直流 6V G3/4口 侧面感应，配七字铜管,软管 电池 | 套 | 400 | 213.44 | 85376 |
| 4 | 冷热感应龙头控制盒+感应线 | 交流 5针 | 套 | 100 | 110 | 11000 |
| 5 | 尿斗感应器 | 直流，4分 | 个 | 100 | 178.5 | 17850 |
| 6 | 小便红外感应器 | 直流电，75\*45mm | 个 | 100 | 184.15 | 18415 |
| 7 | 大便红外感应器 | DC6V，12\*12cm | 个 | 100 | 262.50 | 26250 |
| 8 | 全铜龙头 | 4分， 陶瓷片阀芯 95\*107mm 4分接口 | 个 | 500 | 42 | 21000 |
| 9 | 瓷盆龙头 | 中弯，立式18管 拔手式 | 个 | 500 | 63.05 | 31525 |
| 10 | 瓷盆龙头[单头冷热] | 单孔单把 冷热 陶瓷片阀芯 高132mm | 个 | 300 | 257 | 77100 |
| 11 | 瓷盆龙头[双头冷热] | 全铜4分加厚冷热 | 个 | 300 | 205.8 | 61740 |
| 12 | 浴缸龙头 | 单把双孔 陶瓷片阀芯 150mm孔距 高96mm | 个 | 200 | 276 | 55200 |
| 13 | 龙头大拨手 | 长115mm，宽50mm，  安装阀芯：10mm\*11mm  全铜 | 个 | 100 | 20.06 | 2006 |
| 14 | 龙头小拨手 | 长67mm，高29.5mm，直径28mm，内直径8mm  全铜 | 个 | 100 | 6.8 | 680 |
| 15 | 面盆龙头 | 全铜4分、冷暖 | 个 | 100 | 45 | 4500 |
| 16 | 龙头（冷暖） | 全铜4分，加厚，冷暖 | 个 | 200 | 149 | 29800 |
| 17 | 菜盆龙头 | 全铜4分、单冷 | 个 | 200 | 35 | 7000 |
| 18 | 面盆龙头 | 感应/4分 | 个 | 300 | 288 | 86400 |
| 19 | 加长龙头 | （304不锈钢）4分  总长：14cm | 个 | 200 | 17.82 | 3564 |
| 20 | 软管[50cm] | 4分， 50cm长，网纹管（304不锈钢） | 条 | 400 | 9.5 | 3800 |
| 21 | 软管[100cm] | 4分，100cm长，网纹管（304不锈钢） | 条 | 400 | 13.5 | 5400 |
| 22 | 软管[150cm] | 4分，150cm长，网纹管（304不锈钢） | 条 | 600 | 22.7 | 13620 |
| 23 | 在盆防臭波纹下水管 | 1.2米 可伸缩 | 条 | 400 | 32.30 | 12920 |
| 24 | 不锈钢去水管 | 90cm，波纹可弯 | 条 | 100 | 6.46 | 646 |
| 25 | 冷暖龙头软管[短头] | 50cm，G1/2+10mm插 50cm长 | 条 | 200 | 7.49 | 1498 |
| 26 | 不锈钢软管 | 50cm（304不锈钢） | 条 | 200 | 7 | 1400 |
| 27 | 不锈钢软管 | 80cm（304不锈钢） | 条 | 200 | 8 | 1600 |
| 28 | 不锈钢波纹管 | 60cm（304不锈钢） | 条 | 100 | 8.5 | 850 |
| 29 | 不锈钢波纹管 | 100cm（304不锈钢） | 条 | 100 | 75 | 7500 |
| 30 | 角阀 | 4分，拔手式 72mm长 | 个 | 300 | 19.90 | 5970 |
| 31 | 外牙角阀 | 4分 | 个 | 300 | 13.9 | 4170 |
| 32 | 胶拍（分体坐厕的冲水配件） | 75mm直径，75\*100mm | 个 | 100 | 9 | 900 |
| 33 | 花洒管 | 不锈钢，1.5米 | 条 | 500 | 18.43 | 9215 |
| 34 | 花洒头 | 电镀 | 个 | 1000 | 8.8 | 8800 |
| 35 | 花洒连管 | 电镀，1.5米 | 套 | 50 | 78 | 3900 |
| 36 | 花洒座 | 26型，60mm孔距，电镀 | 个 | 200 | 8.00 | 1600 |
| 37 | 座厕扳盖 | 36\*47cm 材质：脲醛树脂 | 套 | 200 | 43.10 | 8620 |
| 38 | 座厕板 | 尖头：370\*68\*450mm 圆头：361\*68\*484mm | 个 | 30 | 60.00 | 1800 |
| 39 | 水箱进水阀 | 20cm | 套 | 100 | 35.00 | 3500 |
| 40 | 胶水箱 | 370\*360\*120mm | 个 | 100 | 79.00 | 7900 |
| 41 | 水箱铜螺丝（马桶盖螺丝） | 40\*13mm | 个 | 100 | 8 | 800 |
| 42 | 水箱配件 | 25cm | 个 | 100 | 114.37 | 11437 |
| 43 | 双按连体水箱配件 | 20cm | 个 | 100 | 38 | 3800 |
| 44 | 水箱配件 | 30cm | 套 | 100 | 38 | 3800 |
| 45 | 平面下水器 | 全铜18孔，60mm直径 68mm螺纹长度 | 个 | 200 | 32.5 | 6500 |
| 46 | 下水头 | 4分 | 个 | 200 | 12.8 | 2560 |
| 47 | 下水管 | 110mm | 条 | 100 | 8 | 800 |
| 48 | 双联水咀阀心[高脚] | 40\*43mm | 个 | 100 | 20 | 2000 |
| 49 | 双联水咀阀心[平底铜杆] | 16\*42mm，8厘杆 | 个 | 100 | 8.72 | 872 |
| 50 | 小浮动阀 | 直径30mm，高36mm | 个 | 100 | 24.29 | 2429 |
| 51 | 大浮动阀 | 直径41mm，高75mm | 个 | 100 | 120.00 | 12000 |
| 52 | 手按式小便阀 | 口径15mm | 个 | 200 | 51.50 | 10300 |
| 53 | 手按冲水大便阀（竖） | 口径32mm，高125mm | 个 | 200 | 75.00 | 15000 |
| 54 | 脚踏大便冲洗阀（竖） | 口径32mm，145mm高 | 个 | 200 | 96.00 | 19200 |
| 55 | 手按冲水大便阀（横） | 口径32mm，长125mm，高113mm | 个 | 200 | 62.50 | 12500 |
| 56 | 脚踏大便阀（竖） | 口径 32mm，高107mm | 个 | 200 | 71.50 | 14300 |
| 57 | 大便阀 | 1寸 | 套 | 300 | 110 | 33000 |
| 58 | 脚踏大便阀（横） | 口径25mm，脚踏式，160\*122mm | 个 | 100 | 160.00 | 16000 |
| 59 | 脚踏冲水阀 | 160mm长，高105mm | 个 | 200 | 338 | 67600 |
| 60 | 15塞头[4分] | 4分，镀锌 | 个 | 200 | 1.47 | 294 |
| 61 | 20塞头[6分] | 6分，镀锌 | 个 | 100 | 3.30 | 330 |
| 62 | 25塞头[1寸] | 1寸，镀锌 | 个 | 100 | 4.30 | 430 |
| 63 | 外套总成 大 | 27.5\*46mm | 个 | 100 | 37.6 | 3760 |
| 64 | 外套总成 小 | 直径23mm，高53mm | 个 | 100 | 25 | 2500 |
| 65 | 开关总成 顶开 | 7cm | 个 | 100 | 5.8 | 580 |
| 66 | 15闸制[4分] | 4分（108），长42.8mm，高62.5mm，1.6兆帕 | 个 | 100 | 23.91 | 2391 |
| 67 | 20闸制[6分] | 6分（108），长45mm，高70mm，1.6兆帕 | 个 | 100 | 31.36 | 3136 |
| 68 | 25闸制[1寸] | 1寸（108），长48.5mm，高77mm，1.6兆帕 | 个 | 200 | 51 | 10200 |
| 69 | 40闸制[1.5寸] | 1.5寸（108），长61mm，高107mm，1.6兆帕 | 个 | 200 | 94.08 | 18816 |
| 70 | 15球阀[4分] | 4分（216），长52.5mm，1.6兆帕 | 个 | 200 | 20.1 | 4020 |
| 71 | 20球阀[6分] | 6分（216），长55.5mm，1.6兆帕 | 个 | 200 | 31 | 6200 |
| 72 | 25球阀[1寸] | 1C寸（216），长67.5mm，1.6兆帕 | 个 | 200 | 46.91 | 9382 |
| 73 | 40球阀[1.5寸] | 1.5寸（216），长88mm，1.6兆帕 | 个 | 200 | 115 | 23000 |
| 74 | 热水器浮球阀 | 4分（304不锈钢） | 个 | 100 | 45.95 | 4595 |
| 75 | 冷水浮球阀 | 4分（304不锈钢） | 个 | 100 | 42 | 4200 |
| 76 | 日安铜球阀 | 4分（304不锈钢） | 个 | 100 | 14 | 1400 |
| 77 | 20铁外牙[6分] | 6分 | 个 | 100 | 2.8 | 280 |
| 78 | 抽屉锁 | 16mm，48\*36mm面板 | 把 | 2000 | 4.6 | 9200 |
| 79 | 抽屉锁 | 19mm，40mm面板 | 把 | 1500 | 5.7 | 8550 |
| 80 | 抽屉锁[103-30长] | 30mm螺杆长，直径23mm | 把 | 1000 | 4.45 | 4450 |
| 81 | 抽屉锁[103-16短] | 16mm螺杆长，直径23mm | 把 | 1000 | 3.3 | 3300 |
| 82 | 长芯锁（抽屉锁） | 35mm | 把 | 1000 | 5 | 5000 |
| 83 | 一拖三抽屉锁 | 50mm | 把 | 100 | 10 | 1000 |
| 84 | 排锁[正16] | 正16，16mm直径，32mm安装孔，尾长40mm | 把 | 300 | 4.8 | 1440 |
| 85 | 排锁[侧16] | 侧16，16mm直径，面径直径38mm | 把 | 200 | 8.00 | 1600 |
| 86 | 外装双舌锁 | 2.0厚，不锈钢，门厚35-55mm,中心距60mm | 把 | 100 | 38.5 | 3850 |
| 87 | 球形锁[有匙长芯] | 304不锈钢，门厚35-50mm，中心距70mm | 把 | 200 | 27 | 5400 |
| 88 | 球形锁[无匙短芯] | 304不锈钢，门厚35-50mm，中心距70mm | 把 | 200 | 27 | 5400 |
| 89 | 执手锁 | 提手反锁功能，孔距130mm | 把 | 100 | 97.02 | 9702 |
| 90 | 双舌铁门锁 | **总长**：240mm/260mm  304不锈钢 35~55mm（常规） | 把 | 100 | 28 | 2800 |
| 91 | 球锁 | 把 | 100 | 18 | 1800 |
| 92 | 执手锁 | 孔距12.5cm，304不锈钢双舌 | 把 | 100 | 98 | 9800 |
| 93 | 执手锁 | 孔距16.5cm，304不锈钢双舌 | 把 | 100 | 98 | 9800 |
| 94 | 执手锁 | 孔距12.5cm，304不锈钢单舌 | 把 | 100 | 98 | 9800 |
| 95 | 执手锁 | 孔距16.5cm，304不锈钢单舌 | 把 | 100 | 98 | 9800 |
| 96 | 执手锁 | 球形执手锁，304不锈钢，门厚35mm-50mm | 把 | 100 | 52 | 5200 |
| 97 | 执手锁 | 单舌、门把手孔距14cm | 把 | 600 | 69 | 41400 |
| 98 | 固力执手锁 | 无匙/有匙、60-70cm单舌、 | 把 | 200 | 98 | 19600 |
| 99 | 细芯执手锁 | 无匙/有匙、单舌/双舌、门把手孔距11-19cm | 把 | 200 | 69 | 13800 |
| 100 | 执手锁 | 无匙/有匙、单舌、门把手孔距11/14cm | 把 | 300 | 69 | 20700 |
| 101 | 执手房门锁（无匙） | 304不锈钢，孔距12.5cm | 把 | 50 | 124.00 | 6200 |
| 102 | 304卫浴锁 | 304不锈钢，孔距11cm | 把 | 100 | 85.26 | 8526 |
| 103 | 浴室门锁（可调孔距） | 面板165mm\*45mm，孔距110-120mm | 把 | 300 | 44.56 | 13368 |
| 104 | 防火门锁 | 锁体200\*82\*150mm，锁芯30mm | 把 | 100 | 25.4 | 2540 |
| 105 | 防火门锁 | 不锈钢，锁体200\*82\*150mm，锁芯30mm | 把 | 100 | 30.30 | 3030 |
| 106 | 防火门锁 直边款/圆边款 | 304不锈钢，锁体200\*82\*150mm，锁芯30mm | 把 | 100 | 30.30 | 3030 |
| 107 | 防火门锁芯 | 带匙/不带匙，32\*30mm | 个 | 100 | 8.50 | 850 |
| 108 | 趟门柜锁 | 38.5mm长度，10mm宽 | 把 | 300 | 4.9 | 1470 |
| 109 | 电柜锁 | 85\*25mm | 个 | 100 | 12.63 | 1263 |
| 110 | 扁芯柜门锁 | 偏芯20mm螺杆长，直径23mm | 把 | 200 | 3.40 | 680 |
| 111 | 刷卡智能门锁 | 孔距22cm | 把 | 50 | 322 | 16100 |
| 112 | 大芯锁407/409细芯 | 407:138-22mm 409:136-22mm | 把 | 100 | 5 | 500 |
| 113 | 锁芯50mm/锁芯70mm | 75-95mm | 个 | 150 | 8.25 | 1237.5 |
| 114 | 大门锁芯 | 70\*90mm | 把 | 100 | 35 | 3500 |
| 115 | 室内门锁芯 | 细孔70mm 双舌 | 个 | 300 | 24.00 | 7200 |
| 116 | 不锈钢锁牌 | 4寸 | 个 | 100 | 3 | 300 |
| 117 | 铁锁牌 | 2寸 | 个 | 50 | 1 | 50 |
| 118 | 钩锁 | 25cm | 个 | 200 | 3.7 | 740 |
| 119 | 钩锁 | 30cm | 个 | 400 | 4.6 | 1840 |
| 120 | 公共卫生间隔断门锁 | 201不锈钢平门锁64mm | 对 | 100 | 18.00 | 1800 |
| 121 | 消防门锁 | 锁体200\*82\*150mm，锁芯30mm | 把 | 100 | 27.44 | 2744 |
| 122 | 金属曲铰 | 液压缓冲，35杯，一段力  规格：内藏/全弯/半弯 | 个 | 2000 | 3.75 | 7500 |
| 123 | 门吸[塑料] | 52\*52mm ，孔距31mm | 个 | 100 | 3.2 | 320 |
| 124 | 门吸[铝合金] | 拉丝，底直径45mm，高90mm，吸20\*30mm | 个 | 200 | 16.18 | 3236 |
| 125 | 脚踏门吸定门器 | 不锈钢拉丝，总长10.7cm | 个 | 100 | 14.00 | 1400 |
| 126 | 闭门器 | 不锈钢，总长152mm | 个 | 200 | 35 | 7000 |
| 127 | 闭门器 | 承重45KG，长205mm 宽45mm 高70.5mm，安装孔距188mm | 个 | 200 | 249 | 49800 |
| 128 | 闭门器 | 承重35KG，长178mm 宽41mm 高64.5mm，安装孔距162mm | 个 | 200 | 237.6 | 47520 |
| 129 | 导轨 | 12寸，三节，300mm长 | 副 | 200 | 10.74 | 2148 |
| 130 | 导轨 | 14寸，大三节，长度350mm | 副 | 200 | 12.78 | 2556 |
| 131 | 胶轮导轨 | 14寸，35cm | 副 | 100 | 8.23 | 823 |
| 132 | 胶轮导轨[18寸] | 450mm，白色，二节 | 副 | 150 | 9.59 | 1438.5 |
| 133 | 导轨（三节） | 闭合长度25cm,厚度13mm | 副 | 200 | 15 | 3000 |
| 134 | 导轨（两节） | 闭合长度25cm,厚度5.3mm | 副 | 100 | 10 | 1000 |
| 135 | 走珠二节导轨 | 350mm，二节 | 副 | 150 | 9.80 | 1470 |
| 136 | 走珠二节导轨 | 400mm，二节 | 副 | 150 | 11.27 | 1690.5 |
| 137 | 键盘导轨 | 二节，中心孔距245mm，35mm宽 | 副 | 400 | 9.22 | 3688 |
| 138 | 不锈钢扶手 | 直径25mm\*长300mm | 个 | 100 | 16 | 1600 |
| 139 | 医用扶手 | 孔距350-425mm，ABS抗菌尼龙外套，不锈钢内管 | 个 | 100 | 50.02 | 5002 |
| 140 | 塑料扶手 | 长度400mm，ABS抗菌尼龙外套，不锈钢内管 | 个 | 150 | 50.02 | 7503 |
| 141 | 输液吊杆 | 长190cm，不锈钢+ABS | 支 | 50 | 144.25 | 7212.5 |
| 142 | 输液吊杆 | 长32cm，不锈钢+ABS | 个 | 50 | 132.00 | 6600 |
| 143 | 输液吊杆 | 长50cm，不锈钢+ABS | 个 | 50 | 150.00 | 7500 |
| 144 | 不锈钢输液吊杆H400 | 长40cm，不锈钢+ABS | 支 | 50 | 140.00 | 7000 |
| 145 | 不锈钢输液吊杆H300 | 长30cm，不锈钢+ABS | 支 | 50 | 130.00 | 6500 |
| 146 | 电工胶布 | 无铅，8mm宽\*0.13mm厚\*10米长，多色 | 卷 | 2000 | 2.15 | 4300 |
| 147 | 门拉手 | 8寸，205mm孔距 | 个 | 400 | 3 | 1200 |
| 148 | 木门拉手 | 63-125mm | 个 | 100 | 14.8 | 1480 |
| 149 | 防火门拉手 | 不锈钢拉丝，40\*123mm | 个 | 120 | 11.5 | 1380 |
| 150 | 推拉门拉手（大） | 300\*100mm（底板） 155mm（拉手孔距） | 个 | 100 | 16.01 | 1601 |
| 151 | 不锈钢门拉手 | 125mm孔距 | 个 | 100 | 15 | 1500 |
| 152 | 防火门拉手 | 不锈钢拉丝，40\*123mm | 个 | 200 | 15 | 3000 |
| 153 | PPR热熔三叉 | 管径25mm | 个 | 100 | 0.98 | 98 |
| 154 | PPR热熔三叉 | 管径32mm | 个 | 100 | 1.8 | 180 |
| 155 | PPR热熔弯头 | 管径25mm | 个 | 100 | 0.6 | 60 |
| 156 | PPR热熔弯头 | 管径20mm | 个 | 200 | 0.55 | 110 |
| 157 | PPR热熔弯头 | 管径32mm | 个 | 100 | 1.32 | 132 |
| 158 | PPR热熔铜内牙弯头 | 20MM\*15MM | 个 | 100 | 4.64 | 464 |
| 159 | PPR热熔截止阀 | 管径25mm | 个 | 100 | 16.63 | 1663 |
| 160 | PPR热熔截止阀 | 管径20mm | 个 | 100 | 13.95 | 1395 |
| 161 | PPR热熔截止阀 | 管径32mm | 个 | 100 | 33.99 | 3399 |
| 162 | PPR热熔直通 | 管径20mm | 个 | 100 | 0.32 | 32 |
| 163 | PPR热熔内牙直通 | 25MM\*20MM | 个 | 100 | 5.38 | 538 |
| 164 | PPR热熔活接 | 管径20mm | 个 | 100 | 1.11 | 111 |
| 165 | PPR热熔冷水管 | 管径25mm | 条 | 100 | 15.00 | 1500 |
| 166 | PPR热熔冷水管 | 管径20mm | 条 | 100 | 11.00 | 1100 |
| 167 | 给水管码 | 直径25mm | 个 | 200 | 0.19 | 38 |
| 168 | 给水管码 | 直径20mm | 个 | 1000 | 0.16 | 160 |
| 169 | 喉箍 | 1-1 1/2（不锈钢340） | 个 | 100 | 0.5 | 50 |
| 170 | 喉箍 | 1/2-3/4（不锈钢340） | 个 | 100 | 7 | 700 |
| 171 | 烟斗较 | 304不锈钢（内藏/全弯/半弯） | 个 | 1000 | 3.7 | 3700 |
| 172 | 门磁吸 | 不锈钢304 | 个 | 200 | 10 | 2000 |
| 173 | 铝合金窗锁 | 不锈钢，孔距16.5CM | 把 | 100 | 8 | 800 |
| 174 | 铝合金窗把手 | 不锈钢，孔距35mm  总长130mm，左/右 | 把 | 200 | 5.34 | 1068 |
| 175 | 不锈钢插销（连插） | 2寸/3寸/4寸 | 把 | 100 | 13 | 1300 |
| 176 | 插销 | 3寸 | 付 | 200 | 3.1 | 620 |
| 177 | 插销 | 4寸 | 付 | 100 | 7.65 | 765 |
| 178 | 插销 | 5寸 | 付 | 100 | 9.65 | 965 |
| 179 | 柜插销 | 35\*35mm | 付 | 100 | 3 | 300 |
| 180 | 九比架 | 12寸 | 个 | 100 | 10.64 | 1064 |
| 181 | 不锈钢合页 | 5寸 | 个 | 100 | 16 | 1600 |
| 182 | 定向轮 | 4寸 | 个 | 100 | 21.2 | 2120 |
| 183 | 动向轮 | 4寸 | 个 | 100 | 21.2 | 2120 |
| 184 | 弹簧固定轮 | 6英尺寸轮径， 2英尺轮宽 | 个 | 100 | 32 | 3200 |
| 185 | 弹簧万向轮 | 6英尺寸轮径， 2英尺轮宽 | 个 | 100 | 32 | 3200 |
| 186 | 不锈钢门铰 | 4寸 | 个 | 100 | 13 | 1300 |
| 187 | 厕所门铰 | 5寸 | 个 | 100 | 10 | 1000 |
| 188 | 厕所塑料门栓 | 2寸 | 个 | 100 | 10.67 | 1067 |
| 189 | 免钉胶 | 瓷白，300ml | 支 | 100 | 10.48 | 1048 |
| 190 | 密封胶 | 瓷白, 590ml | 支 | 10 | 7 | 70 |
| 191 | 木工开孔器 | 22mm/20mm | 个 | 50 | 6.99 | 349.5 |
| 192 | 玻璃开孔器 | 50mm | 个 | 10 | 12.58 | 125.8 |
| 193 | 钨针 | WC20(****铈钨****),1.6\*150mm | 个 | 50 | 2.91 | 145.5 |
| 194 | 墙纸刀片 | 11CM，10片/盒 | 盒 | 100 | 3.46 | 346 |
| 195 | 胶粒 | 6厘 | 颗 | 10000 | 0.02 | 200 |
| 196 | 双翅胶粒 | 6厘，200粒/包 | 包 | 50 | 3.90 | 195 |
| 197 | 墙板钉 | 3.5mm\*20mm | 颗 | 20000 | 0.02 | 400 |
| 198 | 墙板钉 | 3.5mm\*30mm | 颗 | 7000 | 0.03 | 210 |
| 199 | 铝烟管 | 4寸，8米 | 条 | 10 | 23.21 | 232.1 |
| 200 | 云石胶 | 0.7L | 瓶 | 10 | 30 | 300 |
| 201 | 清洁剂 | 350ml | 瓶 | 20 | 29.01 | 580.2 |
| 202 | AB胶 | 80g | 套 | 10 | 6.79 | 67.9 |
| 203 | 磨片 | 4寸 | 片 | 300 | 1.5 | 450 |
| 204 | 切割片 | 4寸 | 片 | 100 | 0.83 | 83 |
| 205 | 隔臭地漏 | 不锈钢，100\*100mm | 个 | 50 | 28 | 1400 |
| 206 | 尼龙扎带 | 8mm\*300mm，250条一包 | 条 | 3000 | 0.1 | 300 |
| 207 | 尼龙扎带 | 4mm\*200mm，500条一包 | 条 | 4000 | 0.10 | 400 |
| 208 | 冷暖调节阀 | 4分，不锈钢304 | 个 | 10 | 35 | 350 |
| 209 | 铝扣板天花板 | 600\*600mm | 个 | 100 | 12 | 1200 |
| 210 | 生料带 | 23mm\*0.1mm\*20m，20m/卷 | 卷 | 2000 | 1.55 | 3100 |
| 211 | 24\*14线槽 | 槽径24\*14mm，长4米 | 条 | 600 | 5.09 | 3054 |
| 212 | 39\*19线槽 | 槽径39\*19mm，长4米 | 条 | 600 | 9.31 | 5586 |
| 213 | 4分线管（圆管） | 直径20mm，长4米 | 条 | 500 | 6.37 | 3185 |
| 214 | 线管（圆管） | 直径25mm，长4米 | 条 | 500 | 9.40 | 4700 |
| 215 | 白色弧形地板线槽 | 弧形50\*15mm，长2米 | 条 | 500 | 16.50 | 8250 |
| 216 | PVC/U4分饮用水管 | 4分，长4米 | 条 | 500 | 10.50 | 5250 |
| 217 | PVC/U6分饮用水管 | 6分，长4米 | 条 | 500 | 14.30 | 7150 |
| 218 | 轴承门铰（蝴蝶型） | 4寸，厚3mm | 副 | 600 | 18.00 | 10800 |
| 219 | 断桥平开窗把手 | 高脚A 38型 | 个 | 300 | 6.31 | 1893 |
| 220 | 4寸门合页 | 4寸 | 副 | 1000 | 5.20 | 5200 |
| 221 | 包塑蛇皮管 | 20mm，50米/卷 | 卷 | 200 | 42.00 | 8400 |

**备注：**

**以上所列数量仅为采购人的预估数量，仅供投标人作为参考。具体采购数量将以实际采购时，采购人所下订单的数量为准。**

（2）采购包2配送货物清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参考规格** | **计量单位** | **使用参考数量** | **单价限价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | T5灭蚊灯管 | 6W，长度：21CM，直径：1.5CM | 支 | 2000 | 4.75 | 9500 |
| 2 | T8 LED灯管 | 11W，长90CM，直径2.6CM | 支 | 2000 | 8.22 | 16440 |
| 3 | T5 LED灯管 | 8W，长60cm，直径17mm | 支 | 2000 | 13.6 | 27200 |
| 4 | T5 LED灯管 | 14W，长120cm，直径17mm | 支 | 1500 | 11.87 | 17805 |
| 5 | T5 28W光管 | 28W，长120cm，直径15mm | 支 | 100 | 7 | 700 |
| 6 | LED光管 | 9W，长60cm，直径2.6CM | 个 | 500 | 8.00 | 4000 |
| 7 | LED光管 | 15W，长120cm，直径2.6CM | 个 | 2000 | 10.00 | 20000 |
| 8 | LED灯泡 | 6W，高8.2CM，直径4.5CM，灯头E27 | 个 | 1000 | 10.22 | 10220 |
| 9 | LED灯泡 | 3W，灯头E27 | 个 | 100 | 7 | 700 |
| 10 | LED平盖空支架 | 11W，单管，长90CM | 支 | 200 | 8.45 | 1690 |
| 11 | LED平盖空支架 | 15W，单管，长120CM | 支 | 200 | 8.45 | 1690 |
| 12 | LED支架 | 36W，长120cm | 支 | 400 | 8 | 3200 |
| 13 | 电感支架 | 30W，长90cm | 个 | 200 | 23 | 4600 |
| 14 | 电感支架 | 36W，长120cm | 个 | 200 | 25 | 5000 |
| 15 | 铝扣天花灯 | 40W，侧发光，长60CM\*宽60CM，厚度约3.5CM | 个 | 400 | 141.37 | 56548 |
| 16 | 铝扣一体LED灯盘 | 36W，长60CM\*宽60CM，厚度约3.5CM | 个 | 200 | 107.80 | 21560 |
| 17 | 照明LED平板灯 | 48W，200\*1200MM明装 | 个 | 100 | 101.00 | 10100 |
| 18 | 超薄圆形筒灯 | 开孔尺寸15cm ，LED，13W，色温： 6500k | 个 | 100 | 45.90 | 4590 |
| 19 | 超薄圆形筒灯 | 开孔尺寸17.5cm,  LED，16W，色温6500k | 个 | 100 | 52.90 | 5290 |
| 20 | 6寸LED | 开孔尺寸15cm，LED，13W，色温6500k | 个 | 500 | 45.90 | 22950 |
| 21 | LED灯 | 3\*1W，3W，300MM高，12V/24V | 个 | 300 | 51.48 | 15444 |
| 22 | LED吸顶灯 | 18W，色温6500k，320\*60mm | 套 | 400 | 19.9 | 7960 |
| 23 | T5一体化LED | 长120cm | 支 | 1200 | 30 | 36000 |
| 24 | T5一体化LED | 长90cm | 支 | 200 | 28 | 5600 |
| 25 | 灯盘 | 30cm\*120cm | 个 | 400 | 90 | 36000 |
| 26 | T5一体化LED | 长60cm | 支 | 100 | 27 | 2700 |
| 27 | T5一体化LED | 长30cm | 支 | 50 | 23 | 1150 |
| 28 | 嵌入式灯盘 | 600mm\*1200mm | 个 | 50 | 270 | 13500 |
| 29 | LED应急洁净灯盘 | 300mm\*1200mm，消防应急电源 | 套 | 50 | 233 | 11650 |
| 30 | LED筒灯 | 12W，4寸，白光 | 个 | 400 | 12.72 | 5088 |
| 31 | LED筒灯 | 18W，白光 | 个 | 50 | 28.5 | 1425 |
| 32 | 13W LED筒灯 | 开孔尺寸15cm，LED 13W ，色温6500k | 个 | 400 | 36.90 | 14760 |
| 33 | 16W LED筒灯 | 开孔尺寸15cm，LED 13W ，色温6500k | 个 | 400 | 45.90 | 18360 |
| 34 | 灯芯13W | 13W，直径12.8CM | 个 | 400 | 13.90 | 5560 |
| 35 | 灯芯32W | 32W，直径22.8CM | 个 | 400 | 27.63 | 11052 |
| 36 | LED嵌入式下照灯（4000K) | 9W，开孔100-105MM，高37MM，9W，色温4000K | 个 | 400 | 18.00 | 7200 |
| 37 | LED吸顶灯（4000K） | 18W，320\*110MM，功率18W，色温4000K，发光角度120度 | 个 | 200 | 45.00 | 9000 |
| 38 | LED吸顶灯（4000K） | 32W，435\*70MM，色温：三档调色 | 个 | 200 | 49.00 | 9800 |
| 39 | LED光管嵌入式面板灯（4000K） | 36W，300\*1200\*35MM，110-220V，色温4000k | 个 | 400 | 165.00 | 66000 |
| 40 | LED光管嵌入式面板灯（4000K） | 300mm\*1200mm，36W，直发光 110-220V，色温4000K | 个 | 400 | 165.00 | 66000 |
| 41 | 方型吸顶灯 | 30cm\*30cm | 个 | 50 | 45 | 2250 |
| 42 | LED吸顶灯 | 18W，色温6500K | 个 | 50 | 60 | 3000 |
| 43 | LED方形铝扣平板灯 | 300mm\*300mm 铝材白边 | 个 | 150 | 50 | 7500 |
| 44 | 筒灯 | 2.5寸，5W | 个 | 100 | 15 | 1500 |
| 45 | LED筒灯 | 3.5寸，9W | 个 | 200 | 15 | 3000 |
| 46 | 灯盘 | 300mm\*600mm | 个 | 100 | 59.9 | 5990 |
| 47 | LED石膏天花灯盘 | 600mm\*600mm | 个 | 200 | 188 | 37600 |
| 48 | LED集成灯盘 | 600mm\*600mm | 个 | 100 | 173 | 17300 |
| 49 | LED石膏天花灯盘 | 600mm\*600mm | 个 | 100 | 188 | 18800 |
| 50 | LED超薄明装洁净灯盘 | 600mm\*1200mm 斜边 | 个 | 100 | 199.5 | 19950 |
| 51 | LED灯盘 | 嵌入式1200mm\*600mm | 个 | 100 | 173 | 17300 |
| 52 | 灯盘 | 600mm\*600mm嵌入 | 个 | 500 | 173 | 86500 |
| 53 | 斜边洁净灯盘 | 300mm\*300mm 600/6500K | 个 | 100 | 60 | 6000 |
| 54 | LED铝扣灯盘 | 24W白光300mm\*600mm | 个 | 100 | 60 | 6000 |
| 55 | 管道式排气扇 | 开孔尺寸228\*228MM，面板1尺寸270\*270MM | 台 | 100 | 92.00 | 9200 |
| 56 | 管道扇 | 10寸 | 台 | 100 | 81.18 | 8118 |
| 57 | 管道扇 | 12寸 | 台 | 100 | 106.2 | 10620 |
| 58 | 方形百叶排气扇 | 8寸 | 个 | 50 | 60 | 3000 |
| 59 | 排气扇[方形] | 6寸/200mm\*200mm，开孔200\*200MM，面板尺寸237\*237MM | 把 | 300 | 59 | 17700 |
| 60 | 排气扇[方形] | 8寸/250mm\*250mm，开孔250\*250MM，面板尺寸296\*296MM | 把 | 300 | 68.5 | 20550 |
| 61 | 排气扇[方形] | 10寸/320mm\*320mm，开孔300\*300MM，面板尺寸342\*342MM | 把 | 300 | 76 | 22800 |
| 62 | 排气扇[方形] | 12寸/380mm\*380mm，开孔350\*350MM，面板尺寸400\*400MM | 把 | 300 | 85.14 | 25542 |
| 63 | 排气扇[圆形] | 6寸，开孔185MM，面板尺寸：206MM | 把 | 300 | 47.52 | 14256 |
| 64 | 排气扇[圆形] | 8寸，开孔尺寸：247MM，面板尺寸：272MM | 把 | 300 | 61.00 | 18300 |
| 65 | 天花式排气扇 | 300mm\*300mm，开孔尺寸：300\*300MM，面板尺寸：300\*300MM | 台 | 50 | 92.00 | 4600 |
| 66 | 电线 | 1.5m²，阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 300-500V 1.5平方 长度100米 | 米 | 20000 | 1.47 | 29400 |
| 67 | 电线 | 2.5m²，阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,300-500V 2.5平方,长度100米 | 米 | 15000 | 2.34 | 35100 |
| 68 | 电线 | 4m²，阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,300-500V 4平方,长度100米 | 米 | 3000 | 3.56 | 10680 |
| 69 | 电线 | 6m²，阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,300-500V，6平方，长度100米 | 米 | 2000 | 4.86 | 9720 |
| 70 | 护套线3\*1平方 | 100米/扎，3芯 1平方 白色 100米 | 米 | 1500 | 3.63 | 5445 |
| 71 | 护套线3\*1.5平方 | 100米/扎，3芯 1.5平方 白色 100米 | 米 | 3000 | 5.3 | 15900 |
| 72 | 护套线3\*2.5平方 | 100米/扎，3芯 2.5平方 白色 100米 | 米 | 1000 | 8.5 | 8500 |
| 73 | 护套线3\*4平方 | 100米/扎，3芯 4平方 白色 100米 | 米 | 200 | 13.5 | 2700 |
| 74 | 带开关插座[二三] | 10A，86型面板 220V | 个 | 200 | 9.72 | 1944 |
| 75 | 带开关插座[三] | 16A，86型面板 220V | 个 | 250 | 12.35 | 3087.5 |
| 76 | 带开关二三插 | 10A，86型面板 220V | 个 | 100 | 9.72 | 972 |
| 77 | 不带开关插座[三] | 16A，86型面板 220V | 个 | 350 | 9.93 | 3475.5 |
| 78 | 不带开关插座[二三] | 10A，86型面板 220V | 个 | 200 | 7.50 | 1500 |
| 79 | 不带开关插座[二二三三] | 无边框，86型面板 220V | 个 | 1000 | 8.80 | 8800 |
| 80 | 大板开关 | 一位，86型面板 220V | 个 | 350 | 6.21 | 2173.5 |
| 81 | 大板开关[二位] | 二位，86型面板 220V | 个 | 400 | 8.90 | 3560 |
| 82 | 大板开关[三位] | 三位，86型面板 220V | 个 | 300 | 11.72 | 3516 |
| 83 | 大板开关[四位] | 四位，86型面板 220V | 个 | 250 | 15.94 | 3985 |
| 84 | 灯开关[五位] | 双控，86型面板 220V | 个 | 100 | 19.00 | 1900 |
| 85 | 单极2P分体漏电开关 | 16A 带漏电保护断路器 | 个 | 100 | 101 | 10100 |
| 86 | 单极2P分体漏电开关 | 25A 带漏电保护断路器 | 个 | 100 | 106 | 10600 |
| 87 | 单极2P分体漏电开关 | 32A带漏电保护断路器 | 个 | 100 | 106 | 10600 |
| 88 | 单极1P空气开关 | 额定电流:16A | 个 | 100 | 27.31 | 2731 |
| 89 | 单极1P空气开关 | 额定电流:20A | 个 | 100 | 27.31 | 2731 |
| 90 | 单极1P空气开关 | 额定电流:25A | 个 | 100 | 31.65 | 3165 |
| 91 | 单极1P空气开关 | 额定电流:40A | 个 | 100 | 39.00 | 3900 |
| 92 | 双极2P空气开关 | 额定电流:20A | 个 | 100 | 57.42 | 5742 |
| 93 | 双极2P空气开关 | 额定电流:25A | 个 | 100 | 63.03 | 6303 |
| 94 | 双极2P空气开关 | 额定电流:32A | 个 | 100 | 63.03 | 6303 |
| 95 | 双极2P空气开关 | 额定电流:40A | 个 | 100 | 77.27 | 7727 |
| 96 | 双极2P空气开关 | 额定电流:50A | 个 | 100 | 87.57 | 8757 |
| 97 | 双极2P分体漏电开关 | 16A | 个 | 30 | 117 | 3510 |
| 98 | 双极2P分体漏电开关 | 20A | 个 | 30 | 147 | 4410 |
| 99 | 双极2P分体漏电开关 | 25A | 个 | 30 | 147 | 4410 |
| 100 | 双极2P分体漏电开关 | 32A | 个 | 30 | 152 | 4560 |
| 101 | 双极2P分体漏电开关 | 40A | 个 | 30 | 167 | 5010 |
| 102 | 双极2P分体漏电开关 | 63A | 个 | 30 | 210.00 | 6300 |
| 103 | 双极2P空气开关 | 16A | 个 | 100 | 46.89 | 4689 |
| 104 | 双极2P空气开关 | 20A | 个 | 100 | 57.42 | 5742 |
| 105 | 双极2P空气开关 | 25A | 个 | 100 | 63.03 | 6303 |
| 106 | 双极2P空气开关 | 32A | 个 | 100 | 63.03 | 6303 |
| 107 | 双极2P空气开关 | 40A | 个 | 100 | 77.27 | 7727 |
| 108 | 双极2P空气开关 | 50A | 个 | 100 | 87.57 | 8757 |
| 109 | 双极2P空气开关 | 63A | 个 | 100 | 101.72 | 10172 |
| 110 | 三极3P空气开关 | 16A | 个 | 100 | 91.31 | 9131 |
| 111 | 三极3P空气开关 | 25A | 个 | 100 | 98.89 | 9889 |
| 112 | 三极3P空气开关 | 32A | 个 | 100 | 98.89 | 9889 |
| 113 | 三极3P空气开关 | 40A | 个 | 100 | 117.64 | 11764 |
| 114 | 三极3P空气开关 | 50A | 个 | 100 | 147.4 | 14740 |
| 115 | 三极3P空气开关 | 63A | 个 | 100 | 147.4 | 14740 |
| 116 | 三极3P空气开关 | 16A | 个 | 60 | 91.31 | 5478.6 |
| 117 | 三极3P空气开关 | 20A | 个 | 60 | 89.16 | 5349.6 |
| 118 | 三极3P空气开关 | 25A | 个 | 60 | 98.89 | 5933.4 |
| 119 | 三极3P空气开关 | 32A | 个 | 60 | 98.89 | 5933.4 |
| 120 | 三极3P空气开关 | 40A | 个 | 60 | 117.64 | 7058.4 |
| 121 | 三极3P空气开关 | 50A | 个 | 60 | 147.4 | 8844 |
| 122 | 三极3P空气开关 | 63A | 个 | 60 | 147.4 | 8844 |
| 123 | 四极4P连体带漏电开关 | 25A | 个 | 100 | 411.68 | 41168 |
| 124 | 四极4P连体带漏电开关 | 40A | 个 | 100 | 442.18 | 44218 |
| 125 | 四极4P连体带漏电开关 | 63A | 个 | 100 | 567.97 | 56797 |
| 126 | 四极4P分体漏电开关 | 40A | 个 | 20 | 345 | 6900 |
| 127 | 四极4P分体漏电开关 | 63A | 个 | 20 | 423 | 8460 |
| 128 | 四极4P空气开关 | 25A | 个 | 60 | 158.28 | 9496.8 |
| 129 | 四极4P空气开关 | 32A | 个 | 60 | 158.28 | 9496.8 |
| 130 | 四极4P空气开关 | 40A | 个 | 60 | 186.50 | 11190 |
| 131 | 四极4P空气开关 | 50A | 个 | 60 | 209.01 | 12540.6 |
| 132 | 四极4P空气开关 | 63A | 个 | 60 | 204.00 | 12240 |
| 133 | 四极4P连体带漏电开关 | 25A | 个 | 60 | 411.68 | 24700.8 |
| 134 | 四极4P连体带漏电开关 | 40A | 个 | 60 | 442.18 | 26530.8 |
| 135 | 四极4P连体带漏电开关 | 63A | 个 | 60 | 567.97 | 34078.2 |
| 136 | 一体1P+N漏电开关 | 16A | 个 | 100 | 95 | 9500 |
| 137 | 一体2P漏电开关 | 20A | 个 | 100 | 148.45 | 14845 |
| 138 | 一体2P漏电开关 | 25A | 个 | 100 | 154.06 | 15406 |
| 139 | 一体2P漏电开关 | 16A | 个 | 100 | 148.45 | 14845 |
| 140 | 一体2P漏电开关 | 32A | 个 | 100 | 154.06 | 15406 |
| 141 | 一体2P漏电开关 | 50A | 个 | 60 | 190.00 | 11400 |
| 142 | 电子镇流器 | 30W | 个 | 200 | 29.5 | 5900 |
| 143 | 电子镇流器 | 36w | 个 | 200 | 29.5 | 5900 |
| 144 | 吊扇调速器 | 86\*86MM 雅白 | 个 | 200 | 17.5 | 3500 |
| 145 | 220V定时开关连底盒 | 86型，最大时限60分钟 | 个 | 500 | 16.5 | 8250 |
| 146 | 10A三扁插头[不碎] | 10A，220V | 个 | 300 | 3.00 | 900 |
| 147 | USB快充插座面板 | 氮化镓3USB快充65W插座86型面板 | 个 | 200 | 182.10 | 36420 |
| 148 | 面板 | 带USB二三插 | 个 | 300 | 42.7 | 12810 |
| 149 | 三位接线端子 | 450V，32A三位 | 个 | 5000 | 3.66 | 18300 |
| 150 | 插座防溅面盖 | 86型，白色 | 个 | 400 | 11 | 4400 |
| 151 | 软电缆线 | 6平方5芯 | 米 | 300 | 30 | 9000 |
| 152 | 暗装管合 | PVC，86\*\*86\*46mm | 个 | 100 | 1.2 | 120 |
| 153 | 明槽盒 | PVC，86\*\*86\*34mm | 个 | 800 | 1 | 800 |
| 154 | 双槽合 | PVC，173\*86\*33mm | 个 | 400 | 2 | 800 |
| 155 | 深型底合（电插座面板） | 86型 深45mm | 个 | 100 | 2 | 200 |
| 156 | 圆管 | 4分，长4米 | 条 | 500 | 4.50 | 2250 |
| 157 | 圆管 | 6分，长4米 | 条 | 100 | 6.50 | 650 |
| 158 | 线槽 | 24mm\*14mm，长4米 | 条 | 700 | 6.00 | 4200 |
| 159 | 半圆形线槽 | PVC，长：2m  宽：4cm | 条 | 100 | 7.5 | 750 |
| 160 | 线槽 | 39mm\*18mm,长4米 | 条 | 100 | 9.00 | 900 |
| 161 | 半圆线槽 | PVC，长：2m  宽：3cm | 支 | 100 | 18.5 | 1850 |
| 162 | 胶合盖 | PVC，86\*\*86\*34mm | 个 | 200 | 0.4 | 80 |
| 163 | 三插头16A | 16A | 个 | 100 | 5.00 | 500 |
| 164 | 交流接触器 | 线圈电压：220v、380v  常规型号：1810/2510/3310 | 个 | 100 | 50 | 5000 |
| 165 | 声控开关 | 220v  负载：0-200w | 个 | 100 | 41.33 | 4133 |

**备注：**

**以上所列数量仅为采购人的预估数量，仅供投标人作为参考。具体采购数量将以实际采购时，采购人所下订单的数量为准。**

4.采购人采购五金配件的价格按照中标人的投标报价表执行，如采购人提出清单以外的五金配件供货，中标人需按以下定价原则供货。定价原则：中标人应按该产品不高于零售市场公允价格85%的折扣价提供给采购人（零售市场公允价格，指大型连锁实体店或京东及淘宝的旗舰店的价格，其他网店价格不予参考）。