广州医科大学附属番禺中心医院重症监护临床信息系统用户需求书

一、项目概述与目标

项目背景

为提升重症医学科（ICU）医疗质量、保障患者安全、优化临床工作流程、实现精细化数据管理，并符合国家电子病历系统应用水平分级评价、智慧医院建设等相关要求，亟需建设一套专业、高效、智能的重症监护临床信息系统。

总体目标

构建一个以患者为中心、覆盖ICU全业务流程的集成化信息平台。系统需实现：

- 临床业务数字化： 全面取代手工作业，实现床旁数据自动采集、电子化记录与智能提示。系统要兼容不同厂家、不同型号的监护设备。

- 诊疗决策辅助： 通过对多源数据的整合与分析，为医护人员提供实时、可视化的患者全景视图与临床决策支持。

- 质量管理与科研支撑： 便捷生成各类医疗文书、质控指标报表，并形成结构化的专科数据库，支持临床科研与教学。

- 系统互联互通： 与医院现有信息系统（如集成平台、HIS、LIS、PACS、EMR、手麻系统等）深度集成，消除信息孤岛。

- 提升工作效率： 简化操作流程，减少重复录入，实现无纸化，降低医护人员文书负担。

- 完成评审标准：电⼦病历 5 级标准要求、 互联互通 4 级标准、等保 3 级、智慧医院 3 级、医院三甲评审信息相关指标要求。

二、系统的实现遵循以下原则

统一标准原则：须“统一规范、统一代码、统一接口”。加强指导、组织和协调，规范数据平台的基本功能、数据模型和数据编码等信息标准。

性能稳定原则：具有较强的数据处理能力，满足全院7*24小时服务的要求，保证医疗数据交换和资源共享的需要。

保证安全原则：系统运行的安全性和稳定性是业务系统正常运行的重要保障。在系统设计和建设中要符合国家有关信息安全方面的法律、法规及技术要求，强化信息安全管理，制定和完善相关的应急处理预案，保证系统稳定运行。

经济实效原则：项目建设必须坚持经济实效的原则，注重投入产出效益，不盲目追赶技术超前，防止大起大落，以合理的投入，产出适宜的效果。

具扩展性、兼容性：项目的设计和实施应具有灵活的扩展能力，充分考虑国家相关标准和业务系统需求变化对数据格式、处理方式等带来的业务流程变动和模式调整。

三、项目建设总体需求

重症监护临床监护系统建设包括：

建立覆盖66张ICU床位的重症监护临床信息系统（一区38张床、二区28张床，东院区3张床位）。

系统技术要求：

基本要求

- 充分考虑数据安全，建立完备的数据安全保障体系。

- 系统所涉及的单据以及报告需符合国家相关部门的书写要求与规范。

- 系统研发、测试、实施和维护必须符合软件工程的标准和规范，必须严格遵守IT项目管理的相关规定，确保项目质量和进度，定期产出和提交软件各类产品。

技术架构

- 系统支持结构化存储，支持Oracle、SQL Server等主流数据库、支持国产数据库。

- 要求须明确所提供产品的系统架构为B/S。

数据要求

- 系统设计应保证数据的准确性、一致性和连续性。

- 数据结构设计要求规范化、标准化。

安全要求

- 符合信息系统安全等级保护。

- 系统用户要进行安全认证才能接入系统。

- 权限管理到功能模块的页面及关键操作，对用户访问进行身份认证和访问控制。

接口要求

- 提供多方式的标准数据接口（如web service、视图方式），接口方式安全、高效。

- 数据采集接口需对采集的数据进行校验。

- 同时提供实时数据和非实时数据采集的接口。

重症系统软件需求

| 系统名称要求 | 系统模块要求 | 子模块要求 | 功能说明详细要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重症信息集成 | 信息集成 | 支持监护设备集成 | 支持监护设备自动采集功能、采集频率设置功能、体征预警功能。 |
|  |  | 支持数据集成 | 医院提供接口与医院HIS、LIS、PACS-RIS、EMR或集成平台进行系统集成，数据共享。 |
| 重症护理工作站 | 床位管理 | 支持床头卡 | 整体展现在科患者分布情况，包括在科患者人数，新入科患者人数，手术患者人数，当日出科患者人数等。 科室患者及床位分布状况以不同的形式展现。 显示患者基本信息和风险标识。 |
|  |  | 支持我的患者 | 自定义选择所管床位功能。 |
|  |  | 支持患者流转 | 对空床位预约功能。 换床操作功能。 患者入科登记及入科标准审核。 支持患者入科时的报警值快捷设置。 紧急患者入科功能。 患者出科标准功能和误出科撤回功能。 |
|  |  | 支持设备列表 | 查看科室设备使用情况，可对设备进行参数配置操作。 |
|  |  | 支持已出科患者 | 出科患者数据查询及有权限的修改功能。 |
|  | 患者信息 | 支持基本信息 | 显示患者基本信息及记录功能。 |
|  |  | 支持检验检查 | 检验检查报告查询功能。 |
|  |  | 支持设备绑定 | 监护设备绑定和解绑及报警值设置功能。 |
|  |  | 支持病情总览 | 患者病情体征数据综合动态变化显示。 人体模型图上展示患者皮肤与管路情况。 展示患者重要评分功能。 患者近期检验检查报告结果展示功能。 |
|  | 临床护理 | 支持体征监测 | 患者体征数据采集和采集频率自定义设置功能。 患者体征数据支持手动录入并自动在曲线图中显示 可设置常规患者生命体征报警值范围，同时支持自定义修改 患者异常数据报警和修改功能。 |
|  |  | 支持呼吸监测 | 自动采集患者呼吸机参数和采集频率自定义设置功能。 患者体征数据支持手动录入并自动在曲线图中显示 可设置常规患者生命体征报警值范围，同时支持自定义修改 患者异常数据报警和修改功能。 |
|  |  | 支持出入量监测 | 自动获取来自医嘱的入量，并自动计算。 自动获取引流管的出量，并自动计算。 可手动记录出入量数据。 对每日的出入量平衡值进行计算和数据对比，根据临床业务需求提供晶体、胶体、肠胃营养的总结。 出入量变化过程采用趋势图形式展现。 可自动计算任意时间段出入量及平衡。 |
|  |  | 支持神志瞳孔 | 患者日常体征数据和观察项目进行记录，包含神志、瞳孔大小、对光反射等。 |
|  |  | 支持特殊治疗 | CRRT和PICCO治疗数据数据监测功能。数据分析，质控功能 |
|  |  | 支持基础护理 | 配置与录入基础护理的结构化数据。 |
|  |  | 支持护理评分 | 提供多种重症医学相关的护理评估评分工具。 评分分组分类功能。 评分历史趋势记录功能。 自动提取患者评分相关数据功能。 医护之间评分结果相互查询功能。 |
|  |  | 支持皮肤管理 | 以人体图的形式标记并展示患者皮肤情况。 以列表方式展示患者皮肤情况。 皮肤记录及表达内容符合临床业务要求。 支持多种格式的图片上传及查看。 皮肤相关质控统计功能。 皮肤知识库管理。 |
|  |  | 支持管路管理 | 以人体图的形式标记并展示患者管路。 提供列表方式展示患者导管。 管路记录及表达内容符合临床业务要求。 可对导管进行更换，新置，拔出，删除的操作记录。 导管相关质控数据统计。 管路知识库管理。 |
|  |  | 支持口腔管理 | 提供口腔清洁管理知识图谱功能。 提供模板记录口腔信息功能。 提供规范的口腔护理描述功能。 提供历史口腔记录情况查询。 |
|  | 医嘱管理 | 支持医嘱管理 | 提取医嘱的功能。 新医嘱提醒。 根据医嘱途径以及属性自动将医嘱进行分类并显示。 可详细记录医嘱的执行进程情况。 医嘱交班功能。 医嘱执行状态图标显示功能。 特殊医嘱提醒功能。 批量执行医嘱的功能。 医嘱执行情况自动记入护理记录单功能。 历史医嘱查询功能。 抢救医嘱的快速录入和补录功能。 |
|  | 护理任务 | 支持护理计划 | 护理计划制定功能。 支持护理计划查询功能。 支持护理计划知识库维护。 |
|  |  | 支持任务清单 | 自定义设置护理任务功能。 支持预先设置任务清单触发规则，并自动生成护理措施。 支持护理任务清单一览。 支持护理清单内容实时提醒功能。 |
|  | 抢救记录 | 支持抢救记录 | 一键启动抢救模式。 支持抢救用药和措施快速录入功能。 抢救护理记录和医嘱单自动生成。 支持保存历史抢救记录和查询功能。 |
|  | 病情记录 | 支持病情记录 | 护理文书的自定义记录。 护理文书模板维护功能。 医嘱，评分可自动生成护理记录。 检验，医嘱，出入量数据快速导入。 对历史护理记录查询和修改功能。 |
|  | 护理交班 | 支持护理交班 | 提供床旁交接班信息记录功能。 患者交班体征信息查看功能。 支持多患者交班功能。 提供历史交班信息查看。 |
|  | 病历查询 | 支持病历查询 | 提供所有患者在科期间的历史文书记录和打印功能。 |
|  | 无纸化归档 | 支持无纸化归档 | 实现各类文书电子签名 对接医院无纸化归档系统实现文书归档 |
| 医生辅诊工作站 | 床位管理 | 支持床头卡 | 整体展现在科患者分布情况，包括在科患者人数，新入科患者人数，手术患者人数，当日出科患者人数等。 科室患者及床位分布状况以不同的形式展现。 显示患者基本信息和风险标识。 |
|  |  | 支持我的患者 | 自定义选择所管床位功能。 |
|  |  | 支持设备列表 | 查看科室设备使用情况，可对设备进行参数配置操作。 |
|  |  | 支持已出科患者 | 出科患者数据查询及有权限的修改功能。 |
|  | 患者信息 | 支持基本信息 | 显示患者基本信息及记录功能。 |
|  |  | 支持检验检查 | 检验检查报告查询功能。 |
|  |  | 支持设备绑定 | 监护设备绑定和解绑及报警值设置功能。 |
|  | 病历查询 | 支持病历查询 | 提供所有患者在科期间的历史文书记录和打印功能。 |
|  | 临床辅诊 | 支持诊疗数据 | 按天或按周显示患者生命体征。 按天或按周显示患者呼吸参数。 按天或按周显示患者神经系统相关数据。 按天或按周显示患者血糖值变化。 按天或按周显示患者出入量趋势变化。 按天或按周显示患者检验检查数据及异常提醒。 按天或按周显示患者评估评分结果及异常提醒。 按天或按周以甘特图的形式展示患者各类导管进程 按天或按周展现医嘱执行、结束、暂停、终止、过程事件、流速或滴速变化的时间节点。 按天或按周展现患者住院期间的重要诊疗事件。 按天或按周展现患者住院期间的特殊治疗，同时可查看治疗过程中的每一项参数。 提供患者住院期间的所有需打印归档的医疗文书。 |
|  |  | 支持医生交班 | 提供完整规范的交班流程 提供历史交班记录查询 |
|  |  | 支持评估评分 | 提供多种重症医学相关的医生评估评分工具。 评分分组分类功能。 评分历史趋势记录功能。 自动提取患者评分相关数据功能。 医护之间评分结果相互查询功能。 |
|  |  | 支持每日核查 | 提供医生每日需要的核查内容功能。 提供科室自定义配置核查内容。 |
|  |  | 支持诊疗管理 | 以时间轴方式展现患者诊疗事件，并提供该事件24小时内患者诊疗数据。 提供生命体征诊疗目标的制定，以及当前患者生命体征诊疗目标完成情况的展现。 |
|  |  | 支持感染管理 | 提供患者感染指标趋势图。 自动提取感染患者的建议检验及相关用药情况。 提供三管的基本护理信息和感染信息功能。 提供三管感染率统计。 |
|  |  | 支持营养管理 | 提供每日营养摄入自动统计功能。 提供设定目标营养和营养治疗提醒。 提供患者营养输出结果汇总功能。 |
|  |  | 支持质控数据统计 | 支持2024年度公布的ICU19项质控指标的统计功能，具体内容如下： 1. ICU 床位使用率 2. ICU 医师床位比 3. ICU 护士床位比 4. 急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ评分）≥ 15分患者收治率 5. 感染性休克患者集束化治疗（bundle）完成率 6. 抗菌药物治疗前病原学送检率 7. 深静脉血栓（DVT）预防率 8. 中重度急性呼吸窘迫综合征（ARDS）患者俯卧位通气实施率 9. ICU 镇痛评估率 10. ICU 镇静评估率 11. ICU 患者标化病死指数 12. ICU 非计划气管插管拔管率 13. ICU 气管插管拔管后 48h 再插管率 14. 非计划转入 ICU 率 15. 转出 ICU 后 48h 内重返率 16. ICU 呼吸机相关肺炎（VAP）发病率 17. ICU 血管导管相关血流感染（CRBSI）发病率 18. ICU 急性脑损伤患者意识评估率 19. 48h 内肠内营养（EN）启动率 |
|  |  | 支持大屏公共 | 展示当前病区床位和患者情况。 显示当前值班人员信息。 异常患者特殊提醒。 病区信息自定义发布。 支持病区患者转出入情况展示。 |