## 1-应急装备采购方案
应急装备采购方案
说明：1、红色标记设备已整合到子表《2-供应商报价明细表》中，须单独报价。 2、供应商在响应本次应急装备采购方案时，应充分考虑本院应急能力建设规划。方案必须确保本次所采购的所有装备，能够与本院未来计划配置的CT车、电源车、净水车、涉水救护车、通信指挥车、突前通信指挥车、物资运输车及药品器械车等特种车辆实现配套使用。
分类 | 物资清单 | 要求 | 数量 | 备注
帐篷 | 50㎡高压充气帐篷（指挥） | 1.帐篷：防水防油防污、透湿性、抗菌防霉、防10级风、阻燃、易去污，帐篷上要有帐篷标识牌 2.帐篷配套物资：除帐篷配件、帐篷维修配件及充排气泵以外，还需要风扇1个，5米电插排1个，生活垃圾桶1个，标志标识箱组1套，维修工具箱1套，营区清洁箱组1套，营区安全箱组1套，以及配备能存放以上所有物资的收纳箱 | 1
| 40㎡高压充气帐篷（医疗） | 1.帐篷：防水防油防污、透湿性、抗菌防霉、防10级风、阻燃、易去污，帐篷上要有帐篷标识牌 2.帐篷配套物资：除帐篷配件、帐篷维修配件及充排气泵以外，还需要便携式冰箱1个,标准塑料托盘4个,不锈钢栏杆隔离带2个,带输液架折叠病床9个,电动叉车1个,5米电插排7个,毒麻药保险柜1个,反光雪糕桶2个,风扇6个,利器盒4个,拼装式货架2个,器械车3个,生活垃圾桶7个,手动叉车2个,污染物密封桶6个,污水处理设备及帐篷1组,药品箱4个,医疗垃圾桶7个,营区地图展示架2个,折叠平板车3个,折叠桌椅(1桌2椅)11套，以及配备能存放以上所有物资的收纳箱 | 7
| 40㎡高压充气帐篷（病房） | 1.帐篷：防水防油防污、透湿性、抗菌防霉、防10级风、阻燃、易去污，帐篷上要有帐篷标识牌 2.帐篷配套物资：除帐篷配件、帐篷维修配件及充排气泵以外，还需要带输液架折叠病床44个,5米电插排6个,风扇6个,利器盒6个,生活垃圾桶6个,医疗垃圾桶6个,折叠桌椅(1桌2椅)6套,治疗车4个,病人用厕所帐篷6个,白板（带白板笔、白板擦）1套，以及配备能存放以上所有物资的收纳箱 | 6
| 50㎡高压充气帐篷（通道） | 1.帐篷：防水防油防污、透湿性、抗菌防霉、防10级风、阻燃、易去污，帐篷上要有帐篷标识牌 2.帐篷配套物资：除帐篷配件、帐篷维修配件及充排气泵以外，还需要炊事箱组（满足60人医疗团队以及病人的炊事需求）1组,食品冷藏箱2个,食品保温箱4个,野营餐厅帐篷（不含桌椅）1个,风扇4个,5米电插排4个,折叠桌椅(1桌2椅)4套,折叠椅16张，以及配备能存放以上所有物资的收纳箱 | 4
| 40㎡高压充气帐篷（宿营） | 1.帐篷：防水防油防污、透湿性、抗菌防霉、防10级风、阻燃、易去污，帐篷上要有帐篷标识牌 2.帐篷配套物资：除帐篷配件、帐篷维修配件及充排气泵以外，还需要多功能折叠床60个,睡具60套,折叠桌椅(1桌2椅)6个，以及配备能存放以上所有物资的收纳箱 | 6
| 30㎡高压充气帐篷洗消 | 1.双通道双管道洗消帐篷（包括 2 个洗消间、4 个更衣间） 2.帐篷配套物资：洗消加热泵 ,净水储水囊 ,污水收纳袋 ,药液均混罐 ,排污泵 ,充排气泵 ,防滑装置 ,伤员洗消传送架 ,担架 ,移动网笼 | 2
| 单人洗消帐篷 | 帐篷有洗消喷淋系统、进排水系统、照明系统，洗消加热泵 ,净水储水囊 ,污水收纳袋 ,排污泵 ,防滑装置 ,可移动网笼 | 2
| 淋浴帐篷 | 1.可同时容纳6人淋浴, 2.帐篷配套物资：洗消加热泵 ,净水储水囊 ,污水收纳袋 ,排污泵 ,防滑装置,移动网笼，12个标准塑料托盘 | 2
| 厕所帐篷 | 独立隔间4人位 | 6
| 简易框架帐篷 | 1.单个帐篷使用面积不小于 18 平米 2.帐篷还需要配备折叠桌椅(1桌2椅)2套、风扇2个 | 2
照明 | 帐篷照明灯组 | 能覆盖所有帐篷、以及整个营区所需的所有照明 | 30
制冷/暖 | 帐篷冷暖空调机组 | 1.每台空调能满足50平方帐篷的供冷及供暖 2.另外还需要配备整个营区所需的供电配电箱组、电缆、电线盘及油桶等支持整个营区所需的供电装备，以及能收纳以上物资的收纳箱 | 20
供电 | 发电机（柴油） | 静音发电机 | 2
| 发电机（柴油） | 大功率工作发电机 | 2
桌椅 | 折叠桌椅（10桌20椅）10套 | 每组有10套桌椅（1桌2椅） | 6
其他 | 现场指挥作业平台 | 包括但不限于包含4个铝镁合金箱柜，箱仪一体化，配有1台电动升降智能大屏及办公装置。办公装置应包含会议音频单元1套、便携式投影仪(含投影幕布)1个、数据输出终端1 台、数据扫描终端1台、单兵救援装置1套、数码照相机1个、录音笔2个、小蜜蜂扩音器5个、手持扩音器5个、全国地图4套、广东地图4套、白板（含白板笔、白板擦）1套、对讲机10套、充电宝20个、折叠会议椅30张 | 1
供水 | 便携式洗手台 | 感应式 | 6
床 | 多功能折叠床（转运床） |  | 4
个人 | 个人携行装备 | 包括但不限于保温水杯，饭盒餐具，洗漱包，急救包，文具袋，移动电源，单兵帐篷，充气垫，冬季睡袋，夏季睡袋，折叠雨伞，高频救生哨，头灯，急救保温毯，强光手电筒，帐篷灯，救生衣，指南针，折叠脸盆，防水防切割手套，便携多功能刀，安全反光带，打火机，一次性自冷冰袋，驱蚊剂，腰包 | 120
| 应急服装 | 包括但不限于卫生应急T恤(国旗款），长袖衬衣，冬装冲锋衣（带抓绒内胆，可拆卸内胆），羽绒内胆（配合冬装冲锋衣使用），马甲，战术裤 (春秋款），军警靴，帽子，臂章，皮带，登山包，拉杆箱，丛林帽，安全帽，分体雨衣，雨靴，短袖圆领T恤，低帮徒步鞋 | 120 | 黑色下划线的物资，医院已经购置了一批70套，这些物资供应商所提供的样式必须要和医院现有应急服装款式一致。
合计

## 2-供应商报价明细表
供应商报价明细表
说明：供应商在响应本次应急装备采购方案时，应充分考虑本院应急能力建设规划。方案必须确保本次所采购的所有装备，能够与本院未来计划配置的CT车、电源车、净水车、涉水救护车、通信指挥车、突前通信指挥车、物资运输车及药品器械车等特种车辆实现配套使用。
分类 | 设备清单 | [5 empty] | 数量 | 单位 | 供应商报价
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 备注 | 数量 | 单价(万元) |  |  | 品牌 | 型号 | 制造商名称 | 参数 | 单价(元) | 总价(元)
帐篷 | 50㎡高压充气帐篷（指挥） |  |  |  | 1 | 12 | [7 empty] | 0
|  | 50㎡高压充气帐篷 | 50㎡高压充气帐篷 |  |  |  | 1 | 顶
|  |  | 风扇 |  |  |  | 1 | 个
|  |  | 5米电插排 |  |  |  | 1 | 个
|  |  | 生活垃圾桶 |  |  |  | 1 | 个
|  |  | 标志标识箱 |  |  |  | 1 | 套
|  |  | 维修工具箱 |  |  |  | 1 | 套
|  |  | 营区清洁箱 |  |  |  | 1 | 套
|  |  | 营区安全箱 |  |  |  | 1 | 套
|  |  | 铝镁合金收纳箱 | 能收纳以上物资 |  |  | 若干 | 个
| 40㎡高压充气帐篷（医疗） |  |  |  | 7 | 10 | [7 empty] | 0
|  | 40㎡高压充气帐篷 | 40㎡高压充气帐篷 |  |  |  | 7 | 顶
|  |  | 便携式冰箱 |  |  |  | 1 | 个
|  |  | 标准塑料托盘 |  |  |  | 4 | 个
|  |  | 不锈钢栏杆隔离带 |  |  |  | 2 | 个
|  |  | 带输液架折叠病床 |  |  |  | 9 | 个
|  |  | 电动叉车 |  |  |  | 1 | 个
|  |  | 5米电插排 |  |  |  | 7 | 个
|  |  | 毒麻药保险柜 |  |  |  | 1 | 个
|  |  | 反光雪糕桶 |  |  |  | 2 | 个
|  |  | 风扇 |  |  |  | 6 | 个
|  |  | 利器盒 |  |  |  | 4 | 个
|  |  | 拼装式三层货架 |  |  |  | 2 | 个
|  |  | 器械车 |  |  |  | 3 | 个
|  |  | 生活垃圾桶 |  |  |  | 7 | 个
|  |  | 手动叉车 |  |  |  | 2 | 个
|  |  | 污染物密封桶 |  |  |  | 6 | 个
|  |  | 污水处理设备及帐篷 |  |  |  | 1 | 套
|  |  | 药品箱 |  |  |  | 4 | 个
|  |  | 医疗垃圾桶 |  |  |  | 7 | 个
|  |  | 营区地图展示架 |  |  |  | 2 | 个
|  |  | 折叠平板车 |  |  |  | 3 | 个
|  |  | 折叠桌椅(1桌2椅) |  |  |  | 11 | 套
|  |  | 铝镁合金收纳箱 | 能收纳以上物资 |  |  | 若干 | 个
| 40㎡高压充气帐篷（病房） |  |  |  | 6 | 10 | [7 empty] | 0
|  | 40㎡高压充气帐篷 | 40㎡高压充气帐篷 |  |  |  | 6 | 顶
|  |  | 带输液架折叠病床 |  |  |  | 44 | 套
|  |  | 5米电插排 |  |  |  | 6 | 套
|  |  | 风扇 |  |  |  | 6 | 个
|  |  | 利器盒 |  |  |  | 6 | 个
|  |  | 生活垃圾桶 |  |  |  | 6 | 个
|  |  | 医疗垃圾桶 |  |  |  | 6 | 个
|  |  | 折叠桌椅(1桌2椅) |  |  |  | 6 | 套
|  |  | 治疗车 |  |  |  | 4 | 个
|  |  | 病人用厕所帐篷 |  |  |  | 6 | 个
|  |  | 白板（带白板笔、白板擦） |  |  |  | 1 | 套
|  |  | 铝镁合金收纳箱 | 能收纳以上物资 |  |  | 若干 | 个
| 50㎡高压充气帐篷（通道） |  |  |  | 4 | 12 | [7 empty] | 0
|  | 50㎡高压充气帐篷 | 50㎡高压充气帐篷 |  |  |  | 4 | 顶
|  |  | 炊事箱组（满足60人医疗团队以及病人的炊事需求） |  |  |  | 1 | 组
|  |  | 食品冷藏箱 |  |  |  | 2 | 个
|  |  | 食品保温箱 |  |  |  | 4 | 个
|  |  | 野营餐厅帐篷（不含桌椅） | 能容纳60人救援队同时就餐 |  |  | 1 | 组
|  |  | 风扇 |  |  |  | 4 | 个
|  |  | 5米电插排 |  |  |  | 4 | 个
|  |  | 折叠桌椅(1桌2椅) |  |  |  | 4 | 组
|  |  | 折叠椅 |  |  |  | 16 | 张
|  |  | 铝镁合金收纳箱 | 能收纳以上物资 |  |  | 若干 | 个
| 40㎡高压充气帐篷（宿营） |  |  |  | 6 | 10 | [7 empty] | 0
|  | 40㎡高压充气帐篷 | 40㎡高压充气帐篷 |  |  |  | 6 | 顶
|  |  | 多功能折叠床 |  |  |  | 60 | 个
|  |  | 睡具 |  |  |  | 60 | 套
|  |  | 折叠桌椅(1桌2椅) |  |  |  | 6 | 套
|  |  | 铝镁合金收纳箱 | 能收纳以上物资 |  |  | 若干 | 个
| 30㎡高压充气帐篷洗消 |  |  |  | 2 | 23.16 | [7 empty] | 0
|  | 30㎡高压充气帐篷洗消 | 30㎡高压充气帐篷洗消 | 双通道双管道洗消帐篷（包括 2 个洗消间、4 个更衣间），配备洗消所需设备 |  |  | 2 | 顶
| 单人洗消帐篷 |  |  |  | 2 | 2.8 | [7 empty] | 0
|  | 单人洗消帐篷 | 单人洗消帐篷 | 配备洗消所需设备 |  |  | 2 | 顶
| 淋浴帐篷 |  |  |  | 2 | 6 | [7 empty] | 0
|  | 淋浴帐篷 | 淋浴帐篷 | 可同时容纳6人淋浴，配备淋浴所需的设备 |  |  | 2 | 顶
|  |  | 标准塑料托盘 |  |  |  | 12 | 个
| 厕所帐篷 |  |  |  | 6 | 0.8 | [7 empty] | 0
|  | 厕所帐篷 | 厕所帐篷 | 独立隔间4人位 |  |  | 6 | 顶
| 简易框架帐篷 |  |  |  | 2 | 1 | [7 empty] | 0
|  | 框架帐篷 | 框架帐篷 | 单个帐篷使用面积不小于 18 平米 |  |  | 2 | 顶
|  | 折叠桌椅(1桌2椅) | 折叠桌椅(1桌2椅) |  |  |  | 2 | 套
|  | 风扇 | 风扇 |  |  |  | 2 | 个
照明 | 帐篷照明灯组 |  |  |  | 30 | 0.3 | [7 empty] | 0
|  | 帐篷照明灯组 | 帐篷照明灯组 |  |  |  | 30 | 组
|  |  | 场地照明灯组 |  |  |  | 1 | 组
制冷/暖 | 帐篷冷暖空调机组 |  |  |  | 20 | 5.4 | [7 empty] | 0
|  | 帐篷冷暖空调机组 | 帐篷冷暖空调机组 |  |  |  | 20 | 台
|  |  | 配电箱组 | 整个营区所需的供电配电箱组、电缆、电线盘及油桶等支持整个营区所需的供电装备 |  |  | 1 | 组
|  |  | 铝镁合金收纳箱 | 能收纳以上物资 |  |  | 若干 | 个
供电 | 发电机（柴油） |  |  |  | 2 | 0.79 | 2 | 台 | [5 empty] | 0
| 发电机（柴油） |  |  |  | 2 | 3.93 | 2 | 台 | [5 empty] | 0
桌椅 | 折叠桌椅（1桌2椅）10套 |  |  | 每组有10套桌椅（1桌2椅） | 6 | 1.22 | 6 | 组 | [5 empty] | 0
其他 | 现场指挥作业平台 |  |  |  | 1 | 11.23 | [7 empty] | 0
|  | 现场指挥作业平台 | 铝镁合金箱柜 | 箱仪一体化 |  |  | 4 | 个
|  |  | 电动升降智能大屏 |  |  |  | 1 | 个
|  |  | 会议音频单元 |  |  |  | 1 | 套
|  |  | 便携式投影仪(含投影幕布) |  |  |  | 1 | 套
|  |  | 数据输出终端 |  |  |  | 1 | 台
|  |  | 数据扫描终端 |  |  |  | 1 | 台
|  |  | 单兵救援装置 |  |  |  | 1 | 套
|  |  | 数码照相机 |  |  |  | 1 | 个
|  |  | 录音笔 |  |  |  | 2 | 个
|  |  | 小蜜蜂扩音器 |  |  |  | 5 | 个
|  |  | 手持扩音器 |  |  |  | 5 | 个
|  |  | 全国地图 |  |  |  | 4 | 套
|  |  | 广东地图 |  |  |  | 4 | 套
|  |  | 白板（含白板笔、白板擦） |  |  |  | 1 | 套
|  |  | 对讲机 |  |  |  | 10 | 套
|  |  | 充电宝 |  |  |  | 20 | 个
|  |  | 折叠会议椅 |  |  |  | 30 | 张
供水 | 便携式洗手台 |  |  |  | 6 | 1 | 6 | 个 | [5 empty] | 0
床 | 多功能折叠床（转运床） |  |  |  | 4 | 0.15 | 4 | 张 | [5 empty] | 0
个人 | 个人携行装备 |  |  |  | 120 | 0.54 | [7 empty] | 0
|  | 保温水杯 |  |  |  |  | 120 | 个
|  | 饭盒餐具 |  |  |  |  | 120 | 套
|  | 洗漱包 |  |  |  |  | 120 | 个
|  | 急救包 |  |  |  |  | 120 | 个
|  | 文具袋 |  |  |  |  | 120 | 个
|  | 移动电源 |  |  |  |  | 120 | 个
|  | 单兵帐篷 |  |  |  |  | 120 | 顶
|  | 充气垫 |  |  |  |  | 120 | 个
|  | 冬季睡袋 |  |  |  |  | 120 | 个
|  | 夏季睡袋 |  |  |  |  | 120 | 个
|  | 折叠雨伞 |  |  |  |  | 120 | 把
|  | 高频救生哨 |  |  |  |  | 120 | 个
|  | 头灯 |  |  |  |  | 120 | 个
|  | 急救保温毯 |  |  |  |  | 120 | 个
|  | 强光手电筒 |  |  |  |  | 120 | 个
|  | 帐篷灯 |  |  |  |  | 120 | 个
|  | 救生衣 |  |  |  |  | 120 | 件
|  | 指南针 |  |  |  |  | 120 | 个
|  | 折叠脸盆 |  |  |  |  | 120 | 个
|  | 防水防切割手套 |  |  |  |  | 120 | 副
|  | 便携多功能刀 |  |  |  |  | 120 | 把
|  | 安全反光带 |  |  |  |  | 120 | 套
|  | 打火机 |  |  |  |  | 120 | 个
|  | 一次性自冷冰袋 |  |  |  |  | 120 | 个
|  | 驱蚊剂 |  |  |  |  | 120 | 瓶
|  | 腰包 |  |  |  |  | 120 | 个
| 应急服装 |  |  |  | 120 | 0.5 | [7 empty] | 0
|  | 卫生应急 T恤(国旗款） |  |  |  |  | 120 | 件
|  | 长袖衬衣 |  |  |  |  | 120 | 件
|  | 冬装冲锋衣（带抓绒内胆，可拆卸内胆） |  |  |  |  | 60 | 件
|  | 羽绒内胆（配合冬装冲锋衣使用） |  |  |  |  | 60 | 件
|  | 马甲 |  |  |  |  | 60 | 件
|  | 战术裤 (春秋款） |  |  |  |  | 120 | 件
|  | 军警靴 |  |  |  |  | 60 | 双
|  | 帽子 |  |  |  |  | 60 | 个
|  | 臂章 |  |  |  |  | 60 | 个
|  | 皮带 |  |  |  |  | 60 | 条
|  | 登山包 |  |  |  |  | 60 | 件
|  | 拉杆箱 |  |  |  |  | 60 | 件
|  | 丛林帽 |  |  |  |  | 120 | 个
|  | 安全帽 |  |  |  |  | 120 | 个
|  | 分体雨衣 |  |  |  |  | 120 | 套
|  | 雨靴 |  |  |  |  | 120 | 双
|  | 短袖圆领T恤 |  |  |  |  | 240 | 件
|  | 低帮徒步鞋 |  |  |  |  | 120 | 双
合计 | [13 empty] | 0