## Sheet1
检测区域 | 房间名称 （必填） | 房间编号 | 洁净级别 （必填） | 房间面积（m2）（必填） | 房间体积（m3） | 正负压 （相对值） | 高效尺寸(mm) | 高效口数 | 悬浮 粒子 | 静压差 | 换气次数/风量 | 温度 | 相对 湿度 | 噪声 | 照度 | 沉降菌 | 浮游菌 | 高效 检漏 | 紫外灯辐射强度 | 气流 流型 | 自净 时间 | 其它需求
| 男一更 （范例） |  | 10000级 | 9 |  |  |  | 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 填写需求
| 百级实验室 | 百级洁净室 | 一级洁净用房 | 12.35 |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
| 水质实验室 | 水质实验室 | 千级洁净区 | 15.92 |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
| 食品实验室 | 食品实验室 | 二级洁净用房 | 23.25 |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
| 缓冲间 | 缓冲间1 | 二级洁净用房 | 2.47 |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
| 缓冲间 | 缓冲间2 | 二级洁净用房 | 2.82 |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
| 缓冲间 | 缓冲间3 | 千级洁净区 | 2.55 |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
| 洁净走廊 | 洁净走廊 | 二级洁净用房 | 14.66 |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是
附：洁净房间（最小独立单个房间）常规必测项：悬浮粒子、静压差、风量/换气次数（房间风量÷房间体积=换气次数）、温度、相对湿度、噪声、照度、沉降菌、浮游菌9个检测项目。根据客户自身需要求选测项：高效检漏、表面菌落总数、紫外灯辐射强度、气流流型、自净时间、静电性能（点对点表面电阻或泄漏电阻）项目等其它项填写备注栏