竞价文件

采购方式：线上竞价

项目名称：禅城分公司2024-2025年分前端机房、营业厅及办公场所空调维保维修资格采购项目（第二次竞价）

项目编号：FSCC2024-0141A

广东省广播电视网络股份有限公司禅城分公司

采联国际招标采购集团有限公司

二零二四年七月

# 第一章 竞价须知

- 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

- 竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担；

- 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理；

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。

  - 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

  - 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 报名供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供法人或其他组织的营业执照等证明材料）；如为独立法人设立的分支机构参加，响应人需提供独立法人出具的唯一响应授权书，授权书需明确响应人的权限范围，并提交独立法人有效的营业执照或法人登记证书复印件；

- 本项目不允许非法分包或违法转包，不接受联合体参加，供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件；

- 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函，格式详见附件。

- 供应商须提供不少于2人的服务和维护的技术人员，技术员均是熟练掌握该系统相关技术并有相关资格证明的人员（持上岗证：电工证及空调维修从业人员资格证）。

- 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

- 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。

- 公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。

- 确定成交候选人

- 本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

- 如各报价供应商提供的税率不一致时，则分别按下述规定计算各价格，如全部报价供应商税率都一致则无需转换价格。

| 报价供应商提供的发票类型 | 价格计算 |
| --- | --- |
| 增值税专用发票 | 报价/（1+增值税率） |

- 无效报价

- 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

6)按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

7)有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

    - 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

    - 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出；

7.竞价活动失败

- 报价供应商不足3家，本次竞价活动失败；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

8.使用费

- 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.5%（四舍五入取整数）。

- 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费；

- 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费；

9.联系方式

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项；

# 第二章 采购需求书

说明：

供应商须对本项目采购内容进行整体响应，任何只对采购内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效报价。

- 项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 服务期 | 项目预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 禅城分公司2024-2025年分前端机房、营业厅及办公场所空调维保维修资格采购项目（第二次竞价） | 1项 | 2024年10月10日起至2025年12月31日或实际发生金额已到达项目预算金额，两者以先到者合同自动终止。合同具体起止时间以合同签订为准 | 人民币98800元 |

- 项目概况

- 项目名称： 禅城分公司2024-2025年分前端机房、营业厅及办公场所空调维保维修资格采购项目（第二次竞价）

- 项目金额：人民币9.88万元(含税），其中维保服务预算金额3万元(含税），维修服务预算金额6.88万元(含税）。

- 采购方式：竞价。

- 成交人数：一家。

- 服务期限：2024年10月10日起至2025年12月31日或实际发生金额已到达项目预算金额，两者以先到者合同自动终止。合同具体起止时间以合同签定为准。

- 项目内容：禅城分公司办公大院、分前端机房及营业厅网点、南庄区域中心等的分体柜机、挂式分体空调机（详见空调设备明细表）维保及维修服务。

- 响应人资格要求

1）响应人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提供有效的营业执照或法人登记证书复印件。如为独立法人设立的分支机构参加，响应人需提供独立法人出具的唯一授权书，授权书需明确响应人的权限范围，并提交独立法人有效的营业执照或法人登记证书复印件。

2）响应人不得存在下列情形之一：被责令停业的；被暂停或取消投标资格的；财产被接管或冻结的；在最近三年内有骗取中标或严重违约的；在投标过程中因重大违规被招标人处罚的；在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。按照竞价文件格式作出承诺。

3）本项目不接受联合体报价，不得转包，不得分包。

- 结算方式

采用银行汇付（含电汇）形式。

1）维保服务费用支付方式

服务费半年支付一次。

采购人每6个月对成交人的服务质量进行考核，根据采购人、成交人双方确认的《禅城分公司空调维保、维修服务质量考核表》的评分结果支付。总评分100-90分（包括90分），不扣除该半年度维保费用；90-80分（包括80分），则扣除该半年度维保费用1000元；考核分低于80分，则扣除该半年度维保费用2000元，且采购人有权终止维保资格合同。

当成交人完成各办公场所第一次和分前端机房第一、二次清洗保养服务和定期保养点检作业后，经双方确认考核评分结果后，采购人收到成交人开具的等额的增值税专用发票后90日内支付合同中维保服务总额的50%。

当成交人完成各办公场所第二次和分前端机房第三、四次保养服务和定期保养点检作业后，经双方确认考核评分结果后，采购人收到成交人开具的等额的增值税专用发票后90日内支付合同中维保服务总额的50%。

2）维修（含零配件）费用支付方式

合同签订后每6个月结算一次。采购人和成交人双方对前6个月的维修单据进行核对，经双方确认后，成交人出具等额的增值税专用发票给采购人，采购人90日内支付完毕。

- 项目技术要求明细

一）商务、技术要求

1）在合同期内对空调进行以下项目的维护保养，并且应达到以下各项技术要求，以保证设备正常运行；

2）应保证维修保养的工作现场整洁无杂物，工作结束后及时清理现场；

3）响应人负责本项目服务和维护的技术人员不能少于2人。技术员均是熟练掌握该系统相关技术并有相关资格证明的人员（持上岗证：电工证及空调维修从业人员资格证）；

4）每次维保、维修后以工作表格方式进行双方签名确认，内容含：本次各空调设备总体运行情况，修复故障情况，清洁情况，更换哪些零件，现场工作人员或负责人签名等。并存档一式三份，一份响应人，二份采购人。

5）因不可抗力等原因导致响应人未能履行维护义务，则有关维护义务顺延至不可抗力情况消除后即时履行，但应当书面盖章通知采购人相关情况；下列情况下导致的响应人对其发生和后果不能避免、不能克服而不能履行协议承诺，响应人不承担违约责任：

（1） 由于供电电压不稳定造成的空调设备损坏；

（2） 自然灾害和不可抗力造成空调设备损坏。

二）维保服务要求

1、建立维保档案，针对不同设备的安装时间、使用用途、使用情况、技术性能进行归类整理，为维保提供依据。

2、空调维护清洗周期：办公大院、各营业厅网点和南庄区域中心的空调在每年4-5月清洗一次（每年1次）；分前端机房、南庄机房空调每个季度清洗一次（每年4次）。（每次含内机滤网清洗，并做好相应的清洗记录）。

3、定期保养作业：

每次空调清洗需包含保养维护，作业内容如下：

1）各部件压力测定（高压/低压）；

2）各部件温度测定（室内机出风/回风温度，吐出管/吸入管温度等）；

3）确认压缩机电动机的运转周波数；

4）主电源及压缩机的电流、电压与电气相关的绝缘测定；

5）冷媒泄漏、漏油、漏水的检查；运转音、振动等的检查；

6）对空调运转情况优劣的判定；

7）外壳诱蚀及热交换器的腐蚀及污垢程度等的外观检查；

8）包含改善提案在内的点检报告书。

9）检查供电线路系统的电压及相序。

10）检查空调机压缩机、送风机、电机的绝缘电阻是否正常。

11）检查空调机内、外机运转时的震动是否正常,并进行调整。

12）用杀菌药水对空调机的热交换器(蒸发器、冷凝器)等全面清洗干净, 并检查冷凝水排水管是否正常(杀菌药水材料由成交方负责)。

13）检查清洗空调机滤尘网,并保持空调机表面清洁度。

14）检测空调机运转时的制冷情况,发现故障马上处理。

15）用雪种压力表检测空调机运转时的平衡压力,发现有泄漏制冷剂现象立即进行补漏并按额定的标准添加制冷剂。（制冷剂材料费由成交方提供)

16）检查空调机连接铜管保温、冷凝水排水管、保温包扎带是否有老化现象。(扎带等材料费由成交方提供)

17)在维护保养期内,如空调制冷系统发生故障,成交方负责免费维修。

18)对故障空调机更换故障零部件,恢复空调机正常运行。

4、一般整备作业：

定期作业以外的对保养机器的点检、补修、整备等，其主要内容如下：

1）消耗性零部件的筹集以及更换、调整修复作业；

2）交换用空气过滤网电池等；

3）由于消耗、疲劳而产生的故障，预测后进行的调整修复作业；

4）确保空调正常运行的冷媒、润滑油添加；

5）其它本要领没有明确记述的事项。

5、特别作业：

1)由于天灾地变、火灾、劳动纠纷等引起的事故后的修复作业；

2)由保养机器以外的设备引起的2次事故的修复作业；

3)对不当操作引起的故障的修复作业；

4)提出改善建议后仍无法改善，由此引起的故障的修正修复作业。

6、应急服务方式：当空调发生突发故障时，接到采购人故障通知后2小时内到现场进行抢修，6小时内解决故障。如超出6小时不能解决故障，应在48小时内提出书面解决方案给采购人，由采购人决定是否确定维修事宜。

7、其它要求： 每次定期巡检过后须出具巡检报告，故障处理之后须出具故障报告。对在维护保养过程中发现的问题或者可能存在的隐患提出专业意见并以书面形式报给采购人。成交人需提供7*24小时电话支持，以及邮件咨询服务支持。根据采购人要求，在采购人进行重大供配电改造时到现场支持保障。

三）维修服务要求

1、如需更换零配件，成交人必须以优惠价格向采购人提供优质的零配件，新更换零配件的质保期详见《维修零件参考模拟数量明细表》（时间自安装调试完毕交付甲方使用之日起），质保期内如非人为因素出现质量问题成交人应免费更换对故障空调机更换故障零部件,恢复空调机正常运行。

四）交付验收及双方责任

1成交人每次维保、维修完成后需填写《禅城分公司空调维保、维修记录表》，经采购人、成交人双方签名确认，并存档一式三份，一份成交人，二份采购人。

2在维保期间，未经成交人同意，采购人不得擅自或委托他人对设备进行维修整改。否则，由此引起一切后果，成交人无须承担责任。

3成交人应对维修安装等工作的适当性、可靠性及安全性负全部责任。对于成交人所雇用的工人和其他人员等第三人受到的任何人身损害或任何经济损失，由成交人自行负责处理并承担损害赔偿等法律责任，与采购人无关。对于这类损害和赔偿，成交人应保障并持续保障采购人不因此负任何责任，且保障采购人不负担涉及这类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、赔偿费及其它费用。若发生以上情况，采购人有权在应支付给成交人的款项中暂扣相应的款项，直至成交人向第三人付清应支付的款项为止。

- 维保空调设备明细表

1、办公楼：

| 序号 | 名称 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力空调 | 3匹柜机 |  |
| 2 | 格力空调 | 5匹空调 |  |
| 3 | 格力空调 | 3匹空调 |  |
| 4 | 格力空调 | ２匹空调 |  |
| 5 | 格力空调 | 1.5匹空调 |  |
| 6 | 格力空调 | ２匹空调 |  |
| 7 | 格力空调 | ２匹空调 |  |
| 8 | 格力空调 | ２匹空调 |  |
| 9 | 格力空调 | ２匹空调 |  |
| 10 | 格力空调 | 3匹空调 |  |
| 11 | 格力空调 | 3匹空调 |  |
| 12 | 格力空调 | 3匹空调 |  |
| 13 | 格力空调 | 3匹空调 |  |
| 14 | 格力空调 | 5匹空调 |  |
| 15 | 格力空调 | 1.5匹挂机空调 |  |
| 16 | 格力空调 | 1.5匹挂机空调 |  |
| 17 | 格力空调 | 5匹天花机 |  |
| 18 | 格力空调 | 5匹天花机 |  |
| 19 | 格力空调 | 5匹柜机 |  |
| 20 | 格力空调 | 5匹柜机 |  |
| 21 | 格力空调 | 2匹挂机 |  |
| 22 | 格力空调 | 5匹柜机 |  |
| 23 | 格力空调 | 5匹柜机 |  |
| 24 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 25 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 26 | 格力空调 | 1匹柜机 |  |
| 27 | 海信空调 | 3匹柜机 |  |
| 28 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 29 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 30 | 海信空调 | 1.5匹挂机 |  |
| 31 | 海信空调 | 3匹柜机 |  |
| 32 | 格力空调 | 2匹柜机 |  |
| 33 | 格力空调 | 2匹柜机 |  |
| 34 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 35 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 36 | 格力空调 | 2匹柜机（挂机） |  |
| 37 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 38 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 39 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 40 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 41 | 格力空调 | 2匹柜机 |  |
| 42 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 43 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 44 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 45 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 46 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 47 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 48 | 格力空调 | 2匹柜机 |  |
| 49 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 50 | 格力空调 | 2匹柜机（挂机） |  |
| 51 | 格力空调 | 2匹挂机 |  |
| 52 | 格力空调 | 2匹柜机 |  |
| 53 | 格力空调 | 2匹挂机 |  |
| 54 | 格力空调 | 2匹挂机 |  |
| 55 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 56 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 57 | 大金空调 | 1匹分体机 |  |
| 58 | 格力空调 | 2匹柜机 |  |
| 59 | 格力空调 | 2匹柜机 |  |
| 60 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 61 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 62 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 63 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 64 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 65 | 格力空调 | 3匹柜机 |  |
| 66 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 67 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 68 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 69 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 70 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 71 | 格力空调 | 1.5匹分体机 |  |
| 72 | 格力空调 | 3匹空调 |  |
| 73 | 格力空调 | 2匹空调 |  |
| 74 | 格力空调 | 3匹空调 |  |
| 75 | 格力空调 | 3匹空调 |  |
| 76 | 格力空调 | 3匹空调 |  |
| 77 | 格力空调 | 10匹一拖二 |  |
| 78 | 格力空调 | 10匹一拖二 |  |
| 79 | 格力空调 | 10匹一拖二 |  |
| 80 | 海信空调 | 2匹柜机 |  |
| 81 | 格力空调 | 1.5匹空调 |  |
| 82 | 格力空调 | 5匹空调 |  |
| 83 | 格力空调 | 5匹空调 |  |
| 84 | 格力空调 | 5匹空调 |  |
| 85 | 格力空调 | 3匹空调 |  |
| 86 | 格力空调 | 5匹空调 |  |
| 87 | 格力空调 | 5匹空调 |  |
| 88 | 格力空调 | 5匹空调 |  |
| 89 | 格力空调 | 3匹空调 |  |
| 90 | 格力空调 | 3匹空调 |  |
| 91 | 格力空调 | 3匹空调 |  |
| 92 | 格力空调 | 3匹空调 |  |
| 93 | 格力空调 | 3匹空调 |  |
| 94 | 格力空调 | 2匹空调 |  |
| 95 | 格力空调 | 5匹空调 |  |
| 96 | 格力空调 | 5匹空调 |  |
| 97 | 格力空调 | 5匹空调 |  |
| 98 | 格力空调 | 3匹空调 |  |
| 99 | 科龙空调 | 2匹空调 |  |
| 100 | 格力空调 | 1.5匹空调 |  |
| 101 | 格力空调 | 5匹空调 |  |
| 102 | 格力空调 | 5匹空调 |  |
| 103 | 格力空调 | 5匹空调 |  |
| 104 | 格力空调 | 3匹空调 |  |
| 105 | 格力空调 | 3匹空调 |  |
| 106 | 格力空调 | 3匹空调 |  |
| 107 | 格力空调 | 3匹空调 |  |
| 108 | 三菱空调 | 1.5匹空调 |  |
| 109 | 格力空调 | 5匹空调 |  |
| 110 | 美的空调 | 5匹空调 |  |
| 111 | 美的空调 | 5匹空调 |  |

- 分前端及各个网点：

| 序号 | 名称 | 型号 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力空调 | 5匹空调 | 东鄱营业厅 |
| 2 | 格力空调 | 5匹空调 | 东鄱营业厅 |
| 3 | 格力空调 | 3匹空调 | 东鄱营业厅 |
| 4 | 格力空调 | 5匹空调 | 季华机房 |
| 5 | 格力空调 | 5匹空调 | 季华机房 |
| 6 | 格力空调 | 5匹空调 | 季华机房 |
| 7 | 格力空调 | 5匹空调 | 季华机房 |
| 8 | 格力空调 | 3匹空调 | 张槎机房 |
| 9 | 格力空调 | 3匹空调 | 张槎机房 |
| 10 | 英维克空调 | 3匹空调 | 张槎机房 |
| 11 | 英维克空调 | 3匹空调 | 张槎机房 |
| 12 | 美的空调 | 5匹空调 | 港宏机房 |
| 13 | 美的空调 | 5匹空调 | 港宏机房 |
| 14 | 美的空调 | 5匹空调 | 普君华府机房 |
| 15 | 美的空调 | 5匹空调 | 普君华府机房 |
| 16 | 格力空调 | 3匹空调 | 建设机房 |
| 17 | 格力空调 | 3匹空调 | 建设机房 |
| 18 | 格力空调 | 3匹空调 | 红棉机房 |
| 19 | 格力空调 | 3匹空调 | 红棉机房 |
| 20 | 格力空调 | 5匹空调 | 燎原机房 |
| 21 | 美的空调 | 5匹空调 | 燎原机房 |
| 22 | 格力空调 | 5匹空调 | 玫瑰机房 |
| 23 | 格力空调 | 5匹空调 | 玫瑰机房 |
| 24 | 格力空调 | 5匹空调 | 榴苑机房 |
| 25 | 格力空调 | 5匹空调 | 榴苑机房 |
| 26 | 格力空调 | 3匹空调 | 明心机房 |
| 27 | 美的空调 | 3匹空调 | 明心机房 |
| 28 | 英维克空调 | 3匹空调 | 泷景机房 |
| 29 | 维谛空调 | 3匹空调 | 泷景机房 |
| 30 | 格力空调 | 5匹空调 | 卫国机房 |
| 31 | 格力空调 | 5匹空调 | 卫国机房 |
| 32 | 格力空调 | 5匹空调 | 卫国机房 |
| 33 | 格力空调 | 2匹空调 | 卫国营业厅 |
| 34 | 格力空调 | 2匹空调 | 卫国营业厅 |
| 35 | 格力空调 | 2匹空调 | 卫国营业厅 |
| 36 | 格力空调 | 1.5匹空调 | 卫国营业厅 |
| 37 | 格力空调 | 5匹空调 | 卫国营业厅 |
| 38 | 格力空调 | 5匹空调 | 卫国营业厅 |
| 39 | 格力空调 | 1.5匹空调 | 卫国营业厅 |
| 40 | 格力空调 | 5匹空调 | 卫国营业厅 |
| 41 | 格力空调 | 5匹空调 | 张槎网点 |
| 42 | 格力空调 | 5匹空调 | 张槎网点 |
| 43 | 大金空调 | 5匹空调 | 张槎网点 |
| 44 | 格力空调 | 3匹空调（天花式） | 张槎网点 |
| 45 | 大金空调 | 5匹空调 | 帝景机房 |
| 46 | 大金空调 | 5匹空调 | 帝景机房 |
| 47 | 海尔空调 | 1匹空调（挂机） | 汾江南路营业厅 |
| 48 | 海尔空调 | 1匹空调（挂机） | 汾江南路营业厅 |
| 49 | 海尔空调 | 1匹空调（挂机） | 汾江南路营业厅 |
| 50 | 海尔空调 | 1匹空调（挂机） | 汾江南路营业厅 |
| 51 | 海尔空调 | 3匹空调 | 汾江南路营业厅 |
| 52 | 海尔空调 | 3匹一拖二 | 汾江南路营业厅 |
| 53 | 海尔空调 | 5匹空调天花机 | 汾江南路营业厅 |
| 54 | 海尔空调 | 5匹空调天花机 | 汾江南路营业厅 |
| 55 | 海尔空调 | 5匹空调天花机 | 汾江南路营业厅 |
| 56 | 海尔空调 | 5匹空调天花机 | 汾江南路营业厅 |
| 57 | 海尔空调 | 5匹空调天花机 | 汾江南路营业厅 |
| 58 | 格力空调 | 5匹空调 | 绿岛湖网点 |
| 59 | 康隹空调 | 2匹空调（挂机） | 绿岛湖网点 |
| 60 | 格力空调 | 5匹空调 | 季华机房地下办公室 |
| 61 | 海尔空调 | 3匹挂机 | 季华机房UPS室 |
| 62 | 格力空调 | 2匹挂机 | 季华机房UPS室 |
| 63 | 美的空调 | 3匹柜机 | 建设机房 |
| 64 | 海尔空调 | 5匹柜机 | 文庆机房 |
| 65 | 格力空调 | 3匹柜机 | 文庆机房 |
| 66 | 格力空调 | 3匹柜机 | 文庆机房 |
| 67 | 海尔空调 | 3匹挂机 | 燎原机房 |
| 68 | 海尔空调 | 3匹挂机 | 湖景机房 |
| 69 | 海尔空调 | 3匹柜机 | 红棉机房 |
| 70 | 海尔空调 | 3匹挂机 | 明心机房 |
| 71 | 海尔空调 | 3匹挂机 | 玫瑰机房 |
| 72 | 海尔空调 | 5匹柜机 | 榴苑机房 |
| 73 | 海尔空调 | 5匹柜机 | 港宏机房 |
| 74 | 英维克空调 | 3匹柜机 | 绿岛湖机房 |
| 75 | 英维克空调 | 3匹柜机 | 绿岛湖机房 |
| 76 | 英维克空调 | 5匹柜机 | 智慧新城机房 |
| 77 | 英维克空调 | 5匹柜机 | 智慧新城机房 |
| 78 | 英维克空调 | 5匹柜机 | 智慧新城机房 |
| 79 | 英维克空调 | 5匹柜机 | 桂语兰庭机房 |
| 80 | 英维克空调 | 5匹柜机 | 桂语兰庭机房 |

- 南庄区域中心：

| 序号 | 名称 | 资产型号 | 存放地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力空调 | 二匹柜机 | 值班室 | 一楼 |
| 2 | 格力空调 | 三匹柜机 | 市场部 | 一楼 |
| 3 | 格力空调 | 五匹柜机 | 营业厅 | 一楼 |
| 4 | 格力空调 | 五匹柜机 | 营业厅 | 一楼 |
| 5 | 格力空调 | 三匹柜机 | 行政部 | 二楼 |
| 6 | 格力空调 | 二匹柜机 | 经理室 | 二楼 |
| 7 | 格力空调 | 二匹柜机 | 副经理室 | 二楼 |
| 8 | 格力空调 | 五匹柜机 | 会议室 | 二楼 |
| 9 | 格力空调 | 三匹柜机 | 资料室 | 五楼 |
| 10 | 格力空调 | 五匹柜机 | 机房 | 五楼 |
| 11 | 格力空调 | 五匹柜机 | 机房 | 五楼 |
| 12 | 格力空调 | 三匹柜机 | 机房 | 五楼 |

五、维修零件参考模拟维修零件参考模拟数量明细表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 模拟数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆卸空调 | 1-1.5匹机型 | 台 | 3 |  |
| 2 |  | 2匹机型 | 台 | 3 |  |
| 3 |  | 3匹机型 | 台 | 3 |  |
| 4 |  | 5匹机型 | 台 | 3 |  |
| 5 | 安装空调 | 1-1.5匹机型 | 台 | 5 |  |
| 6 |  | 2匹机型 | 台 | 6 |  |
| 7 |  | 3匹机型 | 台 | 5 |  |
| 8 |  | 5匹机型 | 台 | 5 |  |
| 9 | 增加/更换铜管 | 1匹机型 | 米 | 60 | 质保期3个月 |
| 10 |  | 1.5-2匹机型 | 米 | 60 | 质保期3个月 |
| 11 |  | 3匹机型 | 米 | 60 | 质保期3个月 |
| 12 |  | 5匹机型 | 米 | 60 | 质保期3个月 |
| 13 | 增加/更换电源线、 控制线 | 3×1.5mm2联机电源线 | 米 | 450 | 质保期3个月 |
| 14 |  | 3×2.5mm2联机电源线 | 米 | 450 | 质保期3个月 |
| 15 |  | 5×2.5mm2联机电源线 | 米 | 450 | 质保期3个月 |
| 16 |  | 3×1.5mm2护套线 | 米 | 450 | 质保期3个月 |
| 17 |  | 5×1.5mm2护套线 | 米 | 450 | 质保期3个月 |
| 18 | 增加/更换橡塑保温管（含扎带） | ∮6×13mm/B1级 | 米 | 30 | 质保期3个月 |
| 19 |  | ∮10×13mm/B1级 | 米 | 30 | 质保期3个月 |
| 20 |  | ∮13×13mm/B1级 | 米 | 30 | 质保期3个月 |
| 21 |  | ∮16×15mm/B1级 | 米 | 30 | 质保期3个月 |
| 22 |  | ∮20×15mm/B1级 | 米 | 30 | 质保期3个月 |
| 23 |  | ∮22×15mm/B1级 | 米 | 30 | 质保期3个月 |
| 24 | 增加/更换PVC排水管（含直通、弯头、三通连接附件） | 4分PVC塑料管 | 米 | 1 | 质保期3个月 |
| 25 |  | 6分PVC塑料管 | 米 | 1 | 质保期3个月 |
| 26 | 增加/更换塑料波纹排水管 | 4分塑料软管 | 米 | 20 | 质保期3个月 |
| 27 | 增加/更换遥控器 | 1000合1多功能遥控 | 个 | 15 | 质保期3个月 |
| 28 |  | 原装牌子空调遥控 | 个 | 18 | 质保期3个月 |
| 29 | 更换压缩机 | 1匹涡旋式压缩机 | 台 | 1 | 质保期1年 |
| 30 |  | 1.5匹涡旋式压缩机 | 台 | 1 | 质保期1年 |
| 31 |  | 2匹涡旋式压缩机 | 台 | 2 | 质保期1年 |
| 32 |  | 3匹涡旋式压缩机 | 台 | 2 | 质保期1年 |
| 33 |  | 5匹涡旋式压缩机 | 台 | 2 | 质保期1年 |
| 34 | 更换室内机电路板 | 原厂牌子1匹机型 | 件 | 5 | 质保期1年 |
| 35 |  | 原厂牌子1.5匹机型 | 件 | 5 | 质保期1年 |
| 36 |  | 原厂牌子2匹机型 | 件 | 5 | 质保期1年 |
| 37 |  | 原厂牌子3匹机型 | 件 | 5 | 质保期1年 |
| 38 |  | 原厂牌子5匹机型 | 件 | 5 | 质保期1年 |
| 39 | 更换室外机电路板 | 原厂牌子3匹机型 | 件 | 10 | 质保期1年 |
| 40 |  | 原厂牌子5匹机型 | 件 | 3 | 质保期1年 |
| 41 | 更换空调接收板、显示板 | 原厂牌子1匹机型 | 套 | 3 | 质保期1年 |
| 42 |  | 原厂牌子1.5匹机型 | 套 | 3 | 质保期1年 |
| 43 |  | 原厂牌子2匹机型 | 套 | 3 | 质保期1年 |
| 44 |  | 原厂牌子3匹机型 | 套 | 3 | 质保期1年 |
| 45 |  | 原厂牌子5匹机型 | 套 | 3 | 质保期1年 |
| 46 | 更换室内机风机电机 | 1-1.5匹机型 | 台 | 4 | 质保期1年 |
| 47 |  | 2匹机型 | 台 | 4 | 质保期1年 |
| 48 |  | 3匹机型 | 台 | 4 | 质保期1年 |
| 49 |  | 5匹机型 | 台 | 4 | 质保期1年 |
| 50 | 更换室内机导叶摇摆 电机 | 1-1.5匹机型 | 台 | 5 | 质保期1年 |
| 51 |  | 2匹机型 | 台 | 5 | 质保期1年 |
| 52 |  | 3匹机型 | 台 | 5 | 质保期1年 |
| 53 |  | 5匹机型 | 台 | 5 | 质保期1年 |
| 54 | 更换室外机风机电机 | 1-1.5匹机型 | 台 | 5 | 质保期1年 |
| 55 |  | 2匹机型 | 台 | 5 | 质保期1年 |
| 56 |  | 3匹机型 | 台 | 5 | 质保期1年 |
| 57 |  | 5匹机型 | 台 | 5 | 质保期1年 |
| 58 | 更换室内机送风轮 | 1匹室内贯流翼式 | 个 | 6 | 质保期1年 |
| 59 |  | 1.5匹室内贯流翼式 | 个 | 6 | 质保期1年 |
| 60 |  | 2匹室内贯流翼式 | 个 | 6 | 质保期1年 |
| 61 |  | 3匹室内离心式 | 个 | 6 | 质保期1年 |
| 62 |  | 5匹室内离心式 | 个 | 6 | 质保期1年 |
| 63 | 更换室外机散热风扇叶 | 1-1.5匹机型 | 个 | 10 | 质保期1年 |
| 64 |  | 2匹机型 | 个 | 11 | 质保期1年 |
| 65 |  | 3匹机型 | 个 | 10 | 质保期1年 |
| 66 |  | 5匹机型 | 个 | 14 | 质保期1年 |
| 67 | 更换温度传感器 | 5KΩ | 套 | 6 | 质保期1年 |
| 68 |  | 10KΩ | 套 | 6 | 质保期1年 |
| 69 |  | 15KΩ | 套 | 6 | 质保期1年 |
| 70 |  | 20KΩ | 套 | 6 | 质保期1年 |
| 71 |  | 50KΩ | 套 | 6 | 质保期1年 |
| 72 | 更换压力保护监测装置 | 低压保护压力传感器 | 只 | 6 | 质保期1年 |
| 73 |  | 高压保护压力传感器 | 只 | 6 | 质保期1年 |
| 74 |  | 排气温度保护传感器 | 只 | 6 | 质保期1年 |
| 75 | 更换压缩机控制交流接触器 | 380V/25A | 只 | 6 | 质保期1年 |
| 76 | 更换压缩机控热继电器 |  | 只 | 6 | 质保期1年 |
| 77 | 更换变压器 | 220V-12V转换 | 只 | 3 | 质保期1年 |
| 78 |  | 220V-12V-9V转换 | 只 | 4 | 质保期1年 |
| 79 | 更换室外机过流保护器 | 3匹机型 | 件 | 5 | 质保期1年 |
| 80 |  | 5匹机型 | 件 | 5 | 质保期1年 |
| 81 | 更换空调四通换向阀 | 1-1.5匹机型 | 套 | 3 | 质保期1年 |
| 82 |  | 2匹机型 | 套 | 3 | 质保期1年 |
| 83 |  | 3匹机型 | 套 | 3 | 质保期1年 |
| 84 |  | 5匹机型 | 套 | 3 | 质保期1年 |
| 85 | 更换铜角阀 | ∮6×25 | 套 | 3 | 质保期1年 |
| 86 |  | ∮10×25 | 套 | 3 | 质保期1年 |
| 87 |  | ∮12×25 | 套 | 3 | 质保期1年 |
| 88 |  | ∮16×30 | 套 | 3 | 质保期1年 |
| 89 |  | ∮19×30 | 套 | 3 | 质保期1年 |
| 90 | 更换压缩机启动电容 | 1-1.5匹机型 | 只 | 5 | 质保期3个月 |
| 91 |  | 2匹机型 | 只 | 6 | 质保期3个月 |
| 92 |  | 3匹机型 | 只 | 3 | 质保期3个月 |
| 93 | 更换室外风机电容 |  | 只 | 15 | 质保期3个月 |
| 94 | 更换压缩机插脚线 |  | 条 | 6 | 质保期3个月 |
| 95 | 增加/更换空调外机支架 | 1-2匹普通型不锈钢 | 套 | 5 | 质保期1年 |
| 96 |  | 3匹普通型不锈钢 | 套 | 5 | 质保期1年 |
| 97 |  | 5匹普通型不锈钢 | 套 | 5 | 质保期1年 |
| 98 |  | 3匹加厚型豪华型不锈钢 | 套 | 5 | 质保期1年 |
| 99 |  | 5匹加厚型豪华型不锈钢 | 套 | 3 | 质保期1年 |
| 100 | 更换室内机接水盆 | 1-1.5匹机型 | 只 | 5 | 质保期3个月 |
| 101 |  | 2匹机型 | 只 | 5 | 质保期3个月 |
| 102 |  | 3匹机型 | 只 | 5 | 质保期3个月 |
| 103 |  | 5匹机型 | 只 | 5 | 质保期3个月 |
| 104 | 更换室内机导风摆叶 | 1-1.5匹机型 | 套 | 5 | 质保期3个月 |
| 105 |  | 2匹机型 | 套 | 5 | 质保期3个月 |
| 106 |  | 3匹机型 | 套 | 5 | 质保期3个月 |
| 107 |  | 5匹机型 | 套 | 5 | 质保期3个月 |
| 108 | 更换节流装置 | 1-1.5匹机型 | 套 | 5 | 质保期3个月 |
| 109 |  | 2匹机型 | 套 | 5 | 质保期3个月 |
| 110 |  | 3匹机型 | 套 | 5 | 质保期3个月 |
| 111 |  | 5匹机型 | 套 | 5 | 质保期3个月 |
| 112 | 更换室外机贮液器 | 3匹机型 | 个 | 5 | 质保期3个月 |
| 113 |  | 5匹机型 | 个 | 5 | 质保期3个月 |
| 114 | 更换散热风机电机轴承 | 1-1.5匹机型 | 只 | 5 | 质保期1年 |
| 115 |  | 2匹机型 | 只 | 5 | 质保期1年 |
| 116 |  | 3匹机型 | 只 | 5 | 质保期1年 |
| 117 |  | 5匹机型 | 只 | 5 | 质保期1年 |
| 118 | 钎焊银焊条 | 1-5匹机型 | 支 | 5 | 质保期1年 |
| 119 | 空调机拆机高空施工作业费 | 1-5匹机型 | 台 | 6 |  |
| 120 | 空调机安装高空施工作业费 | 1-5匹机型 | 台 | 6 |  |
| 121 | 开钻空调孔（砖墙） | 1-5匹机型 | 个 | 10 |  |
| 122 | 开钻空调孔（混凝土） | 1-5匹机型 | 个 | 10 |  |

（注：以上项目数量以实际工作量结算，单价不变，响应报价为项目全包价,对零件更换部分说明，报价人在报价时一同提交不高于市场平均价格的维修服务报价清单及零配件清单）

禅城分公司空调机维保、维修记录表

年  月  日

| 申请部门 |  | 申请人 |  | 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障空调机存放地点 |  |  |  |  |  |
| 故障现象 |  |  |  |  |  |
| 申请部门负责人意见 |  |  |  |  |  |
| 综合部负责人意见 |  |  |  |  |  |
| 维护、维修通知时间（双方现场负责人签名确认） |  |  |  |  |  |
| 维护、维修完成时间（双方现场负责人签名确认） |  |  |  |  |  |
| 维护、维修结果（项目负责人签名确认） |  |  |  |  |  |

（说明：本表作为甲方对乙方进行服务考核依据）

禅城分公司空调维保、维修服务质量考核表

| 维保单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号 |  |  |  |  |  |  |
| 维保、维修内容 | 对广东省广播电视网络股份有限公司佛山禅城分公司张槎办公大院、分前端机房及营业厅网点、南庄区域等的空调设备进行维修、维护保养。 |  |  |  |  |  |
| 考核期间 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 评分标准 |  |  |  | 得分 |
| 1 | 清洗服务次数 | 本部办楼、南庄区域、各营业点（10分） | 1次 | □不足 □达标 □超标 |  |  |
|  |  | 分前端机房（10分） | 4次 | □不足 □达标 □超标 |  |  |
| 2 | 应急维修服务（35分） | □优良 □合格 □不合格 |  |  |  |  |
| 3 | 建立档案（5分） | □优良 □合格 □不合格 |  |  |  |  |
| 4 | 服务质量（20分） | □优良 □合格 □不合格 |  |  |  |  |
| 5 | 设备运行状态（10分） | □满意 □基本满意 □不满意 |  |  |  |  |
| 6 | 服务态度（10分） | □满意 □基本满意 □不满意 |  |  |  |  |
| 考核评定总分 |  |  |  |  |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员 |  |  |  |  |  |  |
| 综合部审核 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：每6个月考核1次，100分为满分，90分及以上为合格，全额支付该期间维保服务；90-80分（包括80分），则扣除该半年度维保费用1000元；考核分低于80分，则扣除该半年度维保费用2000元，且甲方有权终止合同，不负任何责任。 |  |  |  |  |  |  |
| 被考核单位（盖单位公章）： 项目负责人确认： |  |  |  |  | 考核单位：广东省广播电视网络股份有限公司佛山禅城分公司 空调项目管理小组确认： 综合部审核： |  |

说明：

1）甲方根据乙方提供的服务质量按100分制给与考评，甲方每6个月对乙方的服务质量进行考核，考核结果经双方确认后，按以下考核办法进行结算。

2）采购人每6个月对成交人的服务质量进行考核，根据采购人、成交人双方确认的《禅城分公司空调维保、维修服务质量考核表》的评分结果支付。总评分100-90分（包括90分），不扣除该半年度维保费用；90-80分（包括80分），则扣除该半年度维保费用1000元；考核分低于80分，则扣除该半年度维保费用2000元，且采购人有权终止维保资格合同。

# 第三章 竞价附件

## 报价表

| 采购内容 | 数量 | 含 税 报 价 （人民币 元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保服务 | 一项 | 小写：RMB 大写： | □一般纳税人，6% □小规模纳税人，3% □小规模纳税人，1% |
| 维修服务 | 一项 | 小写：RMB 大写： | □一般纳税人，13% □小规模纳税人，3% □小规模纳税人，1% |
| 合计（两项小计之和）： 小写：RMB 大写： |  |  | 提供发票类型：增值税专用发票 税率（请在相应选项处打勾）： |
| 报价税率不同，应折算税率（不含税价=含税成交价/（1+税率）） |  |  |  |

      - 开具增值税专用发票，发票的开票单位必须与签订合同的单位相一致。

      - 所有报价最多保留至小数点后两位，采用四舍五入，否则将对其进行修正。

      - 价格说明：

| 报价人提供的发票类型 | 价格计算 |
| --- | --- |
| 增值税专用发票 | 价格/（1+增值税率） |

备注：如各报价人提供的税率不一致时，则分别按上述规定计算各价格，如全部报价人税率都一致则无需转换价格。

      - 供应商应如实填报上表的“税率”，如供应商实际开票税率低于报价中的税率，则成交合同金额减少相应的增值税税金金额。如供应商实际开票税率高于报价中的税率，合同金额保持不变。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：          年      月     日

报价一览表

采购项目名称: 禅城分公司2024-2025年分前端机房、营业厅及办公场所空调维保维修资格采购项目（第二次竞价）

采购项目编号： FSCC2024-0141

1、维保服务报价

备注：空调维保包含检测及添加雪种，维修时更换的零部件按实际结算为准。

| 序号 | 项目名称 | 维保范围 | 数量（台） | 维保期限 | 维保费用最高限价（元） | 维保费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禅城分公司2024-2025年分前端机房、营业厅及办公场所空调维保维修资格采购项目（第二次竞价） | 禅城分公司办公大院、分前端机房及营业厅网点、南庄区域中心等的分体柜机、挂式分体空调机（详见空调设备明细表）维保 | 203 | 2024年10月10日起至2025年12月31日或实际发生金额已到达项目预算金额，两者以先到者合同自动终止 | 30000.00 |  |  |
| 人民币：（小写）¥ （大写） 元整 发票类型：增值税专用发票 税率：□一般纳税人6% □小规模纳税人3% □小规模纳税人1% |  |  |  |  |  |  |  |

2、维修零件报价

| 序号 | 维修明细 | 规格型号 | 单位 | 模拟量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆卸空调 | 1-1.5匹机型 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 |  | 2匹机型 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 |  | 3匹机型 | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 |  | 5匹机型 | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 安装空调 | 1-1.5匹机型 | 台 | 5 |  |  |  |
| 6 |  | 2匹机型 | 台 | 6 |  |  |  |
| 7 |  | 3匹机型 | 台 | 5 |  |  |  |
| 8 |  | 5匹机型 | 台 | 5 |  |  |  |
| 9 | 增加/更换铜管 | 1匹机型 | 米 | 60 |  |  | 质保期3个月 |
| 10 |  | 1.5-2匹机型 | 米 | 60 |  |  | 质保期3个月 |
| 11 |  | 3匹机型 | 米 | 60 |  |  | 质保期3个月 |
| 12 |  | 5匹机型 | 米 | 60 |  |  | 质保期3个月 |
| 13 | 增加/更换电源线、 控制线 | 3×1.5mm2联机电源线 | 米 | 450 |  |  | 质保期3个月 |
| 14 |  | 3×2.5mm2联机电源线 | 米 | 450 |  |  | 质保期3个月 |
| 15 |  | 5×2.5mm2联机电源线 | 米 | 450 |  |  | 质保期3个月 |
| 16 |  | 3×1.5mm2护套线 | 米 | 450 |  |  | 质保期3个月 |
| 17 |  | 5×1.5mm2护套线 | 米 | 450 |  |  | 质保期3个月 |
| 18 | 增加/更换橡塑保温管（含扎带） | ∮6×13mm/B1级 | 米 | 30 |  |  | 质保期3个月 |
| 19 |  | ∮10×13mm/B1级 | 米 | 30 |  |  | 质保期3个月 |
| 20 |  | ∮13×13mm/B1级 | 米 | 30 |  |  | 质保期3个月 |
| 21 |  | ∮16×15mm/B1级 | 米 | 30 |  |  | 质保期3个月 |
| 22 |  | ∮20×15mm/B1级 | 米 | 30 |  |  | 质保期3个月 |
| 23 |  | ∮22×15mm/B1级 | 米 | 30 |  |  | 质保期3个月 |
| 24 | 增加/更换PVC排水管（含直通、弯头、三通 连接附件） | 4分PVC塑料管 | 米 | 1 |  |  | 质保期3个月 |
| 25 |  | 6分PVC塑料管 | 米 | 1 |  |  | 质保期3个月 |
| 26 | 增加/更换塑料波纹排 水管 | 4分塑料软管 | 米 | 20 |  |  | 质保期3个月 |
| 27 | 增加/更换遥控器 | 1000合1多功能遥控 | 个 | 15 |  |  | 质保期3个月 |
| 28 |  | 原装牌子空调遥控 | 个 | 18 |  |  | 质保期3个月 |
| 29 | 更换压缩机 | 1匹涡旋式压缩机 | 台 | 1 |  |  | 质保期1年 |
| 30 |  | 1.5匹涡旋式压缩机 | 台 | 1 |  |  | 质保期1年 |
| 31 |  | 2匹涡旋式压缩机 | 台 | 2 |  |  | 质保期1年 |
| 32 |  | 3匹涡旋式压缩机 | 台 | 2 |  |  | 质保期1年 |
| 33 |  | 5匹涡旋式压缩机 | 台 | 2 |  |  | 质保期1年 |
| 34 | 更换室内机电路板 | 原厂牌子1匹机型 | 件 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 35 |  | 原厂牌子1.5匹机型 | 件 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 36 |  | 原厂牌子2匹机型 | 件 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 37 |  | 原厂牌子3匹机型 | 件 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 38 |  | 原厂牌子5匹机型 | 件 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 39 | 更换室外机电路板 | 原厂牌子3匹机型 | 件 | 10 |  |  | 质保期1年 |
| 40 |  | 原厂牌子5匹机型 | 件 | 3 |  |  | 质保期1年 |
| 41 | 更换空调接收板、显示板 | 原厂牌子1匹机型 | 套 | 3 |  |  | 质保期1年 |
| 42 |  | 原厂牌子1.5匹机型 | 套 | 3 |  |  | 质保期1年 |
| 43 |  | 原厂牌子2匹机型 | 套 | 3 |  |  | 质保期1年 |
| 44 |  | 原厂牌子3匹机型 | 套 | 3 |  |  | 质保期1年 |
| 45 |  | 原厂牌子5匹机型 | 套 | 3 |  |  | 质保期1年 |
| 46 | 更换室内机风机电机 | 1-1.5匹机型 | 台 | 4 |  |  | 质保期1年 |
| 47 |  | 2匹机型 | 台 | 4 |  |  | 质保期1年 |
| 48 |  | 3匹机型 | 台 | 4 |  |  | 质保期1年 |
| 49 |  | 5匹机型 | 台 | 4 |  |  | 质保期1年 |
| 50 | 更换室内机导叶摇摆 电机 | 1-1.5匹机型 | 台 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 51 |  | 2匹机型 | 台 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 52 |  | 3匹机型 | 台 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 53 |  | 5匹机型 | 台 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 54 | 更换室外机风机电机 | 1-1.5匹机型 | 台 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 55 |  | 2匹机型 | 台 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 56 |  | 3匹机型 | 台 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 57 |  | 5匹机型 | 台 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 58 | 更换室内机送风轮 | 1匹室内贯流翼式 | 个 | 6 |  |  | 质保期1年 |
| 59 |  | 1.5匹室内贯流翼式 | 个 | 6 |  |  | 质保期1年 |
| 60 |  | 2匹室内贯流翼式 | 个 | 6 |  |  | 质保期1年 |
| 61 |  | 3匹室内离心式 | 个 | 6 |  |  | 质保期1年 |
| 62 |  | 5匹室内离心式 | 个 | 6 |  |  | 质保期1年 |
| 63 | 更换室外机散热风扇叶 | 1-1.5匹机型 | 个 | 10 |  |  | 质保期1年 |
| 64 |  | 2匹机型 | 个 | 11 |  |  | 质保期1年 |
| 65 |  | 3匹机型 | 个 | 10 |  |  | 质保期1年 |
| 66 |  | 5匹机型 | 个 | 14 |  |  | 质保期1年 |
| 67 | 更换温度传感器 | 5KΩ | 套 | 6 |  |  | 质保期1年 |
| 68 |  | 10KΩ | 套 | 6 |  |  | 质保期1年 |
| 69 |  | 15KΩ | 套 | 6 |  |  | 质保期1年 |
| 70 |  | 20KΩ | 套 | 6 |  |  | 质保期1年 |
| 71 |  | 50KΩ | 套 | 6 |  |  | 质保期1年 |
| 72 | 更换压力保护监测装置 | 低压保护压力传感器 | 只 | 6 |  |  | 质保期1年 |
| 73 |  | 高压保护压力传感器 | 只 | 6 |  |  | 质保期1年 |
| 74 |  | 排气温度保护传感器 | 只 | 6 |  |  | 质保期1年 |
| 75 | 更换压缩机控制交流接触器 | 380V/25A | 只 | 6 |  |  | 质保期1年 |
| 76 | 更换压缩机控热继电器 |  | 只 | 6 |  |  | 质保期1年 |
| 77 | 更换变压器 | 220V-12V转换 | 只 | 3 |  |  | 质保期1年 |
| 78 |  | 220V-12V-9V转换 | 只 | 4 |  |  | 质保期1年 |
| 79 | 更换室外机过流保护器 | 3匹机型 | 件 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 80 |  | 5匹机型 | 件 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 81 | 更换空调四通换向阀 | 1-1.5匹机型 | 套 | 3 |  |  | 质保期1年 |
| 82 |  | 2匹机型 | 套 | 3 |  |  | 质保期1年 |
| 83 |  | 3匹机型 | 套 | 3 |  |  | 质保期1年 |
| 84 |  | 5匹机型 | 套 | 3 |  |  | 质保期1年 |
| 85 | 更换铜角阀 | ∮6×25 | 套 | 3 |  |  | 质保期1年 |
| 86 |  | ∮10×25 | 套 | 3 |  |  | 质保期1年 |
| 87 |  | ∮12×25 | 套 | 3 |  |  | 质保期1年 |
| 88 |  | ∮16×30 | 套 | 3 |  |  | 质保期1年 |
| 89 |  | ∮19×30 | 套 | 3 |  |  | 质保期1年 |
| 90 | 更换压缩机启动电容 | 1-1.5匹机型 | 只 | 5 |  |  | 质保期3个月 |
| 91 |  | 2匹机型 | 只 | 6 |  |  | 质保期3个月 |
| 92 |  | 3匹机型 | 只 | 3 |  |  | 质保期3个月 |
| 93 | 更换室外风机电容 |  | 只 | 15 |  |  | 质保期3个月 |
| 94 | 更换压缩机插脚线 |  | 条 | 6 |  |  | 质保期3个月 |
| 95 | 增加/更换空调外机支架 | 1-2匹普通型不锈钢 | 套 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 96 |  | 3匹普通型不锈钢 | 套 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 97 |  | 5匹普通型不锈钢 | 套 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 98 |  | 3匹加厚型豪华型不锈钢 | 套 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 99 |  | 5匹加厚型豪华型不锈钢 | 套 | 3 |  |  | 质保期1年 |
| 100 | 更换室内机接水盆 | 1-1.5匹机型 | 只 | 5 |  |  | 质保期3个月 |
| 101 |  | 2匹机型 | 只 | 5 |  |  | 质保期3个月 |
| 102 |  | 3匹机型 | 只 | 5 |  |  | 质保期3个月 |
| 103 |  | 5匹机型 | 只 | 5 |  |  | 质保期3个月 |
| 104 | 更换室内机导风摆叶 | 1-1.5匹机型 | 套 | 5 |  |  | 质保期3个月 |
| 105 |  | 2匹机型 | 套 | 5 |  |  | 质保期3个月 |
| 106 |  | 3匹机型 | 套 | 5 |  |  | 质保期3个月 |
| 107 |  | 5匹机型 | 套 | 5 |  |  | 质保期3个月 |
| 108 | 更换节流装置 | 1-1.5匹机型 | 套 | 5 |  |  | 质保期3个月 |
| 109 |  | 2匹机型 | 套 | 5 |  |  | 质保期3个月 |
| 110 |  | 3匹机型 | 套 | 5 |  |  | 质保期3个月 |
| 111 |  | 5匹机型 | 套 | 5 |  |  | 质保期3个月 |
| 112 | 更换室外机贮液器 | 3匹机型 | 个 | 5 |  |  | 质保期3个月 |
| 113 |  | 5匹机型 | 个 | 5 |  |  | 质保期3个月 |
| 114 | 更换散热风机电机轴承 | 1-1.5匹机型 | 只 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 115 |  | 2匹机型 | 只 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 116 |  | 3匹机型 | 只 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 117 |  | 5匹机型 | 只 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 118 | 钎焊银焊条 | 1-5匹机型 | 支 | 5 |  |  | 质保期1年 |
| 119 | 空调机拆机高空施工作业费 | 1-5匹机型 | 台 | 6 |  |  |  |
| 120 | 空调机安装高空施工作业费 | 1-5匹机型 | 台 | 6 |  |  |  |
| 121 | 开钻空调孔（砖墙） | 1-5匹机型 | 个 | 10 |  |  |  |
| 122 | 开钻空调孔（混凝土） | 1-5匹机型 | 个 | 10 |  |  |  |
| 合计人民币：（小写）¥ （大写） 元整 发票类型：增值税专用发票 税率：□一般纳税人13% □小规模纳税人3% □小规模纳税人1% |  |  |  |  |  |  |  |

      - 开具增值税专用发票，发票的开票单位必须与签订合同的单位相一致。

      - 所有报价最多保留至小数点后两位，采用四舍五入，否则将对其进行修正。

      - 价格说明：

| 报价人提供的发票类型 | 价格计算 |
| --- | --- |
| 增值税专用发票 | 价格/（1+增值税率） |

备注：如各报价人提供的税率不一致时，则分别按上述规定计算各价格，如全部报价人税率都一致则无需转换价格。

      - 供应商应如实填报上表的“税率”，如供应商实际开票税率低于报价中的税率，则中标合同金额减少相应的增值税税金金额。如供应商实际开票税率高于报价中的税率，合同金额保持不变。

报价人名称（盖公章）：

法定代表人或报价人授权代表（签署本人姓名（或印盖本人姓名章））：

日期：

## 供应商资格声明函

致：广东省广播电视网络股份有限公司禅城分公司、采联国际招标采购集团有限公司

关于贵单位、贵司发布禅城分公司2024-2025年分前端机房、营业厅及办公场所空调维保维修资格采购项目（第二次竞价）的竞价公告，并声明：

本公司（企业）不存在下列情形之一：

- 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本项目同一标包或未划分标包的同一竞价项目的其他供应商为同一个单位负责人；

- 与本项目同一标包或未划分标包的同一竞价项目的其他供应商存在控股、管理关系；

- 为本项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本项目的招标代理机构；

- 与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本项目的招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 在招标公告发布之日至投标截止之日任意一日，存在因违反采购人（或广东省广播电视网络股份有限公司）供应商管理规定而受到禁止参与采购活动的处罚的情形；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人或供应商授权代表有行贿犯罪行为的；

- 法律法规或本竞价文件规定的其他禁止情形。

- 本项目不允许非法分包或违法转包，不接受联合体参加。特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 用户需求书响应声明函

致：广东省广播电视网络股份有限公司禅城分公司、采联国际招标采购集团有限公司

关于贵单位、贵司发布禅城分公司2024-2025年分前端机房、营业厅及办公场所空调维保维修资格采购项目（第二次竞价）的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

合同书格式

合同编号：【         】

广东省广播电视网络股份有限公司佛山禅城分公司

# 采购合同

（仅供参考）

采购项目名称：禅城分公司2024-2025年分前端机房、营业厅及办公场所空调维保维修资格采购项目（第二次竞价）

采购项目编号：FSCC2024-0141

甲方：广东省广播电视网络股份有限公司佛山禅城分公司

乙方：

(统一社会信用代码)：

甲方：广东省广播电视网络股份有限公司佛山禅城分公司

住所地：

负责人：

联系人：

联系电话：

传真：

邮箱：

通讯地址：

乙方：

住所地：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

传真：

邮箱：

通讯地址：

按照                   （采购编号：          ）采购文件、报价文件的要求以及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

- 合同内容

  - 服务内容

1.1.1维保服务内容

| 序号 | 维保内容 | 维保范围 | 维保数量（台） | 维保期限 | 维保服务费金额（不含税，单位：元） | 维保服务费（含税金额，单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禅城分公司2024-2025年分前端机房、营业厅及办公场所空调维保 | 禅城分公司办公大院、分前端机房及营业厅网点、南庄区域中心等的分体柜机、挂式分体空调机（详见空调设备明细表）设备维保 | 203 | 2024年10月10日起至2025年12月31日或实际发生金额已到达项目预算金额，两者以先到者合同自动终止 |  |  |  |
| 备注 | 小写： 大写： 发票：增值税专用发票 税率： % |  |  |  |  |  |  |

1.1.2维修服务内容（零配件明细）

| 序号 | 维修明细 | 规格型号 | 单位 | 不含税单价（元） | 含税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆卸空调 | 1-1.5匹机型 | 台 |  |  |  |
| 2 |  | 2匹机型 | 台 |  |  |  |
| 3 |  | 3匹机型 | 台 |  |  |  |
| 4 |  | 5匹机型 | 台 |  |  |  |
| 5 | 安装空调 | 1-1.5匹机型 | 台 |  |  |  |
| 6 |  | 2匹机型 | 台 |  |  |  |
| 7 |  | 3匹机型 | 台 |  |  |  |
| 8 |  | 5匹机型 | 台 |  |  |  |
| 9 | 增加/更换铜管 | 1匹机型 | 米 |  |  | 质保期3个月 |
| 10 |  | 1.5-2匹机型 | 米 |  |  | 质保期3个月 |
| 11 |  | 3匹机型 | 米 |  |  | 质保期3个月 |
| 12 |  | 5匹机型 | 米 |  |  | 质保期3个月 |
| 13 | 增加/更换电源线、 控制线 | 3×1.5mm2联机电源线 | 米 |  |  | 质保期3个月 |
| 14 |  | 3×2.5mm2联机电源线 | 米 |  |  | 质保期3个月 |
| 15 |  | 5×2.5mm2联机电源线 | 米 |  |  | 质保期3个月 |
| 16 |  | 3×1.5mm2护套线 | 米 |  |  | 质保期3个月 |
| 17 |  | 5×1.5mm2护套线 | 米 |  |  | 质保期3个月 |
| 18 | 增加/更换橡塑保温管（含扎带） | ∮6×13mm/B1级 | 米 |  |  | 质保期3个月 |
| 19 |  | ∮10×13mm/B1级 | 米 |  |  | 质保期3个月 |
| 20 |  | ∮13×13mm/B1级 | 米 |  |  | 质保期3个月 |
| 21 |  | ∮16×15mm/B1级 | 米 |  |  | 质保期3个月 |
| 22 |  | ∮20×15mm/B1级 | 米 |  |  | 质保期3个月 |
| 23 |  | ∮22×15mm/B1级 | 米 |  |  | 质保期3个月 |
| 24 | 增加/更换PVC排水管（含直通、弯头、三通 连接附件） | 4分PVC塑料管 | 米 |  |  | 质保期3个月 |
| 25 |  | 6分PVC塑料管 | 米 |  |  | 质保期3个月 |
| 26 | 增加/更换塑料波纹排 水管 | 4分塑料软管 | 米 |  |  | 质保期3个月 |
| 27 | 增加/更换遥控器 | 1000合1多功能遥控 | 个 |  |  | 质保期3个月 |
| 28 |  | 原装牌子空调遥控 | 个 |  |  | 质保期3个月 |
| 29 | 更换压缩机 | 1匹涡旋式压缩机 | 台 |  |  | 质保期1年 |
| 30 |  | 1.5匹涡旋式压缩机 | 台 |  |  | 质保期1年 |
| 31 |  | 2匹涡旋式压缩机 | 台 |  |  | 质保期1年 |
| 32 |  | 3匹涡旋式压缩机 | 台 |  |  | 质保期1年 |
| 33 |  | 5匹涡旋式压缩机 | 台 |  |  | 质保期1年 |
| 34 | 更换室内机电路板 | 原厂牌子1匹机型 | 件 |  |  | 质保期1年 |
| 35 |  | 原厂牌子1.5匹机型 | 件 |  |  | 质保期1年 |
| 36 |  | 原厂牌子2匹机型 | 件 |  |  | 质保期1年 |
| 37 |  | 原厂牌子3匹机型 | 件 |  |  | 质保期1年 |
| 38 |  | 原厂牌子5匹机型 | 件 |  |  | 质保期1年 |
| 39 | 更换室外机电路板 | 原厂牌子3匹机型 | 件 |  |  | 质保期1年 |
| 40 |  | 原厂牌子5匹机型 | 件 |  |  | 质保期1年 |
| 41 | 更换空调接收板、显示板 | 原厂牌子1匹机型 | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 42 |  | 原厂牌子1.5匹机型 | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 43 |  | 原厂牌子2匹机型 | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 44 |  | 原厂牌子3匹机型 | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 45 |  | 原厂牌子5匹机型 | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 46 | 更换室内机风机电机 | 1-1.5匹机型 | 台 |  |  | 质保期1年 |
| 47 |  | 2匹机型 | 台 |  |  | 质保期1年 |
| 48 |  | 3匹机型 | 台 |  |  | 质保期1年 |
| 49 |  | 5匹机型 | 台 |  |  | 质保期1年 |
| 50 | 更换室内机导叶摇摆 电机 | 1-1.5匹机型 | 台 |  |  | 质保期1年 |
| 51 |  | 2匹机型 | 台 |  |  | 质保期1年 |
| 52 |  | 3匹机型 | 台 |  |  | 质保期1年 |
| 53 |  | 5匹机型 | 台 |  |  | 质保期1年 |
| 54 | 更换室外机风机电机 | 1-1.5匹机型 | 台 |  |  | 质保期1年 |
| 55 |  | 2匹机型 | 台 |  |  | 质保期1年 |
| 56 |  | 3匹机型 | 台 |  |  | 质保期1年 |
| 57 |  | 5匹机型 | 台 |  |  | 质保期1年 |
| 58 | 更换室内机送风轮 | 1匹室内贯流翼式 | 个 |  |  | 质保期1年 |
| 59 |  | 1.5匹室内贯流翼式 | 个 |  |  | 质保期1年 |
| 60 |  | 2匹室内贯流翼式 | 个 |  |  | 质保期1年 |
| 61 |  | 3匹室内离心式 | 个 |  |  | 质保期1年 |
| 62 |  | 5匹室内离心式 | 个 |  |  | 质保期1年 |
| 63 | 更换室外机散热风扇叶 | 1-1.5匹机型 | 个 |  |  | 质保期1年 |
| 64 |  | 2匹机型 | 个 |  |  | 质保期1年 |
| 65 |  | 3匹机型 | 个 |  |  | 质保期1年 |
| 66 |  | 5匹机型 | 个 |  |  | 质保期1年 |
| 67 | 更换温度传感器 | 5KΩ | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 68 |  | 10KΩ | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 69 |  | 15KΩ | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 70 |  | 20KΩ | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 71 |  | 50KΩ | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 72 | 更换压力保护监测装置 | 低压保护压力传感器 | 只 |  |  | 质保期1年 |
| 73 |  | 高压保护压力传感器 | 只 |  |  | 质保期1年 |
| 74 |  | 排气温度保护传感器 | 只 |  |  | 质保期1年 |
| 75 | 更换压缩机控制交流接触器 | 380V/25A | 只 |  |  | 质保期1年 |
| 76 | 更换压缩机控热继电器 |  | 只 |  |  | 质保期1年 |
| 77 | 更换变压器 | 220V-12V转换 | 只 |  |  | 质保期1年 |
| 78 |  | 220V-12V-9V转换 | 只 |  |  | 质保期1年 |
| 79 | 更换室外机过流保护器 | 3匹机型 | 件 |  |  | 质保期1年 |
| 80 |  | 5匹机型 | 件 |  |  | 质保期1年 |
| 81 | 更换空调四通换向阀 | 1-1.5匹机型 | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 82 |  | 2匹机型 | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 83 |  | 3匹机型 | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 84 |  | 5匹机型 | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 85 | 更换铜角阀 | ∮6×25 | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 86 |  | ∮10×25 | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 87 |  | ∮12×25 | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 88 |  | ∮16×30 | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 89 |  | ∮19×30 | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 90 | 更换压缩机启动电容 | 1-1.5匹机型 | 只 |  |  | 质保期3个月 |
| 91 |  | 2匹机型 | 只 |  |  | 质保期3个月 |
| 92 |  | 3匹机型 | 只 |  |  | 质保期3个月 |
| 93 | 更换室外风机电容 |  | 只 |  |  | 质保期3个月 |
| 94 | 更换压缩机插脚线 |  | 条 |  |  | 质保期3个月 |
| 95 | 增加/更换空调外机支架 | 1-2匹普通型不锈钢 | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 96 |  | 3匹普通型不锈钢 | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 97 |  | 5匹普通型不锈钢 | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 98 |  | 3匹加厚型豪华型不锈钢 | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 99 |  | 5匹加厚型豪华型不锈钢 | 套 |  |  | 质保期1年 |
| 100 | 更换室内机接水盆 | 1-1.5匹机型 | 只 |  |  | 质保期3个月 |
| 101 |  | 2匹机型 | 只 |  |  | 质保期3个月 |
| 102 |  | 3匹机型 | 只 |  |  | 质保期3个月 |
| 103 |  | 5匹机型 | 只 |  |  | 质保期3个月 |
| 104 | 更换室内机导风摆叶 | 1-1.5匹机型 | 套 |  |  | 质保期3个月 |
| 105 |  | 2匹机型 | 套 |  |  | 质保期3个月 |
| 106 |  | 3匹机型 | 套 |  |  | 质保期3个月 |
| 107 |  | 5匹机型 | 套 |  |  | 质保期3个月 |
| 108 | 更换节流装置 | 1-1.5匹机型 | 套 |  |  | 质保期3个月 |
| 109 |  | 2匹机型 | 套 |  |  | 质保期3个月 |
| 110 |  | 3匹机型 | 套 |  |  | 质保期3个月 |
| 111 |  | 5匹机型 | 套 |  |  | 质保期3个月 |
| 112 | 更换室外机贮液器 | 3匹机型 | 个 |  |  | 质保期3个月 |
| 113 |  | 5匹机型 | 个 |  |  | 质保期3个月 |
| 114 | 更换散热风机电机轴承 | 1-1.5匹机型 | 只 |  |  | 质保期1年 |
| 115 |  | 2匹机型 | 只 |  |  | 质保期1年 |
| 116 |  | 3匹机型 | 只 |  |  | 质保期1年 |
| 117 |  | 5匹机型 | 只 |  |  | 质保期1年 |
| 118 | 钎焊银焊条 | 1-5匹机型 | 支 |  |  | 质保期1年 |
| 119 | 空调机拆机高空施工作业费 | 1-5匹机型 | 台 |  |  |  |
| 120 | 空调机安装高空施工作业费 | 1-5匹机型 | 台 |  |  |  |
| 121 | 开钻空调孔（砖墙） | 1-5匹机型 | 个 |  |  |  |
| 122 | 开钻空调孔（混凝土） | 1-5匹机型 | 个 |  |  |  |
| 备注 |  | 发票：增值税专用发票 税率： % |  |  |  |  |

1.2  合同维保服务费总额（含税）人民币小写：¥ 【     】（大写：    元整）。维修费按实际发生额进行结算，但维修结算总金额不得高于本项目维修预算金额¥ 【     】（大写：    元整）。

1.3  合同维保费总额包括维护费、全额含税发票等以及甲方在乙方完全履行本合同约定义务后应向乙方支付的所有相关款项和费用。

1.4  合同期限：2024年10月10日起至2025年12月31日或实际发生金额已到达项目预算金额，两者以先到者合同自动终止

1.5  甲方除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。

1.6  当国家税收政策调整导致增值税税率发生变化时，保持不含税单价不变，根据政策规定的适用税率调整情况，调整增值税税率、税额、含税价格以及合同结算金额。

- 支付方式

  - 结算方式：采用银行汇付（含电汇）形式。

甲方每6个月对乙方的服务质量进行考核，根据甲、乙双方确认的《禅城分公司空调维保、维修服务质量考核表》的评分结果支付，总评分100-90分（包括90分），不扣除该半年度维保费用；90-80分（包括80分），则扣除该半年度维保费用1000元；考核分低于80分，则扣除该半年年度维保费用2000元，且甲方有权终止维保资格合同。

  - 维保服务费分两期（半年一期）支付，分别为本合同上述维保服务费总额50%。

当乙方完成各办公场所第一次和分前端机房第一、二次清洗保养服务和定期保养点检作业后，经双方确认考核评分结果后，甲方收到乙方开具的等额的增值税专用发票后90天内支付合同中维保服务总额的50%。

当乙方完成各办公场所第二次和分前端机房第三、四次保养服务和定期保养点检作业后，经双方确认考核评分结果后，甲方收到乙方开具的等额的增值税专用发票后90天内支付合同中维保服务总额的50%。

  - 维修（含零配件）费用每6个月结算一次。

维保、维修资格合同签订后6个月结算一次。甲、乙双方对前6个月的维修单据进行核对，经甲、乙双方确认无误后，乙方开具等额的增值税专用发票（税率：  %）给甲方，甲方90天内支付完毕。

2.4乙方承诺其开具增值税专用发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确。不开具或开具不合格的增值税专用发票，甲方有权顺延支付应付款项且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

2.5如出现国家税收政策调整时，双方应根据实际税收调整情况，以本合同中的不含税单价为依据相应调整受影响的合同含税金额，乙方需按照税收调整政策规定开具合法合规发票。

2.6乙方指定收款账户如下：

账号：

账户名称：

开户行：

2.7若乙方需要改变上述账户，应提前【10】个工作日以书面形式通知甲方，否则，因此造成的损失由乙方自行承担。

- 维保内容

  - 维保服务要求

3.1.1建立维保档案，针对不同设备的安装时间、使用情况、技术性能进行归类整理，为维保提供依据。

3.1.2空调维护清洗周期：张槎办公大院、各营业厅网点和南庄区域中心的空调4月或5月、12月各清洗一次；分前端机房、南庄区域中心机房空调每个季度清洗一次（每年4次）。（每次含内机滤网清洗，并做好相应的清洗记录）。

3.1.3 定期保养作业。每次空调清洗需包含保养维护，作业内容如下：

①各部件压力测定（高压/底压）；

②各部件温度测定（室内机出风/回风温度，吐出管/吸入管温度等）；

③确认压缩机电动机的运转周波数；

④主电源及压缩机的电流、电压与电气相关的绝缘测定；

⑤冷媒泄漏、漏油、漏水的检查；运转音、振动等的检查；

⑥对空调运转情况优劣的判定；

⑦外壳诱蚀及热交换器的腐蚀及污垢程度等的外观检查；

⑧包含改善提案在内的点检报告书。

⑨检查供电线路系统的电压及相序。

⑩检查空调机压缩机、送风机、电机的绝缘电阻是否正常。

⑪检查空调机内、外机运转时的震动是否正常,并进行调整。

⑫用杀菌药水对空调机的热交换器(蒸发器、冷凝器)等全面清洗干净, 并检查冷凝水排水管是否正常(杀菌药水材料由乙方负责)。

⑬检查清洗空调机滤尘网,并保持空调机表面清洁度。

⑭检测空调机运转时的制冷情况,发现故障马上处理。

⑮用雪种压力表检测空调机运转时的平衡压力,发现有泄漏制冷剂现象立即进行补漏并按额定的标准添加制冷剂。（制冷剂材料费由乙方提供)

⑯检查空调机连接铜管保温、冷凝水排水管、保温包扎带是否有老化现象。(扎带等材料费由乙方提供)

⑰在维护保养期内,如空调制冷系统发生故障,乙方负责免费维修。

⑱对故障空调机更换故障零部件,恢复空调机正常运行。

3.1.4 一般整备作业。定期作业以外的对保养机器的点检、补修、整备等，其主要内容如下：

①消耗性零部件的筹集以及更换、调整修复作业；

②交换用空气过滤网电池等；

③由于消耗、疲劳而产生的故障，预测后进行的调整修复作业；

④确保空调正常运行的冷媒、润滑油添加；

⑤其它本要领没有明确记述的事项。

3.1.5特别作业

①由于天灾地变、火灾、劳动纠纷等引起的事故后的修复作业；

②由保养机器以外的设备引起的2次事故的修复作业；

③对不当操作引起的故障的修复作业；

④提出改善建议后仍无法改善，由此引起的故障的修正修复作业。

3.1.6应急服务方式。当空调发生突发故障时，接到甲方故障通知后1小时内到现场进行抢修，6小时内解决故障。如超出6小时不能解决故障，应在48小时内提出书面解决方案给甲方，由甲方决定是否确定维修事宜。

3.1.7其他要求。每次定期巡检过后须出具巡检报告，故障处理之后须出具故障报告。对在维护保养过程中发现的问题或者可能存在的隐患提出专业意见并以书面形式报给甲方。乙方需提供7*24小时电话支持以及邮件咨询服务支持。根据甲方要求，在甲方进行重大供配电改造时到现场支持保障。

3.2维修服务要求

如需更换零配件，乙方需向甲方提供优质的零配件，新更换零配件的质保期不少于三个月（自安装调试完毕交付甲方使用之日起），质保期内如非人为因素出现质量问题，乙方应免费更换对故障空调机更换故障零配件，恢复空调机正常运行。

第四条 交付验收及双方责任

4.1乙方每次维保、维修完成后需填写《禅城分公司空调维保、维修记录表》，经甲、乙双方签名确认，并存档一式三份，一份乙方，二份甲方。

4.2在维保期间，未经乙方同意，甲方不得擅自或委托他人对设备进行维修整改。否则，由此引起一切后果，乙方无须承担责任。

4.3乙方应对维修安装等工作的适当性、可靠性及安全性负全部责任。对于乙方所雇用的工人和其他人员等第三人受到的任何人身损害或任何经济损失，由乙方自行负责处理并承担损害赔偿等法律责任，与甲方无关。对于这类损害和赔偿，乙方应保障并持续保障甲方不因此负任何责任，且保障甲方不负担涉及这类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、赔偿费及其它费用。若发生以上情况，甲方有权在应支付给乙方的款项中暂扣相应的款项，直至乙方向第三人付清应支付的款项为止。

第五条 通知条款

5.1双方确认本合同所载明的通讯地址、住所地、联系人、联系电话、邮箱等信息（以下统称“送达地址”）为对方、人民法院（或仲裁机构）发送各类纸质或电子数据通知、信函、法律文书（以下统称“文书”）的送达地址。

5.2一方对其送达地址作出变更的，应将变更后的送达地址书面告知另一方，否则送达地址仍以本合同载明为准。

5.3因一方确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时告知对方或发生接收人、收件人拒绝签收等情形，导致文书未能被实际接收的，拒绝接收方应自行承担有效送达的法律后果。邮寄送达的，以付邮后第7日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达之日。

第六条 不可抗力

6.1“不可抗力事件”指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。包括但不限于：政府或政府机构的禁令或行为（包括甲方上级主管部门下达的政策性文件）、暴乱、战争、水灾、地震、海啸或其他自然现象。若一方因不可抗力事件而不能履行本合同所约定的义务，该方应在不可抗力事件发生后及时书面通知另一方，并在不可抗力时间结束后1日内向对方提供相关证明材料，双方应尽其最大可能地减少损失。若发生不可抗力事件，一方无需对因不能履行或迟延履行义务而导致另一方遭受的任何损害承担责任。

6.2一方迟延履行义务后发生不可抗力的，不能免除该方的法律责任。

第七条 违约责任与合同解除

7.1乙方违反本合同规定逾期提供服务的，每逾期1日，须按合同总金额的【0.5%】支付违约金给甲方。

7.2如乙方维保存在质量问题，或存在其他严重违约行为的，甲方有权单方解除合同或要求乙方整改、退换，乙方须向甲方支付合同总金额【20%】违约金，由此给甲方或其他第三方造成的损失由乙方另行赔偿。

7.3在乙方履行合同规定的各项义务的前提下，甲方无正当理由逾期支付价款的，每逾期1日，则甲方应按应付未付金额的0.1%向乙方支付违约金。

第八条 争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方有权向甲方住所地有管辖权的佛山市禅城区人民法院提起诉讼。

第九条 其他

9.1合同修改和补充。合同未尽事宜，应由双方友好协商解决。如需对合同及其附件作任何修改或补充，须由双方以书面做出方为有效。修改或补充文件与本合同有不一致的，以修改或补充文件为准。

9.2本合同自双方签署（单位加盖公章、法定代表人或授权代表签名）之日起生效。本合同壹式【肆】份，甲、乙双方各执【贰】份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，为《                    》签署页【合同编号：                  】）

甲方（盖章）：广东省广播电视网络股份有限公司佛山禅城分公司

负责人或授权代表（签名）：

经办人（签名）：

签署日期：     年     月     日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签名）：

经办人（签名）：

签署日期：      年     月      日

合同签订地：