竞价文件

采购方式：线上竞价

项目名称：顺德区应急广播大屏纳管项目（多功能视频播放器）

项目编号：SDZQ202407P232

广东省广播电视网络股份有限公司佛山顺德分公司

采联国际招标采购集团有限公司

二零二四年八月

- 第一章 竞价须知

- 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

- 在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

- 竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担；

- 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理；

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。

  - 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

  - 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 参与竞价供应商须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或个体工商户，提供有效的营业执照或法人登记证书复印件。如为独立法人设立的分支机构参加竞价，报价人需提供独立法人出具的唯一竞价授权书，授权书需明确报价人的权限范围，并提交独立法人有效的营业执照或法人登记证书复印件。

- 本项目供应商不得存在下列情形之一：被责令停业的；被暂停或取消竞价资格的；财产被接管或冻结的；在最近三年内有骗取中标或严重违约的；在竞价过程中因重大违规被采购人处罚的；在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件；

- 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函，格式详见附件。

- 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

- 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。

- 公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。

- 确定成交候选人

- 本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

- 如各报价供应商提供的税率不一致时，则分别按下述规定计算各价格，如全部报价供应商税率都一致则无需转换价格。

| 报价供应商提供的发票类型 | 价格计算 |
| --- | --- |
| 增值税专用发票 | 报价/（1+增值税率） |

- 无效报价

- 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

    - 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

    - 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出；

- 竞价活动失败

- 报价供应商不足3家，本次竞价活动失败；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 使用费

- 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.5%（四舍五入取整数）。

- 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费；

- 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费；

- 联系方式

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项；

- 第二章 采购需求书

说明：

供应商须对本项目采购内容进行整体响应，任何只对采购内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效报价。

- 项目一览表

| 项目内容 | 数量 | 交货期 | 预算金额（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 顺德区应急广播大屏纳管项目（多功能视频播放器） | 1项 | 接到采购人采购需求后五个工作日内送货到采购人指定地点并进行安装调试至能正常使用状态。 | 人民币31500.00元 |

- 采购清单

| 序号 | 名称 | 规格/参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 小计最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能视频播放器 （含安装调试） | ## 1、具备1路HDMI输入接口和1路HDMI输出接口 ## 2、具备1个以太网接口，RJ45型 ## 3、具备1路12V直流电输入接口 ## 4、具备1个FM天线接口 ## 5、具备1个WIFI天线 ## 6、具备1个音频输出3.5mm接口 ## 7、具备1个MIC输入3.5mm接口 ## 8、具备两个USB接口，其中一个支持OTG | 个 | 3 | 10500 | 31500 |
|  | 合计 |  | 31500 |  |  |  |

- 功能要求

- 具备接收符合《应急广播消息格式规范GD/J082—2018》的应急消息。根据《应急广播安全保护技术规范数字签名GD/J081—2018》对应急消息进行校验；

- 支持响应上级应急广播平台下发的符合《GD/J082-2018应急广播消息格式规范》的应急广播播发请求，能正确处理未到时、已到时未过期和已过期的三种指令，并反馈正确的播发状态；

- 支持响应上级应急广播平台下发的符合《GD/J083-2018应急广播平台接口规范》的播发状态查询请求，并将查询结果反馈至上级应急广播平台；

- 同时支持代理方式和标准应急广播接口方式接收应急广播消息；

- 具备应急视频播发功能，支持应急视频、应急图片、应急文字混合播发功能；

- 支持通过web界面进行播出场景配置，可以设置不同媒资类型设置不同的播出场景，支持字幕滚动、挂角显示及全屏模式展示播出；

- 支持自动分析播出的媒资类型选择不同的方式进行播出呈现；

- 支持对RTSP、HTTP、RTMP、RTP实时视频流解析播出；

- 内置HDMI切换功能，设备具备接收应急消息后自动将正常播出的视频信号切换为应急视频信号；

- 具备通过前面板按钮对设备的网络参数进行查看并配置；

- 具备通过web页面设置系统的配置参数，包括设备资源编码、上级平台的通讯地址、心跳间隔时间、签名验签开关；

- 具备通过web页面导入导出安全证书及安全信任列表数据。

- 项目说明

- 报名供应商所报价格应为含税全包价，包括装卸验收、产品的设计、安装、随机零配件、标配工具、垃圾运输、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用。

- 采购人不接受有任何选择的报价。

- 成交人有义务协助采购人掌握货物使用的相关知识并解决与货物使用有关的问题。

- 商务要求

- 交货期：接到采购人采购需求后五个工作日内送货到采购人指定地点并进行安装调试至能正常使用状态。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 运输和安装测试

- 成交人应在规定时间内负责将货物运至采购人指定目的地，同时成交人应当负责包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，且因此产生的一切有关费用应已包括在合同价中。

- 成交人应在货物到达现场10天前，向采购人提供详细的货物供货清单，由采购人确认。在采购人确认无误后，成交人应负责将货物运抵采购人指定目的地。若因成交人没有及时通采购人，未按时将货物运抵用户指定目的地，由此而造成的全部损失由成交人承担。

- 成交人应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防湿、防潮、防雨、防晒、防锈、防腐、防震、防碰撞及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交人承担。

- 包装必须要符合法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。

- 运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。

- 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁。

- 通过视频播放器，将大屏纳入顺德区应急广播平台管控。实现大屏可接收本地多媒体播放任务，也可接收应急广播平台的消息插播（优先级高于本地多媒体）。

- 验收

- 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交人立即更换或者提出索赔要求。

- 货物由成交人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细全面的检验。安装完毕10天后，证明货物以及安装质量无任何问题，系统正常运行后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

- 质量保证

- 货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，成交人供货时须提供有关货物的合格证明材料。

- 成交人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应正常工作且满足采购人对产品性能的要求。在货物质量保证期内成交人对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。成交人所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

- 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，报名供应商都应提供并在报价文件中明确列出。

- 质量保证期自验收合格之日起为1年，自验收合格之日算起。国家主管部门或者行业标准对产品本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，报名供应商亦可提报更长的质保期。

- 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交人在收到通知后3天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，由此产生的一切风险和费用由成交人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

- 报名供应商报价时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

- 支付方式：

经采购人验收合格后三个月内，采购人向成交人支付合同总金额100%的款项。

- 售后服务

- 成交人应提供及时周到的售后服务，应保证每季至少一次上门回访、检修。

- 成交人在接采购人通知24小时内做出响应，2小时内到达现场，2小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的免费提供备品（机）备件直至设备修复及正常投入使用（费用均包含在本项目竞价报价中，采购人不再另行支付。）。

- 报价表

说明：请把报价附件扫描为一个PDF上传。

项目名称: 顺德区应急广播大屏纳管项目（多功能视频播放器）

采购项目编号：                                       货币单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 规格/参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 单价（元） | 小计（元） | 报价品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能视频播放器 （含安装调试） | ## 1、具备1路HDMI输入接口和1路HDMI输出接口 ## 2、具备1个以太网接口，RJ45型 ## 3、具备1路12V直流电输入接口 ## 4、具备1个FM天线接口 ## 5、具备1个WIFI天线 ## 6、具备1个音频输出3.5mm接口 ## 7、具备1个MIC输入3.5mm接口 ## 8、具备两个USB接口，其中一个支持OTG | 台 | 3 | 10500 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |
| 发票类型和税率：增值税专用发票 （在相应项目打“√”） |  |  |  |  |  | □税率：13% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □税率：3% |  |  |  |

备注：

1、当国家税收政策调整导致增值税税率发生变化时，保持不含税单价不变，根据政策规定的适用税率调整情况，调整增值税税率、税额、含税价格以及合同结算金额。

2、本报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。

3、供应商所报价格应为含税全包价，包括装卸验收、产品的设计、安装、随机零配件、标配工具、垃圾运输、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用。

4、供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

报价人名称（盖公章）：

法定代表人或报价人授权代表（签署本人姓名（或印盖本人姓名章））：

日期：

- 供应商资格声明函

致：广东省广播电视网络股份有限公司佛山顺德分公司、采联国际招标采购集团有限公司

关于贵单位、贵司发布顺德区应急广播大屏纳管项目（多功能视频播放器）的竞价公告，并声明：

本公司（企业）不存在下列情形之一：

- 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本项目同一标包或未划分标包的同一竞价项目的其他供应商为同一个单位负责人；

- 与本项目同一标包或未划分标包的同一竞价项目的其他供应商存在控股、管理关系；

- 为本项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本项目的招标代理机构；

- 与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本项目的招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 在招标公告发布之日至投标截止之日任意一日，存在因违反采购人（或广东省广播电视网络股份有限公司）供应商管理规定而受到禁止参与采购活动的处罚的情形；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人或供应商授权代表有行贿犯罪行为的；

- 法律法规或本竞价文件规定的其他禁止情形。

- 本项目不允许非法分包或违法转包，不接受联合体参加。特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

- 用户需求书响应声明函

致：广东省广播电视网络股份有限公司佛山顺德分公司、采联国际招标采购集团有限公司

关于贵单位、贵司发布顺德区应急广播大屏纳管项目（多功能视频播放器）的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 合同书格式

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据询价文件及成交人报价文件具体内容进行修订。

合同编号：【     】

合同书

项目名称：

合同编号：

签订日期：          年     月     日

甲    方（采购人）：

乙    方（中标人）：

根据顺德区应急广播大屏纳管项目（多功能视频播放器）的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 采购标的

| 序号 | 名称 | 规格型号、配置（性能参数） | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

合同总额为含税全包价，包括拆装卸验收、产品的设计、安装、随机零配件、标配工具、垃圾运输、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用。

- 功能要求

- 具备接收符合《应急广播消息格式规范GD/J082—2018》的应急消息。根据《应急广播安全保护技术规范数字签名GD/J081—2018》对应急消息进行校验；

- 支持响应上级应急广播平台下发的符合《GD/J082-2018应急广播消息格式规范》的应急广播播发请求，能正确处理未到时、已到时未过期和已过期的三种指令，并反馈正确的播发状态；

- 支持响应上级应急广播平台下发的符合《GD/J083-2018应急广播平台接口规范》的播发状态查询请求，并将查询结果反馈至上级应急广播平台；

- 同时支持代理方式和标准应急广播接口方式接收应急广播消息。

- 具备应急视频播发功能，支持应急视频、应急图片、应急文字混合播发功能；

- 支持通过web界面进行播出场景配置，可以设置不同媒资类型设置不同的播出场景，支持字幕滚动、挂角显示及全屏模式展示播出。

- 支持自动分析播出的媒资类型选择不同的方式进行播出呈现；

- 支持对RTSP、HTTP、RTMP、RTP实时视频流解析播出；

- 内置HDMI切换功能，设备具备接收应急消息后自动将正常播出的视频信号切换为应急视频信号；

- 具备通过前面板按钮对设备的网络参数进行查看并配置；

- 具备通过web页面设置系统的配置参数，包括设备资源编码、上级平台的通讯地址、心跳间隔时间、签名验签开关；

- 具备通过web页面导入导出安全证书及安全信任列表数据。

- 包装和运输方式

- 乙方应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防湿、防潮、防雨、防晒、防锈、防腐、防振、防碰撞及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

- 包装必须要符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。

- 运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。

- 乙方应在规定时间内负责将货物运至甲方指定目的地，同时乙方应当负责包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，且因此产生的一切有关费用应已包括在合同价中。

- 乙方应在货物到达现场10天前，向甲方提供详细的货物供货清单，由甲方确认。在甲方确认无误后，乙方应负责将货物运抵甲方指定目的地。若因乙方没有及时通知甲方，未按时将货物运抵用户指定目的地，由此而造成的全部损失由乙方承担。

- 安装与调试

通过视频播放器，将大屏纳入顺德区应急广播平台管控。实现大屏可接收本地多媒体播放任务，也可接收应急广播平台的消息插播（优先级高于本地多媒体）。

- 验收

（一）货物运抵现场后，甲方将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，甲方有权限根据检验结果要求乙方立即更换或者提出索赔要求。

（二）货物由乙方进行安装，完毕后，甲方应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细全面的检验。安装完毕10天后，证明货物以及安装质量无任何问题，系统正常运行后，由甲方组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

- 质量保证

- 货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准。乙方供货时须提供有关货物的合格证明材料。

- 乙方应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内正常工作且满足甲方对产品性能的要求。在货物质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。乙方所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

- 质量保证期自验收合格之日起为1年，自验收合格之日算起。国家主管部门或者行业标准对产品有更高要求的，从其规定并在合同中约定，乙方亦可提报更长的质保期。

- 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，乙方应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果乙方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，甲方可自行采取必要的补救措施，由此产生的一切风险和费用由乙方承担，甲方同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

- 付款方式

经甲方最终验收合格后三个月内，甲方向乙方支付合同总金额100%的款项。

- 售后服务要求

- 乙方应提供及时周到的售后服务，质保期内应保证每季至少一次上门回访、检修。

- 乙方在接甲方通知24小时内做出响应， 2小时内到达现场，2小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要提供备品（机）备件直至设备修复及正常投入使用（费用均包含在本项目投标报价中，甲方不再另行支付。）。

- 违约责任与赔偿损失

- 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合竞价文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。乙方应开具增值税专用发票（税率： %）

- 其它

- 本合同所有附件、竞价文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

- 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

- 合同壹式   份，其中甲乙双方各执  份。

甲方（盖章）：

负责人或授权代表人：

经办人：

地址：

电话：

日期：  年     月    日

乙方（盖章）：

负责人或授权代表人：

经办人：

地址：

电话：

日期： 年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：