## 报废清单
固定资产报废清单
[10 empty] | 填表日期： | 2022-12-12
序号 | 资产条形码编号 | 资产卡片编号 | 资产编码 | 固定资产名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 固定资产原值 | 累计折旧 | 固定资产净值 | 使用人 | 开始使用日期 | 规定使用月份 | 已使用月份 | 存放地点 | 报废原因 | 是否保密类固定资产 | 是否需销毁存储信息 | 备注
1 | FSGM0300001443 | 0000002018 | 104060314000169 | 反向接收模块 | SG-1000 | 台 | 1 | 950 | 902.5 | 47.5 | 公用 | 2012-05 | 96 | 96 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，且长期运行，部件老化，设备底噪高影响上行信噪比，导致信号质量不稳定。 | 否 | 否
2 | FSGM0300002364 | 0000003726 | 10406030103000176 | 反向光接收模块 | 双路 | 台 | 1 | 389.27 | 255.67 | 133.6 | 公用 | 2015-12 | 120 | 83 | 1106室 | 长期运行，部件老化，设备底噪高影响上行信噪比，导致信号质量不稳定。 | 否 | 否
3 | FSGM0300002365 | 0000003727 | 10406030103000177 | 回传光接收机 | 4路 | 台 | 1 | 752.13 | 494.19 | 257.94 | 公用 | 2015-12 | 120 | 83 | 1106室 | 长期运行，部件老化，设备底噪高影响上行信噪比，导致信号质量不稳定。 | 否 | 否
4 | FSGM0300002366 | 0000003728 | 10406030103000178 | 回传光接收机 | 4路 | 台 | 1 | 752.14 | 494.2 | 257.94 | 公用 | 2015-12 | 120 | 83 | 1106室 | 长期运行，部件老化，设备底噪高影响上行信噪比，导致信号质量不稳定。 | 否 | 否
5 | FSGM0300002360 | 0000003722 | 10406030103000172 | 1310光发射模块 | 6mw | 台 | 1 | 1709.4 | 1123.14 | 586.26 | 公用 | 2015-12 | 120 | 83 | 1106室 | 长期运行，部件老化，设备底噪高影响上行信噪比，导致信号质量不稳定。 | 否 | 否
6 | FSGM0300002409 | 0000003774 | 10406030103000221 | 反向光接收模块 | 双路 | 台 | 1 | 389.27 | 255.67 | 133.6 | 公用 | 2015-12 | 120 | 83 | 1106室 | 长期运行，部件老化，设备底噪高影响上行信噪比，导致信号质量不稳定。 | 否 | 否
7 | FSGM0300002410 | 0000003775 | 10406030103000222 | 回传光接收机 | 4路 | 台 | 1 | 752.14 | 494.2 | 257.94 | 公用 | 2015-12 | 120 | 83 | 1106室 | 长期运行，部件老化，设备底噪高影响上行信噪比，导致信号质量不稳定。 | 否 | 否
8 | FSGM0300003351 | 0000005106 | 10406030102000964-002 | 四路回传模块4RRX | 4RRX | 台 | 1 | 424.04 | 402.84 | 21.2 | 公用 | 2019-05 | 14 | 14 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，且长期运行，部件老化，设备底噪高影响上行信噪比，导致信号质量不稳定。 | 否 | 否
9 | FSGM0300003352 | 0000005107 | 10406030102000965-002 | 四路回传模块4RRX | 4RRX | 台 | 1 | 424.04 | 402.84 | 21.2 | 公用 | 2019-05 | 14 | 14 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，且长期运行，部件老化，设备底噪高影响上行信噪比，导致信号质量不稳定。 | 否 | 否
10 | FSGM0400000522 | 0000002481 | 104060401000523 | 爱普生打印机 | LQ-615K | 台 | 1 | 1623.93 | 1542.73 | 81.2 | 黎铭根 | 2013-08 | 60 | 60 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，损坏严重，不能继续使用。 | 否 | 否
11 | FSGM0400000830 | 0000004457 | 104060401000772 | 品牌台式电脑显示器 | 戴尔23 | 台 | 1 | 1000 | 950 | 50 | 李明波 | 2017-06 | 60 | 60 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，损坏严重，不能继续使用。 | 否 | 否
12 | FSGM0400000214 | 0000001172 | 1040604010284 | 电脑显示器 | HPLE1901W配液晶 | 台 | 1 | 964.48 | 916.26 | 48.22 | 公用 | 2010-05 | 55 | 55 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，损坏严重，不能继续使用。 | 否 | 否
13 | FSGM0400000842 | 0000004493 | 104060401000782 | 组装电脑（主机） |  | 台 | 1 | 1547 | 1469.65 | 77.35 | 公用 | 2017-07 | 60 | 60 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，损坏严重，不能继续使用。 | 是 | 是
14 | FSGM0400000277 | 0000001366 | 1040604010364 | 格力大1匹空调 | 格力大1匹 | 台 | 1 | 1800 | 1710 | 90 | 公用 | 2010-10 | 60 | 60 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，损坏严重，不能继续使用。 | 否 | 否
15 | FSGM0400000588 | 0000002703 | 104060401000589 | 液晶电视 32寸 TCL | TCL L32F3309B | 台 | 1 | 1499 | 1424.05 | 74.95 | 公用 | 2014-02-28 | 60 | 60 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，损坏严重，不能继续使用。 | 否 | 否
16 | FSGM0300002732 | 0000004007 | 104060314000352 | 光纤切割刀 |  | 台 | 1 | 1282.05 | 964.25 | 317.8 | 公用 | 2016-07-31 | 96 | 76 | 1106室 | 已损坏严重，不能继续使用。 | 否 | 否
17 | FSGM0300001185 | 0000000630 | 1040603100027 | 光接收机 |  | 台 | 1 | 443.59 | 421.41 | 22.18 | 公用 | 2010-05-31 | 76 | 76 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，且长期运行，部件老化，设备底噪高影响上行信噪比，导致信号质量不稳定。 | 否 | 否
18 | FSGM0400000178 | 0000001052 | 1040604010247 | 联想笔记本 | 联想Y450A白色 | 台 | 1 | 4789.6 | 4550.12 | 239.48 | 公用 | 2010-05-31 | 52 | 52 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，损坏严重，不能继续使用。 | 是 | 是
19 | FSGM0400000302 | 0000001514 | 104060401000389 | 格力空调 | KF50356B1-N1 | 台 | 1 | 3980 | 3781 | 199 | 公用 | 2011-03-31 | 60 | 60 | 大楼负一层 | 已达到使用年限且提足折旧，损坏严重，不能继续使用。 | 否 | 否
20 | FSGM0300000104 | 0000000269 | 104060306010026 | UPS | CHSDI | 台 | 1 | 2719.85 | 2583.86 | 135.99 | 公用 | 2010-05-31 | 19 | 19 | 大楼负一层 | 已达到使用年限且提足折旧，长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且不存在转让价值。 | 否 | 否
21 | FSGM0400000003 | 0000000809 | 1040604010004 | 索尼彩电 |  | 台 | 1 | 2596.65 | 2466.82 | 129.83 | 公用 | 2010-05-31 | 10 | 10 | 1106室 | 资产已达到使用年限且提足折旧，无法继续使用。 | 否 | 否
22 | FSGM0400000410 | 0000001115 | 1040604020062 | 办公椅 | 牛皮大班椅 | 张 | 1 | 675.85 | 642.06 | 33.79 | 公用 | 2010-05-31 | 54 | 54 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且不存在转让价值。 | 否 | 否
23 | FSGM0400000411 | 0000001116 | 1040604020063 | 办公椅 | 多功能大班椅 | 张 | 1 | 351.25 | 333.69 | 17.56 | 公用 | 2010-05-31 | 54 | 54 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且不存在转让价值。 | 否 | 否
24 | FSGM0400000293 | 0000001423 | 1040604010380 | 夏普复印机 | 夏普3020DIA3 | 台 | 1 | 11000 | 10450 | 550 | 公用 | 2010-11-30 | 60 | 60 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，无法维修，不能继续使用。 | 否 | 否
25 | FSGM0400000032 | 0000000844 | 1040604010039 | 数码相机 | 佳能IXUS960IS | 台 | 1 | 1535.75 | 1458.96 | 76.79 | 公用 | 2010-05-31 | 40 | 40 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，无法维修，不能继续使用。 | 否 | 否
26 | FSGM0400000338 | 0000001987 | 104060401000475 | HP PRO2000VK189 台式电脑 | HP PRO2000VK189 | 台 | 1 | 3800 | 3610 | 190 | 潘永强 | 2012-05-31 | 60 | 60 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，无法维修，不能继续使用。 | 是 | 是
27 | FSGM0400000455 | 0000002328 | 104060401000488 | 惠普台式电脑 | HP-PR | 台 | 1 | 3800 | 3610 | 190 | 公用 | 2013-01-31 | 60 | 60 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，无法维修，不能继续使用。 | 是 | 是
28 | FSGM0400000163 | 0000001036 | 1040604010231 | 手提电脑 | 优雅W230ND4 | 台 | 1 | 2739.15 | 2602.19 | 136.96 | 公用 | 2010-05-31 | 43 | 43 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，无法维修，不能继续使用。 | 是 | 是
29 | FSGM0400000317 | 0000001605 | 104060401000454 | 惠普笔记本 | HP CQ320L-XD096PA | 台 | 1 | 3600 | 3420 | 180 | 公用 | 2011-06-30 | 60 | 60 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，无法维修，不能继续使用。 | 是 | 是
30 | FSGM0400000318 | 0000001606 | 104060401000455 | 惠普笔记本 | HP CQ320L-XD096PA | 台 | 1 | 3600 | 3420 | 180 | 公用 | 2011-06-30 | 60 | 60 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，无法维修，不能继续使用。 | 是 | 是
31 | FSGM0400000510 | 0000002467 | 104060402000128 | 630两门书柜 | 630两门 | 台 | 1 | 600 | 570 | 30 | 诸立中 | 2013-07-31 | 60 | 60 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且不存在转让价值。 | 否 | 否
32 | FSGM0400000657 | 0000002954 | 104060401000652 | 彩色打印机 | 佳能IRC2220L | 台 | 1 | 1720.51 | 1634.48 | 86.03 | 张展鸿 | 2015-03-31 | 60 | 60 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，损坏严重，不能继续使用。 | 否 | 否
33 | FSGM0400000769 | 0000003952 | 104060401000708 | 分休空调 | 格力一匹 | 台 | 1 | 2649.57 | 2517.09 | 132.48 | 公用 | 2016-06-30 | 60 | 60 | 大楼负一层 | 已达到使用年限且提足折旧，损坏严重，不能继续使用。 | 否 | 否
34 | FSGM0400000859 | 0000004513 | 104060401000799-001 | 组装电脑（主机） |  | 台 | 1 | 1547.01 | 1469.66 | 77.35 | 潘永强 | 2017-07-31 | 60 | 60 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，损坏严重，不能继续使用。 | 是 | 是
35 | FSGM0400000640 | 0000003366 | 104060401000616-002 | HP笔记本电脑1台 | 惠普 Compaq6520S（FH395PA） | 台 | 1 | 4283.75 | 4069.56 | 214.19 | 公用 | 2015-09-30 | 37 | 37 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，损坏严重，不能继续使用。 | 是 | 是
36 | FSGM0300003194 | 0000004789 | 104060314000463 | 联想笔记本电脑 | 联想 | 台 | 1 | 4615.39 | 2759.76 | 1855.63 | 公用 | 2018-04-30 | 96 | 60 | 1106室 | 损坏严重，不能继续使用。 | 是 | 是
37 | FSGM0300001664 | 0000002396 | 104060305000023 | 台式电脑主机 | HP3330MT-D7K64PA | 台 | 1 | 2000 | 1900 | 100 | 公用 | 2013-07-31 | 96 | 96 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，损坏严重，不能继续使用。 | 是 | 是
38 | FSGM0400000619 | 0000002770 | 104060401000620 | 台式电脑 | 戴尔V260R-768外加E2013H20英寸液晶显示器 | 台 | 1 | 3743.59 | 3556.41 | 187.18 | 黎杰华 | 2014-11-30 | 60 | 60 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，损坏严重，不能继续使用。 | 是 | 是
39 | FSGM0300002080 | 0000003607 | 10406030601000143 | UPS电池 | 12V/100AH | 台 | 1 | 963.24 | 791.13 | 172.11 | 公用 | 2015-12-31 | 96 | 83 | 1106室 | 已过质保期，整组电池里有超过3节及以上电池内阻值高过10 mΩ。 | 否 | 否
40 | FSGM0300002081 | 0000003608 | 10406030601000144 | UPS电池 | 12V/100AH | 台 | 1 | 963.24 | 791.13 | 172.11 | 公用 | 2015-12-31 | 96 | 83 | 1106室 | 已过质保期，整组电池里有超过3节及以上电池内阻值高过10 mΩ。 | 否 | 否
41 | FSGM0300002082 | 0000003609 | 10406030601000145 | UPS电池 | 12V/100AH | 台 | 1 | 963.24 | 791.13 | 172.11 | 公用 | 2015-12-31 | 96 | 83 | 1106室 | 已过质保期，整组电池里有超过3节及以上电池内阻值高过10 mΩ。 | 否 | 否
42 | FSGM0300002083 | 0000003610 | 10406030601000146 | UPS电池 | 12V/100AH | 台 | 1 | 963.24 | 791.13 | 172.11 | 公用 | 2015-12-31 | 96 | 83 | 1106室 | 已过质保期，整组电池里有超过3节及以上电池内阻值高过10 mΩ。 | 否 | 否
43 | FSGM0300002084 | 0000003611 | 10406030601000147 | UPS电池 | 12V/100AH | 台 | 1 | 963.24 | 791.13 | 172.11 | 公用 | 2015-12-31 | 96 | 83 | 1106室 | 已过质保期，整组电池里有超过3节及以上电池内阻值高过10 mΩ。 | 否 | 否
44 | FSGM0300002085 | 0000003612 | 10406030601000148 | UPS电池 | 12V/100AH | 台 | 1 | 963.24 | 791.13 | 172.11 | 公用 | 2015-12-31 | 96 | 83 | 1106室 | 已过质保期，整组电池里有超过3节及以上电池内阻值高过10 mΩ。 | 否 | 否
45 | FSGM0300002086 | 0000003613 | 10406030601000149 | UPS电池 | 12V/100AH | 台 | 1 | 963.24 | 791.13 | 172.11 | 公用 | 2015-12-31 | 96 | 83 | 1106室 | 已过质保期，整组电池里有超过3节及以上电池内阻值高过10 mΩ。 | 否 | 否
46 | FSGM0300002087 | 0000003614 | 10406030601000150 | UPS电池 | 12V/100AH | 台 | 1 | 963.24 | 791.13 | 172.11 | 公用 | 2015-12-31 | 96 | 83 | 1106室 | 已过质保期，整组电池里有超过3节及以上电池内阻值高过10 mΩ。 | 否 | 否
47 | FSGM0300002088 | 0000003615 | 10406030601000151 | UPS电池 | 12V/100AH | 台 | 1 | 963.24 | 791.13 | 172.11 | 公用 | 2015-12-31 | 96 | 83 | 1106室 | 已过质保期，整组电池里有超过3节及以上电池内阻值高过10 mΩ。 | 否 | 否
48 | FSGM0300002089 | 0000003616 | 10406030601000152 | UPS电池 | 12V/100AH | 台 | 1 | 963.24 | 791.13 | 172.11 | 公用 | 2015-12-31 | 96 | 83 | 1106室 | 已过质保期，整组电池里有超过3节及以上电池内阻值高过10 mΩ。 | 否 | 否
49 | FSGM0300002090 | 0000003617 | 10406030601000153 | UPS电池 | 12V/100AH | 台 | 1 | 963.24 | 791.13 | 172.11 | 公用 | 2015-12-31 | 96 | 83 | 1106室 | 已过质保期，整组电池里有超过3节及以上电池内阻值高过10 mΩ。 | 否 | 否
50 | FSGM0300002091 | 0000003618 | 10406030601000154 | UPS电池 | 12V/100AH | 台 | 1 | 963.24 | 791.13 | 172.11 | 公用 | 2015-12-31 | 96 | 83 | 1106室 | 已过质保期，整组电池里有超过3节及以上电池内阻值高过10 mΩ。 | 否 | 否
51 | FSGM0300002092 | 0000003619 | 10406030601000155 | UPS电池 | 12V/100AH | 台 | 1 | 963.24 | 791.13 | 172.11 | 公用 | 2015-12-31 | 96 | 83 | 1106室 | 已过质保期，整组电池里有超过3节及以上电池内阻值高过10 mΩ。 | 否 | 否
52 | FSGM0300002093 | 0000003620 | 10406030601000156 | UPS电池 | 12V/100AH | 台 | 1 | 963.24 | 791.13 | 172.11 | 公用 | 2015-12-31 | 96 | 83 | 1106室 | 已过质保期，整组电池里有超过3节及以上电池内阻值高过10 mΩ。 | 否 | 否
53 | FSGM0300002094 | 0000003621 | 10406030601000157 | UPS电池 | 12V/100AH | 台 | 1 | 963.24 | 791.13 | 172.11 | 公用 | 2015-12-31 | 96 | 83 | 1106室 | 已过质保期，整组电池里有超过3节及以上电池内阻值高过10 mΩ。 | 否 | 否
54 | FSGM0300002095 | 0000003622 | 10406030601000158 | UPS电池 | 12V/100AH | 台 | 1 | 963.37 | 791.25 | 172.12 | 公用 | 2015-12-31 | 96 | 83 | 1106室 | 已过质保期，整组电池里有超过3节及以上电池内阻值高过10 mΩ。 | 否 | 否
55 | FSGM0400000267 | 0000001225 | 1040604010337 | 空调机 | 格力KF7232OL1-N5 | 台 | 1 | 5373.55 | 5104.87 | 268.68 | 公用 | 2010-05-31 | 55 | 55 | 1106室 | 已达到使用年限，且由于长期运行，使用频率高，零部件老化，无法维修。 | 否 | 否
56 | FSGM0400000420 | 0000001126 | 1040604020073 | 双层床 | 206型实木 | 张 | 1 | 5676.95 | 5393.1 | 283.85 | 公用 | 2010-05-31 | 54 | 54 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且不存在转让价值。 | 否 | 否
57 | FSGM0300001876 | 0000002705 | 10406030601000095 | UPS电源主机 | UHA1R-0100L 1OKVA | 台 | 1 | 20407.69 | 19387.31 | 1020.38 | 公用 | 2014-02-28 | 96 | 96 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧长期运行，部件老化，不能继续使用。 | 否 | 否
58 | FSGM0300000822 | 0000000784 | 104060301020473 | 光发射机 |  | 台 | 1 | 5857.5 | 5564.62 | 292.88 | 公用 | 2010-05-31 | 115 | 115 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，且长期运行，部件老化，导致信号质量不稳定。 | 否 | 否
59 | FSGM0300000357 | 0000000035 | 104060301020008 | 光发射机 | 16MW | 台 | 1 | 6067.03 | 5763.68 | 303.35 | 公用 | 2010-05-31 | 73 | 73 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，且长期运行，部件老化，导致信号质量不稳定。 | 否 | 否
60 | FSGM0300000362 | 0000000040 | 104060301020013 | 1816光发射机 |  | 台 | 1 | 5446.02 | 5173.72 | 272.3 | 公用 | 2010-05-31 | 79 | 79 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，且长期运行，部件老化，导致信号质量不稳定。 | 否 | 否
61 | FSGM0300000819 | 0000000721 | 104060301020470 | 光发射机 | 8616 | 台 | 1 | 4616.73 | 4385.89 | 230.84 | 公用 | 2010-05-31 | 113 | 113 | 1106室 | 已达到使用年限且提足折旧，且长期运行，部件老化，导致信号质量不稳定。 | 否 | 否
合 计 | [6 empty] | 61 | 151907.84 | 139060.65 | 12847.19 | * | * | * | * | * | *