**竞价文件**

**采购方式：线上竞价**

**项目名称：****南庄绿岛湖分前端机房动环设备购置项目**

**项目编号：FSCC2024-0013**

**广东省广播电视网络股份有限公司佛山禅城分公司**

**采联国际招标采购集团有限公司**

**二零二四年二月**

**第一章 竞价须知**

1. 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
2. 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

1. 在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。
2. 竞价须知
3. **竞价说明**
4. 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5. 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
6. 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
7. 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
8. 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。
9. 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
10. 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
11. 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
12. 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。
13. 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
14. 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担；
15. 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理；
16. 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。
17. **竞价文件的澄清或修改**
	1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。
	2. 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。
	3. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
18. **报名要求（**参与竞价的**供应商资质要求:** **报名时需要提供以下盖章资料**，并对上传的报名文件资料承担责任**）**
19. 报名供应商须具备固定的营业办公场所或维修点，具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人（提供有效的营业执照或法人登记证书复印件）；如为独立法人设立的分支机构参加，响应人需提供独立法人出具的唯一响应授权书，授权书需明确响应人的权限范围，并提交独立法人有效的营业执照或法人登记证书复印件；
20. 本项目供应商不得存在下列情形之一：被责令停业的；被暂停或取消投标资格的；财产被接管或冻结的；在最近三年内有骗取中标或严重违约的；在投标过程中因重大违规被采购人处罚的；在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。本项目不允许分包或转包，不接受联合体参加，供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件；
21. 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函，格式详见附件；
22. **报价要求（报价时需要提供以下盖章资料**，并对上传的竞价文件资料承担责任**）**
23. 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。
24. 公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。
25. 报价时需附上纳税人资格证明为报价附件，如国家电子税务局的一般纳税人资格查询截图或以往开具的同类型增值税专用发票扫描件。
26. **确定成交候选人**
27. 本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。
28. 如各报价供应商提供的税率不一致时，则分别按下述规定计算各价格，如全部报价供应商税率都一致则无需转换价格。

|  |  |
| --- | --- |
| 报价供应商提供的发票类型 | 价格计算 |
| 增值税专用发票 | 报价/（1+增值税率） |

1. **无效报价**
2. 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
3. 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；
4. 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
5. 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价
6. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；
7. **按有关法律、法规、规章属于报价无效的。**
8. **有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：**
	* 1. 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；
		2. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
		3. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
		4. 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；
		5. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
		6. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
		7. 不同供应商的响应文件相互混淆；
		8. 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出；
9. **竞价活动失败**
10. 报价供应商不足3家，本次竞价活动失败；
11. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
12. 因重大变故，采购任务取消的；
13. **使用费**
14. 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.5%（四舍五入取整数）。
15. 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费；
16. 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费；
17. **联系方式**

扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项；



**第二章 采购需求书**

**说明：**

**供应商须对本项目采购内容进行整体响应，任何只对采购内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效报价。**

1. **项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目内容** | **数量** | **工期** | **预算金额（含税）** |
| 南庄绿岛湖分前端机房动环设备购置项目 | 1项 | 合同签订后的6个月内必须安装完毕并验收合格。 | 人民币60000.00元 |

**二、项目要求**

1. 项目名称：南庄绿岛湖分前端机房动环设备购置项目
2. 项目内容：动环系统设备购置及安装调试。
3. 项目预算总金额：60000.00元。
4. 工期要求：合同签订后的6个月内必须安装完毕并验收合格。
5. 质保期限：为设备到货且安装验收合格之日起，采集主机原厂质保三年，其他设备质保不低于一年。
6. 本项目将确定一名成交供应商。
7. 安装地点：采购人指定地点。
8. 采购方式：线上竞价。
9. 本次项目所采购的动力环境监控系统设备必须与采购人在用的计通动环系统兼容且能衔接到市公司的动环融合系统。
10. 本项目由广东省广播电视网络股份有限公司佛山禅城分公司负责合同签订及实施。

**三、采购明细**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **系统** | **设备名称** | **技术指标及功能要求** | **数量** | **单位** |
| 1 | UPS监测系统 | 通讯转换模块 |  | 2.00 | 只 |
| 2 | 电池监测系统 | 电池主控模块 |  | 2.00 | 套 |
| 3 | 电流传感器 |  | 2.00 | 只 |
| 4 | 电池传感器模块 |  | 64.00 | 个 |
| 5 | 温湿度监测系统 | 温湿度传感器 |  | 4.00 | 只 |
| 6 | 漏水监测子系统（不定位式） | 不定位漏水控制器 | （全功能） | 2.00 | 套 |
| 7 | 防水接线盒 |  | 2.00 | 个 |
| 8 | 不定位漏水感应线 | 10米 | 2.00 | 根 |
| 9 | 消防监测子系统 | 烟感探测器 |  | 4.00 | 只 |
| 10 | 门禁系统 | 门禁控制器 | 联网型 | 1.00 | 套 |
| 11 | IC读卡器 |  | 1.00 | 套 |
| 12 | 电磁锁 | 单门 | 1.00 | 把 |
| 13 | 紧急开关 |  | 1.00 | 只 |
| 14 | 出门按钮 | 86型面板，手动开门 | 1.00 | 只 |
| 15 | 视频监控系统 | 网络摄像枪 | 600万像素，POE供电，全彩高清带夜视红外（枪式） | 4.00 | 个 |
| 16 | 硬盘 | 8T 3.5寸 5400rpm 监控级硬盘 | 3.00 | 个 |
| 17 | 监控录像机 | 不低于16路接入，可支持安装不低于4盘位的硬盘 | 1.00 | 台 |
| 18 | 红外监控系统 | 红外吸顶三鉴探测器 |  | 3.00 | 只 |
| 19 | 前端机房采集主机及模块箱 | 嵌入式智能管理单元 | 处理器工业级四核ARM处理（RK3288），主频1.8GHz，内存2GB，存储EMMC容量32GB，网口双路10/100M以太网口，独立IP，串口4路RS232/RS485，12路RS485，I/O口8路DI，4路DO（2路12V/1A，2路无源）配备配电监测功能模块配备精密空调监测功能模块 | 1.00 | 台 |
| 20 | 模块箱 | 由厂家订做，满足采集模块设备安装需要 | 1.00 | 个 |
| 21 | 安装辅材 | 线缆 |  | 300.00 | 米 |

四、设备施工规范

1. 本次项目所采购的动力环境监控系统设备必须确保能无缝接入禅城分公司现在用的计通动环监测系统且能衔接到市公司的动环融合系统，并与现在用的系统兼容，即无需禅城分公司另行对现有的动力及环境监控平台进行任何升级改造，且保证所采集数据能在目前禅城分公司现有的动环平台上能进行准确读取和正确显示。施工方案及布局参阅附件禅城动环设备施工方案要求及图纸。
2. 所需的设备、部件、器材、主要材料等均应选择有合格证的优质货品，禁止使用低劣和不合格的产品和物料，在安装完毕后应将机房无用的线缆清除干净。
3. 成交供应商必须严格遵守相关规范，根据设备厂家说明书的要求进行安装。
4. 安装现场使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入安装现场前须经查验合格才可投入使用。
5. 严禁携带各类易燃、易爆、易腐蚀等危险品进入安装现场。
6. 严禁在安装现场吸烟、饮食、睡觉，严禁使用各种电热器具。
7. 安装需进行电焊、气焊、切割、打磨等明火作业的，必须落实现场监护人员，制订应急预案，采取有效的防护措施后方可进行。使用各类电动工具或其它电器设备时，严禁使用设备专用电源。
8. 安装过程产生的杂物、废料必须在当天清理出安装现场，严禁在安装现场内堆放过夜。

**五、验收方法及验收标准**

1. 根据国家相关标准和采购人所要求的技术要求进行验收。货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 成交供应商应提供包括但不限于满足设备使用和维护的技术文件，如设备和配备件箱清单、保修服务卡、中文用户手册、产品质量合格证书、测试报告等。
3. 交付验收标准：依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、《安全防范工程技术规范》达合格或以上；②符合采购文件和响应承诺中买方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本项目合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作货物短缺、次品、损坏或其它不符合本项目合同规定的有效证据。由此产生的有关费用由成交供应商承担。
4. 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排换货，以保证合同货物完整交付。换货的相关费用由成交供应商承担。
5. 若质量抽检及常规质量检测不合格，成交供应商免费退换不合格产品。
6. 动力环境监控系统设备的安装及调试由成交供应商负责，终验以中标单位安装的动力环境监控系统设备无缝兼容接入禅城分公司原有的动环监测系统，且采集到的数据能在禅城现有动环系统中正常读取为准，若无法实现数据联通则禅城分公司对该批次的设备视为不合格验收，由此产生的有关费用由成交供应商承担。

**六、售后服务要求：**

1. 质量保证期（简称“质保期”）：为设备到货安装并出具双方确认的最终验收合格证书之日起计算，采集主机原厂质保三年，其他设备质保一年。在此期间内发生的质量问题，由成交供应商负责免费更换和维修。超出质保期，成交供应商应以优惠价格供应材料及零配件。
2. 在质保期内，成交供应商需提供全天候（7×24小时）的热线技术支持服务。如远程不能解决问题，在24小时内到现场处理，对短时间内不能解决的设备问题，须提供备机、备件，保证在48小时内恢复系统的正常运行。

**七、付款方式**

1. 货物到货出库安装调试验收合格后采购人收到成交供应商开具的全额增值税专用发票后3个月内支付至合同总价的95%；余款为合同价的5%作为质保金，在最终验收合格满一年后支付。
2. 付款方式：银行转账或电汇。
3. 成交供应商应开具增值税专用发票
4. 收款方、出具发票方均必须与合同乙方名称一致
5. 税务
6. 双方应各自承担根据中国法律法规向其征收的所有与合同履行有关的税项。
7. 出现国家税收政策调整时，双方应根据实际税收调整情况，以本合同中的货物不含税单价为依据相应调整受影响的合同含税金额，成交供应商需按照税收调整政策规定开具合法合规发票。
8. 成交供应商承诺其开具增值税专用发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确。不开具或开具不合格的增值税专用发票，采购人有权延迟支付应付款项直至成交供应商开具合格增值税专用发票之日且不承担任何违约责任，且成交供应商的各项合同义务仍应按合同约定履行。
9. 成交供应商保证其为所提供的货物或服务按中国法律法规足额及时缴纳了应交税款，在合同履行过程中无偷漏税、走私等行为。成交供应商同意，必要时应向采购人提供相应税项的完税证明文件。

**八、报价要求**

1. 报价方式为广东省佛山市内目的地验收交付价（含税）。报价须包括：货物及零配件费、售后服务费、运输装卸费、保险费、技术服务费(含调试费)、验收费、全额含税发票、各种税务费用及合同实施过程中可预见及不可预见等费用。报价以人民币为结算货币。成交供应商应保证所提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合竞价文件及合同的质量、规格和性能的要求。
2. 采购人不接受有任何选择的报价。
3. 不得以低于成本的报价参加。

**第三章 竞价附件**

**报价表**

**说明：请把报价附件扫描为一个PDF上传。**

项目名称:南庄绿岛湖分前端机房动环设备购置项目

采购项目编号： 货币单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **单位** | **规格型号及品牌** | **质保** | **单价报价（元）** | **小计报价（元）** | **备注** |
| 1 | 通讯转换模块 | 2.00 | 只 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电池主控模块 | 2.00 | 套 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电流传感器 | 2.00 | 只 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电池传感器模块 | 64.00 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 温湿度传感器 | 4.00 | 只 |  |  |  |  |  |
| 6 | 不定位漏水控制器 | 2.00 | 套 |  |  |  |  |  |
| 7 | 防水接线盒 | 2.00 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 | 不定位漏水感应线 | 2.00 | 根 |  |  |  |  |  |
| 9 | 烟感探测器 | 4.00 | 只 |  |  |  |  |  |
| 10 | 门禁控制器 | 1.00 | 套 |  |  |  |  |  |
| 11 | IC读卡器 | 1.00 | 套 |  |  |  |  |  |
| 12 | 电磁锁 | 1.00 | 把 |  |  |  |  |  |
| 13 | 紧急开关 | 1.00 | 只 |  |  |  |  |  |
| 14 | 出门按钮 | 1.00 | 只 |  |  |  |  |  |
| 15 | 网络摄像枪 | 4.00 | 个 |  |  |  |  |  |
| 16 | 硬盘 | 3.00 | 个 |  |  |  |  |  |
| 17 | 监控录像机 | 1.00 | 台 |  |  |  |  |  |
| 18 | 红外吸顶三鉴探测器 | 3.00 | 只 |  |  |  |  |  |
| 19 | 嵌入式智能管理单元 | 1.00 | 台 |  |  |  |  |  |
| 20 | 模块箱 | 1.00 | 个 |  |  |  |  |  |
| 21 | 线缆 | 300.00 | 米 |  |  |  |  |  |
| **合计（以上各项小计之和）：人民币 元****发票类型**：增值税专用发票，税率选择以下一种填写：一般纳税人 □13% 小规模纳税人 □3% 小规模纳税人 □1% |

备注：

1. 如出现国家税收政策调整时，双方应根据实际税收调整情况，以本项目合同中的货物不含税单价为依据相应调整受影响的合同含税金额，成交供应商需按照税收调整政策规定开具合法合规发票。
2. 报价方式为广东省佛山市内目的地验收交付价（含税）。报价须包括：货物及零配件费、售后服务费、运输装卸费、保险费、技术服务费(含调试费)、验收费、全额含税发票、各种税务费用及合同实施过程中可预见及不可预见等费用。报价以人民币为结算货币。成交供应商应保证所提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合竞价文件及合同的质量、规格和性能的要求。
3. 采购人不接受有任何选择的报价。
4. 不得以低于成本的报价参加。

5、报价单位为人民币，单位为元，精确到小数点后2位。

6、税率不同，应折算税率（不含税价=报价/（1+税率））。

报价人名称（盖公章）：

法定代表人或报价人授权代表（签署本人姓名（或印盖本人姓名章））：

日期：

## 供应商资格声明函

**致：广东省广播电视网络股份有限公司佛山禅城分公司、采联国际招标采购集团有限公司**

关于贵单位、贵司发布**南庄绿岛湖分前端机房动环设备购置项目**的竞价公告，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司具有本次采购项目服务能力。

三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

四、本公司不存在下列情形之一：被责令停业的；被暂停或取消投标资格的；财产被接管或冻结的；在最近三年内有骗取中标或严重违约的；在投标过程中因重大违规被采购人处罚的；在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。本公司不分包或转包，不联合体参加本次采购项目。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

**用户需求书响应声明函**

**致：广东省广播电视网络股份有限公司佛山禅城分公司、采联国际招标采购集团有限公司**

关于贵单位、贵司发布**南庄绿岛湖分前端机房动环设备购置项目**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称（单位盖公章）：

 日期：

## 格式合同

**广东省广播电视网络股份有限公司**

**佛山禅城分公司**

**采购合同**

**项目名称：**

**项目编号：**

**甲方：广东省广播电视网络股份有限公司佛山禅城分公司**

**乙方：**

甲方和乙方依据《中华人民共和国民法典》，双方本着公正平等、互惠互利的原则，就甲方（项目名称）签订本合同，双方同意严格执行本合同的所有条款。

1. **合同文件的组成**

合同文件包括本合同以及合同附件，合同附件是构成合同文件不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

1. **合同货物清单及价格：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号及品牌** | **质保期** | **数量** | **单位** | **不含税单价（元）** | **含税单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 通讯转换模块 |  |  | 2.00  | 只 |  |  |  |
| 2 | 电池主控模块 |  |  | 2.00  | 套 |  |  |  |
| 3 | 电流传感器 |  |  | 2.00  | 只 |  |  |  |
| 4 | 电池传感器模块 |  |  | 64.00  | 个 |  |  |  |
| 5 | 温湿度传感器 |  |  | 4.00  | 只 |  |  |  |
| 6 | 不定位漏水控制器 |  |  | 2.00  | 套 |  |  |  |
| 7 | 防水接线盒 |  |  | 2.00  | 个 |  |  |  |
| 8 | 不定位漏水感应线 |  |  | 2.00  | 根 |  |  |  |
| 9 | 烟感探测器 |  |  | 4.00  | 只 |  |  |  |
| 10 | 门禁控制器 |  |  | 1.00  | 套 |  |  |  |
| 11 | IC读卡器 |  |  | 1.00  | 套 |  |  |  |
| 12 | 电磁锁 |  |  | 1.00  | 把 |  |  |  |
| 13 | 紧急开关 |  |  | 1.00  | 只 |  |  |  |
| 14 | 出门按钮 |  |  | 1.00  | 只 |  |  |  |
| 15 | 网络摄像枪 |  |  | 4.00  | 个 |  |  |  |
| 16 | 硬盘 |  |  | 3.00  | 个 |  |  |  |
| 17 | 监控录像机 |  |  | 1.00  | 台 |  |  |  |
| 18 | 红外吸顶三鉴探测器 |  |  | 3.00  | 只 |  |  |  |
| 19 | 嵌入式智能管理单元 |  |  | 1.00  | 台 |  |  |  |
| 20 | 模块箱 |  |  | 1.00  | 个 |  |  |  |
| 21 | 线缆 |  |  | 300.00  | 米 |  |  |  |
|  |  | 总计: |

1. 合同总额（含税%）：小写： （大写： 元整）。
2. 合同价须包括：货物及零配件费、售后服务费、运输装卸费、保险费、技术服务费(含调试费)、验收费、全额增值税专用发票、各种税务费用及合同实施过程中可预见及不可预见等费用。
3. 在项目实施过程中，甲方除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。
4. **送货要求**
5. 送货要求：合同签订后的6个月内必须安装完毕并验收合格
6. 安装地点：采购人指定地点。
7. **质量保证期及质保服务**
8. 质量保证期（简称“质保期”）为设备到货安装验收合格之日起，采集主机原厂质保三年，其他设备质保一年。在此期间内发生的质量问题，由乙方负责免费更换和维修。超出质保期，乙方应以优惠价格供应材料及零配件。
9. 在质保期内，乙方需提供全天候（7×24小时）的热线技术支持服务。如远程不能解决问题，在24小时内到现场处理，对短时间内不能解决的设备问题，须提供备机、备件，保证在48小时内恢复系统的正常运行。
10. 质保服务地址：

联系人： 电话：

1. **付款方式**
2. 货物到货出库安装调试验收合格后甲方收到乙方开具的全额增值税专用发票后3个月内支付至合同总价的95%；余款为合同价的5%作为质保金在最终验收合格满一年后支付。

2付款方式：银行转账或电汇。

1. 乙方应开具增值税专用发票。
2. 收款方、出具发票方均必须与合同乙方名称一致。
3. 乙方收款账户信息：

账户名称：

账号：

开户银行全称：

1. 税务
2. 双方应各自承担根据中国法律法规向其征收的所有与合同履行有关的税项。
3. 出现国家税收政策调整时，双方应根据实际税收调整情况，以本合同中的货物不含税单价为依据相应调整受影响的合同含税金额，成交供应商需按照税收调整政策规定开具合法合规发票。
4. 成交供应商承诺其开具增值税专用发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确。不开具或开具不合格的增值税专用发票，采购人有权延迟支付应付款项直至成交供应商开具合格增值税专用发票之日且不承担任何违约责任，且成交供应商的各项合同义务仍应按合同约定履行。
5. 成交供应商保证其为所提供的货物或服务按中国法律法规足额及时缴纳了应交税款，在合同履行过程中无偷漏税、走私等行为。成交供应商同意，必要时应向采购人提供相应税项的完税证明文件。
6. **设备技术规范**
7. 本次项目所采购的动力环境监控系统设备必须与甲方在用的来米动环系统兼容。
8. 所需的设备、部件、器材、主要材料等均应选择有合格证的优质货品，禁止使用低劣和不合格的产品和物质，在安装完毕后应将机房无用的线缆清除干净。
9. 乙方必须严格遵守相关规范，根据设备厂家说明书的要求进行安装。
10. 安装现场使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入安装现场前须经查验合格才可投入使用。
11. 严禁携带各类易燃、易爆、易腐蚀等危险品进入安装现场。
12. 严禁在安装现场吸烟、饮食、睡觉，严禁使用各种电热器具。
13. 乙方安装需进行电焊、气焊、切割、打磨等明火作业的，必须落实现场监护人员，制订应急预案，采取有效的防护措施后方可进行。使用各类电动工具或其它电器设备时，严禁使用设备专用电源。
14. 乙方安装过程产生的杂物、废料必须在当天清理出安装现场，严禁在安装现场内堆放过夜。
15. **验收方法及验收标准**
16. 根据国家相关标准和甲方所要求的技术要求进行验收。货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
17. 乙方应提供包括但不限于满足设备使用和维护的技术文件，如设备和配备件箱清单、保修服务卡、中文用户手册、产品质量合格证书、测试报告等。
18. 交付验收标准：依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、《安全防范工程技术规范》达合格或以上；②符合采购文件和响应承诺中买方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本项目合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作货物短缺、次品、损坏或其它不符合本项目合同规定的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。
19. 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物完整交付。换货的相关费用由乙方承担。
20. 若质量抽检及常规质量检测不合格，乙方免费退换不合格产品。
21. 动力环境监控系统设备终验以乙方安装的动力环境监控系统设备能无缝接入禅城分公司现在用的动环监测系统且能衔接到市公司的动环融合系统，并与现在用的系统兼容，且保证所采集数据能在目前禅城分公司现有的动环平台系统上能进行准确读取和正确显示，若无法实现则禅城分公司对该批次的设备视为不合格验收。
22. **违约责任**
23. 乙方必须按照甲方规定时间完成服务。甲方将通过协商一致的工作时间进度进行监督。
24. 乙方逾期供货的，每逾期一日，按该批货物采购金额万分之五的标准向甲方支付违约金，计至完成供货之日止。如乙方逾期10天仍未供货的，甲方有权终止合同，乙方则应按该批货物采购金额百分之五向甲方支付违约金。
25. 甲方无故拖延验收、付款时，甲方须向乙方支付违约金，标准为每日按逾期应付款总额的万分之五。
26. 若乙方安装的动力环境监控系统无法通过最终验收，且乙方无法与甲方在协商期内完成服务，甲方有权终止合同，且乙方须向甲方支付违约金，按中标价20%支付违约金。
27. **不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

1. **提出异议的时间和方法**
2. 甲方在验收后30天内如对服务或质量有异议时，即向乙方提出书面异议。
3. 乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
4. 甲方因违章操作等人为造成问题，所提出的异议乙方有权不予接受。
5. 乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背响应承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。
6. **合同的变更、中止、终止**

甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。

1. **法律适用和争议解决**

本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方有权向甲方住所地有管辖权的佛山市禅城区人民法院提起诉讼。

1. **其它**
2. 本合同所有附件都是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。本合同附件与本合同条款有冲突的，以本合同条款为准。
3. 有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签名、加盖单位公章后生效，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的百分之十，超过的部分无效。
4. **合同的效力**

本合同一式叁份，甲方\_贰\_份，乙方\_壹\_份，均具有同等法律效力，自甲乙双方签字盖章之日起生效。合同期满本合同自然终止。

甲方（盖章）：**广东省广播电视网络股份有限公司佛山禅城分公司**

单位负责人或授权代表：

经办人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_日

乙方（盖章）：

法定代表或授权代表：

经办人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_日

附件：

绿岛湖分前端机房动环设备施工方案要求及图纸