## 封-1 招标工程量清单封面【部分厂房负压风机采购及安装项目】
| 广东省广裕集团清远滨江实业有限公司部分厂房负压风机采购及安装承揽项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【部分厂房负压风机采购及安装项目】
| 广东省广裕集团清远滨江实业有限公司部分厂房负压风机采购及安装承揽项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【部分厂房负压风机采购及
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：部分厂房负压风机采购及安装项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 17752.1
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【部分厂房
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：部分厂房负压风机采购及安装项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.名称：拆除原有窗 2.废料运距：15km |  | 樘 | 34
2 | 030217001002 | 拆除原有负压风机 | 1.名称：拆除原有负压风机 2.搬运至甲方指定位置 |  | 台 | 24
3 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.名称:亚克力免漆板 2.其他:综合考虑完成该项工作的所有工作内容，满足用户需求及国家相关法律法规 |  | m2 | 81.2
4 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:BVV4mm2 3.其他:综合考虑完成该项工作的所有工作内容，满足用户需求及国家相关法律法规 |  | m | 1020
5 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:难燃线槽 2.材质:PVC 3.规格:30*30 4.明装 5.其他:综合考虑完成该项工作的所有工作内容，满足用户需求及国家相关法律法规 |  | m | 340
6 | 030217001001 | 负压风机 | 1.名称：负压风机 2.参数：380V\0.75KW\50000m3/h 3.场内运输、定位、吊装、组装、焊接、固定、调试 4.参考品牌：沈鼓SBW、陕鼓、Howden豪顿、上专股份、YILIDA 5.机身尺寸：≥1530*1530*400mm 6.其他：综合考虑完成该项工作的所有工作内容，满足用户需求及国家相关法律法规 |  | 台 | 58
7 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 1.名称:设备支架 2.材质:角钢 3.其他:综合考虑完成该项工作的所有工作内容，满足用户需求及国家相关法律法规 |  | t | 1.74
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：部分厂房负压风机采购及安装项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【部分厂房负压风机采购及
总价措施项目清单与计价表
工程名称：部分厂房负压风机采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 17752.1 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：部分厂房负压风机采购及安装项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【部分厂房负压风机采购及
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：部分厂房负压风机采购及安装项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【部分厂房负压风机采购及安装项目】
暂列金额明细表
工程名称：部分厂房负压风机采购及安装项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【部分厂房负压风机采购
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：部分厂房负压风机采购及安装项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-2单位工程人材机汇总表(输出配比明细)【部分厂房负
单位工程人材机汇总表
工程名称：部分厂房负压风机采购及安装项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 45699.5499
2 | 01290003 | 钢板综合 | kg | 17.4
3 | 01350020 | 紫铜板综合 | kg | 5.8
4 | 02010100 | 石棉橡胶板3~6 | kg | 17.4
5 | 02270001 | 棉纱 | kg | 22.2
6 | 02270020 | 白布 | kg | 18.27
7 | 03010200 | 木螺钉M6×10 | 十套 | 203.406
8 | 03131061 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 1.907
9 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 46.3762
10 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.102
11 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 1.224
12 | 03213071 | 斜垫铁Q195~Q235 1# | kg | 177.48
13 | 03213251 | 平垫铁Q195~Q235 1# | kg | 176.784
14 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 3027.6
15 | 04030015 | 中砂 | m3 | 5.104
16 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 5.568
17 | 05030001 | 木枋综合 | m3 | 0.0157
18 | 05030200 | 木板 | m3 | 0.348
19 | 09050010@1 | 亚克力板 | m2 | 86.072
20 | 14030030 | 煤油 | kg | 121.8
21 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 65.28
22 | 14070050 | 机油综合 | kg | 58.58
23 | 14090030 | 黄甘油 | kg | 11.716
24 | 14390070 | 氧气 | m3 | 71.2252
25 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 23.7464
26 | 14410650 | 胶粘剂CX-404 | kg | 0.8526
27 | 15010080 | 石棉编绳φ11~25 | kg | 17.4
28 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 6.12
29 | 29030070 | 塑料线槽配件线槽断面周长120以内 | 个 | 238
30 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 251.4494
31 | 01000007@1 | 型钢 | t | 1.8444
32 | 28030170@1 | 铜芯塑料电线电缆BVV4 mm2 | m | 1101.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：部分厂房负压风机采购及安装项目 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
33 | 29030060@1 | 塑料线槽30×30,PVC | m | 357
34 | 50290030@2 | 负压风机 | 台 | 58
35 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 22.6209
36 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 2890.9864
37 | 99450640 | 检修费 | 元 | 801.604
38 | 99450650 | 维护费 | 元 | 2481.9317
39 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 145.3332
40 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 11.6052
41 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 498.3768
42 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 784.3955
43 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0061
44 | 990303030 | 轮胎式起重机提升质量20(t) | 台班 | 8
45 | 990304004 | 汽车式起重机提升质量8(t) | 台班 | 0.1931
46 | 990305020 | 叉式起重机提升质量5(t) | 台班 | 5.8
47 | 990401025 | 载货汽车装载质量6(t) | 台班 | 0.0505
48 | 990401035 | 载货汽车装载质量10(t) | 台班 | 0.0139
49 | 990402015 | 自卸汽车装载质量5(t) | 台班 | 0.3703
50 | 990727010 | 立式钻床钻孔管径25(mm) | 台班 | 0.3306
51 | 990732035 | 剪板机厚度×宽度20×2500(mm) | 台班 | 0.4872
52 | 990901010 | 交流弧焊机容量21(kV·A) | 台班 | 5.8
53 | 990904030 | 直流弧焊机容量20(kV·A) | 台班 | 5.307
54 | 990919040 | 电焊条烘干箱容量800×800×1000(cm3) | 台班 | 0.529
合计